## PA 2212-1-0020
VENTROSA MMA. EL CAJIGAL | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 1016.65 | 1012.53 | 1014.0941 | 180
2005-01-18 12:00 | 1013.59 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.94 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.59 | 1013.59 | #N/A | #N/A |  | oct | 1013.77 | 1012.53 | 1013.3021 | 14 | 1012.73 | 1 | 0.12951 | 0.063936
2005-03-18 11:20 | 1014.33 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.33 | 1014.33 | #N/A | #N/A |  | nov | 1016.65 | 1012.53 | 1013.5681 | 16 | 1013.53 | 1 | 0.48164 | 0.31968
2005-04-21 09:25 | 1014.1 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.1 | 1014.1 | #N/A | #N/A |  | dic | 1015.65 | 1012.53 | 1013.8536 | 14 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2005-05-25 12:30 | 1013.73 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.73 | 1013.73 | #N/A | #N/A |  | ene | 1016.53 | 1013.13 | 1014.1159 | 17 | 1013.73 | 1 | 0.3043 | 0.38362
2005-06-21 17:00 | 1013.42 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.42 | 1013.42 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 1015.58 | 1012.68 | 1014.475 | 14 | 1014.53 | 1 | 0.52489 | 0.58528
2005-07-21 09:30 | 1013.24 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.24 | 1013.24 | #N/A | #N/A |  | mar | 1015.46 | 1013.32 | 1014.6733 | 15 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2005-08-19 11:25 | 1013.05 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.05 | 1013.05 | #N/A | #N/A |  | abr | 1015.69 | 1013.11 | 1014.5373 | 15 | 1014.98 | 1 | 0.69202 | 0.67331
2005-09-22 15:00 | 1013.1 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.1 | 1013.1 | #N/A | #N/A |  | may | 1015.61 | 1013.23 | 1014.768 | 15 | 1015.08 | 1 | 0.68527 | 0.69287
2005-10-27 11:30 | 1013.02 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.02 | 1013.02 | #N/A | #N/A |  | jun | 1015.51 | 1013 | 1014.4488 | 17 | 1015.13 | 1 | 0.82095 | 0.70265
2005-11-24 15:30 | 1013.13 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.13 | 1013.13 | #N/A | #N/A |  | jul | 1015.23 | 1012.83 | 1014.1257 | 14 | 1015.23 | 1 | 1 | 0.72222
2005-12-22 13:30 | 1013.28 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.28 | 1013.28 | #N/A | #N/A |  | ago | 1014.43 | 1012.78 | 1013.706 | 15 | 1014.08 | 1 | 0.75829 | 0.49551
2006-01-24 11:30 | 1013.4 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.4 | 1013.4 | #N/A | #N/A |  | sep | 1014.1 | 1012.53 | 1013.4557 | 14 | 1013.23 | 1 | 0.37809 | 0.22378
2006-02-15 10:00 | 1012.68 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.68 | 1012.68 | #N/A | #N/A
2006-03-20 10:30 | 1013.32 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.32 | 1013.32 | #N/A | #N/A
2006-04-18 10:30 | 1013.11 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.11 | 1013.11 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2006-05-15 13:50 | 1014.52 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.52 | 1014.52 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-06-23 13:20 | 1014.15 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.15 | 1014.15 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-07-17 22:00 | 1013.91 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.91 | 1013.91 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-08-22 17:45 | 1013.53 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.53 | 1013.53 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-11-23 11:00 | 1013.08 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.08 | 1013.08 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-12-19 12:40 | 1013.64 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.64 | 1013.64 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-01-11 11:25 | 1013.13 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.13 | 1013.13 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-02-07 17:35 | 1013.66 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.66 | 1013.66 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-03-14 16:15 | 1014.43 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.43 | 1014.43 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-04-24 14:50 | 1014.93 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.93 | 1014.93 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-05-17 13:45 | 1014.99 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.54 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.99 | 1014.99 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-06-22 11:25 | 1014.76 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.76 | 1014.76 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-07-16 16:30 | 1014.27 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.26 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.27 | 1014.27 | #N/A | #N/A
2007-08-03 17:00 | 1014.15 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.15 | 1014.15 | #N/A | #N/A
2007-09-12 16:10 | 1013.74 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.79 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.74 | 1013.74 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2007-10-10 14:15 | 1013.56 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.56 | 1013.56 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-11-21 16:45 | 1013.33 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.33 | 1013.33 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-12-11 15:30 | 1013.25 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.25 | 1013.25 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-01-04 17:30 | 1013.18 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.18 | 1013.18 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-02-05 17:00 | 1013.37 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.37 | 1013.37 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-03-18 11:45 | 1013.39 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.39 | 1013.39 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-04-10 14:15 | 1013.76 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.76 | 1013.76 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-05-13 16:45 | 1015.61 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 11.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.61 | 1015.61 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-06-12 14:00 | 1015.51 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.51 | 1015.51 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-07-17 17:30 | 1015.01 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.01 | 1015.01 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-08-15 13:45 | 1014.31 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.31 | 1014.31 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-09-17 13:30 | 1014.05 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.05 | 1014.05 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-10-24 16:00 | 1013.72 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.81 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.72 | 1013.72 | #N/A | #N/A
2008-11-14 13:45 | 1014.23 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.23 | 1014.23 | #N/A | #N/A
2008-12-20 14:15 | 1015.22 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.31 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.22 | 1015.22 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2009-01-22 18:00 | 1014.65 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.65 | 1014.65 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-02-24 15:00 | 1015.2 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.2 | 1015.2 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-03-10 13:50 | 1015.24 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.24 | 1015.24 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-04-21 12:45 | 1014.58 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.58 | 1014.58 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-05-26 16:40 | 1014.41 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.41 | 1014.41 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-06-16 12:30 | 1014.28 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.28 | 1014.28 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-07-29 15:45 | 1013.58 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.58 | 1013.58 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-08-20 13:30 | 1013.71 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.71 | 1013.71 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-09-23 13:45 | 1013.47 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.06 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.47 | 1013.47 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-10-26 17:00 | 1013.25 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.25 | 1013.25 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-11-25 15:40 | 1013.25 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.25 | 1013.25 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-12-29 19:30 | 1014.43 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.43 | 1014.43 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-01-28 13:00 | 1015.24 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.24 | 1015.24 | #N/A | #N/A
2010-02-21 16:40 | 1015.02 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.02 | 1015.02 | #N/A | #N/A
2010-03-24 15:40 | 1014.88 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.88 | 1014.88 | #N/A | #N/A
2010-04-21 18:00 | 1014.94 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.59 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.94 | 1014.94 | #N/A | #N/A
2010-05-12 12:50 | 1014.63 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.63 | 1014.63 | #N/A | #N/A
2010-06-22 20:40 | 1014.51 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.51 | 1014.51 | #N/A | #N/A
2010-07-21 13:45 | 1014.35 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.35 | 1014.35 | #N/A | #N/A
2010-08-19 13:00 | 1014 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.53 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014 | 1014 | #N/A | #N/A
2010-09-28 12:10 | 1013.69 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.69 | 1013.69 | #N/A | #N/A
2010-10-15 11:00 | 1013.59 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.94 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.59 | 1013.59 | #N/A | #N/A
2010-11-16 17:20 | 1013.7 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.7 | 1013.7 | #N/A | #N/A
2011-06-02 12:27 | 1014.31 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.31 | 1014.31 | #N/A | #N/A
2011-07-06 11:20 | 1013.66 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.66 | 1013.66 | #N/A | #N/A
2011-08-04 10:00 | 1013.18 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.18 | 1013.18 | #N/A | #N/A
2011-09-05 10:40 | 1013.27 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.26 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.27 | 1013.27 | #N/A | #N/A
2011-10-06 09:40 | 1013.11 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.11 | 1013.11 | #N/A | #N/A
2011-11-02 10:30 | 1013.05 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.05 | 1013.05 | #N/A | #N/A
2011-12-07 09:55 | 1013.19 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.19 | 1013.19 | #N/A | #N/A
2012-01-11 12:35 | 1013.18 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.18 | 1013.18 | #N/A | #N/A
2012-02-13 12:00 | 1013.3 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.3 | 1013.3 | #N/A | #N/A
2012-03-06 10:00 | 1014.06 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.06 | 1014.06 | #N/A | #N/A
2012-04-02 10:15 | 1013.52 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.52 | 1013.52 | #N/A | #N/A
2012-05-02 10:00 | 1015.18 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.18 | 1015.18 | #N/A | #N/A
2012-06-04 10:20 | 1014.19 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.19 | 1014.19 | #N/A | #N/A
2012-07-03 10:10 | 1013.59 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.94 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.59 | 1013.59 | #N/A | #N/A
2012-08-12 03:36 | 1013.19 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.19 | 1013.19 | #N/A | #N/A
2012-09-03 10:45 | 1012.93 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.93 | 1012.93 | #N/A | #N/A
2012-10-02 10:10 | 1012.83 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.83 | 1012.83 | #N/A | #N/A
2012-11-05 09:30 | 1012.96 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.57 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.96 | 1012.96 | #N/A | #N/A
2012-12-03 10:30 | 1013.48 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.48 | 1013.48 | #N/A | #N/A
2013-01-02 10:30 | 1013.7 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.7 | 1013.7 | #N/A | #N/A
2013-02-04 10:05 | 1014.96 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.57 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.96 | 1014.96 | #N/A | #N/A
2013-03-04 10:30 | 1014.63 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.63 | 1014.63 | #N/A | #N/A
2013-04-03 10:00 | 1015.69 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 11.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.69 | 1015.69 | #N/A | #N/A
2013-05-07 10:00 | 1015.45 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.08 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Jesús Y Juan Luis | #N/A | 1015.45 | 1015.45 | #N/A | #N/A
2013-06-05 10:30 | 1015.24 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.24 | 1015.24 | #N/A | #N/A
2013-07-01 10:30 | 1014.71 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.71 | 1014.71 | #N/A | #N/A
2013-08-05 12:40 | 1014.43 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.43 | 1014.43 | #N/A | #N/A
2013-09-14 07:12 | 1014.1 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.1 | 1014.1 | #N/A | #N/A
2013-10-02 12:30 | 1013.77 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.77 | 1013.77 | #N/A | #N/A
2013-11-05 11:00 | 1016.65 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 10.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1016.65 | 1016.65 | #N/A | #N/A
2013-12-13 07:12 | 1014.49 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.04 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.49 | 1014.49 | #N/A | #N/A
2014-01-13 07:12 | 1015.26 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.27 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.26 | 1015.26 | #N/A | #N/A
2014-01-31 11:30 | 1015.2 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.2 | 1015.2 | #N/A | #N/A
2014-03-03 11:30 | 1015.35 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.35 | 1015.35 | #N/A | #N/A
2014-04-01 11:30 | 1015.22 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.31 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.22 | 1015.22 | #N/A | #N/A
2014-05-05 11:00 | 1014.85 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.68 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.85 | 1014.85 | #N/A | #N/A
2014-06-02 11:20 | 1014.56 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.56 | 1014.56 | #N/A | #N/A
2014-07-10 09:31 | 1014.32 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.32 | 1014.32 | #N/A | #N/A
2014-08-07 10:35 | 1013.94 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.59 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.94 | 1013.94 | #N/A | #N/A
2014-09-03 10:40 | 1013.63 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.63 | 1013.63 | #N/A | #N/A
2014-10-08 09:50 | 1013.58 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.58 | 1013.58 | #N/A | #N/A
2014-11-07 08:50 | 1013.72 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.81 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.72 | 1013.72 | #N/A | #N/A
2014-12-03 09:15 | 1015.65 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 11.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.65 | 1015.65 | #N/A | #N/A
2015-01-07 09:25 | 1014.71 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.71 | 1014.71 | #N/A | #N/A
2015-02-16 09:40 | 1015.58 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 11.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Nevada / deshielo | #N/A | 1015.58 | 1015.58 | #N/A | #N/A
2015-03-10 09:30 | 1015.42 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.42 | 1015.42 | #N/A | #N/A
2015-04-20 09:25 | 1015.31 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.31 | 1015.31 | #N/A | #N/A
2015-05-29 14:00 | 1014.65 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.65 | 1014.65 | #N/A | #N/A
2015-06-16 09:25 | 1015.15 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Lluvia intensa reciente | #N/A | 1015.15 | 1015.15 | #N/A | #N/A
2015-11-06 13:40 | 1013.61 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.61 | 1013.61 | #N/A | #N/A
2015-12-04 13:40 | 1013.6 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.6 | 1013.6 | #N/A | #N/A
2016-01-06 09:20 | 1014.28 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Verificada fecha por teléfono | #N/A | 1014.28 | 1014.28 | #N/A | #N/A
2016-02-17 09:36 | 1014.23 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.23 | 1014.23 | #N/A | #N/A
2016-03-07 12:39 | 1015.45 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.08 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.45 | 1015.45 | #N/A | #N/A
2016-04-07 13:21 | 1015.03 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.03 | 1015.03 | #N/A | #N/A
2016-05-05 12:46 | 1015.23 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.23 | 1015.23 | #N/A | #N/A
2016-06-15 13:00 | 1014.53 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.53 | 1014.53 | #N/A | #N/A
2016-07-20 13:40 | 1014.33 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.33 | 1014.33 | #N/A | #N/A
2016-08-11 13:30 | 1014.13 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.13 | 1014.13 | #N/A | #N/A
2016-09-07 12:30 | 1013.73 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.73 | 1013.73 | #N/A | #N/A
2016-10-06 12:30 | 1013.53 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.53 | 1013.53 | #N/A | #N/A
2016-11-06 13:40 | 1013.61 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.61 | 1013.61 | #N/A | #N/A
2016-12-12 11:45 | 1013.43 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.43 | 1013.43 | #N/A | #N/A
2017-01-05 11:45 | 1013.33 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.33 | 1013.33 | #N/A | #N/A
2017-02-13 12:00 | 1014.33 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.33 | 1014.33 | #N/A | #N/A
2017-03-09 12:00 | 1013.73 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.73 | 1013.73 | #N/A | #N/A
2017-04-03 12:00 | 1013.63 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.63 | 1013.63 | #N/A | #N/A
2017-05-10 12:00 | 1013.23 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.23 | 1013.23 | #N/A | #N/A
2017-06-01 14:00 | 1013.03 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.03 | 1013.03 | #N/A | #N/A
2017-06-12 16:45 | 1013 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.53 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | visita campo Teresa. Referencia marca azul | #N/A | 1013 | 1013 | #N/A | #N/A
2017-07-20 11:30 | 1012.83 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.83 | 1012.83 | #N/A | #N/A
2017-08-16 13:40 | 1012.78 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.78 | 1012.78 | #N/A | #N/A
2017-09-29 10:48 | 1012.53 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.53 | 1012.53 | #N/A | #N/A
2017-10-15 10:35 | 1012.53 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.53 | 1012.53 | #N/A | #N/A
2017-11-22 13:30 | 1012.53 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.53 | 1012.53 | #N/A | #N/A
2017-12-24 12:50 | 1012.53 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.53 | 1012.53 | #N/A | #N/A
2018-01-10 11:30 | 1013.23 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.23 | 1013.23 | #N/A | #N/A
2018-02-19 10:40 | 1015.13 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.13 | 1015.13 | #N/A | #N/A
2018-03-12 11:40 | 1015.23 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.23 | 1015.23 | #N/A | #N/A
2018-04-09 13:45 | 1015.33 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.33 | 1015.33 | #N/A | #N/A
2018-05-10 11:10 | 1015.43 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.43 | 1015.43 | #N/A | #N/A
2018-06-06 11:00 | 1015.33 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.33 | 1015.33 | #N/A | #N/A
2018-07-16 11:10 | 1014.73 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.73 | 1014.73 | #N/A | #N/A
2018-08-23 11:15 | 1014.23 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.23 | 1014.23 | #N/A | #N/A
2018-09-12 10:25 | 1014.03 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.03 | 1014.03 | #N/A | #N/A
2018-10-17 10:25 | 1013.73 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.73 | 1013.73 | #N/A | #N/A
2018-11-14 10:25 | 1013.53 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.53 | 1013.53 | #N/A | #N/A
2018-12-17 11:55 | 1013.43 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.43 | 1013.43 | #N/A | #N/A
2019-01-14 12:30 | 1013.63 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.63 | 1013.63 | #N/A | #N/A
2019-02-07 12:15 | 1015.23 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.23 | 1015.23 | #N/A | #N/A
2019-03-13 12:15 | 1015.18 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.18 | 1015.18 | #N/A | #N/A
2019-04-11 11:20 | 1013.93 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.93 | 1013.93 | #N/A | #N/A
2019-05-15 13:45 | 1014.53 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.53 | 1014.53 | #N/A | #N/A
2019-06-05 14:00 | 1014.53 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.53 | 1014.53 | #N/A | #N/A
2019-08-19 13:40 | 1012.88 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.88 | 1012.88 | #N/A | #N/A
2019-09-13 10:10 | 1012.88 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.88 | 1012.88 | #N/A | #N/A
2019-10-10 10:10 | 1012.73 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.73 | 1012.73 | #N/A | #N/A
2019-11-22 12:10 | 1013.53 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.53 | 1013.53 | #N/A | #N/A
2020-01-09 12:10 | 1013.73 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.73 | 1013.73 | #N/A | #N/A
2020-02-14 12:15 | 1014.53 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.53 | 1014.53 | #N/A | #N/A
2020-04-21 17:50 | 1014.98 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.98 | 1014.98 | #N/A | #N/A
2020-05-21 19:00 | 1015.08 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.08 | 1015.08 | #N/A | #N/A
2020-06-18 13:00 | 1015.13 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.13 | 1015.13 | #N/A | #N/A
2020-07-13 13:00 | 1015.23 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.23 | 1015.23 | #N/A | #N/A
2020-08-06 12:00 | 1014.08 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.08 | 1014.08 | #N/A | #N/A
2020-09-15 16:00 | 1013.23 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.23 | 1013.23 | #N/A | #N/A
2020-10-13 13:00 | 1013.28 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.28 | 1013.28 | #N/A | #N/A
2020-11-19 11:00 | 1013.18 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.18 | 1013.18 | #N/A | #N/A
2020-12-11 07:00 | 1014.33 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.33 | 1014.33 | #N/A | #N/A
2021-01-18 11:00 | 1016.53 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1016.53 | 1016.53 | #N/A | #N/A
2021-02-11 10:00 | 1015.43 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.43 | 1015.43 | #N/A | #N/A
2021-03-22 10:00 | 1015.46 | 1027.53 | Carniolas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.07 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.46 | 1015.46 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
1016.65
1016.65
1012.53