## PA 2518-8-0022
SGOP 5 LA COVATILLA (GA-5) | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 985.13 | 936.25 | 965.3394 | 205
1998-01-01 | 967.13 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 63 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 967.13 | 967.13 | #N/A | #N/A |  | oct | 982.81 | 939.71 | 964.8458 | 19 | 973.94 | 1 | 0.75312 | 0.71729
1998-06-11 | 966.79 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 63.34 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 966.79 | 966.79 | #N/A | #N/A |  | nov | 982.8 | 939.73 | 967.8027 | 15 | 974.51 | 1 | 0.72362 | 0.73169
1998-09-04 | 963.63 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 66.5 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 963.63 | 963.63 | #N/A | #N/A |  | dic | 982.77 | 943.61 | 964.4941 | 17 | 971.59 | 1 | 0.69413 | 0.65792
1999-03-05 | 956.71 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 73.42 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 956.71 | 956.71 | #N/A | #N/A |  | ene | 977.94 | 944.1 | 963.9211 | 19 | 971.52 | 1 | 0.77102 | 0.65615
1999-05-28 | 953.09 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 77.04 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 953.09 | 953.09 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 984.03 | 946.785 | 964.9915 | 17 | 972.02 | 1 | 0.68459 | 0.66878
1999-06-10 | 952.485 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 77.645 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 952.485 | 952.485 | #N/A | #N/A |  | mar | 983.61 | 944.45 | 963.3309 | 17 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1999-07-11 | 959.6 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 70.53 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 959.6 | 959.6 | #N/A | #N/A |  | abr | 983.14 | 948.4 | 966.551 | 15 | 978.91 | 1 | 0.87251 | 0.84285
1999-09-05 | 951.05 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 79.08 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 951.05 | 951.05 | #N/A | #N/A |  | may | 982.54 | 936.31 | 963.5188 | 17 | 980.07 | 1 | 0.93507 | 0.87216
1999-10-10 | 951.07 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 79.06 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 951.07 | 951.07 | #N/A | #N/A |  | jun | 982.74 | 936.98 | 966.628 | 20 | 980.57 | 1 | 0.93266 | 0.88479
1999-10-10 | 951.07 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 79.06 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 951.07 | 951.07 | #N/A | #N/A |  | jul | 984.3 | 936.795 | 966.9908 | 18 | 983.38 | 1 | 0.97342 | 0.95579
1999-12-16 | 950.14 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 79.99 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 950.14 | 950.14 | #N/A | #N/A |  | ago | 985.13 | 936.25 | 965.7718 | 14 | 982.42 | 1 | 0.93 | 0.93153
1999-12-16 | 950.13 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 80 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 950.13 | 950.13 | #N/A | #N/A |  | sep | 982.38 | 938.03 | 965.6359 | 17 | 982.38 | 1 | 1 | 0.93052
2000-02-10 | 949.9 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 80.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 949.9 | 949.9 | #N/A | #N/A
2000-04-11 | 948.4 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 81.73 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 948.4 | 948.4 | #N/A | #N/A
2000-06-19 | 947.62 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 82.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 947.62 | 947.62 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2000-08-25 | 946.605 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.525 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 946.605 | 946.605 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-10-29 | 945.085 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.045 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 945.085 | 945.085 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-01-20 | 944.1 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 944.1 | 944.1 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-01-20 | 944.1 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.03 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 944.1 | 944.1 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-03-17 | 944.45 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.68 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 944.45 | 944.45 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-05-12 | 944 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 944 | 944 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-05-15 | 943.98 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 943.98 | 943.98 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-07-10 | 942.65 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 87.48 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 942.65 | 942.65 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-09-10 | 940.88 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 89.25 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 940.88 | 940.88 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-11-14 | 939.73 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 90.4 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 939.73 | 939.73 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-05-17 10:45 | 936.31 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 93.82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 936.31 | 936.31 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-06-24 10:02 | 936.98 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 93.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 936.98 | 936.98 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-07-22 09:30 | 936.795 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 93.335 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 936.795 | 936.795 | #N/A | #N/A
2002-08-20 09:15 | 936.25 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 93.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 936.25 | 936.25 | #N/A | #N/A
2002-09-24 10:10 | 938.03 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 92.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 938.03 | 938.03 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2002-10-23 11:30 | 939.71 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 90.42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 939.71 | 939.71 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-12-18 10:50 | 943.61 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 943.61 | 943.61 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-01-23 15:30 | 945.26 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 945.26 | 945.26 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-02-27 12:16 | 946.785 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.345 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 946.785 | 946.785 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-03-25 10:27 | 948.25 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 81.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 948.25 | 948.25 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-04-29 12:53 | 950.47 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 79.66 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 950.47 | 950.47 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-05-24 11:32 | 955.48 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 74.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 955.48 | 955.48 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-06-22 10:45 | 957.88 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 72.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 957.88 | 957.88 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-07-14 11:20 | 962.99 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 67.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 962.99 | 962.99 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-08-16 17:10 | 964.25 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 65.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 964.25 | 964.25 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-09-12 11:20 | 964.5 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 65.63 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 964.5 | 964.5 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-10-24 10:45 | 964.28 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 65.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 964.28 | 964.28 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-11-22 10:20 | 964.47 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 65.66 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 964.47 | 964.47 | #N/A | #N/A
2003-12-08 10:15 | 962.98 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 67.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 962.98 | 962.98 | #N/A | #N/A
2004-01-22 20:05 | 968.1 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 62.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 968.1 | 968.1 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2004-02-21 10:15 | 968.73 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 61.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 968.73 | 968.73 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-03-19 10:35 | 969.62 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 60.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 969.62 | 969.62 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-04-17 10:35 | 971.59 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 58.54 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 971.59 | 971.59 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-05-15 10:50 | 972.98 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 57.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 972.98 | 972.98 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-06-20 10:02 | 982.74 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 47.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 982.74 | 982.74 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-07-15 11:05 | 984.3 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 984.3 | 984.3 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-08-12 10:30 | 985.13 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 985.13 | 985.13 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-09-18 10:30 | 980.81 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 49.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 980.81 | 980.81 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-10-11 10:25 | 980.85 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 49.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 980.85 | 980.85 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-11-13 10:15 | 980.5 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 49.63 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 980.5 | 980.5 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-12-04 09:55 | 977.75 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 52.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 977.75 | 977.75 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-01-15 10:45 | 977.52 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 52.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 977.52 | 977.52 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-02-19 10:20 | 984.03 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 984.03 | 984.03 | #N/A | #N/A
2005-03-19 10:45 | 983.61 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 983.61 | 983.61 | #N/A | #N/A
2005-04-16 10:45 | 983.14 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.99 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 983.14 | 983.14 | #N/A | #N/A
2005-05-14 10:35 | 982.54 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 47.59 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 982.54 | 982.54 | #N/A | #N/A
2005-06-18 10:15 | 981.61 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 48.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 981.61 | 981.61 | #N/A | #N/A
2005-07-09 17:49 | 980.87 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 49.26 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 980.87 | 980.87 | #N/A | #N/A
2005-08-12 19:45 | 979.55 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 50.58 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 979.55 | 979.55 | #N/A | #N/A
2005-09-10 16:34 | 978.38 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 51.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 978.38 | 978.38 | #N/A | #N/A
2005-10-11 10:34 | 975.17 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 54.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 975.17 | 975.17 | #N/A | #N/A
2005-11-06 10:19 | 976.04 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 54.09 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 976.04 | 976.04 | #N/A | #N/A
2005-12-03 10:22 | 975.24 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 54.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 975.24 | 975.24 | #N/A | #N/A
2006-01-21 10:40 | 974.51 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 55.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 974.51 | 974.51 | #N/A | #N/A
2006-02-18 10:33 | 974.55 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 55.58 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 974.55 | 974.55 | #N/A | #N/A
2006-03-12 10:39 | 974.58 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 55.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 974.58 | 974.58 | #N/A | #N/A
2006-04-09 10:50 | 974.735 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 55.395 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 974.735 | 974.735 | #N/A | #N/A
2006-06-11 10:45 | 973.565 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 56.565 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 973.565 | 973.565 | #N/A | #N/A
2006-08-06 10:45 | 971.87 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 58.26 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 971.87 | 971.87 | #N/A | #N/A
2006-09-09 08:52 | 970.52 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 59.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 970.52 | 970.52 | #N/A | #N/A
2006-10-12 10:01 | 969.39 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 60.74 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 969.39 | 969.39 | #N/A | #N/A
2006-11-11 10:11 | 968.15 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 61.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 968.15 | 968.15 | #N/A | #N/A
2007-01-21 10:39 | 965.205 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 64.925 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 965.205 | 965.205 | #N/A | #N/A
2007-02-17 10:21 | 964.065 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 66.065 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 964.065 | 964.065 | #N/A | #N/A
2007-03-17 10:07 | 963.07 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 67.06 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 963.07 | 963.07 | #N/A | #N/A
2007-05-12 10:29 | 967.97 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 62.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 967.97 | 967.97 | #N/A | #N/A
2007-06-09 10:07 | 972.11 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 58.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 972.11 | 972.11 | #N/A | #N/A
2007-07-07 09:26 | 974.1 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 56.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 974.1 | 974.1 | #N/A | #N/A
2007-09-15 10:26 | 974.26 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 55.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 974.26 | 974.26 | #N/A | #N/A
2007-10-12 09:20 | 973.635 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 56.495 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 973.635 | 973.635 | #N/A | #N/A
2007-11-15 09:36 | 972.68 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 57.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 972.68 | 972.68 | #N/A | #N/A
2008-01-12 09:35 | 970.575 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 59.555 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 970.575 | 970.575 | #N/A | #N/A
2008-02-16 09:53 | 969.065 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 61.065 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 969.065 | 969.065 | #N/A | #N/A
2008-03-15 09:56 | 967.415 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 62.715 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 967.415 | 967.415 | #N/A | #N/A
2008-04-12 09:23 | 966.25 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 63.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 966.25 | 966.25 | #N/A | #N/A
2008-05-10 09:33 | 964.79 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 65.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 964.79 | 964.79 | #N/A | #N/A
2008-06-21 09:42 | 967.37 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 62.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 967.37 | 967.37 | #N/A | #N/A
2008-07-19 09:51 | 969.43 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 60.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 969.43 | 969.43 | #N/A | #N/A
2008-08-21 09:53 | 970.44 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 59.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 970.44 | 970.44 | #N/A | #N/A
2008-09-20 09:41 | 970.31 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 59.82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 970.31 | 970.31 | #N/A | #N/A
2008-10-11 10:33 | 969.91 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 60.22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 969.91 | 969.91 | #N/A | #N/A
2008-11-22 10:01 | 974.42 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 55.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 974.42 | 974.42 | #N/A | #N/A
2008-12-21 10:05 | 976.22 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 53.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 976.22 | 976.22 | #N/A | #N/A
2009-01-23 10:01 | 976.42 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 53.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 976.42 | 976.42 | #N/A | #N/A
2009-01-25 10:05 | 977.94 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 52.19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 977.94 | 977.94 | #N/A | #N/A
2009-02-20 10:15 | 979.13 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 979.13 | 979.13 | #N/A | #N/A
2009-03-14 10:03 | 979.77 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 50.36 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 979.77 | 979.77 | #N/A | #N/A
2009-04-10 09:37 | 980.33 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 49.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 980.33 | 980.33 | #N/A | #N/A
2009-05-16 10:54 | 981.73 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 48.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 981.73 | 981.73 | #N/A | #N/A
2009-06-13 09:58 | 982.03 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 48.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 982.03 | 982.03 | #N/A | #N/A
2009-07-11 09:09 | 981.96 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 48.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 981.96 | 981.96 | #N/A | #N/A
2009-08-23 09:47 | 981.06 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 49.07 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 981.06 | 981.06 | #N/A | #N/A
2009-09-20 10:20 | 980.06 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 50.07 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 980.06 | 980.06 | #N/A | #N/A
2009-10-12 09:59 | 979.61 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 50.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 979.61 | 979.61 | #N/A | #N/A
2009-11-14 10:30 | 978.52 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 51.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 978.52 | 978.52 | #N/A | #N/A
2009-12-12 10:45 | 977.51 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 52.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 977.51 | 977.51 | #N/A | #N/A
2010-01-23 10:01 | 976.42 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 53.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 976.42 | 976.42 | #N/A | #N/A
2010-02-23 11:05 | 976.38 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 53.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 976.38 | 976.38 | #N/A | #N/A
2010-03-18 09:53 | 976.63 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 53.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 976.63 | 976.63 | #N/A | #N/A
2010-04-15 09:35 | 977.29 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 52.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 977.29 | 977.29 | #N/A | #N/A
2010-05-19 10:54 | 980.33 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 49.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 980.33 | 980.33 | #N/A | #N/A
2010-06-22 11:20 | 981.71 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 48.42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 981.71 | 981.71 | #N/A | #N/A
2010-07-22 09:53 | 982.07 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 48.06 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 982.07 | 982.07 | #N/A | #N/A
2011-06-20 11:45 | 974.03 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 56.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 974.03 | 974.03 | #N/A | #N/A
2011-07-26 12:00 | 972.22 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 57.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 972.22 | 972.22 | #N/A | #N/A
2011-09-28 10:00 | 974.03 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 56.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 974.03 | 974.03 | #N/A | #N/A
2011-10-27 09:45 | 969.83 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 60.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 969.83 | 969.83 | #N/A | #N/A
2011-11-24 11:45 | 968.53 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 61.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 968.53 | 968.53 | #N/A | #N/A
2011-12-19 10:45 | 967.23 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 62.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 967.23 | 967.23 | #N/A | #N/A
2012-02-13 | 967.13 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 63 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 967.13 | 967.13 | #N/A | #N/A
2012-03-27 | 962.33 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 67.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 962.33 | 962.33 | #N/A | #N/A
2012-04-24 | 961.98 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 68.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 961.98 | 961.98 | #N/A | #N/A
2012-05-08 | 960.53 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 69.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 960.53 | 960.53 | #N/A | #N/A
2012-07-03 | 958.73 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 71.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 958.73 | 958.73 | #N/A | #N/A
2012-08-31 11:20 | 956.42 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 73.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 956.42 | 956.42 | #N/A | #N/A
2012-09-27 10:30 | 955.53 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 74.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 955.53 | 955.53 | #N/A | #N/A
2012-10-30 10:30 | 954.43 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 75.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 954.43 | 954.43 | #N/A | #N/A
2012-12-20 09:00 | 954.03 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 76.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 954.03 | 954.03 | #N/A | #N/A
2013-01-28 10:00 | 953.33 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 76.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 953.33 | 953.33 | #N/A | #N/A
2013-02-27 10:20 | 953.13 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 953.13 | 953.13 | #N/A | #N/A
2013-03-27 10:20 | 953.33 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 76.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 953.33 | 953.33 | #N/A | #N/A
2013-04-02 09:35 | 953.13 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 953.13 | 953.13 | #N/A | #N/A
2013-05-31 10:45 | 961.88 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 68.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 961.88 | 961.88 | #N/A | #N/A
2013-06-28 09:00 | 963.58 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 66.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 963.58 | 963.58 | #N/A | #N/A
2013-07-31 10:00 | 962.23 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 67.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 962.23 | 962.23 | #N/A | #N/A
2013-08-30 09:45 | 964.81 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 65.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 964.81 | 964.81 | #N/A | #N/A
2013-10-17 13:45 | 964.06 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 66.07 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Paco Alonso y Cesáreo | #N/A | 964.06 | 964.06 | #N/A | #N/A
2013-11-28 09:00 | 962.58 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 67.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Falta la tuerca del cierre | #N/A | 962.58 | 962.58 | #N/A | #N/A
2013-12-30 09:00 | 962.08 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 68.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 962.08 | 962.08 | #N/A | #N/A
2014-01-31 10:50 | 960.78 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 69.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 960.78 | 960.78 | #N/A | #N/A
2014-02-27 11:00 | 960.83 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 69.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 960.83 | 960.83 | #N/A | #N/A
2014-03-31 11:30 | 960.53 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 69.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 960.53 | 960.53 | #N/A | #N/A
2014-04-29 10:50 | 960.47 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 69.66 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 960.47 | 960.47 | #N/A | #N/A
2014-05-30 11:00 | 960.23 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 69.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Encuentro la tuerca de cierre | #N/A | 960.23 | 960.23 | #N/A | #N/A
2014-06-30 10:50 | 960.63 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 69.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 960.63 | 960.63 | #N/A | #N/A
2014-07-30 12:15 | 961.83 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 68.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 961.83 | 961.83 | #N/A | #N/A
2014-08-29 11:50 | 963.85 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 66.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 963.85 | 963.85 | #N/A | #N/A
2014-10-30 11:10 | 962.53 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 67.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 962.53 | 962.53 | #N/A | #N/A
2014-11-28 10:15 | 962.01 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 68.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 962.01 | 962.01 | #N/A | #N/A
2014-12-30 11:00 | 961.03 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 69.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 961.03 | 961.03 | #N/A | #N/A
2015-01-30 11:10 | 961.08 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 69.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 961.08 | 961.08 | #N/A | #N/A
2015-02-27 10:00 | 959.93 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 70.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 959.93 | 959.93 | #N/A | #N/A
2015-03-31 17:00 | 959.53 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 70.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 959.53 | 959.53 | #N/A | #N/A
2015-04-30 11:10 | 961.63 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 68.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 961.63 | 961.63 | #N/A | #N/A
2015-06-30 13:00 | 962.03 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 68.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 962.03 | 962.03 | #N/A | #N/A
2015-08-31 13:00 | 961.93 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 68.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 961.93 | 961.93 | #N/A | #N/A
2015-09-28 12:20 | 961.13 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 961.13 | 961.13 | #N/A | #N/A
2015-10-30 10:00 | 961.18 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 68.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 961.18 | 961.18 | #N/A | #N/A
2015-11-30 08:50 | 958.89 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 71.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 958.89 | 958.89 | #N/A | #N/A
2015-12-23 08:45 | 959.93 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 70.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 959.93 | 959.93 | #N/A | #N/A
2016-01-29 11:25 | 957.13 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 73 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 957.13 | 957.13 | #N/A | #N/A
2016-02-29 11:15 | 955.98 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 74.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 955.98 | 955.98 | #N/A | #N/A
2016-03-31 11:10 | 956.54 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 73.59 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 956.54 | 956.54 | #N/A | #N/A
2016-04-29 11:15 | 957.96 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 72.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 957.96 | 957.96 | #N/A | #N/A
2016-05-31 11:25 | 958.58 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 71.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 958.58 | 958.58 | #N/A | #N/A
2016-06-30 11:25 | 958.11 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 72.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 958.11 | 958.11 | #N/A | #N/A
2016-07-29 11:15 | 957.52 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 72.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 957.52 | 957.52 | #N/A | #N/A
2016-08-30 11:25 | 956.22 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 73.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 956.22 | 956.22 | #N/A | #N/A
2016-09-30 11:35 | 956.13 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 74 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 956.13 | 956.13 | #N/A | #N/A
2016-11-30 11:45 | 953.21 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 76.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 953.21 | 953.21 | #N/A | #N/A
2016-12-23 11:40 | 952.93 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 77.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 952.93 | 952.93 | #N/A | #N/A
2017-01-31 11:45 | 952.13 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 78 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 952.13 | 952.13 | #N/A | #N/A
2017-02-28 11:55 | 951.68 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 78.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 951.68 | 951.68 | #N/A | #N/A
2017-03-31 11:50 | 948.13 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | La sonda descansa en el barro del fondo a 82 m y es cuando pita el sensor; es como si solo tuviese barro con algo de agua en el fondo | #N/A | 948.13 | 948.13 | #N/A | #N/A
2018-06-29 11:20 | 955.59 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 74.54 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 955.59 | 955.59 | #N/A | #N/A
2018-07-31 11:30 | 960.88 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 69.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Datos guardia emitidos por mail | #N/A | 960.88 | 960.88 | #N/A | #N/A
2018-10-31 11:15 | 963.51 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 66.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 963.51 | 963.51 | #N/A | #N/A
2018-12-28 11:05 | 971.23 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 58.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 971.23 | 971.23 | #N/A | #N/A
2019-01-30 11:45 | 971.25 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 58.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 971.25 | 971.25 | #N/A | #N/A
2019-02-28 11:25 | 971.52 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 58.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 971.52 | 971.52 | #N/A | #N/A
2019-03-29 11:30 | 972.13 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 58 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 972.13 | 972.13 | #N/A | #N/A
2019-04-30 10:00 | 971.98 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 58.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 971.98 | 971.98 | #N/A | #N/A
2019-05-31 10:15 | 975.33 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 54.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 975.33 | 975.33 | #N/A | #N/A
2019-06-28 10:25 | 975.13 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 975.13 | 975.13 | #N/A | #N/A
2019-07-29 10:35 | 974.28 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 55.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 974.28 | 974.28 | #N/A | #N/A
2019-09-27 10:20 | 974.18 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 55.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 974.18 | 974.18 | #N/A | #N/A
2019-10-08 12:00 | 973.94 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 56.19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Cesareo Marin y Paco Alonso | #N/A | 973.94 | 973.94 | #N/A | #N/A
2019-11-29 10:30 | 974.51 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 55.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 974.51 | 974.51 | #N/A | #N/A
2019-12-23 10:45 | 971.59 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 58.54 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 971.59 | 971.59 | #N/A | #N/A
2020-01-31 11:25 | 971.52 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 58.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 971.52 | 971.52 | #N/A | #N/A
2020-02-28 11:15 | 972.02 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 58.11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 972.02 | 972.02 | #N/A | #N/A
2020-04-29 15:25 | 978.91 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 51.22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Cesareo Marin | #N/A | 978.91 | 978.91 | #N/A | #N/A
2020-05-13 10:30 | 980.07 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 50.06 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Cesareo Marin | #N/A | 980.07 | 980.07 | #N/A | #N/A
2020-06-08 14:30 | 980.57 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 49.56 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Cesareo Marin | #N/A | 980.57 | 980.57 | #N/A | #N/A
2020-07-13 12:50 | 983.38 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Cesareo Marin | #N/A | 983.38 | 983.38 | #N/A | #N/A
2020-08-13 19:00 | 982.42 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 47.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Cesareo Marin | #N/A | 982.42 | 982.42 | #N/A | #N/A
2020-09-29 19:00 | 982.38 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 47.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Cesareo Marin | #N/A | 982.38 | 982.38 | #N/A | #N/A
2020-10-15 10:40 | 982.81 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 47.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Cesareo Marin | #N/A | 982.81 | 982.81 | #N/A | #N/A
2020-11-05 12:00 | 982.8 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 47.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Cesareo Marin | #N/A | 982.8 | 982.8 | #N/A | #N/A
2020-12-09 14:00 | 982.77 | 1030.13 | Suprakeuper- Lías | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 47.36 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Cesareo Marin | #N/A | 982.77 | 982.77 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
985.13
985.13
936.25