## PA 2519-4-0022
LAS SALEGUILLAS (P-4) | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 994.789 | 991.639 | 992.9563 | 317
1999-12-16 | 993.469 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.27 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.469 | 993.469 | #N/A | #N/A |  | oct | 993.929 | 991.939 | 992.7986 | 27 | 993.139 | 1 | 0.65056 | 0.54984
2000-02-10 | 992.539 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.539 | 992.539 | #N/A | #N/A |  | nov | 993.909 | 991.639 | 992.873 | 26 | 993.2623 | 3 | 0.68789 | 0.58349
2000-04-11 | 992.579 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.579 | 992.579 | #N/A | #N/A |  | dic | 994.539 | 991.909 | 992.9309 | 27 | 993.244 | 2 | 0.59736 | 0.57849
2000-06-19 | 992.589 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.589 | 992.589 | #N/A | #N/A |  | ene | 994.739 | 991.809 | 992.952 | 25 | 993.639 | 1 | 0.69222 | 0.68625
2000-08-25 | 992.359 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.359 | 992.359 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 994.789 | 991.989 | 993.0397 | 28 | 993.624 | 2 | 0.66701 | 0.68216
2000-10-29 | 992.269 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.269 | 992.269 | #N/A | #N/A |  | mar | 993.719 | 992.029 | 992.9146 | 25 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2001-05-15 | 992.389 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.389 | 992.389 | #N/A | #N/A |  | abr | 993.799 | 991.749 | 992.9827 | 26 | 993.794 | 2 | 0.99694 | 0.72854
2001-05-25 | 992.359 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.359 | 992.359 | #N/A | #N/A |  | may | 993.819 | 992.159 | 993.0379 | 27 | 993.819 | 2 | 1 | 0.73536
2001-07-27 | 992.194 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.545 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.194 | 992.194 | #N/A | #N/A |  | jun | 993.989 | 992.119 | 993.0945 | 28 | 993.889 | 2 | 0.9441 | 0.75446
2001-10-27 | 991.984 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.755 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 991.984 | 991.984 | #N/A | #N/A |  | jul | 993.919 | 992.049 | 993.0769 | 28 | 993.804 | 2 | 0.93172 | 0.73127
2002-05-17 13:28 | 992.159 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.58 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.159 | 992.159 | #N/A | #N/A |  | ago | 993.759 | 991.939 | 992.9002 | 25 | 993.674 | 2 | 0.95051 | 0.6958
2002-06-24 11:35 | 992.119 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.119 | 992.119 | #N/A | #N/A |  | sep | 993.939 | 991.639 | 992.8442 | 25 | 993.709 | 2 | 0.89496 | 0.70535
2002-07-22 10:55 | 992.049 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.049 | 992.049 | #N/A | #N/A
2002-08-20 10:05 | 991.969 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 991.969 | 991.969 | #N/A | #N/A
2002-09-24 12:00 | 992.169 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.57 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.169 | 992.169 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2002-10-23 12:30 | 992.249 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.49 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.249 | 992.249 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-11-26 12:45 | 992.289 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.289 | 992.289 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-12-18 11:55 | 992.349 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.349 | 992.349 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-01-23 18:37 | 992.409 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.409 | 992.409 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-02-27 20:18 | 992.449 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.449 | 992.449 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-03-25 12:14 | 992.484 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.255 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.484 | 992.484 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-04-29 20:29 | 992.659 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.08 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.659 | 992.659 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-05-27 11:55 | 992.889 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.889 | 992.889 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-06-22 14:00 | 992.819 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.819 | 992.819 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-07-14 13:30 | 993.709 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.709 | 993.709 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-08-16 14:50 | 992.549 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.549 | 992.549 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-09-12 18:40 | 992.579 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.579 | 992.579 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-10-24 12:05 | 992.589 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.589 | 992.589 | #N/A | #N/A
2003-11-22 11:50 | 992.729 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.729 | 992.729 | #N/A | #N/A
2003-12-08 13:10 | 992.779 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.779 | 992.779 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2004-01-22 18:15 | 992.934 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.805 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.934 | 992.934 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-02-21 11:50 | 992.929 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.81 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.929 | 992.929 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-03-19 11:55 | 992.949 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.79 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.949 | 992.949 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-04-17 12:15 | 992.969 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.969 | 992.969 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-05-15 12:20 | 993.329 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.41 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.329 | 993.329 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-06-20 12:15 | 993.539 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.539 | 993.539 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-07-15 12:30 | 993.499 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.499 | 993.499 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-08-14 11:48 | 993.439 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.439 | 993.439 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-09-18 11:52 | 993.319 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.319 | 993.319 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-10-11 11:33 | 993.159 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.58 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.159 | 993.159 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-11-13 11:30 | 993.229 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.229 | 993.229 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-12-04 11:20 | 993.139 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.139 | 993.139 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-01-15 12:15 | 993.149 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.59 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.149 | 993.149 | #N/A | #N/A
2005-02-19 11:20 | 993.379 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.36 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.379 | 993.379 | #N/A | #N/A
2005-03-19 12:35 | 993.369 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.369 | 993.369 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2005-04-16 12:10 | 993.319 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.319 | 993.319 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-05-14 11:40 | 993.259 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.259 | 993.259 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-06-18 11:35 | 993.159 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.58 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.159 | 993.159 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-07-09 18:55 | 993.089 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.089 | 993.089 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-08-12 20:46 | 992.979 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.979 | 992.979 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-09-10 18:00 | 992.909 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.909 | 992.909 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-10-11 11:39 | 992.839 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.839 | 992.839 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-11-06 11:21 | 992.869 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.869 | 992.869 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-12-03 11:32 | 992.919 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.919 | 992.919 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-01-21 11:50 | 992.979 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.979 | 992.979 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-02-18 11:35 | 992.989 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.989 | 992.989 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-03-12 11:51 | 992.989 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.989 | 992.989 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-04-09 11:48 | 992.954 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.785 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.954 | 992.954 | #N/A | #N/A
2006-06-11 12:00 | 992.834 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.905 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.834 | 992.834 | #N/A | #N/A
2006-08-06 12:03 | 992.909 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.909 | 992.909 | #N/A | #N/A
2006-09-09 09:55 | 992.769 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.769 | 992.769 | #N/A | #N/A
2006-10-12 11:05 | 992.709 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.709 | 992.709 | #N/A | #N/A
2006-11-11 11:23 | 992.739 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.739 | 992.739 | #N/A | #N/A
2007-01-21 11:39 | 992.754 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.985 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.754 | 992.754 | #N/A | #N/A
2007-02-17 11:21 | 992.764 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.975 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.764 | 992.764 | #N/A | #N/A
2007-03-17 11:17 | 992.759 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.759 | 992.759 | #N/A | #N/A
2007-05-12 11:24 | 993.139 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.139 | 993.139 | #N/A | #N/A
2007-06-09 11:16 | 993.219 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.219 | 993.219 | #N/A | #N/A
2007-07-07 10:37 | 993.504 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.235 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.504 | 993.504 | #N/A | #N/A
2007-09-15 11:26 | 993.259 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.259 | 993.259 | #N/A | #N/A
2007-10-12 10:29 | 993.184 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.555 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.184 | 993.184 | #N/A | #N/A
2007-11-15 10:51 | 993.144 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.595 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.144 | 993.144 | #N/A | #N/A
2008-01-12 10:42 | 993.404 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.335 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.404 | 993.404 | #N/A | #N/A
2008-02-16 11:15 | 993.064 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.675 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.064 | 993.064 | #N/A | #N/A
2008-03-15 11:30 | 992.734 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.005 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.734 | 992.734 | #N/A | #N/A
2008-04-12 10:31 | 992.419 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.419 | 992.419 | #N/A | #N/A
2008-05-10 10:59 | 992.999 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.74 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.999 | 992.999 | #N/A | #N/A
2008-06-21 10:56 | 993.169 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.57 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.169 | 993.169 | #N/A | #N/A
2008-07-19 10:55 | 993.099 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.099 | 993.099 | #N/A | #N/A
2008-08-21 10:56 | 992.999 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.74 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.999 | 992.999 | #N/A | #N/A
2008-09-20 10:55 | 992.909 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.909 | 992.909 | #N/A | #N/A
2008-10-11 11:11 | 992.889 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.889 | 992.889 | #N/A | #N/A
2008-11-22 11:01 | 993.549 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.549 | 993.549 | #N/A | #N/A
2008-12-21 11:16 | 993.599 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.599 | 993.599 | #N/A | #N/A
2009-01-25 11:20 | 993.739 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.739 | 993.739 | #N/A | #N/A
2009-02-20 11:16 | 993.709 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.709 | 993.709 | #N/A | #N/A
2009-03-14 11:10 | 993.719 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.719 | 993.719 | #N/A | #N/A
2009-04-10 10:41 | 993.729 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.729 | 993.729 | #N/A | #N/A
2009-05-16 12:00 | 993.709 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.709 | 993.709 | #N/A | #N/A
2009-06-13 11:19 | 993.619 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.619 | 993.619 | #N/A | #N/A
2009-07-11 10:11 | 993.559 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.559 | 993.559 | #N/A | #N/A
2009-08-23 11:05 | 993.399 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.399 | 993.399 | #N/A | #N/A
2009-09-20 11:28 | 993.129 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.129 | 993.129 | #N/A | #N/A
2009-10-12 11:14 | 993.299 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.44 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.299 | 993.299 | #N/A | #N/A
2009-11-14 11:48 | 993.299 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.44 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.299 | 993.299 | #N/A | #N/A
2009-12-09 11:49 | 993.279 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.46 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.279 | 993.279 | #N/A | #N/A
2010-01-23 11:14 | 993.349 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.349 | 993.349 | #N/A | #N/A
2010-02-23 12:35 | 993.359 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.359 | 993.359 | #N/A | #N/A
2010-03-18 11:21 | 993.379 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.36 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.379 | 993.379 | #N/A | #N/A
2010-04-15 11:15 | 993.399 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.399 | 993.399 | #N/A | #N/A
2010-05-19 12:14 | 993.789 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.789 | 993.789 | #N/A | #N/A
2010-06-22 12:27 | 993.839 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.839 | 993.839 | #N/A | #N/A
2010-07-23 11:03 | 993.709 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.709 | 993.709 | #N/A | #N/A
2010-08-18 11:44 | 993.579 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.579 | 993.579 | #N/A | #N/A
2010-09-16 11:12 | 993.159 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.58 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.159 | 993.159 | #N/A | #N/A
2011-05-27 11:00 | 993.289 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.289 | 993.289 | #N/A | #N/A
2011-06-30 09:30 | 992.839 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.839 | 992.839 | #N/A | #N/A
2011-07-27 11:45 | 993.229 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.229 | 993.229 | #N/A | #N/A
2011-07-28 13:00 | 993.239 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.239 | 993.239 | #N/A | #N/A
2011-08-24 11:50 | 993.119 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.119 | 993.119 | #N/A | #N/A
2011-09-19 11:40 | 993.049 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.049 | 993.049 | #N/A | #N/A
2011-09-28 13:30 | 992.839 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.839 | 992.839 | #N/A | #N/A
2011-10-18 11:50 | 993.019 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.019 | 993.019 | #N/A | #N/A
2011-10-27 14:00 | 992.439 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.439 | 992.439 | #N/A | #N/A
2011-11-24 14:15 | 991.639 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 991.639 | 991.639 | #N/A | #N/A
2011-11-30 11:40 | 993.069 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.069 | 993.069 | #N/A | #N/A
2011-12-19 13:00 | 993.139 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.139 | 993.139 | #N/A | #N/A
2011-12-20 13:30 | 993.089 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.089 | 993.089 | #N/A | #N/A
2012-01-24 12:00 | 993.119 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.119 | 993.119 | #N/A | #N/A
2012-02-14 | 993.239 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.239 | 993.239 | #N/A | #N/A
2012-02-17 10:55 | 993.099 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.099 | 993.099 | #N/A | #N/A
2012-03-15 10:30 | 993.119 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.119 | 993.119 | #N/A | #N/A
2012-03-27 | 992.989 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.989 | 992.989 | #N/A | #N/A
2012-04-20 12:00 | 993.109 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.63 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.109 | 993.109 | #N/A | #N/A
2012-04-24 | 993.539 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.539 | 993.539 | #N/A | #N/A
2012-05-08 | 993.239 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.239 | 993.239 | #N/A | #N/A
2012-05-11 11:00 | 993.089 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.089 | 993.089 | #N/A | #N/A
2012-06-12 12:30 | 992.999 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.74 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.999 | 992.999 | #N/A | #N/A
2012-07-03 14:00 | 993.139 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.139 | 993.139 | #N/A | #N/A
2012-07-17 12:15 | 992.899 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.899 | 992.899 | #N/A | #N/A
2012-08-16 12:20 | 992.839 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.839 | 992.839 | #N/A | #N/A
2012-08-31 14:45 | 991.939 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 991.939 | 991.939 | #N/A | #N/A
2012-09-27 13:50 | 991.639 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 991.639 | 991.639 | #N/A | #N/A
2012-09-30 10:48 | 992.759 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.759 | 992.759 | #N/A | #N/A
2012-10-16 11:30 | 992.759 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.759 | 992.759 | #N/A | #N/A
2012-10-30 11:30 | 992.799 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.94 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.799 | 992.799 | #N/A | #N/A
2012-11-21 11:45 | 992.959 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.78 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.959 | 992.959 | #N/A | #N/A
2012-12-18 11:45 | 993.029 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.029 | 993.029 | #N/A | #N/A
2012-12-20 14:00 | 992.689 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.689 | 992.689 | #N/A | #N/A
2013-01-28 12:15 | 993.039 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.039 | 993.039 | #N/A | #N/A
2013-01-28 13:15 | 993.039 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.039 | 993.039 | #N/A | #N/A
2013-02-19 12:45 | 993.469 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.27 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.469 | 993.469 | #N/A | #N/A
2013-02-27 13:00 | 993.639 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.639 | 993.639 | #N/A | #N/A
2013-03-19 13:00 | 993.079 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.66 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.079 | 993.079 | #N/A | #N/A
2013-03-27 13:30 | 993.059 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.68 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.059 | 993.059 | #N/A | #N/A
2013-04-02 12:00 | 993.139 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.139 | 993.139 | #N/A | #N/A
2013-04-25 12:30 | 993.199 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.54 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.199 | 993.199 | #N/A | #N/A
2013-05-22 13:30 | 993.249 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.49 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.249 | 993.249 | #N/A | #N/A
2013-05-31 13:00 | 993.439 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.439 | 993.439 | #N/A | #N/A
2013-06-20 12:50 | 993.239 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.239 | 993.239 | #N/A | #N/A
2013-06-28 14:00 | 993.439 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.439 | 993.439 | #N/A | #N/A
2013-07-25 12:35 | 993.279 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.46 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.279 | 993.279 | #N/A | #N/A
2013-07-31 13:30 | 992.739 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.739 | 992.739 | #N/A | #N/A
2013-08-22 12:40 | 993.199 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.54 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.199 | 993.199 | #N/A | #N/A
2013-08-30 13:30 | 993.339 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.339 | 993.339 | #N/A | #N/A
2013-09-25 12:30 | 993.189 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.189 | 993.189 | #N/A | #N/A
2013-10-22 12:40 | 993.039 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.039 | 993.039 | #N/A | #N/A
2013-11-21 12:50 | 993.019 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.019 | 993.019 | #N/A | #N/A
2013-11-28 14:00 | 993.219 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.219 | 993.219 | #N/A | #N/A
2013-12-19 12:40 | 993.009 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.73 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.009 | 993.009 | #N/A | #N/A
2013-12-28 13:50 | 993.239 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.239 | 993.239 | #N/A | #N/A
2014-01-28 12:45 | 993.009 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.73 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.009 | 993.009 | #N/A | #N/A
2014-01-31 11:25 | 993.189 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.189 | 993.189 | #N/A | #N/A
2014-02-25 12:40 | 992.999 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.74 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.999 | 992.999 | #N/A | #N/A
2014-02-27 13:30 | 993.339 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.339 | 993.339 | #N/A | #N/A
2014-03-25 12:45 | 993.019 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.019 | 993.019 | #N/A | #N/A
2014-03-31 13:45 | 993.239 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.239 | 993.239 | #N/A | #N/A
2014-04-25 15:25 | 992.979 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.979 | 992.979 | #N/A | #N/A
2014-04-29 14:00 | 993.289 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.289 | 993.289 | #N/A | #N/A
2014-05-23 12:55 | 992.909 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.909 | 992.909 | #N/A | #N/A
2014-05-30 12:45 | 992.889 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.889 | 992.889 | #N/A | #N/A
2014-06-26 15:30 | 992.839 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.839 | 992.839 | #N/A | #N/A
2014-06-30 12:30 | 993.139 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.139 | 993.139 | #N/A | #N/A
2014-07-24 12:50 | 993.039 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.039 | 993.039 | #N/A | #N/A
2014-07-30 11:00 | 993.219 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.219 | 993.219 | #N/A | #N/A
2014-08-28 12:56 | 992.909 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.909 | 992.909 | #N/A | #N/A
2014-08-29 10:45 | 993.089 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.089 | 993.089 | #N/A | #N/A
2014-09-23 12:50 | 992.809 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.809 | 992.809 | #N/A | #N/A
2014-10-21 12:55 | 992.779 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.779 | 992.779 | #N/A | #N/A
2014-10-30 13:45 | 993.559 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.559 | 993.559 | #N/A | #N/A
2014-11-28 12:20 | 993.559 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.559 | 993.559 | #N/A | #N/A
2014-12-23 13:00 | 992.859 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.859 | 992.859 | #N/A | #N/A
2014-12-30 12:45 | 992.859 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.859 | 992.859 | #N/A | #N/A
2015-01-27 13:20 | 992.869 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.869 | 992.869 | #N/A | #N/A
2015-01-30 13:45 | 993.039 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.039 | 993.039 | #N/A | #N/A
2015-02-24 13:05 | 992.779 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.779 | 992.779 | #N/A | #N/A
2015-02-27 12:35 | 992.919 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.919 | 992.919 | #N/A | #N/A
2015-03-26 15:15 | 992.889 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.889 | 992.889 | #N/A | #N/A
2015-03-31 18:35 | 992.739 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.739 | 992.739 | #N/A | #N/A
2015-04-28 13:00 | 992.899 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.899 | 992.899 | #N/A | #N/A
2015-04-30 13:45 | 992.889 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.889 | 992.889 | #N/A | #N/A
2015-05-27 13:00 | 992.859 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.859 | 992.859 | #N/A | #N/A
2015-06-23 15:20 | 992.829 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.829 | 992.829 | #N/A | #N/A
2015-06-30 12:00 | 993.019 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.019 | 993.019 | #N/A | #N/A
2015-07-28 13:05 | 992.739 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.739 | 992.739 | #N/A | #N/A
2015-08-27 13:10 | 992.639 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.639 | 992.639 | #N/A | #N/A
2015-08-31 12:00 | 992.839 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.839 | 992.839 | #N/A | #N/A
2015-09-24 15:20 | 992.579 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.579 | 992.579 | #N/A | #N/A
2015-09-28 14:00 | 992.569 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.569 | 992.569 | #N/A | #N/A
2015-10-27 15:10 | 992.559 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.559 | 992.559 | #N/A | #N/A
2015-10-30 11:00 | 992.589 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.589 | 992.589 | #N/A | #N/A
2015-11-24 15:10 | 992.589 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.589 | 992.589 | #N/A | #N/A
2015-11-30 11:00 | 992.569 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.569 | 992.569 | #N/A | #N/A
2015-12-22 15:20 | 992.609 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.609 | 992.609 | #N/A | #N/A
2015-12-23 12:10 | 992.539 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.539 | 992.539 | #N/A | #N/A
2016-01-26 13:15 | 992.659 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.08 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.659 | 992.659 | #N/A | #N/A
2016-01-29 14:00 | 992.639 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.639 | 992.639 | #N/A | #N/A
2016-02-25 13:10 | 992.689 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.689 | 992.689 | #N/A | #N/A
2016-02-29 13:45 | 992.689 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.689 | 992.689 | #N/A | #N/A
2016-03-22 15:10 | 992.739 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.739 | 992.739 | #N/A | #N/A
2016-03-31 13:50 | 992.739 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.739 | 992.739 | #N/A | #N/A
2016-04-26 13:10 | 991.749 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.99 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 991.749 | 991.749 | #N/A | #N/A
2016-04-29 14:00 | 992.739 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.739 | 992.739 | #N/A | #N/A
2016-05-24 15:20 | 992.719 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.719 | 992.719 | #N/A | #N/A
2016-05-31 14:15 | 992.669 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.07 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.669 | 992.669 | #N/A | #N/A
2016-06-23 13:10 | 992.619 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.619 | 992.619 | #N/A | #N/A
2016-06-30 14:15 | 992.529 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.529 | 992.529 | #N/A | #N/A
2016-07-26 13:10 | 992.479 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.26 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.479 | 992.479 | #N/A | #N/A
2016-07-29 14:00 | 992.439 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.439 | 992.439 | #N/A | #N/A
2016-08-30 13:00 | 992.349 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.349 | 992.349 | #N/A | #N/A
2016-08-30 14:48 | 992.339 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.339 | 992.339 | #N/A | #N/A
2016-09-27 13:00 | 992.269 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.269 | 992.269 | #N/A | #N/A
2016-09-30 14:55 | 992.289 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.289 | 992.289 | #N/A | #N/A
2016-10-25 12:50 | 992.229 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.229 | 992.229 | #N/A | #N/A
2016-11-29 13:05 | 992.279 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.46 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.279 | 992.279 | #N/A | #N/A
2016-11-30 14:50 | 992.259 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.259 | 992.259 | #N/A | #N/A
2016-12-23 14:40 | 992.309 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.309 | 992.309 | #N/A | #N/A
2016-12-28 15:20 | 992.339 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.339 | 992.339 | #N/A | #N/A
2017-01-31 12:40 | 992.379 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.36 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.379 | 992.379 | #N/A | #N/A
2017-01-31 14:45 | 992.539 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.539 | 992.539 | #N/A | #N/A
2017-02-28 13:00 | 992.419 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.419 | 992.419 | #N/A | #N/A
2017-02-28 14:55 | 992.389 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.389 | 992.389 | #N/A | #N/A
2017-03-29 12:56 | 992.439 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.439 | 992.439 | #N/A | #N/A
2017-03-31 14:50 | 992.589 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.589 | 992.589 | #N/A | #N/A
2017-04-20 13:10 | 992.439 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.439 | 992.439 | #N/A | #N/A
2017-04-27 14:55 | 992.419 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.419 | 992.419 | #N/A | #N/A
2017-05-30 12:56 | 992.389 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.389 | 992.389 | #N/A | #N/A
2017-05-31 14:15 | 992.389 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.389 | 992.389 | #N/A | #N/A
2017-06-27 12:55 | 992.319 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.319 | 992.319 | #N/A | #N/A
2017-06-30 14:15 | 992.239 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.239 | 992.239 | #N/A | #N/A
2017-07-25 15:20 | 992.209 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.53 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.209 | 992.209 | #N/A | #N/A
2017-07-31 14:30 | 992.339 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.339 | 992.339 | #N/A | #N/A
2017-08-29 12:50 | 992.059 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.68 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.059 | 992.059 | #N/A | #N/A
2017-09-27 13:10 | 991.999 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.74 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 991.999 | 991.999 | #N/A | #N/A
2017-10-24 12:35 | 991.969 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 991.969 | 991.969 | #N/A | #N/A
2017-10-31 14:40 | 991.939 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 991.939 | 991.939 | #N/A | #N/A
2017-11-28 13:05 | 991.959 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.78 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 991.959 | 991.959 | #N/A | #N/A
2017-11-30 14:50 | 991.929 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.81 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 991.929 | 991.929 | #N/A | #N/A
2017-12-20 13:10 | 991.959 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.78 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 991.959 | 991.959 | #N/A | #N/A
2017-12-27 14:35 | 991.909 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 991.909 | 991.909 | #N/A | #N/A
2018-01-30 13:30 | 991.979 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 991.979 | 991.979 | #N/A | #N/A
2018-01-31 14:40 | 991.939 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 991.939 | 991.939 | #N/A | #N/A
2018-02-28 14:20 | 991.999 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.74 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 991.999 | 991.999 | #N/A | #N/A
2018-02-28 14:36 | 991.989 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 991.989 | 991.989 | #N/A | #N/A
2018-03-27 14:30 | 992.029 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.029 | 992.029 | #N/A | #N/A
2018-03-28 14:25 | 992.039 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.039 | 992.039 | #N/A | #N/A
2018-04-25 12:55 | 992.249 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.49 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.249 | 992.249 | #N/A | #N/A
2018-04-30 14:38 | 992.259 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.259 | 992.259 | #N/A | #N/A
2018-05-29 13:00 | 992.309 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.309 | 992.309 | #N/A | #N/A
2018-06-26 13:00 | 993.469 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.27 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.469 | 993.469 | #N/A | #N/A
2018-06-29 14:38 | 993.439 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.439 | 993.439 | #N/A | #N/A
2018-07-27 13:05 | 993.339 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.339 | 993.339 | #N/A | #N/A
2018-07-31 14:48 | 993.239 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Datos guardia emitidos por mail | #N/A | 993.239 | 993.239 | #N/A | #N/A
2018-08-30 13:10 | 993.089 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.089 | 993.089 | #N/A | #N/A
2018-09-24 13:20 | 992.989 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.989 | 992.989 | #N/A | #N/A
2018-10-30 13:25 | 993.079 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.66 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.079 | 993.079 | #N/A | #N/A
2018-10-31 14:35 | 993.139 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.139 | 993.139 | #N/A | #N/A
2018-11-29 13:20 | 993.279 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.46 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.279 | 993.279 | #N/A | #N/A
2018-12-20 13:25 | 993.369 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.369 | 993.369 | #N/A | #N/A
2018-12-28 14:25 | 994.539 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.539 | 994.539 | #N/A | #N/A
2019-01-30 14:55 | 994.739 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.739 | 994.739 | #N/A | #N/A
2019-01-31 13:20 | 993.459 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.459 | 993.459 | #N/A | #N/A
2019-02-26 13:15 | 993.439 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.439 | 993.439 | #N/A | #N/A
2019-02-28 14:35 | 994.789 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.789 | 994.789 | #N/A | #N/A
2019-03-28 13:15 | 993.409 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.409 | 993.409 | #N/A | #N/A
2019-03-29 14:40 | 993.589 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.589 | 993.589 | #N/A | #N/A
2019-04-30 13:15 | 993.499 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.499 | 993.499 | #N/A | #N/A
2019-04-30 14:30 | 993.539 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.539 | 993.539 | #N/A | #N/A
2019-05-29 13:15 | 993.489 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.489 | 993.489 | #N/A | #N/A
2019-05-31 14:50 | 993.439 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.439 | 993.439 | #N/A | #N/A
2019-06-25 13:20 | 993.419 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.419 | 993.419 | #N/A | #N/A
2019-06-28 14:55 | 993.589 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.589 | 993.589 | #N/A | #N/A
2019-07-29 15:05 | 993.259 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.259 | 993.259 | #N/A | #N/A
2019-07-30 13:20 | 993.309 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.309 | 993.309 | #N/A | #N/A
2019-08-20 13:20 | 993.229 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.229 | 993.229 | #N/A | #N/A
2019-09-19 13:20 | 993.169 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.57 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.169 | 993.169 | #N/A | #N/A
2019-09-27 14:50 | 993.339 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.339 | 993.339 | #N/A | #N/A
2019-10-29 13:20 | 993.139 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.139 | 993.139 | #N/A | #N/A
2019-11-05 16:20 | 993.299 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.44 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Cesareo Marin y Paco Alonso | #N/A | 993.299 | 993.299 | #N/A | #N/A
2019-11-28 13:20 | 993.149 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.59 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.149 | 993.149 | #N/A | #N/A
2019-11-29 14:55 | 993.339 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.339 | 993.339 | #N/A | #N/A
2019-12-19 13:20 | 993.149 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.59 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.149 | 993.149 | #N/A | #N/A
2019-12-23 15:00 | 993.339 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.339 | 993.339 | #N/A | #N/A
2020-01-31 14:35 | 993.639 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.639 | 993.639 | #N/A | #N/A
2020-02-25 13:20 | 993.489 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.489 | 993.489 | #N/A | #N/A
2020-02-28 14:00 | 993.759 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.759 | 993.759 | #N/A | #N/A
2020-04-29 13:20 | 993.799 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.94 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.799 | 993.799 | #N/A | #N/A
2020-04-29 14:00 | 993.789 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Cesareo Marin | #N/A | 993.789 | 993.789 | #N/A | #N/A
2020-05-13 09:10 | 993.819 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Cesareo Marin | #N/A | 993.819 | 993.819 | #N/A | #N/A
2020-05-27 13:20 | 993.819 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.819 | 993.819 | #N/A | #N/A
2020-06-08 12:45 | 993.989 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Cesareo Marin | #N/A | 993.989 | 993.989 | #N/A | #N/A
2020-06-30 13:20 | 993.789 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.789 | 993.789 | #N/A | #N/A
2020-07-13 11:10 | 993.919 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Cesareo Marin | #N/A | 993.919 | 993.919 | #N/A | #N/A
2020-07-28 13:20 | 993.689 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.689 | 993.689 | #N/A | #N/A
2020-08-13 17:40 | 993.759 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Cesareo Marin | #N/A | 993.759 | 993.759 | #N/A | #N/A
2020-08-20 13:20 | 993.589 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.589 | 993.589 | #N/A | #N/A
2020-09-24 13:20 | 993.479 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.26 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.479 | 993.479 | #N/A | #N/A
2020-09-29 17:30 | 993.939 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Cesareo Marin | #N/A | 993.939 | 993.939 | #N/A | #N/A
2020-10-15 17:30 | 993.929 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.81 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Cesareo Marin | #N/A | 993.929 | 993.929 | #N/A | #N/A
2020-10-27 13:20 | 993.429 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.31 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.429 | 993.429 | #N/A | #N/A
2020-11-05 10:00 | 993.909 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Cesareo Marin | #N/A | 993.909 | 993.909 | #N/A | #N/A
2020-11-24 13:20 | 992.829 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | * +77cm | #N/A | 992.829 | 992.829 | #N/A | #N/A
2020-12-09 10:00 | 992.819 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Cesareo Marin ARQUETA NUEVA, MEDIDA ALTURA DEL TUBO NUEVO. | #N/A | 992.819 | 992.819 | #N/A | #N/A
2020-12-17 13:20 | 992.809 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | * +77cm | #N/A | 992.809 | 992.809 | #N/A | #N/A
2021-01-29 13:20 | 991.809 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 991.809 | 991.809 | #N/A | #N/A
2021-02-24 13:20 | 992.799 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.94 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.799 | 992.799 | #N/A | #N/A
2021-03-25 13:20 | 992.779 | 1013.739 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.779 | 992.779 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
994.789
994.789
991.639