## PA 2519-7-0012
La Yunta MMA. Polígono 18, Parcela 50. Cruce ctras. Campillo-Canalejas. | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 1077.32 | 1055.57 | 1063.3586 | 118
2008-03-04 16:50 | 1062.51 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.31 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1062.51 | 1062.51 | #N/A | #N/A |  | oct | 1064.14 | 1056.41 | 1061.97 | 10 | 1060.93 | 1 | 0.40647 | 0.34409
2008-04-02 16:20 | 1062.12 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1062.12 | 1062.12 | #N/A | #N/A |  | nov | 1070.81 | 1056.29 | 1062.436 | 10 | 1061.21 | 1 | 0.40026 | 0.36207
2008-05-06 17:00 | 1064.45 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.45 | 1064.45 | #N/A | #N/A |  | dic | 1067.04 | 1059.66 | 1063.2343 | 7 | 1060.7 | 1 | 0.14548 | 0.32933
2008-05-27 20:30 | 1067.84 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 9.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1067.84 | 1067.84 | #N/A | #N/A |  | ene | 1067.12 | 1056.08 | 1062.655 | 10 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2008-06-03 17:55 | 1068.08 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 9.74 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1068.08 | 1068.08 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 1067.05 | 1055.57 | 1063.1582 | 11 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2008-07-08 17:00 | 1065.09 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.73 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1065.09 | 1065.09 | #N/A | #N/A |  | mar | 1067.04 | 1059.36 | 1064.08 | 12 | 1064.77 | 1 | 0.61655 | 0.55055
2008-08-04 19:25 | 1063.54 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.54 | 1063.54 | #N/A | #N/A |  | abr | 1077.32 | 1060.13 | 1065.5564 | 11 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2008-09-02 17:00 | 1063.86 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.86 | 1063.86 | #N/A | #N/A |  | may | 1067.84 | 1060.34 | 1064.569 | 10 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2008-10-07 16:50 | 1063.59 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.59 | 1063.59 | #N/A | #N/A |  | jun | 1068.08 | 1061.96 | 1064.2317 | 12 | 1064.2 | 1 | 0.49303 | 0.53013
2008-11-04 16:45 | 1070.81 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1070.81 | 1070.81 | #N/A | #N/A |  | jul | 1065.45 | 1059.26 | 1062.4627 | 11 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2008-12-02 16:00 | 1067.04 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 10.78 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1067.04 | 1067.04 | #N/A | #N/A |  | ago | 1064.55 | 1059.51 | 1062.725 | 6 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2009-01-13 15:30 | 1067.12 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 10.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1067.12 | 1067.12 | #N/A | #N/A |  | sep | 1064.57 | 1059.7 | 1062.2912 | 8 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2009-02-10 16:05 | 1067.05 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 10.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1067.05 | 1067.05 | #N/A | #N/A
2009-03-10 16:15 | 1067.04 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 10.78 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1067.04 | 1067.04 | #N/A | #N/A
2009-04-14 16:40 | 1067.24 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 10.58 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1067.24 | 1067.24 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2009-05-05 14:05 | 1067.23 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 10.59 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1067.23 | 1067.23 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-06-10 17:10 | 1066.06 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 11.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1066.06 | 1066.06 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-07-06 18:45 | 1062.2 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1062.2 | 1062.2 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-08-03 18:30 | 1064.55 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.27 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.55 | 1064.55 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-09-01 18:45 | 1059.7 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1059.7 | 1059.7 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-10-19 18:25 | 1063.91 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.91 | 1063.91 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-11-17 16:30 | 1063.52 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.52 | 1063.52 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-12-10 15:45 | 1063.4 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.4 | 1063.4 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-02-18 11:00 | 1066.51 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 11.31 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1066.51 | 1066.51 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-03-23 09:00 | 1066.46 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 11.36 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1066.46 | 1066.46 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-04-14 09:00 | 1066.36 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 11.46 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1066.36 | 1066.36 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-05-11 10:50 | 1067.06 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 10.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1067.06 | 1067.06 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-06-09 15:25 | 1065.93 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 11.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1065.93 | 1065.93 | #N/A | #N/A
2010-07-09 14:10 | 1065.45 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1065.45 | 1065.45 | #N/A | #N/A
2010-08-10 17:25 | 1064.41 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.41 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.41 | 1064.41 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2010-09-07 16:05 | 1064.27 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.27 | 1064.27 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-10-07 17:35 | 1064.14 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.68 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.14 | 1064.14 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-11-16 08:08 | 1063.94 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Referencia desde el brocal de la tubería exterior. Diferencia de tubería interna a externa de 4.5cm | #N/A | 1063.94 | 1063.94 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-06-21 14:45 | 1064.57 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.57 | 1064.57 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-07-26 09:00 | 1062.75 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.07 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1062.75 | 1062.75 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-09-28 14:15 | 1064.57 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Lo lee Pedro Tena Mallor | #N/A | 1064.57 | 1064.57 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-10-27 14:30 | 1062.12 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1062.12 | 1062.12 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-11-24 15:00 | 1061.78 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.04 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1061.78 | 1061.78 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-01-18 11:05 | 1063.75 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.07 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.75 | 1063.75 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-02-27 13:30 | 1063.83 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.99 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.83 | 1063.83 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-03-30 11:25 | 1063.77 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.77 | 1063.77 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-04-20 14:00 | 1064.1 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.1 | 1064.1 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-05-27 12:15 | 1062.68 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1062.68 | 1062.68 | #N/A | #N/A
2012-06-19 11:25 | 1061.96 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.86 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1061.96 | 1061.96 | #N/A | #N/A
2012-07-17 12:40 | 1061.35 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1061.35 | 1061.35 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2012-08-23 13:30 | 1061 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1061 | 1061 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-09-21 11:35 | 1060.43 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1060.43 | 1060.43 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-10-23 10:25 | 1063.29 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.53 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.29 | 1063.29 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-11-13 11:00 | 1063.4 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.4 | 1063.4 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-12-05 12:40 | 1063.06 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.06 | 1063.06 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-01-18 14:05 | 1062.57 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1062.57 | 1062.57 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-02-06 11:55 | 1061.96 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.86 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1061.96 | 1061.96 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-03-13 12:45 | 1063.95 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.95 | 1063.95 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-04-10 13:40 | 1064.06 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.06 | 1064.06 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-05-03 13:35 | 1067.33 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 10.49 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1067.33 | 1067.33 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-06-25 12:45 | 1063.82 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.82 | 1063.82 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-07-19 10:45 | 1064.17 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.17 | 1064.17 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-08-17 07:25 | 1063.34 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.34 | 1063.34 | #N/A | #N/A
2014-01-08 11:20 | 1064.42 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.42 | 1064.42 | #N/A | #N/A
2014-02-21 10:00 | 1064.68 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.68 | 1064.68 | #N/A | #N/A
2014-03-14 11:50 | 1064.72 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.72 | 1064.72 | #N/A | #N/A
2014-04-11 11:50 | 1064.39 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.39 | 1064.39 | #N/A | #N/A
2014-05-14 10:50 | 1063.2 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.2 | 1063.2 | #N/A | #N/A
2014-06-16 11:08 | 1063.84 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.84 | 1063.84 | #N/A | #N/A
2014-07-15 11:00 | 1064.17 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.17 | 1064.17 | #N/A | #N/A
2014-12-19 10:45 | 1064.33 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.49 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.33 | 1064.33 | #N/A | #N/A
2015-01-15 11:10 | 1064.12 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1064.12 | 1064.12 | #N/A | #N/A
2015-02-20 11:30 | 1064.08 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.74 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1064.08 | 1064.08 | #N/A | #N/A
2015-03-17 14:05 | 1063.93 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1063.93 | 1063.93 | #N/A | #N/A
2015-04-28 10:20 | 1064.13 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1064.13 | 1064.13 | #N/A | #N/A
2015-05-22 12:20 | 1062.98 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1062.98 | 1062.98 | #N/A | #N/A
2015-06-24 10:40 | 1062.9 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Datos remitidos por mail el 28 de septiembre. | #N/A | 1062.9 | 1062.9 | #N/A | #N/A
2015-09-11 10:20 | 1061.39 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1061.39 | 1061.39 | #N/A | #N/A
2015-10-16 11:15 | 1060.3 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1060.3 | 1060.3 | #N/A | #N/A
2015-11-10 13:00 | 1060.63 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1060.63 | 1060.63 | #N/A | #N/A
2015-12-11 11:55 | 1059.66 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | datos remitidos el 10 feb por mail | #N/A | 1059.66 | 1059.66 | #N/A | #N/A
2016-01-20 11:05 | 1062.98 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | datos remitidos el 10 feb por mail | #N/A | 1062.98 | 1062.98 | #N/A | #N/A
2016-02-19 11:05 | 1063.03 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.79 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1063.03 | 1063.03 | #N/A | #N/A
2016-03-23 10:20 | 1063.84 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1063.84 | 1063.84 | #N/A | #N/A
2016-04-18 10:30 | 1063.67 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1063.67 | 1063.67 | #N/A | #N/A
2016-05-31 10:20 | 1062.58 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1062.58 | 1062.58 | #N/A | #N/A
2016-06-27 10:30 | 1062.59 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1062.59 | 1062.59 | #N/A | #N/A
2016-07-15 08:00 | 1060.54 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1060.54 | 1060.54 | #N/A | #N/A
2016-08-31 10:10 | 1059.51 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.31 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1059.51 | 1059.51 | #N/A | #N/A
2016-11-18 10:20 | 1058.18 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1058.18 | 1058.18 | #N/A | #N/A
2017-01-10 10:15 | 1058.53 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1058.53 | 1058.53 | #N/A | #N/A
2017-02-10 10:30 | 1058.85 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1058.85 | 1058.85 | #N/A | #N/A
2017-03-21 11:05 | 1059.36 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.46 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1059.36 | 1059.36 | #N/A | #N/A
2017-04-27 10:40 | 1060.13 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1060.13 | 1060.13 | #N/A | #N/A
2017-05-30 10:30 | 1060.34 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1060.34 | 1060.34 | #N/A | #N/A
2017-06-22 11:30 | 1063.04 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.78 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1063.04 | 1063.04 | #N/A | #N/A
2017-07-05 11:35 | 1059.26 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.56 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1059.26 | 1059.26 | #N/A | #N/A
2017-07-24 08:55 | 1060.34 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1060.34 | 1060.34 | #N/A | #N/A
2017-10-17 10:35 | 1056.41 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.41 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1056.41 | 1056.41 | #N/A | #N/A
2017-11-22 10:35 | 1056.29 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.53 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1056.29 | 1056.29 | #N/A | #N/A
2018-01-22 10:30 | 1056.08 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.74 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1056.08 | 1056.08 | #N/A | #N/A
2018-02-22 12:10 | 1055.57 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1055.57 | 1055.57 | #N/A | #N/A
2018-04-16 09:40 | 1067.6 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 10.22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Lluvias | #N/A | 1067.6 | 1067.6 | #N/A | #N/A
2018-09-03 08:35 | 1063.18 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1063.18 | 1063.18 | #N/A | #N/A
2018-10-03 11:15 | 1062.54 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1062.54 | 1062.54 | #N/A | #N/A
2018-11-30 11:40 | 1064.6 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1064.6 | 1064.6 | #N/A | #N/A
2018-12-18 11:00 | 1064.45 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1064.45 | 1064.45 | #N/A | #N/A
2019-01-21 10:30 | 1064.25 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.57 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1064.25 | 1064.25 | #N/A | #N/A
2019-02-13 12:25 | 1064.16 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.66 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1064.16 | 1064.16 | #N/A | #N/A
2019-03-06 12:20 | 1064.08 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.74 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1064.08 | 1064.08 | #N/A | #N/A
2019-04-26 | 1077.32 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Avispas | #N/A | 1077.32 | 1077.32 | #N/A | #N/A
2019-06-03 10:40 | 1063.79 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1063.79 | 1063.79 | #N/A | #N/A
2019-07-22 08:40 | 1061.77 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1061.77 | 1061.77 | #N/A | #N/A
2019-09-30 09:40 | 1060.93 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1060.93 | 1060.93 | #N/A | #N/A
2019-10-30 09:15 | 1060.93 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1060.93 | 1060.93 | #N/A | #N/A
2019-11-25 10:00 | 1061.21 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1061.21 | 1061.21 | #N/A | #N/A
2019-12-17 09:10 | 1060.7 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1060.7 | 1060.7 | #N/A | #N/A
2020-03-09 10:55 | 1064.77 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.77 | 1064.77 | #N/A | #N/A
2020-06-29 10:35 | 1064.2 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1064.2 | 1064.2 | #N/A | #N/A
2020-10-06 09:00 | 1062.47 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1062.47 | 1062.47 | #N/A | #N/A
2021-01-27 09:50 | 1062.73 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.09 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1062.73 | 1062.73 | #N/A | #N/A
2021-02-19 09:20 | 1065.02 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1065.02 | 1065.02 | #N/A | #N/A
2021-03-22 10:00 | 1064.53 | 1077.82 | Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | - | #N/A | 1064.53 | 1064.53 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
1077.32
1077.32
1055.57