## PA 2519-8-0017
ATALAYA (GA-9) | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 1019.33 | 1007.04 | 1011.6909 | 214
2001-05-15 | 1009.31 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1009.31 | 1009.31 | #N/A | #N/A |  | oct | 1014.81 | 1007.75 | 1011.1129 | 19 | 1011.4 | 1 | 0.53883 | 0.46873
2001-07-27 | 1008.14 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1008.14 | 1008.14 | #N/A | #N/A |  | nov | 1017.42 | 1007.63 | 1011.6108 | 18 | 1011.38 | 1 | 0.47101 | 0.46658
2001-10-27 | 1007.75 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1007.75 | 1007.75 | #N/A | #N/A |  | dic | 1016.28 | 1007.04 | 1011.4669 | 16 | 1011.32 | 1 | 0.48341 | 0.46012
2002-05-16 16:10 | 1009.33 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1009.33 | 1009.33 | #N/A | #N/A |  | ene | 1016.55 | 1007.205 | 1011.1879 | 17 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2002-06-25 09:45 | 1008.4 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.06 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1008.4 | 1008.4 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 1016.75 | 1007.12 | 1011.2156 | 18 | 1013.23 | 1 | 0.68199 | 0.60074
2002-07-22 18:20 | 1007.88 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.58 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1007.88 | 1007.88 | #N/A | #N/A |  | mar | 1018.22 | 1007.15 | 1011.3534 | 16 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2002-08-20 13:21 | 1007.47 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.99 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1007.47 | 1007.47 | #N/A | #N/A |  | abr | 1018.16 | 1007.565 | 1011.88 | 17 | 1018.16 | 1 | 1 | 0.92342
2002-09-24 14:00 | 1007.48 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1007.48 | 1007.48 | #N/A | #N/A |  | may | 1019.33 | 1008.01 | 1012.6076 | 19 | 1016.59 | 1 | 0.7962 | 0.82066
2002-10-23 17:05 | 1008.9 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.56 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1008.9 | 1008.9 | #N/A | #N/A |  | jun | 1018.17 | 1008.4 | 1012.6361 | 18 | 1015.58 | 1 | 0.76599 | 0.75455
2002-11-26 15:35 | 1007.63 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1007.63 | 1007.63 | #N/A | #N/A |  | jul | 1016.93 | 1007.88 | 1011.955 | 19 | 1015.46 | 1 | 0.85226 | 0.7467
2002-12-18 14:25 | 1007.18 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1007.18 | 1007.18 | #N/A | #N/A |  | ago | 1016.5 | 1007.47 | 1011.6942 | 18 | 1016.08 | 1 | 0.9563 | 0.78728
2003-01-25 13:05 | 1007.205 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.255 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1007.205 | 1007.205 | #N/A | #N/A |  | sep | 1016.34 | 1007.48 | 1011.4695 | 19 | 1015.1 | 1 | 0.8727 | 0.72313
2003-02-27 17:45 | 1007.12 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1007.12 | 1007.12 | #N/A | #N/A
2003-03-25 14:03 | 1007.15 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.31 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1007.15 | 1007.15 | #N/A | #N/A
2003-04-29 18:30 | 1007.565 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.895 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1007.565 | 1007.565 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2003-05-27 16:30 | 1012.015 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.445 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.015 | 1012.015 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-06-22 18:20 | 1009.915 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.545 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1009.915 | 1009.915 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-07-14 17:15 | 1009.05 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.41 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1009.05 | 1009.05 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-08-16 11:25 | 1008.275 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.185 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1008.275 | 1008.275 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-09-12 16:30 | 1008.07 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1008.07 | 1008.07 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-10-24 16:15 | 1007.83 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.63 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1007.83 | 1007.83 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-11-22 16:02 | 1008.19 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.27 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1008.19 | 1008.19 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-12-11 12:15 | 1008.09 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1008.09 | 1008.09 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-01-22 11:20 | 1007.75 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1007.75 | 1007.75 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-02-21 14:09 | 1007.6 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.86 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1007.6 | 1007.6 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-03-19 14:55 | 1007.48 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1007.48 | 1007.48 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-04-17 15:15 | 1009.75 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1009.75 | 1009.75 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-05-15 16:15 | 1016.05 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.41 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1016.05 | 1016.05 | #N/A | #N/A
2004-06-20 18:45 | 1012.79 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.79 | 1012.79 | #N/A | #N/A
2004-07-15 16:05 | 1011.09 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1011.09 | 1011.09 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2004-08-14 13:55 | 1010.12 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.12 | 1010.12 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-09-18 14:40 | 1010.4 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.06 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.4 | 1010.4 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-10-11 14:28 | 1010.33 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.33 | 1010.33 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-11-13 13:55 | 1010.22 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.22 | 1010.22 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-12-04 14:50 | 1007.04 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1007.04 | 1007.04 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-01-15 16:45 | 1010.08 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.08 | 1010.08 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-02-19 15:00 | 1010.22 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.22 | 1010.22 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-03-19 16:40 | 1010.13 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.13 | 1010.13 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-04-16 15:40 | 1010.03 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.03 | 1010.03 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-05-14 15:30 | 1009.9 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.56 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1009.9 | 1009.9 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-06-18 14:10 | 1009.78 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.68 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1009.78 | 1009.78 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-07-10 12:40 | 1009.68 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.78 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1009.68 | 1009.68 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-08-13 11:51 | 1009.55 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1009.55 | 1009.55 | #N/A | #N/A
2005-09-10 19:34 | 1009.63 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1009.63 | 1009.63 | #N/A | #N/A
2005-10-11 14:22 | 1009.46 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1009.46 | 1009.46 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2005-11-06 15:34 | 1009.31 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1009.31 | 1009.31 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-12-03 15:29 | 1010.34 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.34 | 1010.34 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-01-21 14:52 | 1010.25 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.25 | 1010.25 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-02-18 15:43 | 1009.76 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1009.76 | 1009.76 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-03-12 15:38 | 1009.52 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.94 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1009.52 | 1009.52 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-04-09 14:45 | 1009.355 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.105 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1009.355 | 1009.355 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-06-11 14:55 | 1009.005 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.455 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1009.005 | 1009.005 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-08-06 15:44 | 1010.43 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.43 | 1010.43 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-09-09 12:48 | 1009.37 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.09 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1009.37 | 1009.37 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-10-12 13:57 | 1009.14 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1009.14 | 1009.14 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-11-11 15:03 | 1008.98 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1008.98 | 1008.98 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-01-21 15:04 | 1008.655 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.805 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1008.655 | 1008.655 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-02-17 14:45 | 1008.555 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.905 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1008.555 | 1008.555 | #N/A | #N/A
2007-03-17 14:35 | 1008.46 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1008.46 | 1008.46 | #N/A | #N/A
2007-05-12 14:05 | 1013.42 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.04 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.42 | 1013.42 | #N/A | #N/A
2007-06-09 14:55 | 1014.1 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.36 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.1 | 1014.1 | #N/A | #N/A
2007-07-07 14:41 | 1012.085 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.375 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.085 | 1012.085 | #N/A | #N/A
2007-09-15 15:12 | 1010.96 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.96 | 1010.96 | #N/A | #N/A
2007-10-12 13:55 | 1010.995 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.465 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.995 | 1010.995 | #N/A | #N/A
2007-11-15 14:14 | 1010.805 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.655 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.805 | 1010.805 | #N/A | #N/A
2008-01-12 14:23 | 1010.575 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.885 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.575 | 1010.575 | #N/A | #N/A
2008-02-16 14:46 | 1010.425 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.035 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.425 | 1010.425 | #N/A | #N/A
2008-03-15 14:17 | 1011.765 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.695 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1011.765 | 1011.765 | #N/A | #N/A
2008-04-12 14:26 | 1010.23 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.23 | 1010.23 | #N/A | #N/A
2008-05-10 14:53 | 1010.11 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.11 | 1010.11 | #N/A | #N/A
2008-06-21 15:01 | 1017.65 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.81 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1017.65 | 1017.65 | #N/A | #N/A
2008-07-19 14:34 | 1014.1 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.36 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.1 | 1014.1 | #N/A | #N/A
2008-08-21 14:28 | 1012.74 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.74 | 1012.74 | #N/A | #N/A
2008-09-20 14:22 | 1012.51 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.51 | 1012.51 | #N/A | #N/A
2008-10-11 15:25 | 1012.42 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.04 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.42 | 1012.42 | #N/A | #N/A
2008-11-22 13:24 | 1017.42 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.04 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1017.42 | 1017.42 | #N/A | #N/A
2008-12-21 14:37 | 1016.28 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1016.28 | 1016.28 | #N/A | #N/A
2009-01-25 14:52 | 1015 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.46 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1015 | 1015 | #N/A | #N/A
2009-02-20 14:31 | 1014.82 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.82 | 1014.82 | #N/A | #N/A
2009-03-14 14:31 | 1014.81 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.81 | 1014.81 | #N/A | #N/A
2009-04-10 14:21 | 1015.03 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.03 | 1015.03 | #N/A | #N/A
2009-05-16 15:09 | 1015.5 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.5 | 1015.5 | #N/A | #N/A
2009-06-13 14:44 | 1015.15 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.31 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.15 | 1015.15 | #N/A | #N/A
2009-07-11 13:08 | 1015.05 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.41 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.05 | 1015.05 | #N/A | #N/A
2009-08-23 14:48 | 1014.96 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.96 | 1014.96 | #N/A | #N/A
2009-09-20 15:09 | 1014.67 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.79 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.67 | 1014.67 | #N/A | #N/A
2009-10-12 14:39 | 1014.81 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.81 | 1014.81 | #N/A | #N/A
2009-11-14 15:07 | 1014.56 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.56 | 1014.56 | #N/A | #N/A
2009-12-06 15:17 | 1014.62 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.62 | 1014.62 | #N/A | #N/A
2010-01-23 14:35 | 1016.55 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1016.55 | 1016.55 | #N/A | #N/A
2010-02-23 17:48 | 1016.75 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1016.75 | 1016.75 | #N/A | #N/A
2010-03-18 16:40 | 1018.22 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1018.22 | 1018.22 | #N/A | #N/A
2010-04-15 14:32 | 1016.85 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1016.85 | 1016.85 | #N/A | #N/A
2010-05-19 15:51 | 1019.33 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1019.33 | 1019.33 | #N/A | #N/A
2010-06-22 16:29 | 1018.17 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1018.17 | 1018.17 | #N/A | #N/A
2010-07-23 14:30 | 1016.93 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.53 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1016.93 | 1016.93 | #N/A | #N/A
2010-08-18 15:25 | 1016.5 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1016.5 | 1016.5 | #N/A | #N/A
2010-09-16 13:00 | 1016.34 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1016.34 | 1016.34 | #N/A | #N/A
2011-05-23 12:40 | 1015.58 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.58 | 1015.58 | #N/A | #N/A
2011-07-27 11:00 | 1015.29 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.29 | 1015.29 | #N/A | #N/A
2011-08-24 10:30 | 1015.12 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.12 | 1015.12 | #N/A | #N/A
2011-09-19 10:50 | 1014.97 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.49 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.97 | 1014.97 | #N/A | #N/A
2011-10-18 11:00 | 1014.8 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.66 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.8 | 1014.8 | #N/A | #N/A
2011-11-30 10:45 | 1014.61 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.61 | 1014.61 | #N/A | #N/A
2011-12-20 10:55 | 1014.46 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.46 | 1014.46 | #N/A | #N/A
2012-01-24 11:15 | 1014.26 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.26 | 1014.26 | #N/A | #N/A
2012-02-17 10:15 | 1014.09 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.09 | 1014.09 | #N/A | #N/A
2012-03-15 10:20 | 1013.91 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.91 | 1013.91 | #N/A | #N/A
2012-04-20 11:10 | 1013.76 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.76 | 1013.76 | #N/A | #N/A
2012-05-11 10:00 | 1013.61 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.61 | 1013.61 | #N/A | #N/A
2012-06-12 16:00 | 1013.34 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.34 | 1013.34 | #N/A | #N/A
2012-07-17 11:00 | 1013.26 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.26 | 1013.26 | #N/A | #N/A
2012-08-16 10:35 | 1013.08 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.08 | 1013.08 | #N/A | #N/A
2012-09-29 10:48 | 1012.83 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.63 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.83 | 1012.83 | #N/A | #N/A
2012-10-16 10:45 | 1012.76 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.76 | 1012.76 | #N/A | #N/A
2012-11-21 11:00 | 1015.63 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.63 | 1015.63 | #N/A | #N/A
2012-12-18 11:00 | 1013.78 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.68 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.78 | 1013.78 | #N/A | #N/A
2013-01-28 10:45 | 1012.96 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.96 | 1012.96 | #N/A | #N/A
2013-02-19 11:10 | 1012.8 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.66 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.8 | 1012.8 | #N/A | #N/A
2013-03-19 11:00 | 1012.81 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.81 | 1012.81 | #N/A | #N/A
2013-04-25 11:00 | 1014.5 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.5 | 1014.5 | #N/A | #N/A
2013-05-22 11:30 | 1015.54 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.54 | 1015.54 | #N/A | #N/A
2013-06-20 11:00 | 1013.74 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.74 | 1013.74 | #N/A | #N/A
2013-07-25 11:00 | 1013.76 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.76 | 1013.76 | #N/A | #N/A
2013-08-22 11:15 | 1013.51 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.51 | 1013.51 | #N/A | #N/A
2013-09-25 11:05 | 1013.16 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.16 | 1013.16 | #N/A | #N/A
2013-10-22 11:00 | 1012.99 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.99 | 1012.99 | #N/A | #N/A
2013-11-21 11:05 | 1012.86 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.86 | 1012.86 | #N/A | #N/A
2013-12-19 11:00 | 1012.67 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.79 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.67 | 1012.67 | #N/A | #N/A
2014-01-28 10:55 | 1012.48 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.48 | 1012.48 | #N/A | #N/A
2014-02-25 10:50 | 1012.35 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.35 | 1012.35 | #N/A | #N/A
2014-03-25 10:55 | 1012.28 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.28 | 1012.28 | #N/A | #N/A
2014-04-25 10:40 | 1012.09 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.09 | 1012.09 | #N/A | #N/A
2014-05-23 11:00 | 1011.91 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1011.91 | 1011.91 | #N/A | #N/A
2014-06-24 15:00 | 1013.55 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.55 | 1013.55 | #N/A | #N/A
2014-07-24 10:50 | 1012.81 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.81 | 1012.81 | #N/A | #N/A
2014-08-28 11:00 | 1011.98 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1011.98 | 1011.98 | #N/A | #N/A
2014-09-23 11:05 | 1011.74 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1011.74 | 1011.74 | #N/A | #N/A
2014-10-21 11:05 | 1011.54 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1011.54 | 1011.54 | #N/A | #N/A
2014-11-27 11:00 | 1011.33 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1011.33 | 1011.33 | #N/A | #N/A
2014-12-23 11:00 | 1012.32 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.32 | 1012.32 | #N/A | #N/A
2015-01-27 11:15 | 1011.41 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1011.41 | 1011.41 | #N/A | #N/A
2015-02-24 11:10 | 1011.16 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1011.16 | 1011.16 | #N/A | #N/A
2015-03-26 11:10 | 1012.38 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.08 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.38 | 1012.38 | #N/A | #N/A
2015-04-28 10:50 | 1012.44 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.44 | 1012.44 | #N/A | #N/A
2015-05-27 11:00 | 1011.44 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1011.44 | 1011.44 | #N/A | #N/A
2015-06-23 10:35 | 1013.38 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.08 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.38 | 1013.38 | #N/A | #N/A
2015-07-28 10:50 | 1012.89 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.57 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.89 | 1012.89 | #N/A | #N/A
2015-08-27 10:50 | 1011.85 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1011.85 | 1011.85 | #N/A | #N/A
2015-09-24 11:05 | 1011.53 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1011.53 | 1011.53 | #N/A | #N/A
2015-10-27 10:50 | 1011.3 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1011.3 | 1011.3 | #N/A | #N/A
2015-11-24 11:10 | 1011.16 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1011.16 | 1011.16 | #N/A | #N/A
2015-12-22 11:15 | 1010.96 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.96 | 1010.96 | #N/A | #N/A
2016-01-26 10:50 | 1010.83 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.63 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.83 | 1010.83 | #N/A | #N/A
2016-02-25 10:50 | 1010.79 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.79 | 1010.79 | #N/A | #N/A
2016-03-22 11:10 | 1010.95 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.95 | 1010.95 | #N/A | #N/A
2016-04-26 10:50 | 1010.67 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.79 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.67 | 1010.67 | #N/A | #N/A
2016-05-24 11:15 | 1010.5 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.5 | 1010.5 | #N/A | #N/A
2016-06-23 10:50 | 1010.32 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.32 | 1010.32 | #N/A | #N/A
2016-07-26 10:50 | 1010.13 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.13 | 1010.13 | #N/A | #N/A
2016-08-30 10:50 | 1009.98 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1009.98 | 1009.98 | #N/A | #N/A
2016-09-27 10:45 | 1009.83 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.63 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1009.83 | 1009.83 | #N/A | #N/A
2016-10-25 10:45 | 1009.7 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1009.7 | 1009.7 | #N/A | #N/A
2016-11-29 10:40 | 1009.74 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1009.74 | 1009.74 | #N/A | #N/A
2016-12-28 11:10 | 1009.49 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1009.49 | 1009.49 | #N/A | #N/A
2017-01-31 10:50 | 1009.31 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1009.31 | 1009.31 | #N/A | #N/A
2017-02-28 10:45 | 1009.17 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1009.17 | 1009.17 | #N/A | #N/A
2017-04-06 19:00 | 1009.03 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1009.03 | 1009.03 | #N/A | #N/A
2017-04-20 10:45 | 1008.93 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.53 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1008.93 | 1008.93 | #N/A | #N/A
2017-05-30 11:00 | 1008.77 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1008.77 | 1008.77 | #N/A | #N/A
2017-06-27 11:00 | 1008.72 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.74 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | corregido dato en estadillo de julio | #N/A | 1008.72 | 1008.72 | #N/A | #N/A
2017-07-25 11:05 | 1008.57 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | error en mes anterior 30,74 | #N/A | 1008.57 | 1008.57 | #N/A | #N/A
2017-08-29 11:00 | 1008.39 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.07 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1008.39 | 1008.39 | #N/A | #N/A
2017-09-27 10:40 | 1008.24 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1008.24 | 1008.24 | #N/A | #N/A
2017-10-24 11:00 | 1008.06 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1008.06 | 1008.06 | #N/A | #N/A
2017-11-28 10:50 | 1007.87 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.59 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1007.87 | 1007.87 | #N/A | #N/A
2017-12-20 10:45 | 1007.77 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1007.77 | 1007.77 | #N/A | #N/A
2018-01-30 10:55 | 1007.6 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.86 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1007.6 | 1007.6 | #N/A | #N/A
2018-02-28 11:10 | 1007.5 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1007.5 | 1007.5 | #N/A | #N/A
2018-03-27 11:10 | 1007.38 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.08 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1007.38 | 1007.38 | #N/A | #N/A
2018-04-25 11:00 | 1010.07 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.07 | 1010.07 | #N/A | #N/A
2018-05-29 10:55 | 1008.01 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1008.01 | 1008.01 | #N/A | #N/A
2018-06-26 10:50 | 1012.09 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.09 | 1012.09 | #N/A | #N/A
2018-07-27 10:55 | 1009.35 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1009.35 | 1009.35 | #N/A | #N/A
2018-08-30 11:00 | 1008.89 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.57 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1008.89 | 1008.89 | #N/A | #N/A
2018-09-24 11:10 | 1009.58 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1009.58 | 1009.58 | #N/A | #N/A
2018-10-30 11:15 | 1012.26 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.26 | 1012.26 | #N/A | #N/A
2018-11-29 11:20 | 1012.91 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.91 | 1012.91 | #N/A | #N/A
2018-12-20 11:25 | 1012.96 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.96 | 1012.96 | #N/A | #N/A
2019-01-31 11:20 | 1010.78 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.68 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.78 | 1010.78 | #N/A | #N/A
2019-02-26 11:15 | 1010.56 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.56 | 1010.56 | #N/A | #N/A
2019-03-28 11:15 | 1010.47 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.99 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1010.47 | 1010.47 | #N/A | #N/A
2019-04-30 11:15 | 1013.5 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.5 | 1013.5 | #N/A | #N/A
2019-05-29 11:15 | 1012.63 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1012.63 | 1012.63 | #N/A | #N/A
2019-06-25 11:20 | 1011.77 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1011.77 | 1011.77 | #N/A | #N/A
2019-07-30 11:20 | 1011.62 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1011.62 | 1011.62 | #N/A | #N/A
2019-08-20 11:20 | 1011.57 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1011.57 | 1011.57 | #N/A | #N/A
2019-09-19 11:20 | 1011.51 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1011.51 | 1011.51 | #N/A | #N/A
2019-10-29 11:20 | 1011.4 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.06 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1011.4 | 1011.4 | #N/A | #N/A
2019-11-28 11:20 | 1011.38 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.08 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1011.38 | 1011.38 | #N/A | #N/A
2019-12-19 11:20 | 1011.32 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1011.32 | 1011.32 | #N/A | #N/A
2020-02-25 11:20 | 1013.23 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.23 | 1013.23 | #N/A | #N/A
2020-04-29 11:20 | 1018.16 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1018.16 | 1018.16 | #N/A | #N/A
2020-05-27 11:20 | 1016.59 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1016.59 | 1016.59 | #N/A | #N/A
2020-06-30 11:20 | 1015.58 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.58 | 1015.58 | #N/A | #N/A
2020-07-28 11:20 | 1015.46 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.46 | 1015.46 | #N/A | #N/A
2020-08-20 11:20 | 1016.08 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1016.08 | 1016.08 | #N/A | #N/A
2020-09-24 11:20 | 1015.1 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.36 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1015.1 | 1015.1 | #N/A | #N/A
2020-10-27 11:20 | 1014.7 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.7 | 1014.7 | #N/A | #N/A
2020-11-24 11:20 | 1014.39 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.07 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.39 | 1014.39 | #N/A | #N/A
2020-12-17 11:20 | 1014.19 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.27 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.19 | 1014.19 | #N/A | #N/A
2021-01-29 11:20 | 1014.5 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.5 | 1014.5 | #N/A | #N/A
2021-02-24 11:20 | 1014.98 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1014.98 | 1014.98 | #N/A | #N/A
2021-03-25 11:20 | 1013.94 | 1039.46 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1013.94 | 1013.94 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
1019.33
1019.33
1007.04