## PA 2609-3-0002
S-13. CERRADA DE LUMBIER (piedras) | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 444.39 | 414.95 | 420.1431 | 205
2002-01-21 11:15 | 416.27 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.8 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora | Red MMA | #N/A | 416.27 | 416.27 | #N/A | #N/A |  | oct | 423.01 | 414.95 | 416.5394 | 16 | 415.35 | 1 | 0.12584 | 0.038513
2002-03-16 14:40 | 416.97 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.1 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora | Red MMA | #N/A | 416.97 | 416.97 | #N/A | #N/A |  | nov | 431.42 | 415.07 | 419.5078 | 18 | 430.46 | 1 | 0.95971 | 0.71275
2002-05-12 16:30 | 417.14 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.93 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora | Red MMA | #N/A | 417.14 | 417.14 | #N/A | #N/A |  | dic | 432.29 | 415.04 | 420.2976 | 17 | 425.28 | 1 | 0.70773 | 0.60593
2002-07-10 09:15 | 416.46 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.61 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora | Red MMA | #N/A | 416.46 | 416.46 | #N/A | #N/A |  | ene | 431.77 | 415.39 | 420.51 | 17 | 431.77 | 1 | 1 | 0.73976
2002-09-11 08:45 | 415.83 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.24 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora | REd MMA | #N/A | 415.83 | 415.83 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 438.72 | 415.07 | 424.2837 | 16 | 418.1 | 1 | 0.16443 | 0.30329
2002-11-13 09:00 | 415.95 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.12 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora | Red MMA | #N/A | 415.95 | 415.95 | #N/A | #N/A |  | mar | 439.61 | 415.15 | 424.19 | 19 | 431.05 | 1 | 0.72244 | 0.72491
2003-01-22 09:05 | 425.86 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 76.21 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora | Red MMA | #N/A | 425.86 | 425.86 | #N/A | #N/A |  | abr | 444.39 | 415.18 | 425.4576 | 17 | 432.13 | 1 | 0.67622 | 0.74718
2003-03-11 18:15 | 439.61 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 62.46 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora | Red MMA | #N/A | 439.61 | 439.61 | #N/A | #N/A |  | may | 436.31 | 415.24 | 420.9418 | 17 | 436.31 | 1 | 1 | 0.83338
2003-05-06 18:00 | 418.1 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.97 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora | Red MMA | #N/A | 418.1 | 418.1 | #N/A | #N/A |  | jun | 442.09 | 415.94 | 419.7894 | 17 | 417.34 | 1 | 0.18185 | 0.23011
2003-07-08 19:10 | 417.99 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.08 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora | Red MMA | #N/A | 417.99 | 417.99 | #N/A | #N/A |  | jul | 419.53 | 415.52 | 417.0735 | 17 | 416.71 | 1 | 0.383 | 0.16946
2003-09-03 08:40 | 416.5 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.57 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora | Red MMA | #N/A | 416.5 | 416.5 | #N/A | #N/A |  | ago | 417.85 | 415.21 | 416.4694 | 17 | 415.95 | 1 | 0.29379 | 0.096282
2003-11-12 08:25 | 421.12 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 80.95 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora | Red MMA | #N/A | 421.12 | 421.12 | #N/A | #N/A |  | sep | 417.21 | 415.13 | 416.2494 | 17 | 415.82 | 1 | 0.3082 | 0.083765
2004-02-09 10:00 | 418.27 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.8 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora | Medida conjunta con el 260930072 | #N/A | 418.27 | 418.27 | #N/A | #N/A
2004-03-08 09:10 | 431.32 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 70.75 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora | Medido dos veces | #N/A | 431.32 | 431.32 | #N/A | #N/A
2004-04-14 12:35 | 428.12 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 73.95 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 428.12 | 428.12 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2004-05-12 09:10 | 431.09 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 70.98 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 431.09 | 431.09 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-06-21 15:25 | 417.86 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.21 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 417.86 | 417.86 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-07-12 09:40 | 417.38 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.69 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 417.38 | 417.38 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-08-02 11:55 | 416.84 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.23 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.84 | 416.84 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-09-17 12:05 | 416.38 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.69 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.38 | 416.38 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-10-17 18:48 | 416.03 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.04 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.03 | 416.03 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-11-22 13:08 | 416.09 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.98 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.09 | 416.09 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-12-20 10:15 | 416.34 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.73 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.34 | 416.34 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-01-17 09:40 | 416.27 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.8 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.27 | 416.27 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-03-15 10:55 | 416.03 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.04 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.03 | 416.03 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-04-18 11:20 | 420.64 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 81.43 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.64 | 420.64 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-05-23 10:45 | 417.63 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.44 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 417.63 | 417.63 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-06-20 13:35 | 417.22 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.85 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 417.22 | 417.22 | #N/A | #N/A
2005-07-18 10:50 | 416.12 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.95 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.12 | 416.12 | #N/A | #N/A
2005-08-16 14:30 | 416.08 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.99 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.08 | 416.08 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2005-09-19 14:15 | 415.64 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.43 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 415.64 | 415.64 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-10-24 15:35 | 423.01 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 79.06 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.01 | 423.01 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-11-21 14:15 | 431.42 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 70.65 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 431.42 | 431.42 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-12-19 14:40 | 423.42 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 78.65 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.42 | 423.42 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-01-20 14:45 | 422.24 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 79.83 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 422.24 | 422.24 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-02-10 16:55 | 419.03 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.04 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.03 | 419.03 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-03-28 14:15 | 423.34 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 78.73 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.34 | 423.34 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-04-25 13:45 | 421.95 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 80.12 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 421.95 | 421.95 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-05-18 14:25 | 420.16 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 81.91 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.16 | 420.16 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-06-20 13:20 | 416.99 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.08 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.99 | 416.99 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-07-07 15:10 | 416.73 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.34 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.73 | 416.73 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-08-01 14:15 | 416.56 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.51 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.56 | 416.56 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-11-17 13:05 | 416.74 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.33 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.74 | 416.74 | #N/A | #N/A
2006-12-07 13:00 | 431.71 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 70.36 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 431.71 | 431.71 | #N/A | #N/A
2007-01-04 12:30 | 418.4 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.67 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.4 | 418.4 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2007-02-05 12:05 | 416.3 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.77 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.3 | 416.3 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-03-12 12:30 | 416.37 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.7 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.37 | 416.37 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-04-17 12:00 | 444.39 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 57.68 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora | Medido 2 veces | #N/A | 444.39 | 444.39 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-05-15 13:00 | 420.01 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 82.06 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.01 | 420.01 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-06-22 10:20 | 417.44 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.63 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 417.44 | 417.44 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-08-10 17:10 | 417 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.07 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 417 | 417 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-09-17 16:00 | 417.21 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.86 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 417.21 | 417.21 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-10-18 17:15 | 418.45 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.62 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.45 | 418.45 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-11-16 15:15 | 416.33 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.74 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.33 | 416.33 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-12-06 17:30 | 416.05 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.02 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.05 | 416.05 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-01-15 10:30 | 418.27 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.8 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.27 | 418.27 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-02-15 10:15 | 416.49 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.58 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.49 | 416.49 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-03-14 10:45 | 416.07 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.07 | 416.07 | #N/A | #N/A
2008-04-04 10:45 | 431.99 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 70.08 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 431.99 | 431.99 | #N/A | #N/A
2008-05-08 18:00 | 421.92 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 80.15 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 421.92 | 421.92 | #N/A | #N/A
2008-06-20 09:45 | 422.83 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 79.24 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 422.83 | 422.83 | #N/A | #N/A
2008-07-11 18:30 | 418.41 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.66 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.41 | 418.41 | #N/A | #N/A
2008-08-07 17:45 | 417.46 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.61 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 417.46 | 417.46 | #N/A | #N/A
2008-09-23 16:15 | 417.06 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.01 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 417.06 | 417.06 | #N/A | #N/A
2008-10-27 14:30 | 416.38 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.69 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.38 | 416.38 | #N/A | #N/A
2008-11-06 18:00 | 419.33 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 82.74 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.33 | 419.33 | #N/A | #N/A
2008-12-26 18:45 | 424.26 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 77.81 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 424.26 | 424.26 | #N/A | #N/A
2009-01-17 17:15 | 418.39 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.68 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.39 | 418.39 | #N/A | #N/A
2009-02-19 17:45 | 432.06 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 70.01 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 432.06 | 432.06 | #N/A | #N/A
2009-03-26 17:00 | 424.85 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 77.22 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 424.85 | 424.85 | #N/A | #N/A
2009-04-14 13:50 | 431.91 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 70.16 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 431.91 | 431.91 | #N/A | #N/A
2009-05-07 17:45 | 419.49 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 82.58 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.49 | 419.49 | #N/A | #N/A
2009-06-05 10:50 | 417.42 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.65 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 417.42 | 417.42 | #N/A | #N/A
2009-07-10 17:30 | 416.61 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.46 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.61 | 416.61 | #N/A | #N/A
2009-08-13 17:20 | 416.78 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.29 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.78 | 416.78 | #N/A | #N/A
2009-09-04 17:15 | 416.68 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.39 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.68 | 416.68 | #N/A | #N/A
2009-10-26 16:15 | 417.01 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.06 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 417.01 | 417.01 | #N/A | #N/A
2009-11-18 16:30 | 423.29 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 78.78 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.29 | 423.29 | #N/A | #N/A
2009-12-14 14:30 | 423.23 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 78.84 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.23 | 423.23 | #N/A | #N/A
2010-01-27 12:30 | 422.02 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 80.05 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 422.02 | 422.02 | #N/A | #N/A
2010-02-17 10:30 | 420.66 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 81.41 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.66 | 420.66 | #N/A | #N/A
2010-03-08 12:40 | 431.98 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 70.09 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 431.98 | 431.98 | #N/A | #N/A
2010-04-10 12:00 | 419.76 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 82.31 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.76 | 419.76 | #N/A | #N/A
2010-05-07 11:00 | 418.05 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.02 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.05 | 418.05 | #N/A | #N/A
2010-06-24 18:15 | 418.34 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.73 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.34 | 418.34 | #N/A | #N/A
2010-07-22 20:40 | 419.15 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 82.92 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.15 | 419.15 | #N/A | #N/A
2010-08-19 14:00 | 416.76 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.31 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.76 | 416.76 | #N/A | #N/A
2010-09-17 13:40 | 416.75 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.32 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.75 | 416.75 | #N/A | #N/A
2010-10-21 13:45 | 416.48 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.59 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.48 | 416.48 | #N/A | #N/A
2010-11-24 13:10 | 422.72 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 79.35 | 0 |  |  | SUELO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 422.72 | 422.72 | #N/A | #N/A
2011-06-09 13:15 | 416.09 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.98 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.09 | 416.09 | #N/A | #N/A
2011-07-04 11:45 | 416.02 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.05 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.02 | 416.02 | #N/A | #N/A
2011-08-09 13:30 | 415.91 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.16 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.91 | 415.91 | #N/A | #N/A
2011-09-02 12:30 | 415.75 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.32 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.75 | 415.75 | #N/A | #N/A
2011-10-04 13:15 | 415.62 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.45 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.62 | 415.62 | #N/A | #N/A
2011-11-03 | 415.39 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.68 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.39 | 415.39 | #N/A | #N/A
2011-12-07 11:30 | 415.12 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.95 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.12 | 415.12 | #N/A | #N/A
2012-01-04 11:00 | 415.39 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.68 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.39 | 415.39 | #N/A | #N/A
2012-02-03 09:00 | 415.07 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 87 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.07 | 415.07 | #N/A | #N/A
2012-03-06 09:30 | 415.15 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.92 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.15 | 415.15 | #N/A | #N/A
2012-04-12 09:30 | 415.18 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.89 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.18 | 415.18 | #N/A | #N/A
2012-05-02 10:00 | 431.79 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 70.28 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 431.79 | 431.79 | #N/A | #N/A
2012-06-04 09:30 | 416.56 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.51 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.56 | 416.56 | #N/A | #N/A
2012-07-02 09:30 | 415.71 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.36 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.71 | 415.71 | #N/A | #N/A
2012-08-01 09:30 | 415.53 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.54 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.53 | 415.53 | #N/A | #N/A
2012-09-04 09:30 | 415.37 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.7 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.37 | 415.37 | #N/A | #N/A
2012-10-02 10:00 | 415.23 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.84 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.23 | 415.23 | #N/A | #N/A
2012-11-05 11:00 | 423.76 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 78.31 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 423.76 | 423.76 | #N/A | #N/A
2012-12-10 13:00 | 418.31 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.76 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.31 | 418.31 | #N/A | #N/A
2012-12-10 13:00 | 417.92 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.15 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.92 | 417.92 | #N/A | #N/A
2013-02-04 13:00 | 438.72 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 63.35 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 438.72 | 438.72 | #N/A | #N/A
2013-03-04 13:15 | 421.97 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 80.1 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 421.97 | 421.97 | #N/A | #N/A
2013-04-08 13:15 | 432.74 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 69.33 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 432.74 | 432.74 | #N/A | #N/A
2013-05-02 12:00 | 419.95 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 82.12 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.95 | 419.95 | #N/A | #N/A
2013-06-10 13:15 | 442.09 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 59.98 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 442.09 | 442.09 | #N/A | #N/A
2013-07-08 13:00 | 419.53 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 82.54 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.53 | 419.53 | #N/A | #N/A
2013-08-01 13:00 | 417.85 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.22 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.85 | 417.85 | #N/A | #N/A
2013-09-02 10:00 | 417.17 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.9 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.17 | 417.17 | #N/A | #N/A
2013-10-01 13:00 | 416.53 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.54 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.53 | 416.53 | #N/A | #N/A
2013-12-09 12:15 | 417.37 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.7 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.37 | 417.37 | #N/A | #N/A
2014-01-07 13:00 | 416.96 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.11 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.96 | 416.96 | #N/A | #N/A
2014-02-03 14:00 | 431.03 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 71.04 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 431.03 | 431.03 | #N/A | #N/A
2014-03-03 10:30 | 437.71 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 64.36 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 437.71 | 437.71 | #N/A | #N/A
2014-04-03 13:00 | 431.31 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 70.76 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 431.31 | 431.31 | #N/A | #N/A
2014-04-03 14:15 | 417.57 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.5 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.57 | 417.57 | #N/A | #N/A
2014-06-02 12:29 | 427.83 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 74.24 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 427.83 | 427.83 | #N/A | #N/A
2014-07-01 12:00 | 417.5 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.57 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.5 | 417.5 | #N/A | #N/A
2014-08-05 10:20 | 417.67 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.4 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.67 | 417.67 | #N/A | #N/A
2014-09-03 12:00 | 416.79 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.28 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.79 | 416.79 | #N/A | #N/A
2014-10-06 12:00 | 416.51 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.56 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.51 | 416.51 | #N/A | #N/A
2014-11-12 12:30 | 417.66 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.41 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.66 | 417.66 | #N/A | #N/A
2014-12-09 13:15 | 418.35 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.72 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.35 | 418.35 | #N/A | #N/A
2015-01-13 14:25 | 416.53 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.54 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.53 | 416.53 | #N/A | #N/A
2015-02-10 14:20 | 429.19 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 72.88 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 429.19 | 429.19 | #N/A | #N/A
2015-03-11 14:25 | 426.42 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 75.65 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 426.42 | 426.42 | #N/A | #N/A
2015-04-15 09:45 | 420.69 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 81.38 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.69 | 420.69 | #N/A | #N/A
2015-05-05 09:30 | 415.24 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.83 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.24 | 415.24 | #N/A | #N/A
2015-06-11 09:35 | 417.23 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.84 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.23 | 417.23 | #N/A | #N/A
2015-07-16 09:45 | 416.7 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.37 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.7 | 416.7 | #N/A | #N/A
2015-08-25 09:30 | 416.22 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.85 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.22 | 416.22 | #N/A | #N/A
2015-09-28 09:15 | 416.05 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.02 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.05 | 416.05 | #N/A | #N/A
2015-10-27 09:00 | 415.78 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.29 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.78 | 415.78 | #N/A | #N/A
2015-11-18 09:15 | 415.68 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.39 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.68 | 415.68 | #N/A | #N/A
2015-12-29 09:30 | 415.71 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.36 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.71 | 415.71 | #N/A | #N/A
2016-01-26 09:40 | 417.16 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.91 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.16 | 417.16 | #N/A | #N/A
2016-02-16 09:30 | 432.36 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 69.71 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 432.36 | 432.36 | #N/A | #N/A
2016-03-08 09:30 | 425.47 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 76.6 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 425.47 | 425.47 | #N/A | #N/A
2016-04-19 09:15 | 418.97 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.1 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.97 | 418.97 | #N/A | #N/A
2016-05-24 09:30 | 417.11 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.96 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.11 | 417.11 | #N/A | #N/A
2016-06-22 09:15 | 416.44 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.63 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.44 | 416.44 | #N/A | #N/A
2016-07-11 09:30 | 416.12 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.95 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.12 | 416.12 | #N/A | #N/A
2016-08-09 09:45 | 415.77 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.3 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.77 | 415.77 | #N/A | #N/A
2016-09-09 13:30 | 415.54 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.53 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.54 | 415.54 | #N/A | #N/A
2016-10-20 09:15 | 415.33 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.74 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.33 | 415.33 | #N/A | #N/A
2016-11-22 09:00 | 417.19 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.88 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.19 | 417.19 | #N/A | #N/A
2016-12-20 09:15 | 418.47 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.6 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.47 | 418.47 | #N/A | #N/A
2017-01-24 09:00 | 426.39 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 75.68 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 426.39 | 426.39 | #N/A | #N/A
2017-02-21 09:15 | 422.68 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 79.39 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 422.68 | 422.68 | #N/A | #N/A
2017-03-15 09:00 | 418.76 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.31 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.76 | 418.76 | #N/A | #N/A
2017-04-18 09:15 | 418.27 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.8 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.27 | 418.27 | #N/A | #N/A
2017-05-11 09:00 | 416.59 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.48 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.59 | 416.59 | #N/A | #N/A
2017-06-27 09:30 | 415.94 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.13 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.94 | 415.94 | #N/A | #N/A
2017-07-20 09:35 | 415.52 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.55 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.52 | 415.52 | #N/A | #N/A
2017-08-17 09:35 | 415.47 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.6 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.47 | 415.47 | #N/A | #N/A
2017-09-27 09:00 | 415.13 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.94 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.13 | 415.13 | #N/A | #N/A
2017-10-25 08:45 | 414.95 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 87.12 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 414.95 | 414.95 | #N/A | #N/A
2017-11-14 09:05 | 415.07 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 87 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.07 | 415.07 | #N/A | #N/A
2017-12-12 09:15 | 415.04 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 87.03 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.04 | 415.04 | #N/A | #N/A
2018-01-11 09:35 | 431.62 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 70.45 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 431.62 | 431.62 | #N/A | #N/A
2018-02-21 09:30 | 421.5 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 80.57 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 421.5 | 421.5 | #N/A | #N/A
2018-03-20 09:45 | 431.07 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 71 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 431.07 | 431.07 | #N/A | #N/A
2018-04-24 11:15 | 430.81 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 71.26 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 430.81 | 430.81 | #N/A | #N/A
2018-05-22 10:15 | 418.97 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.1 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.97 | 418.97 | #N/A | #N/A
2018-06-26 10:00 | 421.14 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 80.93 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 421.14 | 421.14 | #N/A | #N/A
2018-07-25 09:45 | 417.59 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.48 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.59 | 417.59 | #N/A | #N/A
2018-08-28 09:30 | 416.92 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.15 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.92 | 416.92 | #N/A | #N/A
2018-09-27 09:30 | 416.57 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.5 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.57 | 416.57 | #N/A | #N/A
2018-10-22 14:20 | 416.22 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.85 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.22 | 416.22 | #N/A | #N/A
2018-11-22 09:30 | 417.12 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.95 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.12 | 417.12 | #N/A | #N/A
2018-12-12 09:40 | 416.19 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.88 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.19 | 416.19 | #N/A | #N/A
2019-01-15 09:00 | 415.87 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.2 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.87 | 415.87 | #N/A | #N/A
2019-02-26 09:00 | 419.51 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 82.56 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.51 | 419.51 | #N/A | #N/A
2019-03-26 14:00 | 417.02 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.05 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.02 | 417.02 | #N/A | #N/A
2019-04-23 14:00 | 416.35 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.72 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.35 | 416.35 | #N/A | #N/A
2019-05-16 14:10 | 416.46 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.61 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.46 | 416.46 | #N/A | #N/A
2019-06-26 10:33 | 417.66 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.41 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.66 | 417.66 | #N/A | #N/A
2019-08-28 09:30 | 415.21 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.86 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.21 | 415.21 | #N/A | #N/A
2019-10-22 12:00 | 415.35 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.72 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.35 | 415.35 | #N/A | #N/A
2019-11-21 09:30 | 430.46 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 71.61 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 430.46 | 430.46 | #N/A | #N/A
2019-12-10 09:30 | 425.28 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 76.79 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 425.28 | 425.28 | #N/A | #N/A
2020-01-28 14:30 | 431.77 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 70.3 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 431.77 | 431.77 | #N/A | #N/A
2020-02-19 13:30 | 418.1 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.97 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.1 | 418.1 | #N/A | #N/A
2020-03-12 09:20 | 431.05 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 71.02 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 431.05 | 431.05 | #N/A | #N/A
2020-04-21 09:30 | 432.13 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 69.94 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 432.13 | 432.13 | #N/A | #N/A
2020-05-14 11:00 | 436.31 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 65.76 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 436.31 | 436.31 | #N/A | #N/A
2020-06-18 14:00 | 417.34 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.73 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.34 | 417.34 | #N/A | #N/A
2020-07-15 09:30 | 416.71 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.36 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.71 | 416.71 | #N/A | #N/A
2020-08-31 10:30 | 415.95 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.12 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.95 | 415.95 | #N/A | #N/A
2020-09-15 09:30 | 415.82 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.25 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.82 | 415.82 | #N/A | #N/A
2020-10-30 12:00 | 415.75 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.32 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.75 | 415.75 | #N/A | #N/A
2020-11-24 13:00 | 415.82 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.25 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.82 | 415.82 | #N/A | #N/A
2020-12-14 10:30 | 432.29 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 69.78 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 432.29 | 432.29 | #N/A | #N/A
2021-01-19 11:00 | 419.26 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 82.81 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.26 | 419.26 | #N/A | #N/A
2021-02-24 09:30 | 437.57 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 64.5 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | En este pozo pitó la sonda a los 64,5 m y no bajaba mas, por lo que suponemos que está atascado. En el camino se iba atascando. | #N/A | 437.57 | 437.57 | #N/A | #N/A
2021-03-25 09:30 | 418.45 | 502.07 | Calizas Eocenas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.62 | 0 |  |  | SUELO | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.45 | 418.45 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
444.39
444.39
414.95