## PA 2611-8-0008
EJEA MMA. EL SASO, DEPÓSITOS MUNICIPALES DE AGUA | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 420.921 | 418.541 | 420.1557 | 156
2007-02-09 | 420.291 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | A.T. obra Eptisa | #N/A | 420.291 | 420.291 | #N/A | #N/A |  | oct | 420.581 | 419.651 | 420.3056 | 13 | 420.581 | 1 | 1 | 0.77786
2007-05-14 18:40 | 420.521 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.27 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día |  | #N/A | 420.521 | 420.521 | #N/A | #N/A |  | nov | 420.451 | 419.661 | 420.1448 | 13 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2007-06-19 20:30 | 420.886 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.905 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.886 | 420.886 | #N/A | #N/A |  | dic | 420.291 | 418.901 | 419.888 | 10 | 420.021 | 1 | 0.66501 | 0.45829
2007-07-13 19:35 | 420.921 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.921 | 420.921 | #N/A | #N/A |  | ene | 420.231 | 419.471 | 419.8848 | 13 | 419.671 | 1 | 0.24164 | 0.34991
2007-08-21 20:35 | 420.791 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.791 | 420.791 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 420.291 | 418.741 | 419.7641 | 13 | 419.441 | 1 | 0.34211 | 0.27869
2007-09-19 08:30 | 420.681 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.681 | 420.681 | #N/A | #N/A |  | mar | 420.121 | 418.541 | 419.7119 | 11 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2007-10-11 08:35 | 420.561 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.561 | 420.561 | #N/A | #N/A |  | abr | 420.511 | 419.471 | 419.9085 | 12 | 420.091 | 1 | 0.65145 | 0.47996
2007-11-23 18:25 | 420.301 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.49 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.301 | 420.301 | #N/A | #N/A |  | may | 420.811 | 419.691 | 420.3022 | 16 | 420.241 | 1 | 0.4499 | 0.55572
2007-12-14 17:40 | 420.181 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.181 | 420.181 | #N/A | #N/A |  | jun | 420.886 | 419.621 | 420.2593 | 15 | 420.421 | 1 | 0.62899 | 0.67333
2008-01-21 18:35 | 420.071 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.071 | 420.071 | #N/A | #N/A |  | jul | 420.921 | 419.831 | 420.4774 | 14 | 420.571 | 1 | 0.60548 | 0.77133
2008-02-11 19:20 | 420.021 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.021 | 420.021 | #N/A | #N/A |  | ago | 420.901 | 419.841 | 420.5787 | 13 | 420.691 | 1 | 0.67422 | 0.84973
2008-03-13 19:00 | 419.901 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.901 | 419.901 | #N/A | #N/A |  | sep | 420.681 | 419.681 | 420.4195 | 13 | 420.611 | 1 | 0.86618 | 0.79746
2008-04-21 19:55 | 420.181 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.181 | 420.181 | #N/A | #N/A
2008-05-22 08:40 | 420.591 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.591 | 420.591 | #N/A | #N/A
2008-06-17 08:45 | 420.451 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.451 | 420.451 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2008-07-28 19:05 | 420.761 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Ya tiene arqueta | #N/A | 420.761 | 420.761 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-08-25 18:15 | 420.721 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.07 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.721 | 420.721 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-09-18 19:25 | 420.611 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.611 | 420.611 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-10-23 20:10 | 420.411 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.411 | 420.411 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-11-26 18:15 | 420.301 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.49 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.301 | 420.301 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-12-24 08:45 | 420.161 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.63 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.161 | 420.161 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-01-23 08:45 | 420.121 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.121 | 420.121 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-02-20 18:25 | 420.171 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.171 | 420.171 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-03-13 08:25 | 420.121 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.121 | 420.121 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-04-27 18:45 | 420.511 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.511 | 420.511 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-05-27 18:55 | 420.811 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.811 | 420.811 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-06-19 19:00 | 420.871 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.871 | 420.871 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-07-16 19:35 | 420.841 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.841 | 420.841 | #N/A | #N/A
2009-08-12 09:40 | 420.831 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.831 | 420.831 | #N/A | #N/A
2009-09-25 18:25 | 420.601 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.601 | 420.601 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2009-10-27 18:00 | 420.431 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.36 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.431 | 420.431 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-11-20 08:30 | 420.451 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.451 | 420.451 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-12-22 18:40 | 420.231 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.56 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.231 | 420.231 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-01-21 17:25 | 420.231 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.56 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.231 | 420.231 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-02-22 17:20 | 420.181 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.181 | 420.181 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-03-24 17:45 | 420.071 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.071 | 420.071 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-04-19 16:15 | 420.361 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.361 | 420.361 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-05-12 18:55 | 420.411 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.411 | 420.411 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-06-17 10:30 | 420.411 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.411 | 420.411 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-07-21 09:45 | 420.621 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.621 | 420.621 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-08-24 10:15 | 420.581 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.581 | 420.581 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-09-27 19:10 | 420.461 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.461 | 420.461 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-10-27 10:05 | 420.231 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.56 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.231 | 420.231 | #N/A | #N/A
2010-11-17 09:50 | 420.041 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.041 | 420.041 | #N/A | #N/A
2011-05-20 13:25 | 420.071 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Mide Francisco Alonso. | #N/A | 420.071 | 420.071 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2011-06-23 13:00 | 419.961 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Mide Francisco Alonso. | #N/A | 419.961 | 419.961 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-07-22 08:40 | 420.211 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.58 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | F. Alonso | #N/A | 420.211 | 420.211 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-11-28 10:00 | 419.661 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | LORENZO ZALAYA | #N/A | 419.661 | 419.661 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-12-23 09:20 | 419.191 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | LORENZO ZALAYA | #N/A | 419.191 | 419.191 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-01-20 09:30 | 419.471 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | LORENZO ZALAYA | #N/A | 419.471 | 419.471 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-02-20 10:00 | 419.431 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8.36 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | LORENZO ZALAYA. Me las da por teléfono Paco Alonso | #N/A | 419.431 | 419.431 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-03-21 11:15 | 419.601 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8.19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.601 | 419.601 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-04-12 11:00 | 419.651 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.651 | 419.651 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-05-15 11:40 | 420.791 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.791 | 420.791 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-05-23 10:05 | 419.991 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | LORENZO ZALAYA | #N/A | 419.991 | 419.991 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-06-07 09:30 | 419.731 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8.06 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | LORENZO ZALAYA | #N/A | 419.731 | 419.731 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-06-13 15:45 | 420.041 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (CALIDAD) | día y hora |  | #N/A | 420.041 | 420.041 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-07-19 09:00 | 419.831 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | datos de Lorenzo entregados en papel por Paco | #N/A | 419.831 | 419.831 | #N/A | #N/A
2012-08-21 11:00 | 419.841 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | LORENZO ZALAYA. Datos facilitados en papel por Paco | #N/A | 419.841 | 419.841 | #N/A | #N/A
2012-09-25 10:10 | 419.681 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8.11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | LORENZO ZALAYA. Datos facilitados por Paco por teléfono | #N/A | 419.681 | 419.681 | #N/A | #N/A
2012-10-22 09:00 | 419.651 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | LORENZO ZALAYA. Datos facilitados por Paco papel | #N/A | 419.651 | 419.651 | #N/A | #N/A
2012-11-14 11:15 | 420.141 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (CALIDAD) | día y hora |  | #N/A | 420.141 | 420.141 | #N/A | #N/A
2012-11-19 09:30 | 419.801 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.99 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | LORENZO ZALAYA. Datos facilitados por Paco papel | #N/A | 419.801 | 419.801 | #N/A | #N/A
2012-12-07 11:00 | 418.901 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | LORENZO ZALAYA. Datos facilitados por Paco papel | #N/A | 418.901 | 418.901 | #N/A | #N/A
2013-01-25 12:20 | 419.561 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | LORENZO ZALAYA. Datos facilitados por teléfono | #N/A | 419.561 | 419.561 | #N/A | #N/A
2013-02-18 10:15 | 419.651 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | LORENZO ZALAYA. Datos facilitados por Paco por teléfono | #N/A | 419.651 | 419.651 | #N/A | #N/A
2013-03-25 15:00 | 419.591 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | LORENZO ZALAYA. Datos facilitados por teléfono | #N/A | 419.591 | 419.591 | #N/A | #N/A
2013-04-22 08:30 | 419.751 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8.04 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | LORENZO ZALAYA. Datos facilitados por Paco por teléfono | #N/A | 419.751 | 419.751 | #N/A | #N/A
2013-05-15 11:40 | 419.881 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (CALIDAD) | día y hora |  | #N/A | 419.881 | 419.881 | #N/A | #N/A
2013-05-21 16:10 | 419.691 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | LORENZO ZALAYA. Datos facilitados por Paco por teléfono | #N/A | 419.691 | 419.691 | #N/A | #N/A
2013-06-20 16:00 | 419.741 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | LORENZO ZALAYA. Datos facilitados en papel por Lorenzo | #N/A | 419.741 | 419.741 | #N/A | #N/A
2013-07-24 16:30 | 420.371 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | LORENZO ZALAYA. Datos facilitados en papel por Paco | #N/A | 420.371 | 420.371 | #N/A | #N/A
2013-08-22 15:00 | 420.441 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | LORENZO ZALAYA. Datos facilitados en papel por Paco | #N/A | 420.441 | 420.441 | #N/A | #N/A
2013-09-30 10:07 | 420.301 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.49 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | LORENZO ZALAYA. Datos facilitados en papel por Paco | #N/A | 420.301 | 420.301 | #N/A | #N/A
2013-10-15 09:30 | 420.041 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.041 | 420.041 | #N/A | #N/A
2014-01-17 10:00 | 419.801 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.99 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Remitidos Paco en papel | #N/A | 419.801 | 419.801 | #N/A | #N/A
2014-02-11 11:45 | 419.751 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8.04 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Remitidos Paco en papel | #N/A | 419.751 | 419.751 | #N/A | #N/A
2014-03-13 11:00 | 419.661 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Remitidos Paco en papel | #N/A | 419.661 | 419.661 | #N/A | #N/A
2014-04-24 16:00 | 420.021 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Remitidos Paco en papel | #N/A | 420.021 | 420.021 | #N/A | #N/A
2014-05-15 10:00 | 420.061 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.73 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Remitidos Paco en papel | #N/A | 420.061 | 420.061 | #N/A | #N/A
2014-06-20 11:00 | 419.621 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Remitidos Paco en papel | #N/A | 419.621 | 419.621 | #N/A | #N/A
2014-07-10 10:15 | 420.361 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | cambio la plantilla que me han mandado por la de formato comun | #N/A | 420.361 | 420.361 | #N/A | #N/A
2014-08-20 10:32 | 420.511 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | cambio la plantilla que me han mandado por la de formato comun | #N/A | 420.511 | 420.511 | #N/A | #N/A
2014-09-20 09:10 | 420.561 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.561 | 420.561 | #N/A | #N/A
2014-10-14 09:10 | 420.511 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.511 | 420.511 | #N/A | #N/A
2014-11-04 12:33 | 420.421 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.421 | 420.421 | #N/A | #N/A
2015-01-12 09:00 | 420.191 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.191 | 420.191 | #N/A | #N/A
2015-04-06 09:25 | 419.921 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.921 | 419.921 | #N/A | #N/A
2015-05-11 11:31 | 420.431 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.36 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.431 | 420.431 | #N/A | #N/A
2015-06-03 11:52 | 420.621 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.621 | 420.621 | #N/A | #N/A
2015-07-10 08:38 | 420.601 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.601 | 420.601 | #N/A | #N/A
2015-08-18 12:35 | 420.591 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.591 | 420.591 | #N/A | #N/A
2015-09-24 12:25 | 420.471 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.471 | 420.471 | #N/A | #N/A
2015-10-06 13:45 | 420.461 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.461 | 420.461 | #N/A | #N/A
2015-11-10 11:55 | 420.241 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.241 | 420.241 | #N/A | #N/A
2016-01-05 09:00 | 419.891 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.891 | 419.891 | #N/A | #N/A
2016-02-16 12:25 | 419.641 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.641 | 419.641 | #N/A | #N/A
2016-03-16 12:25 | 419.691 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.691 | 419.691 | #N/A | #N/A
2016-04-20 08:50 | 419.811 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.811 | 419.811 | #N/A | #N/A
2016-05-18 14:15 | 420.201 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.59 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.201 | 420.201 | #N/A | #N/A
2016-06-18 12:46 | 420.471 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.471 | 420.471 | #N/A | #N/A
2016-07-25 13:10 | 420.621 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.621 | 420.621 | #N/A | #N/A
2016-08-16 11:05 | 420.611 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.611 | 420.611 | #N/A | #N/A
2016-09-07 10:40 | 420.561 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.561 | 420.561 | #N/A | #N/A
2016-10-10 13:40 | 420.381 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.41 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.381 | 420.381 | #N/A | #N/A
2016-11-15 08:55 | 419.971 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.971 | 419.971 | #N/A | #N/A
2016-12-05 14:10 | 420.181 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.181 | 420.181 | #N/A | #N/A
2017-01-09 12:25 | 419.821 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.821 | 419.821 | #N/A | #N/A
2017-02-07 11:21 | 419.791 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.791 | 419.791 | #N/A | #N/A
2017-03-07 08:40 | 419.891 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.891 | 419.891 | #N/A | #N/A
2017-04-07 08:45 | 419.511 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.511 | 419.511 | #N/A | #N/A
2017-05-05 09:40 | 420.311 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.311 | 420.311 | #N/A | #N/A
2017-06-05 09:40 | 420.311 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.311 | 420.311 | #N/A | #N/A
2017-07-12 09:00 | 419.941 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.941 | 419.941 | #N/A | #N/A
2017-08-01 12:08 | 420.201 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.59 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.201 | 420.201 | #N/A | #N/A
2017-09-28 12:35 | 419.881 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.881 | 419.881 | #N/A | #N/A
2017-10-16 13:00 | 419.871 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.871 | 419.871 | #N/A | #N/A
2017-11-07 12:50 | 420.101 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.101 | 420.101 | #N/A | #N/A
2017-12-01 12:15 | 419.681 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8.11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.681 | 419.681 | #N/A | #N/A
2018-01-05 10:05 | 419.861 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.861 | 419.861 | #N/A | #N/A
2018-02-13 10:10 | 418.741 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 9.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.741 | 418.741 | #N/A | #N/A
2018-03-13 14:25 | 418.541 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 9.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.541 | 418.541 | #N/A | #N/A
2018-04-03 12:30 | 419.621 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.621 | 419.621 | #N/A | #N/A
2018-05-10 12:55 | 420.781 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | SONDA MANCHADA MARRON OXIDO | #N/A | 420.781 | 420.781 | #N/A | #N/A
2018-06-15 12:55 | 420.081 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | SONDA MANCHADA MARRON OXIDO | #N/A | 420.081 | 420.081 | #N/A | #N/A
2018-07-09 08:45 | 420.471 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.471 | 420.471 | #N/A | #N/A
2018-08-01 13:14 | 420.811 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.811 | 420.811 | #N/A | #N/A
2018-09-19 12:14 | 420.591 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.591 | 420.591 | #N/A | #N/A
2018-10-22 09:16 | 420.571 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.571 | 420.571 | #N/A | #N/A
2018-11-26 09:20 | 420.351 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.44 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.351 | 420.351 | #N/A | #N/A
2018-12-19 09:15 | 420.291 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.291 | 420.291 | #N/A | #N/A
2019-01-29 13:20 | 420.071 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.071 | 420.071 | #N/A | #N/A
2019-02-26 13:20 | 420.031 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.031 | 420.031 | #N/A | #N/A
2019-03-18 08:55 | 419.981 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.81 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.981 | 419.981 | #N/A | #N/A
2019-04-09 09:39 | 419.471 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.471 | 419.471 | #N/A | #N/A
2019-05-09 08:30 | 420.051 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.74 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.051 | 420.051 | #N/A | #N/A
2019-06-11 09:10 | 420.271 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.271 | 420.271 | #N/A | #N/A
2019-07-30 08:49 | 420.561 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.561 | 420.561 | #N/A | #N/A
2019-08-26 09:30 | 420.901 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.901 | 420.901 | #N/A | #N/A
2019-09-24 11:05 | 420.441 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.441 | 420.441 | #N/A | #N/A
2019-10-09 13:45 | 420.581 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.581 | 420.581 | #N/A | #N/A
2019-12-30 10:15 | 420.021 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.021 | 420.021 | #N/A | #N/A
2020-01-13 11:51 | 419.671 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.671 | 419.671 | #N/A | #N/A
2020-02-04 11:38 | 419.441 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.441 | 419.441 | #N/A | #N/A
2020-04-27 10:33 | 420.091 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.091 | 420.091 | #N/A | #N/A
2020-05-25 11:57 | 420.241 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.241 | 420.241 | #N/A | #N/A
2020-06-15 10:39 | 420.421 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.421 | 420.421 | #N/A | #N/A
2020-07-01 08:44 | 420.571 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.571 | 420.571 | #N/A | #N/A
2020-08-10 12:50 | 420.691 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.691 | 420.691 | #N/A | #N/A
2020-09-14 08:42 | 420.611 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.611 | 420.611 | #N/A | #N/A
2020-10-13 09:19 | 420.271 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.271 | 420.271 | #N/A | #N/A
2020-11-09 12:17 | 420.101 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.101 | 420.101 | #N/A | #N/A
2020-12-01 13:40 | 420.041 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.041 | 420.041 | #N/A | #N/A
2021-01-15 09:30 | 419.741 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.741 | 419.741 | #N/A | #N/A
2021-02-01 14:14 | 419.791 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.791 | 419.791 | #N/A | #N/A
2021-03-01 09:21 | 419.781 | 427.791 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 8.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.781 | 419.781 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
420.921
420.921
418.541