## PA 2616-1-0077
POZO DE BOMBEO, PROYECTO PRESA DE MULARROYA | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 449.112 | 442.572 | 445.4303 | 55
2000-05-23 12:00 | 446.342 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | OTROS | 32.67 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora | PRIMER BOMBEO, LODO | #N/A | 446.342 | 446.342 | #N/A | #N/A |  | oct | 444.962 | 442.572 | 443.451 | 5 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2003-04-08 17:40 | 447.702 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.31 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora | DATOS OBTENIDOS EN SALIDA DE CAMPO | #N/A | 447.702 | 447.702 | #N/A | #N/A |  | nov | 445.052 | 443.112 | 444.072 | 5 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2008-12-16 | 446.392 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.62 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día | ZA. Trabajo de Mularroya | #N/A | 446.392 | 446.392 | #N/A | #N/A |  | dic | 446.392 | 443.542 | 445.114 | 5 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2009-09-17 17:30 | 443.302 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 35.71 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora | Extension Red MMA 2009-2010 | #N/A | 443.302 | 443.302 | #N/A | #N/A |  | ene | 445.692 | 445.192 | 445.4695 | 4 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2009-10-02 16:25 | 442.572 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.44 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora | Extensión Red MMA 2009-2010 | #N/A | 442.572 | 442.572 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 445.882 | 445.232 | 445.592 | 4 | 445.232 | 1 | 0 | 0.46532
2009-11-24 12:40 | 443.732 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 35.28 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 443.732 | 443.732 | #N/A | #N/A |  | mar | 448.042 | 445.072 | 446.187 | 4 | 445.072 | 1 | 0 | 0.43733
2009-12-23 17:30 | 445.312 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.7 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 445.312 | 445.312 | #N/A | #N/A |  | abr | 447.702 | 442.862 | 445.67 | 5 | 447.322 | 1 | 0.9065 | 0.75691
2010-01-21 14:50 | 445.692 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.32 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 445.692 | 445.692 | #N/A | #N/A |  | may | 449.112 | 446.042 | 447.216 | 5 | 449.112 | 1 | 1 | 1
2010-02-16 10:15 | 445.882 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.13 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 445.882 | 445.882 | #N/A | #N/A |  | jun | 449.082 | 445.862 | 446.96 | 5 | 449.082 | 1 | 1 | 0.99593
2010-03-19 10:00 | 448.042 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.97 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 448.042 | 448.042 | #N/A | #N/A |  | jul | 447.692 | 445.022 | 446.4095 | 4 | 447.212 | 1 | 0.81287 | 0.74197
2010-04-08 17:20 | 447.602 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.41 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 447.602 | 447.602 | #N/A | #N/A |  | ago | 445.902 | 444.402 | 445.227 | 4 | 445.902 | 1 | 1 | 0.56406
2010-05-12 14:40 | 448.502 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.51 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 448.502 | 448.502 | #N/A | #N/A |  | sep | 445.272 | 443.302 | 444.142 | 5 | 445.272 | 1 | 1 | 0.47231
2010-06-17 10:15 | 447.632 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.38 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 447.632 | 447.632 | #N/A | #N/A
2010-07-12 10:10 | 447.692 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.32 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 447.692 | 447.692 | #N/A | #N/A
2010-08-06 19:40 | 445.562 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.45 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 445.562 | 445.562 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2010-09-09 19:40 | 444.582 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 34.43 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 444.582 | 444.582 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-10-18 19:41 | 443.647 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 35.365 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 443.647 | 443.647 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-11-05 11:55 | 443.472 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 35.54 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 443.472 | 443.472 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-06-09 10:30 | 446.062 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.95 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 446.062 | 446.062 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-07-12 13:15 | 445.712 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.3 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 445.712 | 445.712 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-08-04 09:30 | 445.042 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.97 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 445.042 | 445.042 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-09-22 09:35 | 444.042 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 34.97 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 444.042 | 444.042 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-10-18 12:20 | 443.312 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 35.7 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 443.312 | 443.312 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-11-08 11:40 | 443.112 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 35.9 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 443.112 | 443.112 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-12-05 13:25 | 443.542 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 35.47 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 443.542 | 443.542 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-01-10 12:45 | 445.622 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.39 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 445.622 | 445.622 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-02-23 12:15 | 445.772 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.24 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 445.772 | 445.772 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-03-08 13:30 | 445.752 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.26 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 445.752 | 445.752 | #N/A | #N/A
2012-04-02 12:00 | 442.862 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.15 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 442.862 | 442.862 | #N/A | #N/A
2012-05-08 12:00 | 446.082 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.93 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 446.082 | 446.082 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2012-06-12 12:15 | 445.862 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.15 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 445.862 | 445.862 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-07-10 09:30 | 445.022 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.99 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 445.022 | 445.022 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-08-07 13:00 | 444.402 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 34.61 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 444.402 | 444.402 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-09-06 12:30 | 443.512 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 35.5 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 443.512 | 443.512 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-10-09 08:10 | 442.762 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.25 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Ricardo López Plaza | #N/A | 442.762 | 442.762 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-11-09 10:00 | 444.992 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 34.02 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Pablo Galán | #N/A | 444.992 | 444.992 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-12-03 11:35 | 445.292 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.72 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 445.292 | 445.292 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-01-10 12:00 | 445.372 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.64 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 445.372 | 445.372 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-02-12 12:45 | 445.482 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.53 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 445.482 | 445.482 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-03-15 13:50 | 445.882 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.13 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 445.882 | 445.882 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-04-09 13:25 | 442.862 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.15 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 442.862 | 442.862 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-05-09 11:25 | 446.042 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.97 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | INTERIOR 26 CM Y EL EXTERIOR 32,5 CM | #N/A | 446.042 | 446.042 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-06-10 13:55 | 446.162 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.85 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 446.162 | 446.162 | #N/A | #N/A
2020-02-10 17:20 | 445.232 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.78 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 445.232 | 445.232 | #N/A | #N/A
2020-03-05 18:05 | 445.072 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.94 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 445.072 | 445.072 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2020-04-28 15:45 | 447.322 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.69 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 447.322 | 447.322 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-05-19 09:30 | 449.112 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.9 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 449.112 | 449.112 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-09 17:45 | 449.082 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.93 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 449.082 | 449.082 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-07-14 07:35 | 447.212 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.8 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 447.212 | 447.212 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-08-24 07:50 | 445.902 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.11 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 445.902 | 445.902 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-09-24 07:35 | 445.272 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.74 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 445.272 | 445.272 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-10-15 17:40 | 444.962 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 34.05 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 444.962 | 444.962 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-11-18 16:30 | 445.052 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.96 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 445.052 | 445.052 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-12-03 08:30 | 445.032 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.98 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 445.032 | 445.032 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2021-01-08 13:15 | 445.192 | 479.012 | sin descripción asociada | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.82 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 445.192 | 445.192 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
449.112
449.112
442.572