## PA 2616-8-0211
El Recuenco (Pozo 4). Pol: 106 Par: 1 | 2015 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 435.927 | 415.687 | 425.993 | 15
2003-04-02 11:05 | 435.927 | 523.377 | detrítico Terciario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 87.6 | 0.15 |  |  | TUBERIA PIEZOMETRICA |  | día y hora |  | #N/A | 435.927 | 435.927 | #N/A | #N/A |  | oct |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
2007-12-10 16:15 | 425.777 | 523.377 | detrítico Terciario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 97.75 | 0.15 |  |  | TUBERIA PIEZOMETRICA |  | día y hora |  | #N/A | 425.777 | 425.777 | #N/A | #N/A |  | nov | 415.687 | 415.687 | 415.687 | 1 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2010-02-24 17:55 | 428.447 | 523.377 | detrítico Terciario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 95.06 | 0.13 |  |  | TUBERIA PIEZOMETRICA | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 428.447 | 428.447 | #N/A | #N/A |  | dic | 425.777 | 425.777 | 425.777 | 1 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2010-03-19 13:02 | 428.947 | 523.377 | detrítico Terciario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 94.56 | 0.13 |  |  | TUBERIA PIEZOMETRICA | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 428.947 | 428.947 | #N/A | #N/A |  | ene | 418.407 | 418.407 | 418.407 | 1 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2010-04-16 13:05 | 429.327 | 523.377 | detrítico Terciario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 94.18 | 0.13 |  |  | TUBERIA PIEZOMETRICA | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 429.327 | 429.327 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 428.447 | 419.407 | 423.927 | 2 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2010-05-18 15:25 | 429.417 | 523.377 | detrítico Terciario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 94.09 | 0.13 |  |  | TUBERIA PIEZOMETRICA | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 429.417 | 429.417 | #N/A | #N/A |  | mar | 428.947 | 422.207 | 425.577 | 2 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2010-06-21 17:03 | 428.737 | 523.377 | detrítico Terciario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 94.77 | 0.13 |  |  | TUBERIA PIEZOMETRICA | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 428.737 | 428.737 | #N/A | #N/A |  | abr | 435.927 | 429.327 | 432.627 | 2 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2011-05-16 12:20 | 426.007 | 523.377 | detrítico Terciario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 97.5 | 0.13 |  |  | TUBERIA PIEZOMETRICA | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 426.007 | 426.007 | #N/A | #N/A |  | may | 429.417 | 422.887 | 426.1037 | 3 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2011-06-29 12:00 | 429.407 | 523.377 | detrítico Terciario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 94.1 | 0.13 |  |  | TUBERIA PIEZOMETRICA | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 429.407 | 429.407 | #N/A | #N/A |  | jun | 429.407 | 428.737 | 429.072 | 2 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2011-07-12 11:15 | 429.307 | 523.377 | detrítico Terciario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 94.2 | 0.13 |  |  | TUBERIA PIEZOMETRICA | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 429.307 | 429.307 | #N/A | #N/A |  | jul | 429.307 | 429.307 | 429.307 | 1 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2011-11-21 14:50 | 415.687 | 523.377 | detrítico Terciario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 107.82 | 0.13 |  |  | TUBERIA PIEZOMETRICA | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Pablo Galan | #N/A | 415.687 | 415.687 | #N/A | #N/A |  | ago |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
2012-05-22 10:09 | 422.887 | 523.377 | detrítico Terciario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 100.62 | 0.13 |  |  | TUBERIA PIEZOMETRICA | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Ricardo López Plaza. nivel raro, lo pongo como dinámico | #N/A | 422.887 | 422.887 | #N/A | #N/A |  | sep |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
2013-01-25 12:35 | 418.407 | 523.377 | detrítico Terciario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 105.1 | 0.13 |  |  | TUBERIA PIEZOMETRICA | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | pablo galan | #N/A | 418.407 | 418.407 | #N/A | #N/A
2013-02-18 10:40 | 419.407 | 523.377 | detrítico Terciario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 104.1 | 0.13 |  |  | TUBERIA PIEZOMETRICA | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | pablo galan | #N/A | 419.407 | 419.407 | #N/A | #N/A
2013-03-21 10:35 | 422.207 | 523.377 | detrítico Terciario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 101.3 | 0.13 |  |  | TUBERIA PIEZOMETRICA | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Pablo Galan | #N/A | 422.207 | 422.207 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | Serie | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | Serie | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
435.927
435.927
415.687