## PA 2619-1-0019
EL VILLAREJO. SONDEO "LA LAGUNA" | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 997.745 | 995.385 | 997.1187 | 293
1988-02-21 | 997.145 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.6 | 0 |  |  | BROCAL | MINISTERIO | día |  | #N/A | 997.145 | 997.145 | #N/A | #N/A |  | oct | 997.745 | 995.385 | 996.9765 | 30 | 996.325 | 1 | 0.29532 | 0.2711
1988-03-15 | 997.095 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.65 | 0 |  |  | BROCAL | MINISTERIO | día |  | #N/A | 997.095 | 997.095 | #N/A | #N/A |  | nov | 997.745 | 995.995 | 997.1386 | 25 | 996.375 | 1 | 0.16615 | 0.28552
1988-04-19 | 997.235 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.51 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.235 | 997.235 | #N/A | #N/A |  | dic | 997.745 | 996.105 | 997.1386 | 24 | 996.415 | 1 | 0.14996 | 0.29706
1988-05-17 | 997.205 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.54 | 0 |  |  | BROCAL | MINISTERIO | día |  | #N/A | 997.205 | 997.205 | #N/A | #N/A |  | ene | 997.745 | 996.185 | 997.265 | 18 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1988-06-14 | 997.035 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.71 | 0 |  |  | BROCAL | MINISTERIO | día |  | #N/A | 997.035 | 997.035 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 997.745 | 996.065 | 997.2557 | 28 | 996.935 | 1 | 0.36533 | 0.44703
1988-07-12 | 997.105 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.64 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.105 | 997.105 | #N/A | #N/A |  | mar | 997.745 | 996.065 | 997.2622 | 21 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1988-08-06 | 996.815 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.93 | 0 |  |  | BROCAL | MINISTERIO | día |  | #N/A | 996.815 | 996.815 | #N/A | #N/A |  | abr | 997.745 | 996.335 | 997.3192 | 25 | 996.965 | 1 | 0.32007 | 0.45568
1988-09-19 | 996.905 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.84 | 0 |  |  | BROCAL | MINISTERIO | día |  | #N/A | 996.905 | 996.905 | #N/A | #N/A |  | may | 997.745 | 995.805 | 997.0821 | 25 | 996.925 | 1 | 0.4385 | 0.44414
1988-10-20 | 996.955 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.79 | 0 |  |  | BROCAL | MINISTERIO | día |  | #N/A | 996.955 | 996.955 | #N/A | #N/A |  | jun | 997.745 | 996.115 | 997.098 | 25 | 996.625 | 1 | 0.25941 | 0.35762
1988-11-16 | 997.055 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.69 | 0 |  |  | BROCAL | MINISTERIO | día |  | #N/A | 997.055 | 997.055 | #N/A | #N/A |  | jul | 997.745 | 995.995 | 997.0346 | 24 | 996.515 | 1 | 0.2501 | 0.3259
1988-12-14 | 997.135 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.61 | 0 |  |  | BROCAL | MINISTERIO | día |  | #N/A | 997.135 | 997.135 | #N/A | #N/A |  | ago | 997.745 | 995.815 | 996.9169 | 20 | 996.485 | 1 | 0.30402 | 0.31724
1989-01-17 | 997.175 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.57 | 0 |  |  | BROCAL | MINISTERIO | día |  | #N/A | 997.175 | 997.175 | #N/A | #N/A |  | sep | 997.745 | 995.845 | 996.9858 | 28 | 996.455 | 1 | 0.26736 | 0.30859
1989-02-14 | 997.215 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.53 | 0 |  |  | BROCAL | MINISTERIO | día |  | #N/A | 997.215 | 997.215 | #N/A | #N/A
1989-06-15 | 996.655 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.09 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 996.655 | 996.655 | #N/A | #N/A
1989-10-15 | 996.565 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.18 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 996.565 | 996.565 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1990-02-15 | 996.915 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.83 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 996.915 | 996.915 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1990-06-15 | 996.495 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.25 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 996.495 | 996.495 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1990-10-15 | 995.385 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.36 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 995.385 | 995.385 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-05-09 | 995.805 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.94 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 995.805 | 995.805 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-05-15 | 995.805 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.94 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 995.805 | 995.805 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-10-15 | 997.365 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.38 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.365 | 997.365 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-10-17 | 997.365 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.38 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.365 | 997.365 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-12-15 | 997.385 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.36 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.385 | 997.385 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-12-20 | 997.385 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.36 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.385 | 997.385 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1992-02-15 | 997.375 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.37 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.375 | 997.375 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1992-02-20 | 997.375 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.37 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.375 | 997.375 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1992-04-07 | 997.445 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.3 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.445 | 997.445 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1992-04-15 | 997.445 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.3 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.445 | 997.445 | #N/A | #N/A
1992-07-28 | 997.285 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.46 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.285 | 997.285 | #N/A | #N/A
1992-08-04 | 997.285 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.46 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.285 | 997.285 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1992-11-26 | 997.475 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.27 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.475 | 997.475 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1992-11-27 | 997.475 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.27 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.475 | 997.475 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1993-02-08 | 997.525 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.22 | 0 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día |  | #N/A | 997.525 | 997.525 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1993-04-16 | 997.485 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.26 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.485 | 997.485 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1993-06-15 | 997.185 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.56 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.185 | 997.185 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1993-06-24 | 997.185 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.56 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.185 | 997.185 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1993-09-13 | 996.965 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.78 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 996.965 | 996.965 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1993-09-16 | 996.965 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.78 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 996.965 | 996.965 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1993-11-25 | 997.075 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.67 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.075 | 997.075 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1994-02-04 | 997.095 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.65 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.095 | 997.095 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1994-02-23 | 997.125 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.62 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.125 | 997.125 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1994-03-29 | 997.105 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.64 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.105 | 997.105 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1994-04-30 | 997.065 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.68 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.065 | 997.065 | #N/A | #N/A
1994-05-23 | 997.045 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.7 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.045 | 997.045 | #N/A | #N/A
1994-06-24 | 996.885 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.86 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 996.885 | 996.885 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1994-07-29 | 996.795 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.95 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 996.795 | 996.795 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1994-08-26 | 996.435 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.31 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 996.435 | 996.435 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1994-09-29 | 996.805 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.94 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 996.805 | 996.805 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1994-10-28 | 996.855 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.89 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 996.855 | 996.855 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1994-11-24 | 996.885 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.86 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 996.885 | 996.885 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1994-12-28 | 996.945 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.8 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 996.945 | 996.945 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1995-03-29 | 996.965 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.78 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 996.965 | 996.965 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1995-03-30 | 996.965 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.78 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 996.965 | 996.965 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1995-05-19 | 996.895 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.85 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 996.895 | 996.895 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1995-05-20 | 996.895 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.85 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 996.895 | 996.895 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1995-07-21 | 996.775 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.97 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 996.775 | 996.775 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1995-09-15 | 996.715 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.03 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 996.715 | 996.715 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1995-10-27 | 996.725 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.02 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 996.725 | 996.725 | #N/A | #N/A
1995-12-27 | 996.835 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.91 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 996.835 | 996.835 | #N/A | #N/A
1996-02-23 | 997.105 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.64 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.105 | 997.105 | #N/A | #N/A
1996-04-27 | 997.165 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.58 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.165 | 997.165 | #N/A | #N/A
1996-06-21 | 997.225 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.52 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.225 | 997.225 | #N/A | #N/A
1996-09-06 | 997.035 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.71 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.035 | 997.035 | #N/A | #N/A
1996-10-18 | 997.045 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.7 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.045 | 997.045 | #N/A | #N/A
1996-12-05 | 997.505 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.24 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.505 | 997.505 | #N/A | #N/A
1997-02-21 | 997.545 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.2 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.545 | 997.545 | #N/A | #N/A
1997-04-30 | 997.545 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.2 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.545 | 997.545 | #N/A | #N/A
1997-07-18 | 997.655 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.09 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.655 | 997.655 | #N/A | #N/A
1997-09-11 | 997.665 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.08 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.665 | 997.665 | #N/A | #N/A
1997-11-11 | 997.665 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.08 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.665 | 997.665 | #N/A | #N/A
1998-02-10 | 997.665 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.08 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.665 | 997.665 | #N/A | #N/A
1998-04-07 | 997.675 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.07 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.675 | 997.675 | #N/A | #N/A
1998-06-19 | 997.655 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.09 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.655 | 997.655 | #N/A | #N/A
1998-09-04 | 997.425 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.32 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.425 | 997.425 | #N/A | #N/A
1998-10-23 | 997.435 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.31 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.435 | 997.435 | #N/A | #N/A
1998-12-11 | 997.515 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.23 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.515 | 997.515 | #N/A | #N/A
1999-03-05 | 997.645 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.1 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.645 | 997.645 | #N/A | #N/A
1999-05-28 | 997.615 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.13 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.615 | 997.615 | #N/A | #N/A
1999-10-10 | 997.455 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.29 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.455 | 997.455 | #N/A | #N/A
1999-12-16 | 997.525 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.22 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.525 | 997.525 | #N/A | #N/A
2001-01-20 | 997.565 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.18 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.565 | 997.565 | #N/A | #N/A
2001-03-17 | 997.595 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.15 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.595 | 997.595 | #N/A | #N/A
2001-05-12 | 997.445 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.3 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.445 | 997.445 | #N/A | #N/A
2001-07-10 | 997.305 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.44 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.305 | 997.305 | #N/A | #N/A
2001-07-27 | 997.27 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.475 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día |  | #N/A | 997.27 | 997.27 | #N/A | #N/A
2001-09-10 | 997.215 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.53 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.215 | 997.215 | #N/A | #N/A
2001-10-27 | 997.23 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.515 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día |  | #N/A | 997.23 | 997.23 | #N/A | #N/A
2001-11-14 | 997.245 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.5 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 997.245 | 997.245 | #N/A | #N/A
2002-05-17 08:30 | 997.445 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.445 | 997.445 | #N/A | #N/A
2002-06-25 08:30 | 997.375 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.375 | 997.375 | #N/A | #N/A
2002-07-23 10:00 | 997.305 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.44 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.305 | 997.305 | #N/A | #N/A
2002-08-20 15:23 | 997.275 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.275 | 997.275 | #N/A | #N/A
2002-09-24 18:00 | 997.405 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.405 | 997.405 | #N/A | #N/A
2002-10-23 18:20 | 997.645 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.645 | 997.645 | #N/A | #N/A
2002-11-26 18:00 | 997.565 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.565 | 997.565 | #N/A | #N/A
2002-12-18 16:40 | 997.565 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.565 | 997.565 | #N/A | #N/A
2003-01-25 14:18 | 997.635 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.635 | 997.635 | #N/A | #N/A
2003-02-27 16:50 | 997.69 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.055 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.69 | 997.69 | #N/A | #N/A
2003-03-25 15:20 | 997.71 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.035 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.71 | 997.71 | #N/A | #N/A
2003-04-29 17:06 | 997.72 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.025 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.72 | 997.72 | #N/A | #N/A
2003-05-24 15:10 | 997.715 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.715 | 997.715 | #N/A | #N/A
2003-06-22 16:40 | 997.525 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.525 | 997.525 | #N/A | #N/A
2003-07-14 19:20 | 997.526 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.219 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.526 | 997.526 | #N/A | #N/A
2003-08-16 09:15 | 997.514 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.231 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.514 | 997.514 | #N/A | #N/A
2003-09-12 13:55 | 997.563 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.182 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.563 | 997.563 | #N/A | #N/A
2003-10-24 12:45 | 997.62 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.125 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.62 | 997.62 | #N/A | #N/A
2003-11-22 12:40 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2003-12-08 14:05 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2004-01-22 12:40 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2004-02-21 12:15 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2004-03-19 12:30 | 997.736 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.009 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.736 | 997.736 | #N/A | #N/A
2004-04-17 13:00 | 997.736 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.009 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.736 | 997.736 | #N/A | #N/A
2004-05-15 13:30 | 997.736 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.009 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.736 | 997.736 | #N/A | #N/A
2004-06-20 13:15 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2004-07-15 13:15 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2004-08-14 12:48 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2004-09-18 12:42 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2004-10-11 12:25 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2004-11-13 12:15 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2004-12-04 12:20 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2005-01-15 13:00 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2005-02-19 12:25 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2005-03-19 13:15 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2005-04-16 12:45 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2005-05-14 12:44 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2005-06-18 12:30 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2005-07-10 09:51 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2005-08-13 09:18 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2005-09-11 20:16 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2005-10-11 12:22 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2005-11-06 12:32 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2005-12-03 12:12 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2006-01-21 12:09 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2006-02-18 12:27 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2006-03-12 12:25 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2006-04-09 12:30 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2006-06-11 12:55 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2006-08-06 12:50 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2006-09-09 10:32 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2006-10-12 11:43 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2006-11-11 12:03 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2007-09-15 12:00 | 997.705 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.04 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.705 | 997.705 | #N/A | #N/A
2007-10-12 11:07 | 997.73 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.015 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.73 | 997.73 | #N/A | #N/A
2007-11-15 11:13 | 997.715 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.715 | 997.715 | #N/A | #N/A
2008-01-12 11:23 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2008-02-16 11:56 | 997.725 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.725 | 997.725 | #N/A | #N/A
2008-03-15 12:15 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2008-04-12 11:09 | 997.728 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.017 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.728 | 997.728 | #N/A | #N/A
2008-05-10 11:43 | 997.726 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.019 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.726 | 997.726 | #N/A | #N/A
2008-06-21 11:35 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2008-07-19 11:35 | 997.706 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.039 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.706 | 997.706 | #N/A | #N/A
2008-08-21 11:30 | 997.54 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.205 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.54 | 997.54 | #N/A | #N/A
2008-09-20 11:35 | 997.472 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.273 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.472 | 997.472 | #N/A | #N/A
2008-10-11 12:23 | 997.521 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.224 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.521 | 997.521 | #N/A | #N/A
2008-11-22 11:39 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2008-12-21 11:50 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2009-01-25 11:54 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2009-02-20 11:37 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2009-03-14 11:47 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2009-04-10 11:18 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2009-05-16 12:20 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2009-06-13 11:44 | 997.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.745 | 997.745 | #N/A | #N/A
2009-07-11 12:31 | 997.473 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.272 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.473 | 997.473 | #N/A | #N/A
2009-08-23 11:47 | 997.359 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.386 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.359 | 997.359 | #N/A | #N/A
2009-09-20 12:15 | 997.342 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.403 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.342 | 997.342 | #N/A | #N/A
2009-10-12 12:02 | 997.349 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.396 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.349 | 997.349 | #N/A | #N/A
2009-11-14 12:10 | 997.324 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.421 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.324 | 997.324 | #N/A | #N/A
2009-12-09 12:26 | 997.302 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.443 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.302 | 997.302 | #N/A | #N/A
2010-01-23 11:48 | 997.545 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.545 | 997.545 | #N/A | #N/A
2010-02-23 13:38 | 997.62 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.125 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.62 | 997.62 | #N/A | #N/A
2010-03-18 11:39 | 997.63 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.115 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.63 | 997.63 | #N/A | #N/A
2010-04-15 11:35 | 997.56 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.185 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.56 | 997.56 | #N/A | #N/A
2010-05-19 12:59 | 997.56 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.185 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.56 | 997.56 | #N/A | #N/A
2010-06-22 13:19 | 997.37 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.375 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.37 | 997.37 | #N/A | #N/A
2010-07-23 11:24 | 997.3 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.445 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.3 | 997.3 | #N/A | #N/A
2010-08-18 12:26 | 997.225 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.225 | 997.225 | #N/A | #N/A
2010-09-16 11:35 | 997.185 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.56 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 997.185 | 997.185 | #N/A | #N/A
2011-05-23 11:05 | 997.425 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.425 | 997.425 | #N/A | #N/A
2011-07-25 11:30 | 997.095 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.095 | 997.095 | #N/A | #N/A
2011-08-24 12:30 | 997.035 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.035 | 997.035 | #N/A | #N/A
2011-09-19 12:15 | 996.925 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.925 | 996.925 | #N/A | #N/A
2011-10-18 12:35 | 996.915 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.915 | 996.915 | #N/A | #N/A
2011-11-30 12:20 | 997.025 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.025 | 997.025 | #N/A | #N/A
2011-12-20 16:15 | 997.065 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.68 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.065 | 997.065 | #N/A | #N/A
2012-01-24 17:00 | 997.075 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.075 | 997.075 | #N/A | #N/A
2012-02-17 11:30 | 997.075 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.075 | 997.075 | #N/A | #N/A
2012-03-15 11:45 | 997.085 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.66 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.085 | 997.085 | #N/A | #N/A
2012-04-20 12:30 | 997.135 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.135 | 997.135 | #N/A | #N/A
2012-05-11 11:30 | 997.115 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.63 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.115 | 997.115 | #N/A | #N/A
2012-06-12 13:15 | 996.915 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.915 | 996.915 | #N/A | #N/A
2012-07-16 15:30 | 996.755 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.99 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.755 | 996.755 | #N/A | #N/A
2012-08-16 15:35 | 996.645 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.645 | 996.645 | #N/A | #N/A
2012-10-01 04:48 | 996.595 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.595 | 996.595 | #N/A | #N/A
2012-10-15 12:30 | 996.655 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.09 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.655 | 996.655 | #N/A | #N/A
2012-11-21 15:45 | 996.945 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.945 | 996.945 | #N/A | #N/A
2012-12-18 15:45 | 997.105 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.105 | 997.105 | #N/A | #N/A
2013-01-28 16:30 | 997.245 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.245 | 997.245 | #N/A | #N/A
2013-02-19 16:00 | 997.285 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.46 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.285 | 997.285 | #N/A | #N/A
2013-04-03 09:36 | 997.415 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.415 | 997.415 | #N/A | #N/A
2013-04-25 13:30 | 997.305 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.44 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.305 | 997.305 | #N/A | #N/A
2013-05-22 16:15 | 997.355 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.355 | 997.355 | #N/A | #N/A
2013-06-20 15:30 | 997.295 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.295 | 997.295 | #N/A | #N/A
2013-07-25 15:30 | 997.115 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.63 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.115 | 997.115 | #N/A | #N/A
2013-08-22 15:00 | 996.965 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.78 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.965 | 996.965 | #N/A | #N/A
2013-09-25 16:15 | 996.875 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.875 | 996.875 | #N/A | #N/A
2013-10-22 16:05 | 996.915 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.915 | 996.915 | #N/A | #N/A
2013-11-21 15:50 | 997.025 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.025 | 997.025 | #N/A | #N/A
2013-12-19 16:05 | 997.135 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.135 | 997.135 | #N/A | #N/A
2014-01-28 13:05 | 997.315 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.315 | 997.315 | #N/A | #N/A
2014-02-25 16:00 | 997.345 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.345 | 997.345 | #N/A | #N/A
2014-03-25 16:15 | 997.345 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.345 | 997.345 | #N/A | #N/A
2014-04-25 16:05 | 997.225 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.225 | 997.225 | #N/A | #N/A
2014-05-23 16:00 | 996.945 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.945 | 996.945 | #N/A | #N/A
2014-06-24 11:30 | 996.865 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.865 | 996.865 | #N/A | #N/A
2014-07-24 16:00 | 996.915 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.915 | 996.915 | #N/A | #N/A
2014-08-28 16:00 | 995.815 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 995.815 | 995.815 | #N/A | #N/A
2014-09-23 15:50 | 996.825 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.825 | 996.825 | #N/A | #N/A
2014-10-21 15:55 | 996.845 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.845 | 996.845 | #N/A | #N/A
2014-11-27 15:40 | 996.785 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.785 | 996.785 | #N/A | #N/A
2014-12-23 15:50 | 997.105 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.105 | 997.105 | #N/A | #N/A
2015-01-27 16:00 | 997.175 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.57 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.175 | 997.175 | #N/A | #N/A
2015-02-24 15:50 | 997.165 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.58 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.165 | 997.165 | #N/A | #N/A
2015-03-26 16:35 | 997.285 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.46 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.285 | 997.285 | #N/A | #N/A
2015-04-28 16:15 | 997.055 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.055 | 997.055 | #N/A | #N/A
2015-05-27 15:40 | 996.725 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.725 | 996.725 | #N/A | #N/A
2015-06-23 16:20 | 996.775 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.775 | 996.775 | #N/A | #N/A
2015-07-28 15:55 | 996.545 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.545 | 996.545 | #N/A | #N/A
2015-08-27 15:55 | 996.425 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.425 | 996.425 | #N/A | #N/A
2015-09-24 16:20 | 996.415 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.415 | 996.415 | #N/A | #N/A
2015-10-27 16:15 | 996.475 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.27 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.475 | 996.475 | #N/A | #N/A
2015-11-24 16:00 | 996.535 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.535 | 996.535 | #N/A | #N/A
2015-12-22 16:10 | 996.535 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.535 | 996.535 | #N/A | #N/A
2016-01-26 15:55 | 996.625 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.625 | 996.625 | #N/A | #N/A
2016-02-25 16:10 | 996.745 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.745 | 996.745 | #N/A | #N/A
2016-03-22 16:00 | 996.955 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.79 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.955 | 996.955 | #N/A | #N/A
2016-04-26 16:10 | 996.855 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.855 | 996.855 | #N/A | #N/A
2016-05-24 16:10 | 996.695 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.695 | 996.695 | #N/A | #N/A
2016-06-23 16:00 | 996.445 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.445 | 996.445 | #N/A | #N/A
2016-07-26 15:55 | 996.275 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.275 | 996.275 | #N/A | #N/A
2016-09-27 16:00 | 996.135 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.135 | 996.135 | #N/A | #N/A
2016-09-28 11:31 | 996.125 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.125 | 996.125 | #N/A | #N/A
2016-10-25 16:00 | 996.175 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.57 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.175 | 996.175 | #N/A | #N/A
2016-11-29 16:00 | 996.245 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.245 | 996.245 | #N/A | #N/A
2016-12-28 16:20 | 996.305 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.44 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.305 | 996.305 | #N/A | #N/A
2017-01-31 16:00 | 996.345 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.345 | 996.345 | #N/A | #N/A
2017-02-28 16:00 | 996.365 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.365 | 996.365 | #N/A | #N/A
2017-03-29 16:00 | 996.365 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.365 | 996.365 | #N/A | #N/A
2017-04-20 16:00 | 996.335 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.41 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.335 | 996.335 | #N/A | #N/A
2017-05-30 16:00 | 996.205 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.54 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.205 | 996.205 | #N/A | #N/A
2017-06-27 16:00 | 996.115 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.63 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.115 | 996.115 | #N/A | #N/A
2017-07-25 16:20 | 995.995 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 995.995 | 995.995 | #N/A | #N/A
2017-08-29 15:30 | 995.865 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 995.865 | 995.865 | #N/A | #N/A
2017-09-27 16:00 | 995.845 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 995.845 | 995.845 | #N/A | #N/A
2017-10-24 15:30 | 995.855 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 995.855 | 995.855 | #N/A | #N/A
2017-11-28 15:55 | 995.995 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 995.995 | 995.995 | #N/A | #N/A
2017-12-20 15:50 | 996.105 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.105 | 996.105 | #N/A | #N/A
2018-01-30 15:15 | 996.185 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.56 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.185 | 996.185 | #N/A | #N/A
2018-02-28 15:05 | 996.065 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.68 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.065 | 996.065 | #N/A | #N/A
2018-03-27 15:15 | 996.065 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.68 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.065 | 996.065 | #N/A | #N/A
2018-04-25 15:30 | 996.615 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.615 | 996.615 | #N/A | #N/A
2018-05-29 15:30 | 996.575 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.575 | 996.575 | #N/A | #N/A
2018-06-26 15:30 | 996.585 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.585 | 996.585 | #N/A | #N/A
2018-07-27 15:30 | 996.275 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.275 | 996.275 | #N/A | #N/A
2018-08-30 15:30 | 996.125 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.125 | 996.125 | #N/A | #N/A
2018-09-24 15:30 | 996.115 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.63 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.115 | 996.115 | #N/A | #N/A
2018-10-30 15:30 | 996.465 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.465 | 996.465 | #N/A | #N/A
2018-11-29 15:30 | 996.535 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.535 | 996.535 | #N/A | #N/A
2018-12-20 15:30 | 996.585 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.585 | 996.585 | #N/A | #N/A
2019-01-31 15:30 | 996.935 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.81 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.935 | 996.935 | #N/A | #N/A
2019-02-26 15:30 | 996.855 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.855 | 996.855 | #N/A | #N/A
2019-03-28 15:30 | 996.785 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.785 | 996.785 | #N/A | #N/A
2019-04-30 15:30 | 997.035 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.035 | 997.035 | #N/A | #N/A
2019-05-29 15:30 | 996.705 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.04 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.705 | 996.705 | #N/A | #N/A
2019-06-25 15:30 | 996.515 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.515 | 996.515 | #N/A | #N/A
2019-07-30 15:30 | 996.355 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.355 | 996.355 | #N/A | #N/A
2019-08-20 15:30 | 996.295 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.295 | 996.295 | #N/A | #N/A
2019-09-19 15:30 | 996.285 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.46 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.285 | 996.285 | #N/A | #N/A
2019-10-29 15:30 | 996.325 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.325 | 996.325 | #N/A | #N/A
2019-11-28 15:30 | 996.375 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.375 | 996.375 | #N/A | #N/A
2019-12-19 15:30 | 996.415 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.415 | 996.415 | #N/A | #N/A
2020-02-25 15:30 | 996.935 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.81 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.935 | 996.935 | #N/A | #N/A
2020-04-29 15:30 | 996.965 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.78 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.965 | 996.965 | #N/A | #N/A
2020-05-27 15:30 | 996.925 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.925 | 996.925 | #N/A | #N/A
2020-06-30 15:30 | 996.625 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.625 | 996.625 | #N/A | #N/A
2020-07-28 15:30 | 996.515 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.515 | 996.515 | #N/A | #N/A
2020-08-20 15:30 | 996.485 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.26 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.485 | 996.485 | #N/A | #N/A
2020-09-24 15:30 | 996.455 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.455 | 996.455 | #N/A | #N/A
2020-10-27 15:30 | 996.595 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | * - 21 cm | #N/A | 996.595 | 996.595 | #N/A | #N/A
2020-11-24 15:30 | 996.795 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.795 | 996.795 | #N/A | #N/A
2020-12-17 15:30 | 996.895 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 996.895 | 996.895 | #N/A | #N/A
2021-01-29 15:30 | 997.225 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.225 | 997.225 | #N/A | #N/A
2021-02-24 15:30 | 997.225 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.225 | 997.225 | #N/A | #N/A
2021-03-25 15:30 | 997.195 | 997.745 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 997.195 | 997.195 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
997.745
997.745
995.385