## PA 2619-1-0096
PARIDERAS DE LÁZARO (S-3) | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 995.297 | 989.597 | 993.8456 | 195
1988-09-09 | 994.647 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.08 | 0 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 994.647 | 994.647 | #N/A | #N/A |  | oct | 994.517 | 992.547 | 993.7945 | 18 | 994.357 | 1 | 0.88927 | 0.67617
1999-07-17 14:00 | 992.927 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.927 | 992.927 | #N/A | #N/A |  | nov | 995.187 | 992.407 | 993.8539 | 18 | 992.827 | 1 | 0.14513 | 0.38012
2002-06-24 14:10 | 991.037 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 991.037 | 991.037 | #N/A | #N/A |  | dic | 995.217 | 993.177 | 994.0639 | 16 | 994.417 | 1 | 0.65312 | 0.69684
2002-09-24 15:10 | 992.797 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.797 | 992.797 | #N/A | #N/A |  | ene | 995.297 | 993.047 | 994.1651 | 16 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2002-10-23 15:59 | 993.197 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.53 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.197 | 993.197 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 995.277 | 993.337 | 994.3017 | 17 | 994.957 | 1 | 0.83595 | 0.88287
2002-11-26 14:00 | 993.377 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.377 | 993.377 | #N/A | #N/A |  | mar | 995.257 | 993.367 | 994.2554 | 16 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2002-12-18 13:15 | 993.447 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.447 | 993.447 | #N/A | #N/A |  | abr | 995.197 | 993.787 | 994.4411 | 16 | 994.527 | 1 | 0.55684 | 0.73473
2003-01-25 11:48 | 993.532 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.195 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.532 | 993.532 | #N/A | #N/A |  | may | 995.107 | 993.157 | 994.3177 | 15 | 994.757 | 1 | 0.77829 | 0.81397
2003-02-27 18:50 | 993.597 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.597 | 993.597 | #N/A | #N/A |  | jun | 995.157 | 991.037 | 994.1042 | 16 | 994.957 | 1 | 0.90502 | 0.88287
2003-03-25 13:04 | 993.622 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.105 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.622 | 993.622 | #N/A | #N/A |  | jul | 994.637 | 991.277 | 993.0178 | 13 | 994.047 | 1 | 0.81781 | 0.56937
2003-04-29 14:42 | 993.787 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.94 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.787 | 993.787 | #N/A | #N/A |  | ago | 993.907 | 989.597 | 991.7927 | 14 | 992.867 | 1 | 0.75405 | 0.38483
2003-05-24 16:40 | 994.037 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.037 | 994.037 | #N/A | #N/A |  | sep | 994.647 | 991.617 | 993.6765 | 20 | 993.787 | 1 | 0.55693 | 0.4931
2003-06-22 19:40 | 992.597 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.597 | 992.597 | #N/A | #N/A
2003-07-14 18:34 | 992.407 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.407 | 992.407 | #N/A | #N/A
2003-09-12 17:50 | 992.887 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.887 | 992.887 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2003-10-24 14:30 | 993.277 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.277 | 993.277 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-11-22 14:25 | 993.417 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.31 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.417 | 993.417 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-12-08 17:15 | 993.477 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.477 | 993.477 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-01-22 13:05 | 993.627 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.627 | 993.627 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-03-19 14:05 | 993.747 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.747 | 993.747 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-04-17 16:55 | 993.877 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.877 | 993.877 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-06-20 17:05 | 994.147 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.58 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.147 | 994.147 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-07-15 15:15 | 993.057 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.057 | 993.057 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-08-14 14:55 | 991.857 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 991.857 | 991.857 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-09-18 14:15 | 993.037 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.037 | 993.037 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-10-11 13:32 | 993.547 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.547 | 993.547 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-11-13 13:25 | 993.617 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.617 | 993.617 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-12-04 13:40 | 993.657 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.07 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.657 | 993.657 | #N/A | #N/A
2005-01-15 15:35 | 993.837 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.837 | 993.837 | #N/A | #N/A
2005-02-19 14:20 | 994.087 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.087 | 994.087 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2005-04-16 14:40 | 994.117 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.117 | 994.117 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-05-14 14:30 | 993.157 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.57 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.157 | 993.157 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-07-10 11:50 | 993.067 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.66 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.067 | 993.067 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-08-13 10:51 | 989.627 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | En bombeo | #N/A | 989.627 | 989.627 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-09-10 19:02 | 993.247 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.247 | 993.247 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-10-11 15:30 | 993.437 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.437 | 993.437 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-11-06 14:49 | 993.597 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.597 | 993.597 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-12-03 14:26 | 993.697 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.697 | 993.697 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-01-21 14:17 | 993.917 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.81 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.917 | 993.917 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-02-18 14:30 | 994.087 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.087 | 994.087 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-03-12 14:27 | 994.127 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.127 | 994.127 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-04-09 15:15 | 994.062 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.665 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.062 | 994.062 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-06-11 15:40 | 993.862 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.865 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.862 | 993.862 | #N/A | #N/A
2006-08-06 14:45 | 992.247 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.247 | 992.247 | #N/A | #N/A
2006-09-09 13:26 | 993.727 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.727 | 993.727 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2006-10-12 14:30 | 993.997 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.73 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.997 | 993.997 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-11-11 14:11 | 994.067 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.66 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.067 | 994.067 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-02-17 14:01 | 994.142 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.585 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.142 | 994.142 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-03-17 13:51 | 994.177 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.177 | 994.177 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-05-12 14:53 | 994.657 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.07 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.657 | 994.657 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-06-09 14:09 | 994.557 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.557 | 994.557 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-09-15 14:28 | 994.217 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.217 | 994.217 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-10-12 13:05 | 994.102 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.625 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.102 | 994.102 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-11-15 13:17 | 994.362 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.365 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.362 | 994.362 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-01-12 13:34 | 994.362 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.365 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.362 | 994.362 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-02-16 14:00 | 994.382 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.345 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.382 | 994.382 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-03-15 14:46 | 994.082 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.645 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.082 | 994.082 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-04-12 13:31 | 994.377 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.377 | 994.377 | #N/A | #N/A
2008-05-10 14:14 | 994.057 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.057 | 994.057 | #N/A | #N/A
2008-06-21 14:02 | 995.157 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.57 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 995.157 | 995.157 | #N/A | #N/A
2008-07-19 13:45 | 994.637 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.09 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.637 | 994.637 | #N/A | #N/A
2008-08-21 13:45 | 993.447 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.447 | 993.447 | #N/A | #N/A
2008-09-20 13:39 | 994.487 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.487 | 994.487 | #N/A | #N/A
2008-10-11 14:33 | 994.517 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.517 | 994.517 | #N/A | #N/A
2008-11-22 14:55 | 995.187 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.54 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 995.187 | 995.187 | #N/A | #N/A
2008-12-21 13:46 | 995.217 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 995.217 | 995.217 | #N/A | #N/A
2009-01-25 14:02 | 995.297 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 995.297 | 995.297 | #N/A | #N/A
2009-02-20 13:41 | 995.277 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 995.277 | 995.277 | #N/A | #N/A
2009-03-14 13:50 | 995.257 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 995.257 | 995.257 | #N/A | #N/A
2009-04-10 13:31 | 995.197 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.53 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 995.197 | 995.197 | #N/A | #N/A
2009-05-16 14:24 | 994.077 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.077 | 994.077 | #N/A | #N/A
2009-07-11 13:55 | 992.757 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 992.757 | 992.757 | #N/A | #N/A
2009-09-20 14:26 | 994.137 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.59 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.137 | 994.137 | #N/A | #N/A
2009-10-12 14:08 | 993.747 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 993.747 | 993.747 | #N/A | #N/A
2009-11-14 14:21 | 994.407 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.407 | 994.407 | #N/A | #N/A
2009-12-09 14:34 | 994.447 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.447 | 994.447 | #N/A | #N/A
2010-01-23 13:58 | 994.857 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.857 | 994.857 | #N/A | #N/A
2010-02-23 16:53 | 994.847 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.847 | 994.847 | #N/A | #N/A
2010-03-18 16:07 | 994.962 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.765 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.962 | 994.962 | #N/A | #N/A
2010-04-15 15:25 | 994.967 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.967 | 994.967 | #N/A | #N/A
2010-05-19 15:03 | 995.077 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 995.077 | 995.077 | #N/A | #N/A
2010-06-22 15:37 | 994.807 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.807 | 994.807 | #N/A | #N/A
2010-09-16 14:26 | 994.357 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 994.357 | 994.357 | #N/A | #N/A
2011-06-01 11:30 | 994.527 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.527 | 994.527 | #N/A | #N/A
2011-07-25 12:50 | 993.167 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.56 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.167 | 993.167 | #N/A | #N/A
2011-08-25 11:30 | 989.597 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Regando en pozo cercano | #N/A | 989.597 | 989.597 | #N/A | #N/A
2011-09-20 11:15 | 994.007 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | estaba regando pozo cercano | #N/A | 994.007 | 994.007 | #N/A | #N/A
2011-10-19 11:05 | 994.117 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.117 | 994.117 | #N/A | #N/A
2011-11-29 11:25 | 994.177 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.177 | 994.177 | #N/A | #N/A
2011-12-19 11:40 | 994.187 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.54 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.187 | 994.187 | #N/A | #N/A
2012-01-23 11:05 | 994.237 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.49 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.237 | 994.237 | #N/A | #N/A
2012-02-16 11:00 | 994.247 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.247 | 994.247 | #N/A | #N/A
2012-03-14 11:10 | 994.267 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.46 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.267 | 994.267 | #N/A | #N/A
2012-04-19 11:10 | 994.317 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.41 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.317 | 994.317 | #N/A | #N/A
2012-05-10 12:00 | 994.317 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.41 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.317 | 994.317 | #N/A | #N/A
2012-06-14 13:00 | 994.077 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.077 | 994.077 | #N/A | #N/A
2012-07-16 11:50 | 992.177 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Recien regado | #N/A | 992.177 | 992.177 | #N/A | #N/A
2012-08-14 11:35 | 990.137 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.59 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Regando. | #N/A | 990.137 | 990.137 | #N/A | #N/A
2012-09-18 11:40 | 993.907 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Regando. | #N/A | 993.907 | 993.907 | #N/A | #N/A
2012-10-15 11:30 | 993.957 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Regando. | #N/A | 993.957 | 993.957 | #N/A | #N/A
2012-11-20 11:40 | 994.487 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.487 | 994.487 | #N/A | #N/A
2012-12-17 11:45 | 994.567 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.567 | 994.567 | #N/A | #N/A
2013-01-23 12:15 | 994.577 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.577 | 994.577 | #N/A | #N/A
2013-02-18 16:30 | 994.637 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.09 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.637 | 994.637 | #N/A | #N/A
2013-03-18 13:30 | 994.707 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.707 | 994.707 | #N/A | #N/A
2013-04-22 12:35 | 994.737 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.99 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.737 | 994.737 | #N/A | #N/A
2013-05-21 15:30 | 994.717 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.717 | 994.717 | #N/A | #N/A
2013-06-18 12:30 | 994.647 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.08 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.647 | 994.647 | #N/A | #N/A
2013-07-23 12:30 | 994.627 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.627 | 994.627 | #N/A | #N/A
2013-08-20 13:50 | 993.457 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.27 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.457 | 993.457 | #N/A | #N/A
2013-09-24 16:05 | 992.657 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.07 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.657 | 992.657 | #N/A | #N/A
2013-10-21 14:45 | 992.547 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.547 | 992.547 | #N/A | #N/A
2013-11-20 15:00 | 992.407 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.407 | 992.407 | #N/A | #N/A
2013-12-18 13:05 | 994.387 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.387 | 994.387 | #N/A | #N/A
2014-01-27 13:10 | 994.437 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.437 | 994.437 | #N/A | #N/A
2014-02-24 13:10 | 994.497 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.497 | 994.497 | #N/A | #N/A
2014-03-24 13:20 | 994.567 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.567 | 994.567 | #N/A | #N/A
2014-04-24 15:25 | 994.527 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.527 | 994.527 | #N/A | #N/A
2014-05-22 13:15 | 994.037 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.037 | 994.037 | #N/A | #N/A
2014-06-26 13:50 | 994.437 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.437 | 994.437 | #N/A | #N/A
2014-08-27 13:15 | 990.087 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 990.087 | 990.087 | #N/A | #N/A
2014-09-22 15:00 | 994.247 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.247 | 994.247 | #N/A | #N/A
2014-10-20 15:00 | 994.257 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.257 | 994.257 | #N/A | #N/A
2014-11-25 13:30 | 994.247 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.247 | 994.247 | #N/A | #N/A
2014-12-22 15:15 | 994.357 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.357 | 994.357 | #N/A | #N/A
2015-01-26 15:30 | 994.417 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.31 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.417 | 994.417 | #N/A | #N/A
2015-02-23 15:20 | 994.447 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.447 | 994.447 | #N/A | #N/A
2015-03-23 15:15 | 994.607 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.607 | 994.607 | #N/A | #N/A
2015-04-27 15:20 | 994.617 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.617 | 994.617 | #N/A | #N/A
2015-05-25 13:30 | 994.427 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.427 | 994.427 | #N/A | #N/A
2015-06-22 15:15 | 994.397 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.397 | 994.397 | #N/A | #N/A
2015-07-27 15:10 | 991.277 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 991.277 | 991.277 | #N/A | #N/A
2015-08-25 15:35 | 991.597 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Regando | #N/A | 991.597 | 991.597 | #N/A | #N/A
2015-09-23 16:10 | 993.977 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.977 | 993.977 | #N/A | #N/A
2015-10-26 15:50 | 994.057 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.057 | 994.057 | #N/A | #N/A
2015-11-23 15:50 | 994.067 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.66 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.067 | 994.067 | #N/A | #N/A
2015-12-21 15:45 | 994.077 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.077 | 994.077 | #N/A | #N/A
2016-01-25 15:40 | 994.117 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.117 | 994.117 | #N/A | #N/A
2016-02-24 15:10 | 994.167 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.56 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.167 | 994.167 | #N/A | #N/A
2016-03-21 15:40 | 994.257 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.257 | 994.257 | #N/A | #N/A
2016-04-25 15:10 | 994.317 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.41 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.317 | 994.317 | #N/A | #N/A
2016-05-23 15:45 | 994.247 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.247 | 994.247 | #N/A | #N/A
2016-06-22 15:35 | 994.067 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.66 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.067 | 994.067 | #N/A | #N/A
2016-07-25 15:35 | 993.617 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.617 | 993.617 | #N/A | #N/A
2016-08-29 15:20 | 990.837 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | regando pozo próximo | #N/A | 990.837 | 990.837 | #N/A | #N/A
2016-09-26 15:45 | 991.617 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | regando | #N/A | 991.617 | 991.617 | #N/A | #N/A
2016-10-24 15:40 | 993.787 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.94 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.787 | 993.787 | #N/A | #N/A
2016-11-28 15:40 | 993.837 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.837 | 993.837 | #N/A | #N/A
2016-12-27 15:35 | 993.907 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.907 | 993.907 | #N/A | #N/A
2017-01-30 13:10 | 993.937 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.79 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.937 | 993.937 | #N/A | #N/A
2017-02-27 15:45 | 993.967 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.967 | 993.967 | #N/A | #N/A
2017-03-27 13:15 | 993.987 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.74 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.987 | 993.987 | #N/A | #N/A
2017-04-19 15:40 | 993.997 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.73 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.997 | 993.997 | #N/A | #N/A
2017-05-29 13:15 | 993.867 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.86 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.867 | 993.867 | #N/A | #N/A
2017-06-26 13:15 | 993.497 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.497 | 993.497 | #N/A | #N/A
2017-07-24 16:10 | 991.467 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.26 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | regando al lado | #N/A | 991.467 | 991.467 | #N/A | #N/A
2017-08-28 12:30 | 992.977 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.977 | 992.977 | #N/A | #N/A
2017-09-26 15:40 | 993.407 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.407 | 993.407 | #N/A | #N/A
2017-10-23 12:30 | 993.497 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.497 | 993.497 | #N/A | #N/A
2017-11-27 15:10 | 993.527 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.527 | 993.527 | #N/A | #N/A
2017-12-18 15:10 | 993.517 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.517 | 993.517 | #N/A | #N/A
2018-01-29 13:20 | 993.527 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.527 | 993.527 | #N/A | #N/A
2018-02-26 14:50 | 993.557 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.557 | 993.557 | #N/A | #N/A
2018-03-26 14:55 | 993.527 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.527 | 993.527 | #N/A | #N/A
2018-04-24 13:15 | 994.547 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.547 | 994.547 | #N/A | #N/A
2018-05-28 13:25 | 994.227 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.227 | 994.227 | #N/A | #N/A
2018-08-28 13:40 | 993.907 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.907 | 993.907 | #N/A | #N/A
2018-09-25 13:45 | 994.137 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.59 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.137 | 994.137 | #N/A | #N/A
2018-10-29 13:35 | 994.377 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.377 | 994.377 | #N/A | #N/A
2018-11-27 13:30 | 994.427 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.427 | 994.427 | #N/A | #N/A
2018-12-19 13:25 | 994.487 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.487 | 994.487 | #N/A | #N/A
2019-01-30 13:30 | 994.917 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.81 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.917 | 994.917 | #N/A | #N/A
2019-02-25 13:35 | 994.897 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.897 | 994.897 | #N/A | #N/A
2019-03-26 13:35 | 994.827 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.827 | 994.827 | #N/A | #N/A
2019-04-29 13:35 | 995.087 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 995.087 | 995.087 | #N/A | #N/A
2019-05-27 13:40 | 995.107 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 995.107 | 995.107 | #N/A | #N/A
2019-06-24 13:35 | 994.897 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.897 | 994.897 | #N/A | #N/A
2019-08-19 13:35 | 992.457 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.27 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.457 | 992.457 | #N/A | #N/A
2019-09-18 13:35 | 994.247 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.247 | 994.247 | #N/A | #N/A
2019-10-28 13:35 | 994.357 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.357 | 994.357 | #N/A | #N/A
2019-11-27 13:35 | 992.827 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.827 | 992.827 | #N/A | #N/A
2019-12-18 13:35 | 994.417 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.31 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.417 | 994.417 | #N/A | #N/A
2020-02-24 13:35 | 994.957 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.957 | 994.957 | #N/A | #N/A
2020-04-28 13:35 | 994.527 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.527 | 994.527 | #N/A | #N/A
2020-05-26 13:35 | 994.757 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.757 | 994.757 | #N/A | #N/A
2020-06-29 13:35 | 994.957 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.957 | 994.957 | #N/A | #N/A
2020-07-27 13:35 | 994.047 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.68 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 994.047 | 994.047 | #N/A | #N/A
2020-08-19 13:35 | 992.867 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.86 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 992.867 | 992.867 | #N/A | #N/A
2020-09-23 13:35 | 993.787 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.94 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.787 | 993.787 | #N/A | #N/A
2020-10-26 13:35 | 993.527 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.527 | 993.527 | #N/A | #N/A
2020-11-23 13:35 | 993.337 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.337 | 993.337 | #N/A | #N/A
2020-12-16 13:35 | 993.177 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.177 | 993.177 | #N/A | #N/A
2021-01-28 13:35 | 993.047 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.68 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.047 | 993.047 | #N/A | #N/A
2021-02-23 13:35 | 993.337 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.337 | 993.337 | #N/A | #N/A
2021-03-24 13:35 | 993.367 | 996.727 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.36 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 993.367 | 993.367 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
995.297
995.297
989.597