## PA 2620-3-0034
S.G.O.P | 2020 | [11 empty] | 62030031. | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 930.994 | 926.324 | 928.0811 | 304
1985-01-01 | 927.212 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 46.852 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 927.212 | 927.212 | #N/A |  | oct | 930.824 | 926.544 | 928.2442 | 25 | 929.394 | 1 | 0.72285 | 0.72536
1986-06-24 | 926.842 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 47.222 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 926.842 | 926.842 | #N/A |  | nov | 929.534 | 927.044 | 928.0725 | 28 | 929.394 | 1 | 0.9521 | 0.72536
1986-09-24 | 926.902 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 47.162 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 926.902 | 926.902 | #N/A |  | dic | 930.984 | 926.684 | 928.2422 | 24 | 929.274 | 1 | 0.68816 | 0.70476
1987-03-10 | 927.602 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 46.462 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 927.602 | 927.602 | #N/A |  | ene | 929.374 | 927.064 | 927.9867 | 24 | 929.224 | 1 | 0.94594 | 0.69618
1987-06-24 | 927.362 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 46.702 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 927.362 | 927.362 | #N/A | NIVEL 1 | feb | 930.994 | 927.364 | 928.2847 | 26 | 929.204 | 1 | 0.66965 | 0.69275
1987-07-16 | 926.892 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 47.172 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 926.892 | 926.892 | #N/A |  | mar | 929.234 | 927.064 | 928.019 | 27 | 929.184 | 1 | 0.97942 | 0.68932
1988-01-13 | 927.702 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 46.362 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 927.702 | 927.702 | #N/A |  | abr | 929.364 | 927.314 | 928.098 | 25 | 929.364 | 1 | 1 | 0.72021
1988-04-12 | 928.352 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 45.712 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 928.352 | 928.352 | #N/A |  | may | 929.514 | 926.614 | 927.9312 | 25 | 929.514 | 1 | 1 | 0.74596
1988-07-20 | 928.552 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 45.512 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 928.552 | 928.552 | #N/A |  | jun | 929.774 | 926.784 | 928.0807 | 24 | 929.774 | 1 | 1 | 0.79059
1988-11-09 | 928.802 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 45.262 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 928.802 | 928.802 | #N/A |  | jul | 930.814 | 926.544 | 928.0301 | 27 | 929.734 | 1 | 0.80603 | 0.78372
1989-03-08 | 928.822 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 45.242 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 928.822 | 928.822 | #N/A |  | ago | 929.724 | 926.594 | 928.0338 | 21 | 929.724 | 1 | 1 | 0.78201
1989-06-27 | 928.572 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 45.492 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 928.572 | 928.572 | #N/A |  | sep | 930.754 | 926.324 | 927.9613 | 28 | 929.694 | 1 | 0.81022 | 0.77686
1989-10-23 | 928.622 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 45.442 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 928.622 | 928.622 | #N/A
1990-02-11 | 928.822 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 45.242 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 928.822 | 928.822 | #N/A
1990-05-17 | 928.452 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 45.612 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 928.452 | 928.452 | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1990-06-13 | 928.432 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 45.632 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 928.432 | 928.432 | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1990-06-18 | 928.492 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 45.572 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 928.492 | 928.492 | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1990-07-24 | 928.222 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 45.842 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 928.222 | 928.222 | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1990-08-21 | 928.102 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 45.962 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 928.102 | 928.102 | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1990-09-21 | 928.3615 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 45.7025 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 928.3615 | 928.3615 | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1990-10-24 | 927.962 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 46.102 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 927.962 | 927.962 | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1990-11-26 | 928.362 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 45.702 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 928.362 | 928.362 | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1990-12-21 | 928.272 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 45.792 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 928.272 | 928.272 | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-01-23 | 928.232 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 45.832 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 928.232 | 928.232 | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-02-28 | 928.222 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 45.842 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 928.222 | 928.222 | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-03-25 | 928.182 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 45.882 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 928.182 | 928.182 | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-04-30 | 928.472 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 45.592 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 928.472 | 928.472 | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-05-17 | 928.362 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 45.702 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 928.362 | 928.362 | #N/A
1991-10-15 | 928.542 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 45.522 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 928.542 | 928.542 | #N/A
1991-12-17 | 928.442 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 45.622 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 928.442 | 928.442 | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1992-02-15 | 928.692 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 45.372 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 928.692 | 928.692 | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1992-04-15 | 928.152 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 45.912 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 928.152 | 928.152 | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1992-08-15 | 927.812 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 46.252 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 927.812 | 927.812 | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1992-11-15 | 928.272 | 974.064 | NIVEL 1 | Extrapolado | SONDA MANUAL | 45.792 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Datos extrapolados del punto 262030031. | #N/A | #N/A | 928.272 | 928.272 | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1993-01-20 | 927.874 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.874 | 927.874 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1993-03-17 | 927.804 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.26 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.804 | 927.804 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1993-04-01 | 927.764 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.764 | 927.764 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1993-09-30 | 927.484 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.58 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 927.484 | 927.484 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1993-10-20 | 927.494 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.57 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 927.494 | 927.494 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1993-11-26 | 927.464 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.6 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 927.464 | 927.464 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1993-12-17 | 927.464 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.6 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 927.464 | 927.464 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1994-02-04 | 927.424 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.64 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 927.424 | 927.424 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1994-02-22 | 927.684 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.38 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 927.684 | 927.684 | #N/A | #N/A
1994-03-28 | 927.604 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.46 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 927.604 | 927.604 | #N/A | #N/A
1994-04-26 | 927.534 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.53 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 927.534 | 927.534 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1994-05-23 | 927.004 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 47.06 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 927.004 | 927.004 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1994-06-24 | 926.784 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 47.28 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 926.784 | 926.784 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1994-07-29 | 926.644 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 47.42 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 926.644 | 926.644 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1994-08-25 | 926.594 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 47.47 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 926.594 | 926.594 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1994-09-26 | 926.784 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 47.28 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 926.784 | 926.784 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1994-10-28 | 927.304 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.76 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 927.304 | 927.304 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1994-11-24 | 927.414 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.65 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 927.414 | 927.414 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1994-12-27 | 927.434 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.63 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 927.434 | 927.434 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1995-03-29 | 927.454 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.61 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 927.454 | 927.454 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1995-05-19 | 926.994 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 47.07 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 926.994 | 926.994 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1995-07-20 | 930.814 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.25 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 930.814 | 930.814 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1995-09-14 | 930.754 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.31 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 930.754 | 930.754 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1995-10-26 | 930.824 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.24 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 930.824 | 930.824 | #N/A | #N/A
1995-12-27 | 930.984 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.08 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 930.984 | 930.984 | #N/A | #N/A
1996-02-22 | 930.994 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.07 | 0 |  |  | BROCAL | DESCONOCIDO | día y hora |  | #N/A | 930.994 | 930.994 | #N/A | #N/A
1996-04-26 | 927.824 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.24 | 0 |  |  | BROCAL | DESCONOCIDO | día y hora |  | #N/A | 927.824 | 927.824 | #N/A | #N/A
1996-06-20 | 926.834 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 47.23 | 0 |  |  | BROCAL | DESCONOCIDO | día y hora |  | #N/A | 926.834 | 926.834 | #N/A | #N/A
1996-09-05 | 926.324 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 47.74 | 0 |  |  | BROCAL | DESCONOCIDO | día y hora |  | #N/A | 926.324 | 926.324 | #N/A | #N/A
1996-10-17 | 926.544 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 47.52 | 0 |  |  | BROCAL | DESCONOCIDO | día y hora |  | #N/A | 926.544 | 926.544 | #N/A | #N/A
1996-12-04 | 926.684 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 47.38 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 926.684 | 926.684 | #N/A | #N/A
1997-02-20 | 927.674 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.39 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 927.674 | 927.674 | #N/A | #N/A
1997-04-29 | 927.504 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.56 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 927.504 | 927.504 | #N/A | #N/A
1997-07-17 | 927.534 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.53 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 927.534 | 927.534 | #N/A | #N/A
1997-09-10 | 927.624 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.44 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 927.624 | 927.624 | #N/A | #N/A
1997-11-11 | 927.744 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.32 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 927.744 | 927.744 | #N/A | #N/A
1998-02-09 | 928.744 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.32 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 928.744 | 928.744 | #N/A | #N/A
1998-04-06 | 929.024 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.04 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 929.024 | 929.024 | #N/A | #N/A
1998-06-18 | 928.514 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.55 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 928.514 | 928.514 | #N/A | #N/A
1998-09-03 | 928.004 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.06 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 928.004 | 928.004 | #N/A | #N/A
1998-10-22 | 928.224 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.84 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 928.224 | 928.224 | #N/A | #N/A
1998-12-10 | 928.184 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.88 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 928.184 | 928.184 | #N/A | #N/A
1999-03-05 | 928.084 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.98 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 928.084 | 928.084 | #N/A | #N/A
1999-05-27 | 927.554 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.51 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 927.554 | 927.554 | #N/A | #N/A
1999-08-09 | 927.374 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.374 | 927.374 | #N/A | #N/A
1999-10-08 | 927.654 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.41 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 927.654 | 927.654 | #N/A | #N/A
1999-11-12 | 927.734 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.734 | 927.734 | #N/A | #N/A
1999-12-28 | 927.764 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.3 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 927.764 | 927.764 | #N/A | #N/A
2000-02-25 | 927.774 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.774 | 927.774 | #N/A | #N/A
2000-04-18 10:40 | 927.684 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.684 | 927.684 | #N/A | #N/A
2000-07-28 | 927.214 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.85 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 927.214 | 927.214 | #N/A | #N/A
2000-09-23 | 927.354 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.71 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 927.354 | 927.354 | #N/A | #N/A
2000-11-18 | 927.414 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.65 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 927.414 | 927.414 | #N/A | #N/A
2001-01-13 | 927.434 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.63 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 927.434 | 927.434 | #N/A | #N/A
2001-03-10 | 927.454 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.61 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 927.454 | 927.454 | #N/A | #N/A
2001-05-11 | 927.134 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.93 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 927.134 | 927.134 | #N/A | #N/A
2001-07-09 | 926.864 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 47.2 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 926.864 | 926.864 | #N/A | #N/A
2001-09-07 | 926.784 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 47.28 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 926.784 | 926.784 | #N/A | #N/A
2001-11-22 11:35 | 927.104 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.104 | 927.104 | #N/A | #N/A
2002-01-17 15:15 | 927.064 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.064 | 927.064 | #N/A | #N/A
2002-03-14 12:10 | 927.064 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.064 | 927.064 | #N/A | #N/A
2002-05-07 12:30 | 926.614 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 47.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 926.614 | 926.614 | #N/A | #N/A
2002-07-22 18:45 | 926.544 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 47.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 926.544 | 926.544 | #N/A | #N/A
2002-09-02 18:15 | 926.814 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 47.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 926.814 | 926.814 | #N/A | #N/A
2002-11-07 10:45 | 927.044 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 47.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.044 | 927.044 | #N/A | #N/A
2003-01-07 15:50 | 927.174 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.174 | 927.174 | #N/A | #N/A
2003-03-07 14:55 | 927.274 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.79 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.274 | 927.274 | #N/A | #N/A
2003-05-15 19:10 | 927.534 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.53 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.534 | 927.534 | #N/A | #N/A
2003-07-09 09:55 | 927.824 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.824 | 927.824 | #N/A | #N/A
2003-09-09 18:55 | 928.114 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.114 | 928.114 | #N/A | #N/A
2003-11-18 14:50 | 928.164 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.164 | 928.164 | #N/A | #N/A
2004-01-19 17:35 | 928.204 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.86 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.204 | 928.204 | #N/A | #N/A
2004-02-16 19:20 | 928.154 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.154 | 928.154 | #N/A | #N/A
2004-03-15 16:05 | 928.134 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.134 | 928.134 | #N/A | #N/A
2004-04-06 08:50 | 928.124 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.94 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.124 | 928.124 | #N/A | #N/A
2004-05-06 08:35 | 928.194 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.194 | 928.194 | #N/A | #N/A
2004-06-03 12:42 | 928.454 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.454 | 928.454 | #N/A | #N/A
2004-07-15 23:20 | 928.534 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.53 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.534 | 928.534 | #N/A | #N/A
2004-08-10 11:07 | 928.484 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.58 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.484 | 928.484 | #N/A | #N/A
2004-09-16 12:07 | 928.594 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.594 | 928.594 | #N/A | #N/A
2004-10-08 11:10 | 928.594 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.594 | 928.594 | #N/A | #N/A
2004-11-09 11:00 | 928.564 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.564 | 928.564 | #N/A | #N/A
2004-12-14 12:05 | 928.594 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.594 | 928.594 | #N/A | #N/A
2005-01-16 11:00 | 928.414 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.414 | 928.414 | #N/A | #N/A
2005-02-08 10:00 | 928.444 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.444 | 928.444 | #N/A | #N/A
2005-03-04 10:15 | 928.294 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.294 | 928.294 | #N/A | #N/A
2005-04-11 10:20 | 928.174 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.174 | 928.174 | #N/A | #N/A
2005-05-07 11:00 | 927.744 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.744 | 927.744 | #N/A | #N/A
2005-06-15 12:00 | 927.924 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.924 | 927.924 | #N/A | #N/A
2005-07-12 11:55 | 927.794 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.27 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.794 | 927.794 | #N/A | #N/A
2005-08-09 11:55 | 927.714 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.714 | 927.714 | #N/A | #N/A
2005-09-12 12:25 | 927.744 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.744 | 927.744 | #N/A | #N/A
2005-10-07 12:10 | 927.734 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.734 | 927.734 | #N/A | #N/A
2005-11-07 12:15 | 927.679 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.385 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.679 | 927.679 | #N/A | #N/A
2005-12-06 11:55 | 927.674 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.674 | 927.674 | #N/A | #N/A
2006-01-03 12:20 | 927.644 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.644 | 927.644 | #N/A | #N/A
2006-02-11 12:10 | 927.659 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.405 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.659 | 927.659 | #N/A | #N/A
2006-03-13 13:10 | 927.674 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.674 | 927.674 | #N/A | #N/A
2006-04-02 11:00 | 927.659 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.405 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.659 | 927.659 | #N/A | #N/A
2006-05-07 13:45 | 927.469 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.595 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.469 | 927.469 | #N/A | #N/A
2006-06-14 11:55 | 927.504 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.56 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.504 | 927.504 | #N/A | #N/A
2006-07-27 14:00 | 927.444 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.444 | 927.444 | #N/A | #N/A
2006-08-07 13:00 | 927.324 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.74 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.324 | 927.324 | #N/A | #N/A
2006-11-15 13:40 | 927.614 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.614 | 927.614 | #N/A | #N/A
2006-12-12 13:35 | 927.634 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.634 | 927.634 | #N/A | #N/A
2007-01-19 11:40 | 927.554 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.554 | 927.554 | #N/A | #N/A
2007-02-14 16:00 | 927.564 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.564 | 927.564 | #N/A | #N/A
2007-03-20 12:30 | 927.634 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.634 | 927.634 | #N/A | #N/A
2007-04-12 16:15 | 927.674 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.674 | 927.674 | #N/A | #N/A
2007-05-08 13:15 | 927.844 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.844 | 927.844 | #N/A | #N/A
2007-06-04 19:25 | 928.034 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.034 | 928.034 | #N/A | #N/A
2007-07-03 19:10 | 927.964 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.964 | 927.964 | #N/A | #N/A
2007-08-07 18:25 | 927.904 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.904 | 927.904 | #N/A | #N/A
2007-09-04 18:40 | 927.864 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.864 | 927.864 | #N/A | #N/A
2007-10-02 17:55 | 928.084 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.084 | 928.084 | #N/A | #N/A
2007-11-06 16:30 | 928.074 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.99 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.074 | 928.074 | #N/A | #N/A
2007-12-04 16:25 | 929.104 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 929.104 | 929.104 | #N/A | #N/A
2008-01-09 17:15 | 927.944 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.944 | 927.944 | #N/A | #N/A
2008-02-05 17:25 | 927.844 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.844 | 927.844 | #N/A | #N/A
2008-03-04 18:15 | 927.784 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.784 | 927.784 | #N/A | #N/A
2008-04-02 17:45 | 927.704 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.36 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.704 | 927.704 | #N/A | #N/A
2008-05-05 18:45 | 927.404 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.66 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.404 | 927.404 | #N/A | #N/A
2008-06-03 19:15 | 927.744 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.744 | 927.744 | #N/A | #N/A
2008-07-08 18:15 | 927.614 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.614 | 927.614 | #N/A | #N/A
2008-08-04 18:15 | 927.824 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | La medida original era de 48.24 pero parecía muy rara. Supongo que fue un error y en realidad sería 46.24 por lo que la cambio. | #N/A | 927.824 | 927.824 | #N/A | #N/A
2008-09-01 18:35 | 927.614 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.614 | 927.614 | #N/A | #N/A
2008-10-06 18:15 | 927.854 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.854 | 927.854 | #N/A | #N/A
2008-11-03 17:10 | 927.874 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.874 | 927.874 | #N/A | #N/A
2008-12-02 17:20 | 927.994 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.07 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.994 | 927.994 | #N/A | #N/A
2009-01-13 16:45 | 928.044 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.044 | 928.044 | #N/A | #N/A
2009-02-10 17:20 | 928.174 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.174 | 928.174 | #N/A | #N/A
2009-03-10 17:35 | 928.074 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.99 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.074 | 928.074 | #N/A | #N/A
2009-04-14 17:45 | 928.304 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.304 | 928.304 | #N/A | #N/A
2009-05-04 19:30 | 928.334 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.73 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.334 | 928.334 | #N/A | #N/A
2009-06-10 18:55 | 928.384 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.68 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.384 | 928.384 | #N/A | #N/A
2009-07-06 19:55 | 928.064 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.064 | 928.064 | #N/A | #N/A
2009-08-03 19:50 | 928.054 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.054 | 928.054 | #N/A | #N/A
2009-09-02 12:25 | 927.984 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.08 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 927.984 | 927.984 | #N/A | #N/A
2009-10-19 19:05 | 928.134 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.134 | 928.134 | #N/A | #N/A
2009-11-17 16:30 | 928.284 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.78 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.284 | 928.284 | #N/A | #N/A
2009-12-10 17:00 | 928.304 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.304 | 928.304 | #N/A | #N/A
2010-01-25 17:15 | 928.054 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.054 | 928.054 | #N/A | #N/A
2010-02-18 11:40 | 928.454 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.454 | 928.454 | #N/A | #N/A
2010-03-23 10:00 | 928.594 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.594 | 928.594 | #N/A | #N/A
2010-04-13 11:30 | 928.654 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.41 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.654 | 928.654 | #N/A | #N/A
2010-05-10 08:40 | 928.934 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.934 | 928.934 | #N/A | #N/A
2010-06-08 18:30 | 928.834 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.834 | 928.834 | #N/A | #N/A
2010-07-08 19:05 | 929.104 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 929.104 | 929.104 | #N/A | #N/A
2010-08-11 14:10 | 928.994 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.07 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 928.994 | 928.994 | #N/A | #N/A
2010-09-07 13:30 | 929.244 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 929.244 | 929.244 | #N/A | #N/A
2010-10-07 18:55 | 929.264 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 929.264 | 929.264 | #N/A | #N/A
2010-11-16 10:15 | 929.154 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 929.154 | 929.154 | #N/A | #N/A
2011-05-10 11:30 | 928.784 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.784 | 928.784 | #N/A | #N/A
2011-07-14 09:30 | 928.644 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.644 | 928.644 | #N/A | #N/A
2011-08-08 10:10 | 928.634 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.634 | 928.634 | #N/A | #N/A
2011-09-13 10:00 | 928.644 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.644 | 928.644 | #N/A | #N/A
2011-10-11 09:50 | 928.734 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.734 | 928.734 | #N/A | #N/A
2011-11-08 10:00 | 928.734 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.734 | 928.734 | #N/A | #N/A
2011-12-12 10:30 | 928.674 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.674 | 928.674 | #N/A | #N/A
2012-01-20 10:40 | 928.584 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.584 | 928.584 | #N/A | #N/A
2012-02-13 09:50 | 928.514 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.514 | 928.514 | #N/A | #N/A
2012-03-12 09:45 | 928.454 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.454 | 928.454 | #N/A | #N/A
2012-04-17 10:00 | 928.374 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.374 | 928.374 | #N/A | #N/A
2012-05-08 10:10 | 928.174 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.174 | 928.174 | #N/A | #N/A
2012-06-06 16:00 | 928.194 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.194 | 928.194 | #N/A | #N/A
2012-07-09 10:00 | 927.954 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.954 | 927.954 | #N/A | #N/A
2012-08-06 10:00 | 927.904 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.904 | 927.904 | #N/A | #N/A
2012-09-03 10:30 | 927.834 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.834 | 927.834 | #N/A | #N/A
2012-10-04 10:15 | 927.964 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.964 | 927.964 | #N/A | #N/A
2012-11-07 10:30 | 927.924 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.924 | 927.924 | #N/A | #N/A
2012-12-04 10:30 | 927.984 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.08 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.984 | 927.984 | #N/A | #N/A
2013-01-08 10:30 | 928.004 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.06 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.004 | 928.004 | #N/A | #N/A
2013-02-04 10:30 | 928.044 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.044 | 928.044 | #N/A | #N/A
2013-03-05 10:30 | 928.094 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.094 | 928.094 | #N/A | #N/A
2013-04-08 10:30 | 928.214 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.214 | 928.214 | #N/A | #N/A
2013-05-13 10:30 | 928.434 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.63 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.434 | 928.434 | #N/A | #N/A
2013-06-13 10:30 | 928.584 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.584 | 928.584 | #N/A | #N/A
2013-07-08 10:30 | 928.464 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.464 | 928.464 | #N/A | #N/A
2013-08-07 11:00 | 928.374 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.374 | 928.374 | #N/A | #N/A
2013-09-09 11:00 | 928.424 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.424 | 928.424 | #N/A | #N/A
2013-10-07 10:30 | 928.534 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.53 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.534 | 928.534 | #N/A | #N/A
2013-11-12 10:45 | 928.524 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.54 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.524 | 928.524 | #N/A | #N/A
2013-12-02 10:35 | 928.504 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.56 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.504 | 928.504 | #N/A | #N/A
2014-01-14 10:30 | 928.424 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.424 | 928.424 | #N/A | #N/A
2014-02-11 10:30 | 928.364 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.364 | 928.364 | #N/A | #N/A
2014-03-10 10:40 | 928.314 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.314 | 928.314 | #N/A | #N/A
2014-04-07 09:40 | 928.304 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.304 | 928.304 | #N/A | #N/A
2014-05-12 10:45 | 928.094 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.094 | 928.094 | #N/A | #N/A
2014-06-20 10:55 | 928.184 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.184 | 928.184 | #N/A | #N/A
2014-07-07 11:00 | 928.144 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.144 | 928.144 | #N/A | #N/A
2014-08-05 10:45 | 927.894 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.894 | 927.894 | #N/A | #N/A
2014-09-09 10:45 | 927.874 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.874 | 927.874 | #N/A | #N/A
2014-10-06 10:45 | 928.044 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.044 | 928.044 | #N/A | #N/A
2014-11-10 10:30 | 927.994 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.07 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.994 | 927.994 | #N/A | #N/A
2014-12-09 10:40 | 927.964 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.964 | 927.964 | #N/A | #N/A
2015-01-08 10:10 | 927.934 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.934 | 927.934 | #N/A | #N/A
2015-02-11 10:05 | 927.924 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.924 | 927.924 | #N/A | #N/A
2015-03-09 10:40 | 927.894 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.894 | 927.894 | #N/A | #N/A
2015-04-06 10:00 | 927.924 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.924 | 927.924 | #N/A | #N/A
2015-05-18 10:30 | 927.804 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.26 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.804 | 927.804 | #N/A | #N/A
2015-06-08 10:05 | 928.014 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.014 | 928.014 | #N/A | #N/A
2015-07-27 10:35 | 928.054 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.054 | 928.054 | #N/A | #N/A
2015-08-03 10:30 | 927.934 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.934 | 927.934 | #N/A | #N/A
2015-09-09 10:15 | 927.984 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.08 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.984 | 927.984 | #N/A | #N/A
2015-10-13 10:20 | 928.044 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.044 | 928.044 | #N/A | #N/A
2015-11-09 10:30 | 928.014 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.014 | 928.014 | #N/A | #N/A
2015-12-14 10:20 | 927.984 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.08 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.984 | 927.984 | #N/A | #N/A
2016-01-11 10:20 | 927.964 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.964 | 927.964 | #N/A | #N/A
2016-02-09 10:10 | 927.884 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.884 | 927.884 | #N/A | #N/A
2016-03-09 10:30 | 927.864 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.864 | 927.864 | #N/A | #N/A
2016-04-04 10:15 | 927.884 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.884 | 927.884 | #N/A | #N/A
2016-05-20 10:20 | 927.814 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.814 | 927.814 | #N/A | #N/A
2016-06-03 10:35 | 927.804 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.26 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.804 | 927.804 | #N/A | #N/A
2016-07-05 10:30 | 927.624 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.44 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.624 | 927.624 | #N/A | #N/A
2016-08-03 10:30 | 927.544 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.544 | 927.544 | #N/A | #N/A
2016-09-05 10:35 | 927.544 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.544 | 927.544 | #N/A | #N/A
2016-10-04 10:30 | 927.644 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.644 | 927.644 | #N/A | #N/A
2016-11-08 10:30 | 927.634 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.634 | 927.634 | #N/A | #N/A
2016-12-14 10:40 | 927.604 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.46 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.604 | 927.604 | #N/A | #N/A
2017-01-10 10:30 | 927.584 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.584 | 927.584 | #N/A | #N/A
2017-02-14 10:35 | 927.544 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.544 | 927.544 | #N/A | #N/A
2017-03-06 10:45 | 927.554 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.554 | 927.554 | #N/A | #N/A
2017-04-11 10:20 | 927.364 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.364 | 927.364 | #N/A | #N/A
2017-05-09 10:45 | 927.364 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.364 | 927.364 | #N/A | #N/A
2017-06-09 10:45 | 927.544 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.544 | 927.544 | #N/A | #N/A
2017-07-10 10:15 | 927.394 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.394 | 927.394 | #N/A | #N/A
2017-08-07 10:30 | 927.374 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.374 | 927.374 | #N/A | #N/A
2017-09-05 10:25 | 927.434 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.63 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.434 | 927.434 | #N/A | #N/A
2017-10-11 10:30 | 927.504 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.56 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.504 | 927.504 | #N/A | #N/A
2017-11-07 10:35 | 927.474 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.59 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.474 | 927.474 | #N/A | #N/A
2017-12-11 10:30 | 927.464 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.464 | 927.464 | #N/A | #N/A
2018-01-08 10:45 | 927.354 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.354 | 927.354 | #N/A | #N/A
2018-02-12 10:40 | 927.364 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.364 | 927.364 | #N/A | #N/A
2018-03-07 10:40 | 927.334 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.73 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.334 | 927.334 | #N/A | #N/A
2018-04-10 10:45 | 927.314 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.314 | 927.314 | #N/A | #N/A
2018-05-07 10:55 | 927.414 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.414 | 927.414 | #N/A | #N/A
2018-06-05 10:50 | 927.604 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.46 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.604 | 927.604 | #N/A | #N/A
2018-07-09 10:40 | 927.724 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.724 | 927.724 | #N/A | #N/A
2018-08-06 10:45 | 927.744 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.744 | 927.744 | #N/A | #N/A
2018-09-17 10:50 | 927.824 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.824 | 927.824 | #N/A | #N/A
2018-10-09 10:55 | 927.854 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 927.854 | 927.854 | #N/A | #N/A
2018-11-06 11:00 | 928.044 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.044 | 928.044 | #N/A | #N/A
2018-12-12 11:05 | 928.364 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.364 | 928.364 | #N/A | #N/A
2019-01-09 11:00 | 928.684 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.684 | 928.684 | #N/A | #N/A
2019-02-12 11:05 | 928.924 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 928.924 | 928.924 | #N/A | #N/A
2019-03-12 11:05 | 929.054 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 929.054 | 929.054 | #N/A | #N/A
2019-04-10 11:05 | 929.104 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 929.104 | 929.104 | #N/A | #N/A
2019-05-06 11:00 | 929.314 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 929.314 | 929.314 | #N/A | #N/A
2019-06-18 10:55 | 929.524 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.54 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 929.524 | 929.524 | #N/A | #N/A
2019-07-08 10:55 | 929.454 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 929.454 | 929.454 | #N/A | #N/A
2019-08-05 10:55 | 929.404 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.66 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 929.404 | 929.404 | #N/A | #N/A
2019-09-10 10:55 | 929.314 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 929.314 | 929.314 | #N/A | #N/A
2019-10-07 10:55 | 929.394 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 929.394 | 929.394 | #N/A | #N/A
2019-11-11 10:55 | 929.394 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 929.394 | 929.394 | #N/A | #N/A
2019-12-10 10:55 | 929.274 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.79 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 929.274 | 929.274 | #N/A | #N/A
2020-01-07 10:55 | 929.224 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 929.224 | 929.224 | #N/A | #N/A
2020-02-05 10:55 | 929.204 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.86 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 929.204 | 929.204 | #N/A | #N/A
2020-03-09 10:30 | 929.184 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 929.184 | 929.184 | #N/A | #N/A
2020-04-27 11:15 | 929.364 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 929.364 | 929.364 | #N/A | #N/A
2020-05-14 10:50 | 929.514 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 929.514 | 929.514 | #N/A | #N/A
2020-06-11 11:15 | 929.774 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 929.774 | 929.774 | #N/A | #N/A
2020-07-08 11:00 | 929.734 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 929.734 | 929.734 | #N/A | #N/A
2020-08-12 11:00 | 929.724 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 929.724 | 929.724 | #N/A | #N/A
2020-09-03 10:30 | 929.694 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 929.694 | 929.694 | #N/A | #N/A
2020-10-08 10:15 | 929.554 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | * 0,37 mts. + que anteriores medidas | #N/A | 929.554 | 929.554 | #N/A | #N/A
2020-11-05 10:55 | 929.534 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.53 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 929.534 | 929.534 | #N/A | #N/A
2020-12-09 10:45 | 929.464 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 929.464 | 929.464 | #N/A | #N/A
2021-01-22 10:30 | 929.374 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 929.374 | 929.374 | #N/A | #N/A
2021-02-10 10:55 | 929.314 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 929.314 | 929.314 | #N/A | #N/A
2021-03-10 10:55 | 929.234 | 974.064 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 929.234 | 929.234 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
930.994
930.994
926.324