## PA 2716-1-0030
MUEL TORRUBIA MMA | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 423.541 | 400.811 | 414.9035 | 82
2006-10-10 | 423.541 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | OTROS | 85.5 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Nivel detectado en la testificacion geofisica | #N/A | 423.541 | 423.541 | #N/A | #N/A |  | oct | 423.541 | 409.941 | 414.7603 | 7 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2006-11-15 11:25 | 416.931 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 92.11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Primera medida de la Red MMA | #N/A | 416.931 | 416.931 | #N/A | #N/A |  | nov | 416.956 | 410.531 | 414.1291 | 8 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2006-12-12 12:00 | 417.131 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 91.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 417.131 | 417.131 | #N/A | #N/A |  | dic | 417.571 | 411.411 | 414.9323 | 8 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2007-01-18 11:50 | 418.351 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 90.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.351 | 418.351 | #N/A | #N/A |  | ene | 418.351 | 414.741 | 417.166 | 5 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2007-10-11 12:40 | 416.456 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 92.585 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.456 | 416.456 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 418.586 | 415.121 | 417.13 | 5 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2007-11-16 10:39 | 416.956 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 92.085 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.956 | 416.956 | #N/A | #N/A |  | mar | 418.741 | 414.641 | 417.104 | 5 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2007-12-11 15:00 | 417.571 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 91.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 417.571 | 417.571 | #N/A | #N/A |  | abr | 419.101 | 412.271 | 415.3821 | 9 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2008-01-13 12:00 | 418.206 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 90.835 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.206 | 418.206 | #N/A | #N/A |  | may | 419.321 | 412.541 | 415.9666 | 9 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2008-02-16 18:34 | 418.586 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 90.455 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.586 | 418.586 | #N/A | #N/A |  | jun | 418.991 | 412.441 | 416.006 | 6 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2008-03-14 15:32 | 418.556 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 90.485 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.556 | 418.556 | #N/A | #N/A |  | jul | 418.831 | 411.461 | 415.7593 | 6 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2008-04-12 18:18 | 416.741 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 92.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.741 | 416.741 | #N/A | #N/A |  | ago | 416.011 | 400.811 | 411.6667 | 7 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2008-05-09 17:25 | 416.171 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 92.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.171 | 416.171 | #N/A | #N/A |  | sep | 414.281 | 407.561 | 410.6967 | 7 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2008-06-19 19:10 | 416.951 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 92.09 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.951 | 416.951 | #N/A | #N/A
2008-07-20 12:25 | 417.241 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 91.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 417.241 | 417.241 | #N/A | #N/A
2008-08-20 19:40 | 415.191 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 93.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 415.191 | 415.191 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2008-09-19 19:15 | 413.711 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 95.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 413.711 | 413.711 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-10-13 12:33 | 414.261 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 94.78 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 414.261 | 414.261 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-11-22 17:17 | 416.161 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 92.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.161 | 416.161 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-12-12 17:28 | 416.661 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 92.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.661 | 416.661 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-01-24 11:53 | 416.891 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 92.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.891 | 416.891 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-02-22 12:47 | 418.401 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 90.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.401 | 418.401 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-03-13 18:32 | 418.741 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 90.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.741 | 418.741 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-04-11 12:16 | 419.101 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 89.94 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.101 | 419.101 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-05-15 19:01 | 419.321 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 89.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.321 | 419.321 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-06-13 17:38 | 418.991 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 90.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.991 | 418.991 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-07-10 18:43 | 418.831 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 90.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.831 | 418.831 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-08-20 15:12 | 416.011 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 93.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.011 | 416.011 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-09-21 14:25 | 414.281 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 94.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 414.281 | 414.281 | #N/A | #N/A
2009-10-16 13:23 | 415.331 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 93.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 415.331 | 415.331 | #N/A | #N/A
2009-11-13 17:33 | 416.131 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 92.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.131 | 416.131 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2009-12-11 18:16 | 416.791 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 92.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.791 | 416.791 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-01-22 15:20 | 417.641 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 91.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 417.641 | 417.641 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-02-24 14:03 | 418.151 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 90.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.151 | 418.151 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-03-19 11:50 | 418.411 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 90.63 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.411 | 418.411 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-04-15 19:35 | 418.791 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 90.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.791 | 418.791 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-05-18 12:23 | 418.961 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 90.08 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.961 | 418.961 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-06-21 13:57 | 418.671 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 90.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.671 | 418.671 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-07-22 20:50 | 416.521 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 92.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.521 | 416.521 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-08-17 11:52 | 414.701 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 94.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 414.701 | 414.701 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-09-15 13:23 | 412.371 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 96.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 412.371 | 412.371 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-05-12 13:20 | 416.491 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 92.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Parece que hay barro. | #N/A | 416.491 | 416.491 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-07-21 11:20 | 414.511 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 94.53 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 414.511 | 414.511 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-08-12 11:10 | 412.291 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 96.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 412.291 | 412.291 | #N/A | #N/A
2011-09-19 16:10 | 410.401 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 98.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.401 | 410.401 | #N/A | #N/A
2011-10-26 17:10 | 411.441 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 97.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 411.441 | 411.441 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2011-11-17 13:15 | 412.391 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 96.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 412.391 | 412.391 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-12-21 13:23 | 413.771 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 95.27 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 413.771 | 413.771 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-02-14 12:00 | 415.121 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 93.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | JESUS LUQUE ROSALES | #N/A | 415.121 | 415.121 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-04-30 13:10 | 413.821 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 95.22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Jesus Luque | #N/A | 413.821 | 413.821 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-06-20 11:45 | 412.991 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 96.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | JESUS LUQUE | #N/A | 412.991 | 412.991 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-08-24 12:05 | 409.041 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 100 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | jesus luque | #N/A | 409.041 | 409.041 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-09-25 11:55 | 407.921 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 101.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Jesus luque | #N/A | 407.921 | 407.921 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-10-25 12:40 | 409.941 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 99.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | jesus luque | #N/A | 409.941 | 409.941 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-11-22 12:30 | 410.531 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 98.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | J. Luque | #N/A | 410.531 | 410.531 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-12-20 13:50 | 412.061 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 96.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | jesus luque | #N/A | 412.061 | 412.061 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-03-19 11:45 | 414.641 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 94.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | jesus luque | #N/A | 414.641 | 414.641 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-04-03 12:45 | 415.041 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 94 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | jesus luque | #N/A | 415.041 | 415.041 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-05-09 12:30 | 415.621 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 93.42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Jesús Luque / Pedro Fernández. Excesiva vegetación, convendría mantenimiento. | #N/A | 415.621 | 415.621 | #N/A | #N/A
2013-06-18 12:30 | 415.991 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 93.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | jesus luque / j.tena. Datos intercambiados pz Muel | #N/A | 415.991 | 415.991 | #N/A | #N/A
2013-07-12 12:45 | 415.991 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 93.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | jesus luque | #N/A | 415.991 | 415.991 | #N/A | #N/A
2013-08-26 12:00 | 413.621 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 95.42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | jesus luque/alberto irigoyen | #N/A | 413.621 | 413.621 | #N/A | #N/A
2013-11-28 12:45 | 413.291 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 95.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | jesus luque/javier tena | #N/A | 413.291 | 413.291 | #N/A | #N/A
2013-12-19 13:30 | 414.061 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 94.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | jesus luque/roberto sanvicente | #N/A | 414.061 | 414.061 | #N/A | #N/A
2014-01-14 11:55 | 414.741 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 94.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | jesus luque/oscar jimenez | #N/A | 414.741 | 414.741 | #N/A | #N/A
2014-02-27 13:00 | 415.391 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 93.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | jesus luque/roberto sanvicente | #N/A | 415.391 | 415.391 | #N/A | #N/A
2014-03-20 12:45 | 415.171 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 93.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.171 | 415.171 | #N/A | #N/A
2014-04-22 11:20 | 414.401 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 94.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | jesus luque/oscar jimenez | #N/A | 414.401 | 414.401 | #N/A | #N/A
2014-05-20 13:15 | 413.251 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 95.79 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | jesus luque/oscar jimenez | #N/A | 413.251 | 413.251 | #N/A | #N/A
2014-06-24 11:35 | 412.441 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 96.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | J.luque /O.jimenez | #N/A | 412.441 | 412.441 | #N/A | #N/A
2014-07-11 13:10 | 411.461 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 97.58 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | jesus luque/oscar jimenez | #N/A | 411.461 | 411.461 | #N/A | #N/A
2014-08-26 13:30 | 400.811 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 108.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | f.alonso /j.luque | #N/A | 400.811 | 400.811 | #N/A | #N/A
2014-09-23 12:20 | 408.631 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 100.41 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | v.torcal/j.luque | #N/A | 408.631 | 408.631 | #N/A | #N/A
2014-11-18 12:40 | 410.641 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 98.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | v.torcal/ j.luque | #N/A | 410.641 | 410.641 | #N/A | #N/A
2014-12-12 12:15 | 411.411 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 97.63 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | v.torcal/j.luque | #N/A | 411.411 | 411.411 | #N/A | #N/A
2015-04-01 09:35 | 414.751 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 94.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Visita campo Teresa | #N/A | 414.751 | 414.751 | #N/A | #N/A
2015-10-15 09:40 | 412.351 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 96.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | nivel octubre 2015 visita de campo Teresa y Paco | #N/A | 412.351 | 412.351 | #N/A | #N/A
2016-05-03 15:25 | 415.331 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 93.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | visita de campo Teresa | #N/A | 415.331 | 415.331 | #N/A | #N/A
2016-09-08 12:12 | 407.561 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 101.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | datos nivel salida campo Teresa | #N/A | 407.561 | 407.561 | #N/A | #N/A
2017-04-03 13:45 | 413.521 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 95.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | V. TORCAL | #N/A | 413.521 | 413.521 | #N/A | #N/A
2017-05-04 12:55 | 416.011 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 93.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | V. TORCAL | #N/A | 416.011 | 416.011 | #N/A | #N/A
2018-04-25 10:11 | 412.271 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 96.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | visita campo Teresa, Paco y Jesus Luque | #N/A | 412.271 | 412.271 | #N/A | #N/A
2018-05-22 13:15 | 412.541 | 509.041 | Gravas mioceno | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 96.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | visita de campo Teresa. Pongo tornillo arqueta que faltaba | #N/A | 412.541 | 412.541 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
423.541
423.541
400.811