## PA 2716-2-0027
GRANJA DE PORCINO | 2012 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 424.22 | 419.15 | 421.8308 | 122
1994-03-18 | 420.87 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 39.53 | 0.4 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 420.87 | 420.87 | #N/A | #N/A |  | oct | 424.04 | 419.61 | 421.6617 | 9 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1994-06-23 | 420.55 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 39.85 | 0.4 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 420.55 | 420.55 | #N/A | #N/A |  | nov | 424.08 | 419.75 | 421.7683 | 9 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1994-10-07 | 419.65 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.75 | 0.4 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 419.65 | 419.65 | #N/A | #N/A |  | dic | 424.15 | 419.58 | 421.9142 | 12 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1994-12-05 | 421.71 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 38.69 | 0.4 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 421.71 | 421.71 | #N/A | #N/A |  | ene | 424.16 | 419.15 | 421.1895 | 10 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1995-02-23 | 421.87 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 38.53 | 0.4 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 421.87 | 421.87 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 424.18 | 419.61 | 422.0421 | 12 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1995-05-26 | 420.22 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.18 | 0.4 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 420.22 | 420.22 | #N/A | #N/A |  | mar | 424.16 | 419.49 | 421.9445 | 10 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1995-07-27 | 420.96 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 39.44 | 0.4 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 420.96 | 420.96 | #N/A | #N/A |  | abr | 424.22 | 419.59 | 422.1 | 11 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1995-09-20 | 420.43 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 39.97 | 0.4 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 420.43 | 420.43 | #N/A | #N/A |  | may | 424.1 | 419.62 | 421.7014 | 7 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1995-10-31 | 421.08 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 39.32 | 0.4 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 421.08 | 421.08 | #N/A | #N/A |  | jun | 423.26 | 419.63 | 421.6845 | 11 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1995-12-27 | 421.11 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 39.29 | 0.4 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 421.11 | 421.11 | #N/A | #N/A |  | jul | 423.97 | 419.61 | 422.0156 | 9 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1996-02-16 | 420.93 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 39.47 | 0.4 |  |  | BROCAL | DESCONOCIDO | día y hora |  | #N/A | 420.93 | 420.93 | #N/A | #N/A |  | ago | 423.94 | 419.56 | 421.6633 | 9 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1996-04-16 | 421.12 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 39.28 | 0.4 |  |  | BROCAL | DESCONOCIDO | día y hora |  | #N/A | 421.12 | 421.12 | #N/A | #N/A |  | sep | 424.16 | 419.52 | 422.0785 | 13 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1996-06-18 | 420.59 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 39.81 | 0.4 |  |  | BROCAL | DESCONOCIDO | día y hora |  | #N/A | 420.59 | 420.59 | #N/A | #N/A
1996-08-30 | 420.12 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.28 | 0.4 |  |  | BROCAL | DESCONOCIDO | día y hora |  | #N/A | 420.12 | 420.12 | #N/A | #N/A
1996-10-22 | 419.9 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.5 | 0.4 |  |  | BROCAL | DESCONOCIDO | día y hora |  | #N/A | 419.9 | 419.9 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1997-01-14 | 419.79 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.21 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 419.79 | 419.79 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1997-03-18 | 421.28 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 38.72 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 421.28 | 421.28 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1997-06-09 | 421.88 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 38.12 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 421.88 | 421.88 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1997-08-08 | 422.19 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.81 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 422.19 | 422.19 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1997-10-22 | 422.35 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.65 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 422.35 | 422.35 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1997-12-26 | 422.14 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.86 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 422.14 | 422.14 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-02-13 | 423.02 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.98 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 423.02 | 423.02 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-04-08 | 423.04 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.96 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 423.04 | 423.04 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-06-24 | 422.22 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.78 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 422.22 | 422.22 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-09-07 | 421.92 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 38.08 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 421.92 | 421.92 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-11-04 | 422.23 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.77 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 422.23 | 422.23 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-12-22 | 421.87 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 38.13 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 421.87 | 421.87 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-02-23 | 421.74 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 38.26 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 421.74 | 421.74 | #N/A | #N/A
1999-06-04 | 421.18 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 38.82 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 421.18 | 421.18 | #N/A | #N/A
1999-08-10 | 420.42 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 39.82 | 0.24 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.42 | 420.42 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1999-09-24 | 420.91 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 39.33 | 0.24 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 420.91 | 420.91 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-11-10 | 421.08 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 39.16 | 0.24 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 421.08 | 421.08 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-12-29 | 421.05 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 39.19 | 0.24 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 421.05 | 421.05 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-02-03 | 420.85 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 39.39 | 0.24 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.85 | 420.85 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-04-19 13:15 | 420.77 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 39.47 | 0.24 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.77 | 420.77 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-08-01 | 420.44 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 39.8 | 0.24 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 420.44 | 420.44 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-09-30 | 420.59 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 39.65 | 0.24 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 420.59 | 420.59 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-11-22 | 420.57 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 39.67 | 0.24 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 420.57 | 420.57 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-01-29 | 420.46 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 39.78 | 0.24 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 420.46 | 420.46 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-03-05 | 420.36 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 39.88 | 0.24 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 420.36 | 420.36 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-05-19 | 420.23 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.01 | 0.24 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 420.23 | 420.23 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-07-16 | 420.23 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.01 | 0.24 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 420.23 | 420.23 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-09-08 | 420.05 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.19 | 0.24 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 420.05 | 420.05 | #N/A | #N/A
2001-11-19 | 419.99 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.25 | 0.24 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 419.99 | 419.99 | #N/A | #N/A
2001-12-06 09:00 | 419.96 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.28 | 0.24 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.96 | 419.96 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2002-01-21 09:15 | 419.94 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.3 | 0.24 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.94 | 419.94 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-02-14 09:12 | 419.88 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.36 | 0.24 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.88 | 419.88 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-03-20 10:00 | 419.73 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.51 | 0.24 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.73 | 419.73 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-04-18 11:45 | 419.59 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.65 | 0.24 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.59 | 419.59 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-05-17 17:31 | 419.62 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.62 | 0.24 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | A las 17:10h apagaban el motor después de haber sacado agua durante media hora. | #N/A | 419.62 | 419.62 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-06-18 21:20 | 419.63 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.61 | 0.24 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.63 | 419.63 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-07-17 12:55 | 419.61 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.63 | 0.24 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.61 | 419.61 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-08-13 20:00 | 419.56 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.68 | 0.24 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.56 | 419.56 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-09-10 11:55 | 419.52 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.72 | 0.24 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.52 | 419.52 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-10-16 11:15 | 419.61 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.63 | 0.24 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.61 | 419.61 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-11-15 14:45 | 419.75 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.49 | 0.24 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.75 | 419.75 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-12-12 15:35 | 419.58 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.66 | 0.24 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.58 | 419.58 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-01-19 12:57 | 419.51 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.73 | 0.24 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.51 | 419.51 | #N/A | #N/A
2003-02-26 12:15 | 419.61 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.59 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.61 | 419.61 | #N/A | #N/A
2003-03-22 12:30 | 419.49 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.71 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.49 | 419.49 | #N/A | #N/A
2003-04-28 19:50 | 419.755 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.445 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.755 | 419.755 | #N/A | #N/A
2003-05-22 12:05 | 419.99 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.21 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.99 | 419.99 | #N/A | #N/A
2003-06-13 12:05 | 420.25 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 39.95 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.25 | 420.25 | #N/A | #N/A
2003-07-12 12:20 | 420.01 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.19 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.01 | 420.01 | #N/A | #N/A
2003-10-17 12:55 | 421.41 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 38.79 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 421.41 | 421.41 | #N/A | #N/A
2003-11-14 12:00 | 421.96 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 38.24 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 421.96 | 421.96 | #N/A | #N/A
2003-12-06 11:35 | 421.85 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 38.35 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 421.85 | 421.85 | #N/A | #N/A
2004-01-18 12:00 | 422.01 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 38.19 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 422.01 | 422.01 | #N/A | #N/A
2004-02-14 12:00 | 422.71 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.49 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 422.71 | 422.71 | #N/A | #N/A
2004-03-13 11:40 | 422.69 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.51 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 422.69 | 422.69 | #N/A | #N/A
2004-04-08 11:00 | 423.03 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.17 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.03 | 423.03 | #N/A | #N/A
2004-06-12 11:05 | 423.26 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.94 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.26 | 423.26 | #N/A | #N/A
2004-07-10 11:30 | 423.33 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.87 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.33 | 423.33 | #N/A | #N/A
2004-08-12 10:30 | 423.43 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.77 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.43 | 423.43 | #N/A | #N/A
2004-09-11 11:30 | 423.34 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.86 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.34 | 423.34 | #N/A | #N/A
2004-12-03 10:30 | 423.6 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.6 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.6 | 423.6 | #N/A | #N/A
2005-01-07 11:20 | 419.15 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 41.05 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.15 | 419.15 | #N/A | #N/A
2005-02-12 11:20 | 423.75 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.45 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.75 | 423.75 | #N/A | #N/A
2005-03-12 11:10 | 423.96 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.24 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.96 | 423.96 | #N/A | #N/A
2005-04-09 12:30 | 423.935 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.265 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Corregido nivel 25/1/06 | #N/A | 423.935 | 423.935 | #N/A | #N/A
2005-05-07 11:55 | 423.75 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.45 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.75 | 423.75 | #N/A | #N/A
2005-07-09 11:35 | 423.97 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.23 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.97 | 423.97 | #N/A | #N/A
2005-08-12 18:32 | 423.94 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.26 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.94 | 423.94 | #N/A | #N/A
2005-09-10 12:47 | 424.16 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.04 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 424.16 | 424.16 | #N/A | #N/A
2005-10-08 11:55 | 423.935 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.265 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Corregido nivel 25/1/06 | #N/A | 423.935 | 423.935 | #N/A | #N/A
2005-11-05 12:05 | 424.08 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.12 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 424.08 | 424.08 | #N/A | #N/A
2005-12-04 12:02 | 424.15 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.05 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 424.15 | 424.15 | #N/A | #N/A
2006-01-14 12:30 | 424.16 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.04 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 424.16 | 424.16 | #N/A | #N/A
2006-02-10 11:40 | 424.18 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.02 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 424.18 | 424.18 | #N/A | #N/A
2006-03-11 12:08 | 424.16 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.04 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 424.16 | 424.16 | #N/A | #N/A
2006-04-08 10:18 | 424.22 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 35.98 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 424.22 | 424.22 | #N/A | #N/A
2006-06-10 11:55 | 423.15 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.05 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel dinámico | #N/A | 423.15 | 423.15 | #N/A | #N/A
2006-09-08 18:00 | 423.79 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.41 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.79 | 423.79 | #N/A | #N/A
2006-10-21 11:15 | 424.04 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.16 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 424.04 | 424.04 | #N/A | #N/A
2006-11-12 11:08 |  | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL |  | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
2007-01-21 11:10 | 422.265 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.935 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 422.265 | 422.265 | #N/A | #N/A
2007-05-13 10:30 | 424.1 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.1 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 424.1 | 424.1 | #N/A | #N/A
2007-07-08 11:09 | 423.93 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.27 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.93 | 423.93 | #N/A | #N/A
2007-09-16 10:05 | 423.86 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.34 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.86 | 423.86 | #N/A | #N/A
2007-11-16 10:55 | 423.345 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.855 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.345 | 423.345 | #N/A | #N/A
2008-02-17 10:52 | 423.315 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.885 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.315 | 423.315 | #N/A | #N/A
2008-03-14 11:00 | 423.365 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.835 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.365 | 423.365 | #N/A | #N/A
2008-04-12 18:30 | 421.27 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 38.93 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 421.27 | 421.27 | #N/A | #N/A
2008-06-20 13:57 | 423.24 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.96 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.24 | 423.24 | #N/A | #N/A
2008-08-20 19:00 | 422.47 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.73 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 422.47 | 422.47 | #N/A | #N/A
2008-09-19 18:38 | 423.17 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.03 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.17 | 423.17 | #N/A | #N/A
2008-12-13 15:15 | 422.97 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.23 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 422.97 | 422.97 | #N/A | #N/A
2009-01-24 11:16 | 421.9 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 38.3 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 421.9 | 421.9 | #N/A | #N/A
2009-03-13 19:18 | 423.54 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.66 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.54 | 423.54 | #N/A | #N/A
2009-04-11 11:29 | 423.85 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.35 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.85 | 423.85 | #N/A | #N/A
2009-05-15 18:41 | 424 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.2 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 424 | 424 | #N/A | #N/A
2009-07-12 12:40 | 423.6 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.6 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.6 | 423.6 | #N/A | #N/A
2009-09-21 18:50 | 422.88 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.32 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 422.88 | 422.88 | #N/A | #N/A
2009-10-16 18:09 | 422.98 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.22 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 422.98 | 422.98 | #N/A | #N/A
2009-11-15 13:40 | 422.91 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.29 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 422.91 | 422.91 | #N/A | #N/A
2009-12-13 14:15 | 422.98 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.22 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 422.98 | 422.98 | #N/A | #N/A
2010-01-22 14:45 | 422.71 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.49 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 422.71 | 422.71 | #N/A | #N/A
2010-02-24 12:04 | 422.65 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.55 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 422.65 | 422.65 | #N/A | #N/A
2010-04-15 20:05 | 422.52 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.68 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 422.52 | 422.52 | #N/A | #N/A
2010-06-21 13:30 | 422.58 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.62 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 422.58 | 422.58 | #N/A | #N/A
2010-07-23 17:38 | 422.5 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.7 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 422.5 | 422.5 | #N/A | #N/A
2010-08-17 11:04 | 422.4 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.8 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 422.4 | 422.4 | #N/A | #N/A
2010-09-16 19:52 | 422.4 | 460 | Jurásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.8 | 0.2 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 422.4 | 422.4 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
424.22
424.22
419.15