## PA 2716-5-0006
CAMINO DE LAS PLANAS, DPZ | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 447.607 | 402.917 | 420.0513 | 181
1994-06-23 | 432.737 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 161.17 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día | Dato obtenido sumando 8 m a la medida del 271650009 | #N/A | 432.737 | 432.737 | #N/A | #N/A |  | oct | 442.297 | 408.577 | 420.6143 | 15 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1994-08-22 | 432.497 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 161.41 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día | Dato obtenido sumando 8 m a la medida del 271650009 | #N/A | 432.497 | 432.497 | #N/A | #N/A |  | nov | 447.607 | 409.037 | 418.8508 | 13 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1994-10-07 | 432.197 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 161.71 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día | Dato obtenido sumando 8 m a la medida del 271650009 | #N/A | 432.197 | 432.197 | #N/A | #N/A |  | dic | 446.557 | 413.057 | 423.7833 | 15 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1994-12-05 | 431.897 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 162.01 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día | Dato obtenido sumando 8 m a la medida del 271650009 | #N/A | 431.897 | 431.897 | #N/A | #N/A |  | ene | 429.947 | 414.437 | 421.4528 | 13 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1995-02-23 | 431.597 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 162.31 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día | Dato obtenido sumando 8 m a la medida del 271650009 | #N/A | 431.597 | 431.597 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 433.917 | 414.987 | 423.8473 | 15 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1995-05-26 | 431.447 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 162.46 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día | Dato obtenido sumando 8 m a la medida del 271650009 | #N/A | 431.447 | 431.447 | #N/A | #N/A |  | mar | 433.677 | 412.767 | 423.0188 | 14 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1995-07-27 | 432.477 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 161.43 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día | Dato obtenido sumando 8 m a la medida del 271650009 | #N/A | 432.477 | 432.477 | #N/A | #N/A |  | abr | 431.817 | 410.217 | 419.6383 | 16 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1995-09-20 | 432.137 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 161.77 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día | Dato obtenido sumando 8 m a la medida del 271650009 | #N/A | 432.137 | 432.137 | #N/A | #N/A |  | may | 431.447 | 409.527 | 420.2224 | 13 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1995-10-31 | 431.957 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 161.95 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día | Dato obtenido sumando 8 m a la medida del 271650009 | #N/A | 431.957 | 431.957 | #N/A | #N/A |  | jun | 432.737 | 408.777 | 420.5211 | 17 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1995-12-11 | 431.827 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 162.08 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día | Dato obtenido sumando 8 m a la medida del 271650009 | #N/A | 431.827 | 431.827 | #N/A | #N/A |  | jul | 442.857 | 407.157 | 418.6859 | 14 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1996-02-09 | 431.817 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 162.09 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día | Dato obtenido sumando 8 m a la medida del 271650009 | #N/A | 431.817 | 431.817 | #N/A | #N/A |  | ago | 441.397 | 403.597 | 416.9638 | 17 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1996-04-16 | 431.817 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 162.09 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día | Dato obtenido sumando 8 m a la medida del 271650009 | #N/A | 431.817 | 431.817 | #N/A | #N/A |  | sep | 432.137 | 402.917 | 414.9183 | 19 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1996-06-11 | 431.927 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 161.98 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día | Dato obtenido sumando 8 m a la medida del 271650009 | #N/A | 431.927 | 431.927 | #N/A | #N/A
1996-08-29 | 427.007 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 166.9 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día | Dato obtenido sumando 8 m a la medida del 271650009 | #N/A | 427.007 | 427.007 | #N/A | #N/A
1996-10-16 | 429.717 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 164.19 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día | Dato obtenido sumando 8 m a la medida del 271650009 | #N/A | 429.717 | 429.717 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1997-01-16 | 429.947 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 163.96 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día | Dato obtenido sumando 8 m a la medida del 271650009 | #N/A | 429.947 | 429.947 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1997-03-26 | 431.017 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 162.89 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día | Dato obtenido sumando 8 m a la medida del 271650009 | #N/A | 431.017 | 431.017 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1997-06-09 | 431.457 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 162.45 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día | Dato obtenido sumando 8 m a la medida del 271650009 | #N/A | 431.457 | 431.457 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1997-08-08 | 431.957 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 161.95 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día | Dato obtenido sumando 8 m a la medida del 271650009 | #N/A | 431.957 | 431.957 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1997-10-22 | 428.577 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 165.33 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día | Dato obtenido sumando 8 m a la medida del 271650009 | #N/A | 428.577 | 428.577 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1997-12-26 | 430.267 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 163.64 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día | Dato obtenido sumando 8 m a la medida del 271650009 | #N/A | 430.267 | 430.267 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-02-13 | 429.927 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 163.98 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día | Dato obtenido sumando 8 m a la medida del 271650009 | #N/A | 429.927 | 429.927 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-04-08 | 428.267 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 165.64 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día | Dato obtenido sumando 8 m a la medida del 271650009 | #N/A | 428.267 | 428.267 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-02-01 | 427.427 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 166.48 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 427.427 | 427.427 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-05-01 | 424.077 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 169.83 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 424.077 | 424.077 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-08-04 | 416.877 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 177.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día |  | #N/A | 416.877 | 416.877 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-09-01 | 420.037 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 173.87 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 420.037 | 420.037 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-09-24 | 420.037 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 173.87 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 420.037 | 420.037 | #N/A | #N/A
1999-11-10 | 420.857 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 173.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día |  | #N/A | 420.857 | 420.857 | #N/A | #N/A
1999-12-01 | 424.407 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 169.5 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 424.407 | 424.407 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1999-12-29 | 424.407 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 169.5 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 424.407 | 424.407 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-03-03 | 426.257 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 167.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día |  | #N/A | 426.257 | 426.257 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-04-19 16:00 | 420.047 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 173.86 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día |  | #N/A | 420.047 | 420.047 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-08-01 | 414.317 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 179.59 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 414.317 | 414.317 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-09-30 | 417.647 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 176.26 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 417.647 | 417.647 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-12-01 | 422.517 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.39 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 422.517 | 422.517 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-01-26 | 424.507 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 169.4 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 424.507 | 424.507 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-03-05 | 424.897 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 169.01 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 424.897 | 424.897 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-05-19 | 418.077 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 175.83 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 418.077 | 418.077 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-07-16 | 411.867 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 182.04 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 411.867 | 411.867 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-09-08 | 411.277 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 182.63 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 411.277 | 411.277 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-11-19 15:00 | 415.037 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 178.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 415.037 | 415.037 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-01-17 12:35 | 419.747 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 174.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.747 | 419.747 | #N/A | #N/A
2002-03-18 11:25 | 412.767 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 181.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 412.767 | 412.767 | #N/A | #N/A
2002-04-18 12:45 | 410.217 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 183.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 410.217 | 410.217 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2002-05-14 20:47 | 409.527 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 184.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 409.527 | 409.527 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-06-18 19:20 | 414.367 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 179.54 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 414.367 | 414.367 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-07-17 10:47 | 412.517 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 181.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 412.517 | 412.517 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-08-13 18:55 | 408.937 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 184.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 408.937 | 408.937 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-09-10 10:40 | 411.537 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 182.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 411.537 | 411.537 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-10-15 14:35 | 414.907 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 179 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 414.907 | 414.907 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-11-19 10:05 | 417.267 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 176.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 417.267 | 417.267 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-12-12 14:00 | 418.747 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 175.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.747 | 418.747 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-01-20 16:40 | 427.767 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 166.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 427.767 | 427.767 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-02-26 13:45 | 433.917 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 159.99 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 433.917 | 433.917 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-03-22 13:59 | 433.677 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 160.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 433.677 | 433.677 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-04-28 18:35 | 422.657 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 422.657 | 422.657 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-05-22 13:50 | 427.747 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 166.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 427.747 | 427.747 | #N/A | #N/A
2003-06-13 13:30 | 427.607 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 166.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 427.607 | 427.607 | #N/A | #N/A
2003-07-12 13:50 | 442.857 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 442.857 | 442.857 | #N/A | #N/A
2003-08-15 13:55 | 441.397 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 152.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 441.397 | 441.397 | #N/A | #N/A
2003-09-11 13:20 | 427.727 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 166.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 427.727 | 427.727 | #N/A | #N/A
2003-10-17 14:10 | 442.297 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 442.297 | 442.297 | #N/A | #N/A
2003-11-14 13:30 | 447.607 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 146.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 447.607 | 447.607 | #N/A | #N/A
2003-12-06 12:55 | 446.557 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 147.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 446.557 | 446.557 | #N/A | #N/A
2004-01-19 13:45 | 423.007 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 170.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.007 | 423.007 | #N/A | #N/A
2004-02-14 13:25 | 423.707 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 170.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.707 | 423.707 | #N/A | #N/A
2004-03-13 13:15 | 424.467 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 169.44 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 424.467 | 424.467 | #N/A | #N/A
2004-04-08 12:10 | 425.187 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 168.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 425.187 | 425.187 | #N/A | #N/A
2004-05-08 12:55 | 424.787 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 169.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 424.787 | 424.787 | #N/A | #N/A
2004-06-12 12:40 | 427.537 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 166.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 427.537 | 427.537 | #N/A | #N/A
2004-07-10 12:35 | 426.137 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 167.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 426.137 | 426.137 | #N/A | #N/A
2004-08-12 11:15 | 426.267 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 167.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 426.267 | 426.267 | #N/A | #N/A
2004-09-11 12:45 | 423.257 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 170.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.257 | 423.257 | #N/A | #N/A
2004-10-09 11:55 | 423.687 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 170.22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.687 | 423.687 | #N/A | #N/A
2004-11-06 11:50 | 422.967 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 170.94 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 422.967 | 422.967 | #N/A | #N/A
2004-12-03 11:50 | 423.407 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 170.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.407 | 423.407 | #N/A | #N/A
2005-01-07 12:35 | 424.437 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 169.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 424.437 | 424.437 | #N/A | #N/A
2005-02-12 12:25 | 426.047 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 167.86 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 426.047 | 426.047 | #N/A | #N/A
2005-03-12 12:30 | 425.987 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 167.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 425.987 | 425.987 | #N/A | #N/A
2005-04-09 13:45 | 420.882 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 173.025 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Corregido nivel 25/1/06 | #N/A | 420.882 | 420.882 | #N/A | #N/A
2005-06-11 13:12 | 413.212 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 180.695 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Corregido nivel 25/1/06 | #N/A | 413.212 | 413.212 | #N/A | #N/A
2005-07-08 13:16 | 414.062 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 179.845 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Corregido nivel 25/1/06 | #N/A | 414.062 | 414.062 | #N/A | #N/A
2005-07-09 13:05 | 414.267 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 179.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 414.267 | 414.267 | #N/A | #N/A
2005-08-12 13:49 | 409.222 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 184.685 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Corregido nivel 25/1/06 | #N/A | 409.222 | 409.222 | #N/A | #N/A
2005-09-10 13:57 | 411.922 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 181.985 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Corregido nivel 25/1/06 | #N/A | 411.922 | 411.922 | #N/A | #N/A
2005-10-08 13:16 | 412.092 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 181.815 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Corregido nivel 25/1/06 | #N/A | 412.092 | 412.092 | #N/A | #N/A
2005-11-05 13:23 | 415.402 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 178.505 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Corregido nivel 25/1/06 | #N/A | 415.402 | 415.402 | #N/A | #N/A
2005-12-04 13:24 | 417.602 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 176.305 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Corregido nivel 25/1/06 | #N/A | 417.602 | 417.602 | #N/A | #N/A
2006-01-14 14:01 | 419.662 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 174.245 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.662 | 419.662 | #N/A | #N/A
2006-02-11 12:47 | 420.722 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 173.185 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.722 | 420.722 | #N/A | #N/A
2006-03-13 13:17 | 421.542 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.365 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 421.542 | 421.542 | #N/A | #N/A
2006-04-08 11:29 | 418.742 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 175.165 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.742 | 418.742 | #N/A | #N/A
2006-06-08 19:02 | 414.387 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 179.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 414.387 | 414.387 | #N/A | #N/A
2006-06-10 13:20 | 416.522 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 177.385 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.522 | 416.522 | #N/A | #N/A
2006-08-09 11:47 | 412.707 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 181.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 412.707 | 412.707 | #N/A | #N/A
2006-09-08 19:02 | 414.387 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 179.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 414.387 | 414.387 | #N/A | #N/A
2006-10-21 12:36 | 417.377 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 176.53 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 417.377 | 417.377 | #N/A | #N/A
2006-11-12 12:13 | 418.387 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 175.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.387 | 418.387 | #N/A | #N/A
2007-01-20 12:17 | 420.722 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 173.185 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.722 | 420.722 | #N/A | #N/A
2007-02-17 16:25 | 421.362 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.545 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 421.362 | 421.362 | #N/A | #N/A
2007-03-17 18:22 | 421.847 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.06 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 421.847 | 421.847 | #N/A | #N/A
2007-05-12 18:40 | 423.237 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 170.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.237 | 423.237 | #N/A | #N/A
2007-06-09 17:40 | 423.067 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 170.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.067 | 423.067 | #N/A | #N/A
2007-07-07 18:24 | 423.337 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 170.57 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 423.337 | 423.337 | #N/A | #N/A
2007-09-15 18:56 | 415.167 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 178.74 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 415.167 | 415.167 | #N/A | #N/A
2007-10-11 13:05 | 417.592 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 176.315 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 417.592 | 417.592 | #N/A | #N/A
2007-11-15 18:00 | 418.342 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 175.565 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.342 | 418.342 | #N/A | #N/A
2007-12-11 14:40 | 419.497 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 174.41 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.497 | 419.497 | #N/A | #N/A
2008-01-13 12:26 | 420.542 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 173.365 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.542 | 420.542 | #N/A | #N/A
2008-02-16 18:16 | 421.282 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.625 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 421.282 | 421.282 | #N/A | #N/A
2008-03-14 15:56 | 420.082 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 173.825 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.082 | 420.082 | #N/A | #N/A
2008-04-12 18:01 | 415.957 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 177.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 415.957 | 415.957 | #N/A | #N/A
2008-05-09 17:44 | 415.857 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 178.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 415.857 | 415.857 | #N/A | #N/A
2008-06-19 18:46 | 418.257 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 175.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.257 | 418.257 | #N/A | #N/A
2008-07-19 17:04 | 418.007 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 175.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.007 | 418.007 | #N/A | #N/A
2008-08-20 19:57 | 417.847 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 176.06 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 417.847 | 417.847 | #N/A | #N/A
2008-09-19 19:34 | 418.327 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 175.58 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.327 | 418.327 | #N/A | #N/A
2008-10-11 17:33 | 414.457 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 179.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 414.457 | 414.457 | #N/A | #N/A
2008-11-22 17:02 | 417.477 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 176.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 417.477 | 417.477 | #N/A | #N/A
2008-12-13 15:23 | 418.397 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 175.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.397 | 418.397 | #N/A | #N/A
2009-01-24 12:14 | 418.587 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 175.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.587 | 418.587 | #N/A | #N/A
2009-02-22 13:10 | 420.757 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 173.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.757 | 420.757 | #N/A | #N/A
2009-03-13 18:51 | 421.287 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 421.287 | 421.287 | #N/A | #N/A
2009-04-11 12:37 | 420.987 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.987 | 420.987 | #N/A | #N/A
2009-05-15 19:21 | 421.687 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 421.687 | 421.687 | #N/A | #N/A
2009-06-13 17:58 | 421.517 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 421.517 | 421.517 | #N/A | #N/A
2009-07-10 19:03 | 419.537 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 174.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.537 | 419.537 | #N/A | #N/A
2009-08-20 15:35 | 414.407 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 179.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 414.407 | 414.407 | #N/A | #N/A
2009-09-21 14:55 | 413.537 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 180.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 413.537 | 413.537 | #N/A | #N/A
2009-10-16 13:45 | 414.057 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 179.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 414.057 | 414.057 | #N/A | #N/A
2009-11-13 17:50 | 417.717 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 176.19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 417.717 | 417.717 | #N/A | #N/A
2009-12-12 17:49 | 418.757 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 175.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.757 | 418.757 | #N/A | #N/A
2010-01-22 15:37 | 419.977 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 173.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.977 | 419.977 | #N/A | #N/A
2010-02-24 14:45 | 420.677 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 173.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.677 | 420.677 | #N/A | #N/A
2010-03-18 19:20 | 421.002 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.905 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 421.002 | 421.002 | #N/A | #N/A
2010-04-15 18:40 | 421.467 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.44 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 421.467 | 421.467 | #N/A | #N/A
2010-05-18 12:47 | 421.767 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 421.767 | 421.767 | #N/A | #N/A
2010-06-21 14:18 | 418.697 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 175.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.697 | 418.697 | #N/A | #N/A
2010-07-22 15:21 | 415.557 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 178.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 415.557 | 415.557 | #N/A | #N/A
2010-08-17 12:11 | 410.327 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 183.58 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 410.327 | 410.327 | #N/A | #N/A
2010-09-15 13:43 | 408.937 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 184.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 408.937 | 408.937 | #N/A | #N/A
2012-09-11 12:00 | 402.917 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 190.99 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Ricardo López Plaza/Teresa Carceller | #N/A | 402.917 | 402.917 | #N/A | #N/A
2013-01-28 14:10 | 415.547 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 178.36 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.547 | 415.547 | #N/A | #N/A
2013-02-18 14:15 | 414.987 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 178.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 414.987 | 414.987 | #N/A | #N/A
2013-03-22 09:10 | 416.347 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 177.56 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Pablo Galan | #N/A | 416.347 | 416.347 | #N/A | #N/A
2013-04-12 13:45 | 416.977 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 176.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Victor Torcal | #N/A | 416.977 | 416.977 | #N/A | #N/A
2013-04-26 10:45 | 417.217 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 176.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | visita Teresa Carceller y Paco Alonso prueba de tripode. | #N/A | 417.217 | 417.217 | #N/A | #N/A
2013-05-30 09:35 | 417.587 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 176.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Pablo Galan | #N/A | 417.587 | 417.587 | #N/A | #N/A
2013-06-06 10:40 | 418.057 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 175.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | visita Teresa Carceller y Paco Alonso prueba de tripode mejorado. | #N/A | 418.057 | 418.057 | #N/A | #N/A
2013-06-26 13:05 | 418.507 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 175.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.507 | 418.507 | #N/A | #N/A
2013-07-26 09:05 | 416.107 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 177.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.107 | 416.107 | #N/A | #N/A
2013-08-22 08:55 | 410.867 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 183.04 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.867 | 410.867 | #N/A | #N/A
2013-09-04 09:45 | 408.397 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 185.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | visita Teresa Carceller | #N/A | 408.397 | 408.397 | #N/A | #N/A
2013-09-05 12:15 | 408.247 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 185.66 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 408.247 | 408.247 | #N/A | #N/A
2013-10-18 09:40 | 411.417 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 182.49 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | v.torcal | #N/A | 411.417 | 411.417 | #N/A | #N/A
2013-11-13 16:00 | 413.467 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 180.44 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | v.torcal | #N/A | 413.467 | 413.467 | #N/A | #N/A
2013-12-23 12:35 | 415.407 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 178.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.407 | 415.407 | #N/A | #N/A
2014-02-17 12:30 | 418.257 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 175.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.257 | 418.257 | #N/A | #N/A
2014-03-27 09:00 | 421.087 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 421.087 | 421.087 | #N/A | #N/A
2014-04-14 09:00 | 412.827 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 181.08 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 412.827 | 412.827 | #N/A | #N/A
2014-06-05 09:15 | 412.227 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 181.68 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 412.227 | 412.227 | #N/A | #N/A
2014-07-24 13:00 | 407.157 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 186.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 407.157 | 407.157 | #N/A | #N/A
2014-08-29 11:15 | 403.597 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 190.31 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | pablo galan | #N/A | 403.597 | 403.597 | #N/A | #N/A
2014-10-29 11:00 | 410.307 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 183.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.307 | 410.307 | #N/A | #N/A
2014-11-27 13:05 | 411.497 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 182.41 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 411.497 | 411.497 | #N/A | #N/A
2014-12-26 11:55 | 413.057 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 180.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 413.057 | 413.057 | #N/A | #N/A
2015-01-27 11:15 | 414.437 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 179.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 414.437 | 414.437 | #N/A | #N/A
2015-02-18 12:30 | 415.227 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 178.68 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | visita de Teresa | #N/A | 415.227 | 415.227 | #N/A | #N/A
2015-04-01 10:20 | 415.507 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 178.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | visita de campo Teresa | #N/A | 415.507 | 415.507 | #N/A | #N/A
2015-09-25 17:15 | 412.237 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 181.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Visita Teresa | #N/A | 412.237 | 412.237 | #N/A | #N/A
2016-05-03 14:45 | 416.547 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 177.36 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | camo Teresa, prueba nuevo trípode. Estaba bombeando el pozo de la Comunidad | #N/A | 416.547 | 416.547 | #N/A | #N/A
2016-08-02 13:30 | 404.347 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 189.56 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | visita de campo Teresa, busca dueño y verificación fondo sondeo con sensor. | #N/A | 404.347 | 404.347 | #N/A | #N/A
2017-04-03 12:35 | 415.457 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 178.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | V. TORCAL | #N/A | 415.457 | 415.457 | #N/A | #N/A
2017-05-04 12:20 | 410.547 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 183.36 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | V. TORCAL | #N/A | 410.547 | 410.547 | #N/A | #N/A
2017-06-06 09:05 | 408.777 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 185.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | V. TORCAL | #N/A | 408.777 | 408.777 | #N/A | #N/A
2017-07-14 09:40 | 407.717 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 186.19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | V. TORCAL | #N/A | 407.717 | 407.717 | #N/A | #N/A
2017-08-01 11:55 | 405.807 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 188.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | V. TORCAL | #N/A | 405.807 | 405.807 | #N/A | #N/A
2017-09-14 13:30 | 405.717 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 188.19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 405.717 | 405.717 | #N/A | #N/A
2017-10-16 13:40 | 408.577 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 185.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | V. TORCAL | #N/A | 408.577 | 408.577 | #N/A | #N/A
2017-11-20 13:15 | 409.037 | 593.907 | Terciario detrítico y toca las calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 184.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 409.037 | 409.037 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
447.607
447.607
402.917