## PA 2716-7-0010
BARRANCO DE LAS POZAS (Po: 12, Pa: 39) | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 549.98 | 471.1 | 496.2924 | 163
1989-03-17 | 521.2 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 108.8 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 521.2 | 521.2 | #N/A | #N/A |  | oct | 545.46 | 476.15 | 496.2454 | 13 | 480.61 | 1 | 0.11097 | 0.18875
1994-04-08 | 478.9 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.1 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 478.9 | 478.9 | #N/A | #N/A |  | nov | 543.34 | 476.89 | 493.1363 | 16 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1994-06-10 | 478.46 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.54 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 478.46 | 478.46 | #N/A | #N/A |  | dic | 543.63 | 476.37 | 497.5795 | 11 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1994-08-11 | 476.16 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 153.84 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 476.16 | 476.16 | #N/A | #N/A |  | ene | 537.35 | 479.49 | 494.8812 | 13 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1994-10-04 | 476.15 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 153.85 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 476.15 | 476.15 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 526.17 | 480.12 | 495.3039 | 14 | 495.46 | 1 | 0.50253 | 0.48348
1994-11-15 | 476.89 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 153.11 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 476.89 | 476.89 | #N/A | #N/A |  | mar | 522.98 | 479.44 | 497.3064 | 14 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1995-01-24 | 479.49 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.51 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 479.49 | 479.49 | #N/A | #N/A |  | abr | 524.49 | 471.1 | 491.8933 | 15 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1995-05-26 | 479.52 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.48 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 479.52 | 479.52 | #N/A | #N/A |  | may | 537.62 | 479.52 | 497.1386 | 11 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1995-07-27 | 479.78 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.22 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 479.78 | 479.78 | #N/A | #N/A |  | jun | 549.98 | 478.46 | 498.6035 | 17 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1995-09-20 | 478.13 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.87 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 478.13 | 478.13 | #N/A | #N/A |  | jul | 549.89 | 479.78 | 501.9365 | 10 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1995-10-31 | 477.05 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 152.95 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 477.05 | 477.05 | #N/A | #N/A |  | ago | 547.3 | 476.16 | 496.9635 | 13 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1995-12-11 | 476.37 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 153.63 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 476.37 | 476.37 | #N/A | #N/A |  | sep | 544.07 | 478.13 | 496.7403 | 16 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1996-02-09 | 480.12 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 149.88 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 480.12 | 480.12 | #N/A | #N/A
1996-04-16 | 485.55 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 144.45 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 485.55 | 485.55 | #N/A | #N/A
1996-06-18 | 486.5 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 143.5 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 486.5 | 486.5 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1996-08-29 | 483.57 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 146.43 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 483.57 | 483.57 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1996-10-16 | 482.34 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 147.66 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 482.34 | 482.34 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1997-01-14 | 495.28 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 134.72 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 495.28 | 495.28 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1997-03-18 | 520.15 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 109.85 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 520.15 | 520.15 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1997-06-09 | 519.25 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 110.75 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 519.25 | 519.25 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1997-08-08 | 516.05 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 113.95 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 516.05 | 516.05 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1997-10-22 | 516.05 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 113.95 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 516.05 | 516.05 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1997-12-26 | 509.68 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 120.32 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 509.68 | 509.68 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-02-13 | 505.17 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 124.83 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 505.17 | 505.17 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-04-08 | 500.63 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 129.37 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 500.63 | 500.63 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-06-24 | 494.88 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 135.12 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 494.88 | 494.88 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-09-02 | 490.93 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 139.07 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 490.93 | 490.93 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-11-05 | 487.86 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 142.14 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 487.86 | 487.86 | #N/A | #N/A
1998-12-22 | 486.18 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 143.82 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 486.18 | 486.18 | #N/A | #N/A
1999-02-23 | 484.38 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 145.62 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 484.38 | 484.38 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1999-05-12 16:00 | 483.7 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 146.3 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 483.7 | 483.7 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-08-04 15:00 | 483.7 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 146.3 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 483.7 | 483.7 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-09-24 | 482.44 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 147.56 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 482.44 | 482.44 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-11-10 15:30 | 481.42 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 148.58 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 481.42 | 481.42 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-12-29 | 480.3 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 149.7 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 480.3 | 480.3 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-03-03 | 479.48 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.52 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 479.48 | 479.48 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-04-19 16:45 | 479.03 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.97 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 479.03 | 479.03 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-06-07 15:30 | 478.52 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.48 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 478.52 | 478.52 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-08-01 | 479.36 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.64 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 479.36 | 479.36 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-09-30 | 478.56 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.44 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 478.56 | 478.56 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-11-22 | 488.4 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 141.6 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 488.4 | 488.4 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-01-26 | 489.39 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 140.61 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 489.39 | 489.39 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-03-05 | 489.35 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 140.65 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 489.35 | 489.35 | #N/A | #N/A
2001-05-15 | 488.19 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 141.81 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 488.19 | 488.19 | #N/A | #N/A
2001-07-16 | 486.85 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 143.15 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 486.85 | 486.85 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2001-09-08 | 485.05 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 144.95 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 485.05 | 485.05 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-11-19 15:35 | 482.32 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 147.68 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 482.32 | 482.32 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-01-17 11:55 | 480.56 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 149.44 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 480.56 | 480.56 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-03-18 10:50 | 479.44 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.56 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 479.44 | 479.44 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-04-18 15:55 | 478.38 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.62 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 478.38 | 478.38 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-05-13 16:00 | 480.14 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 149.86 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora | red de calidad | #N/A | 480.14 | 480.14 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-06-19 08:25 | 488.82 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 141.18 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 488.82 | 488.82 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-07-17 14:35 | 489.38 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 140.62 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 489.38 | 489.38 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-08-19 18:50 | 488.62 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 141.38 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 488.62 | 488.62 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-09-10 12:25 | 487.72 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 142.28 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 487.72 | 487.72 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-10-15 11:00 | 487.77 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 142.23 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 487.77 | 487.77 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-11-15 10:20 | 489.31 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 140.69 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 489.31 | 489.31 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-12-12 10:15 | 489.32 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 140.68 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 489.32 | 489.32 | #N/A | #N/A
2003-01-19 12:30 | 488.41 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 141.59 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 488.41 | 488.41 | #N/A | #N/A
2003-02-26 11:45 | 489.04 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 140.96 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 489.04 | 489.04 | #N/A | #N/A
2003-03-22 11:45 | 490.59 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 139.41 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 490.59 | 490.59 | #N/A | #N/A
2003-04-28 13:48 | 495.19 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 134.81 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 495.19 | 495.19 | #N/A | #N/A
2003-05-22 11:15 | 510.66 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 119.34 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 510.66 | 510.66 | #N/A | #N/A
2003-06-13 11:20 | 517.97 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 112.03 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 517.97 | 517.97 | #N/A | #N/A
2003-07-12 11:45 | 520.95 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 109.05 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 520.95 | 520.95 | #N/A | #N/A
2003-08-15 12:15 | 520.25 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 109.75 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 520.25 | 520.25 | #N/A | #N/A
2003-09-11 10:55 | 518.92 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 111.08 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 518.92 | 518.92 | #N/A | #N/A
2003-10-17 12:20 | 518.75 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 111.25 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 518.75 | 518.75 | #N/A | #N/A
2003-11-14 11:38 | 520.6 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 109.4 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 520.6 | 520.6 | #N/A | #N/A
2003-12-06 11:10 | 521.29 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 108.71 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 521.29 | 521.29 | #N/A | #N/A
2004-01-18 11:40 | 520.42 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 109.58 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 520.42 | 520.42 | #N/A | #N/A
2004-02-14 11:35 | 516.56 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 113.44 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 516.56 | 516.56 | #N/A | #N/A
2004-03-13 11:20 | 519.09 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 110.91 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 519.09 | 519.09 | #N/A | #N/A
2004-04-08 10:45 | 524.49 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 105.51 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 524.49 | 524.49 | #N/A | #N/A
2004-05-08 11:15 | 537.62 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 92.38 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 537.62 | 537.62 | #N/A | #N/A
2004-06-12 10:50 | 549.98 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 80.02 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 549.98 | 549.98 | #N/A | #N/A
2004-07-10 11:30 | 549.89 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 80.11 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 549.89 | 549.89 | #N/A | #N/A
2004-08-12 10:20 | 547.3 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 82.7 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 547.3 | 547.3 | #N/A | #N/A
2004-09-11 11:10 | 544.07 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.93 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 544.07 | 544.07 | #N/A | #N/A
2004-10-09 10:30 | 545.46 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.54 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 545.46 | 545.46 | #N/A | #N/A
2004-11-06 10:30 | 543.34 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.66 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 543.34 | 543.34 | #N/A | #N/A
2004-12-03 10:05 | 543.63 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.37 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 543.63 | 543.63 | #N/A | #N/A
2005-01-07 10:55 | 537.35 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 92.65 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 537.35 | 537.35 | #N/A | #N/A
2005-02-12 10:55 | 526.17 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 103.83 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 526.17 | 526.17 | #N/A | #N/A
2005-03-12 10:53 | 522.98 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 107.02 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 522.98 | 522.98 | #N/A | #N/A
2005-04-09 12:05 | 519.095 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 110.905 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora | Corregido nivel 25/1/06 | #N/A | 519.095 | 519.095 | #N/A | #N/A
2005-05-07 11:30 | 515.345 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 114.655 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora | Corregido nivel 25/1/06 | #N/A | 515.345 | 515.345 | #N/A | #N/A
2005-06-11 11:35 | 511.795 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 118.205 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora | Corregido nivel 25/1/06 | #N/A | 511.795 | 511.795 | #N/A | #N/A
2005-07-09 11:10 | 508.015 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 121.985 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora | Corregido nivel 25/1/06 | #N/A | 508.015 | 508.015 | #N/A | #N/A
2005-08-12 18:09 | 504.695 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 125.305 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora | Corregido nivel 25/1/06 | #N/A | 504.695 | 504.695 | #N/A | #N/A
2005-09-10 12:25 | 501.915 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 128.085 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora | Corregido nivel 25/1/06 | #N/A | 501.915 | 501.915 | #N/A | #N/A
2005-10-08 11:24 | 499.405 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 130.595 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora | Corregido nivel 25/1/06 | #N/A | 499.405 | 499.405 | #N/A | #N/A
2005-11-05 11:46 | 497.075 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 132.925 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora | Corregido nivel 25/1/06 | #N/A | 497.075 | 497.075 | #N/A | #N/A
2005-12-04 11:43 | 495.715 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 134.285 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora | Corregido nivel 25/1/06 | #N/A | 495.715 | 495.715 | #N/A | #N/A
2006-01-14 12:03 | 494.905 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 135.095 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 494.905 | 494.905 | #N/A | #N/A
2006-02-11 11:20 | 493.285 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 136.715 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 493.285 | 493.285 | #N/A | #N/A
2006-03-11 11:51 | 494.845 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 135.155 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 494.845 | 494.845 | #N/A | #N/A
2006-04-08 09:59 | 494.745 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 135.255 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 494.745 | 494.745 | #N/A | #N/A
2006-06-10 11:16 | 492.635 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 137.365 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 492.635 | 492.635 | #N/A | #N/A
2006-08-09 10:23 | 490.88 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 139.12 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 490.88 | 490.88 | #N/A | #N/A
2006-09-08 17:36 | 489.89 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 140.11 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 489.89 | 489.89 | #N/A | #N/A
2006-10-21 10:52 | 488.41 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 141.59 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 488.41 | 488.41 | #N/A | #N/A
2006-11-12 10:50 | 487.71 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 142.29 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 487.71 | 487.71 | #N/A | #N/A
2007-01-20 10:43 | 484.695 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 145.305 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 484.695 | 484.695 | #N/A | #N/A
2007-02-18 12:17 | 484.735 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 145.265 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 484.735 | 484.735 | #N/A | #N/A
2007-03-18 12:27 | 484.04 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 145.96 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 484.04 | 484.04 | #N/A | #N/A
2007-05-13 11:03 | 498.74 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 131.26 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 498.74 | 498.74 | #N/A | #N/A
2007-06-10 12:13 | 501.55 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 128.45 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 501.55 | 501.55 | #N/A | #N/A
2007-07-08 11:33 | 502.73 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 127.27 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 502.73 | 502.73 | #N/A | #N/A
2007-09-16 10:37 | 498.78 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 131.22 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 498.78 | 498.78 | #N/A | #N/A
2007-10-11 11:38 | 496.965 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 133.035 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 496.965 | 496.965 | #N/A | #N/A
2007-11-16 11:14 | 494.355 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 135.645 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 494.355 | 494.355 | #N/A | #N/A
2007-12-11 13:40 | 491.4 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 138.6 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 491.4 | 491.4 | #N/A | #N/A
2008-01-13 11:10 | 490.925 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 139.075 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 490.925 | 490.925 | #N/A | #N/A
2008-02-17 11:21 | 488.945 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 141.055 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 488.945 | 488.945 | #N/A | #N/A
2008-03-14 14:20 | 487.425 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 142.575 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 487.425 | 487.425 | #N/A | #N/A
2008-04-13 12:03 | 486.44 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 143.56 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 486.44 | 486.44 | #N/A | #N/A
2008-05-09 16:37 | 485.5 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 144.5 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 485.5 | 485.5 | #N/A | #N/A
2008-06-20 13:57 | 492.04 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 137.96 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 492.04 | 492.04 | #N/A | #N/A
2008-07-19 17:52 | 495.15 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 134.85 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 495.15 | 495.15 | #N/A | #N/A
2008-08-20 18:40 | 496.2 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 133.8 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 496.2 | 496.2 | #N/A | #N/A
2008-09-19 18:11 | 495.6 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 134.4 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 495.6 | 495.6 | #N/A | #N/A
2008-10-13 11:39 | 494.72 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 135.28 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 494.72 | 494.72 | #N/A | #N/A
2008-11-21 17:53 | 495.42 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 134.58 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 495.42 | 495.42 | #N/A | #N/A
2008-12-12 16:42 | 495.82 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 134.18 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 495.82 | 495.82 | #N/A | #N/A
2009-01-24 09:40 | 495.55 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 134.45 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 495.55 | 495.55 | #N/A | #N/A
2009-02-22 11:40 | 497.35 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 132.65 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 497.35 | 497.35 | #N/A | #N/A
2009-03-13 11:48 | 498.23 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 131.77 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 498.23 | 498.23 | #N/A | #N/A
2009-04-11 11:09 | 497.34 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 132.66 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 497.34 | 497.34 | #N/A | #N/A
2009-05-15 17:51 | 500.76 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 129.24 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 500.76 | 500.76 | #N/A | #N/A
2009-06-12 18:40 | 500.38 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 129.62 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 500.38 | 500.38 | #N/A | #N/A
2009-07-10 17:35 | 499.62 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 130.38 | 0 |  |  | DESCONOCIDO | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 499.62 | 499.62 | #N/A | #N/A
2009-11-13 16:32 | 492.22 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 137.98 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 492.22 | 492.22 | #N/A | #N/A
2010-01-22 13:18 | 489.38 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 140.82 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 489.38 | 489.38 | #N/A | #N/A
2010-02-24 11:52 | 489 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 141.2 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 489 | 489 | #N/A | #N/A
2010-03-19 09:45 | 489.02 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 141.18 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 489.02 | 489.02 | #N/A | #N/A
2010-04-15 11:11 | 488.89 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 141.31 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 488.89 | 488.89 | #N/A | #N/A
2010-05-18 10:19 | 488.35 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 141.85 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 488.35 | 488.35 | #N/A | #N/A
2010-06-21 12:15 | 487.68 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 142.52 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 487.68 | 487.68 | #N/A | #N/A
2010-07-23 18:22 | 487 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 143.2 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 487 | 487 | #N/A | #N/A
2010-08-17 10:38 | 486.12 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 144.08 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 486.12 | 486.12 | #N/A | #N/A
2010-09-15 12:08 | 485.49 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 144.71 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 485.49 | 485.49 | #N/A | #N/A
2012-04-30 12:23 | 471.1 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 159.1 | 0.2 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Jesus Luque | #N/A | 471.1 | 471.1 | #N/A | #N/A
2013-04-26 11:45 | 493.66 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 136.54 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora | visita Teresa Carceller y Paco Alonso prueba de tripode. Medidas para arreglo medida con arqueta | #N/A | 493.66 | 493.66 | #N/A | #N/A
2013-06-06 12:00 | 499.89 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 130.31 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora | visita Teresa Carceller y Paco Alonso prueba de tripode mejorado. | #N/A | 499.89 | 499.89 | #N/A | #N/A
2013-09-04 13:05 | 498.86 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 131.34 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora | visita Teresa Carceller | #N/A | 498.86 | 498.86 | #N/A | #N/A
2014-11-19 16:15 | 483.35 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 146.85 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora | mide Teresa. Hora aproximada, no la apuntamos | #N/A | 483.35 | 483.35 | #N/A | #N/A
2014-11-27 13:45 | 483.15 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 147.05 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora | DATO RARO PERO ES LO APUNTADO. visita de campo Teresa. Pueba de invento medida | #N/A | 483.15 | 483.15 | #N/A | #N/A
2015-02-18 14:25 | 488.46 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 141.74 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora | visita Teresa | #N/A | 488.46 | 488.46 | #N/A | #N/A
2015-09-30 16:45 | 512.18 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 118.02 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora | visita campo Teresa | #N/A | 512.18 | 512.18 | #N/A | #N/A
2016-09-08 10:30 | 499.31 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 130.89 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora | dato nivel visita de campo Teresa | #N/A | 499.31 | 499.31 | #N/A | #N/A
2017-02-09 11:55 | 495.58 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 134.62 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora | dato nivel visita campo Teresa | #N/A | 495.58 | 495.58 | #N/A | #N/A
2017-06-01 12:40 | 491.61 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 138.59 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora | visita de campo Teresa | #N/A | 491.61 | 491.61 | #N/A | #N/A
2017-08-09 11:35 | 487.62 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 142.58 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 487.62 | 487.62 | #N/A | #N/A
2017-12-12 12:12 | 483.67 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 146.53 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora | visita campo Teresa | #N/A | 483.67 | 483.67 | #N/A | #N/A
2018-10-01 11:02 | 487.51 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 142.69 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora | visita de campo Teresa. Arreglada obstrucción. | #N/A | 487.51 | 487.51 | #N/A | #N/A
2018-11-30 13:25 | 486.76 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 143.44 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora | visita de campo Teresa. | #N/A | 486.76 | 486.76 | #N/A | #N/A
2019-01-14 13:35 | 487.1 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 143.1 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora | visita de campo Teresa. | #N/A | 487.1 | 487.1 | #N/A | #N/A
2019-03-01 10:55 | 486.45 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 143.75 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora | Visita campo Teresa | #N/A | 486.45 | 486.45 | #N/A | #N/A
2019-04-29 11:20 | 484.96 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 145.24 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora | visita de campo Teresa | #N/A | 484.96 | 484.96 | #N/A | #N/A
2019-06-20 11:35 | 484.3 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 145.9 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora | visita de campo Teresa | #N/A | 484.3 | 484.3 | #N/A | #N/A
2019-10-31 11:00 | 480.61 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 149.59 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora | visita de campo Teresa | #N/A | 480.61 | 480.61 | #N/A | #N/A
2020-02-21 10:38 | 495.46 | 630 | Jurásico indiferenciado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 134.74 | 0.2 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora | visita de campo Teresa | #N/A | 495.46 | 495.46 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
549.98
549.98
471.1