## PA 2719-3-0011
ANADÓN SONDEO DE INVESTIGACIÓN-1 DPTe | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 1071.6049 | 1041.7649 | 1055.4284 | 252
1994-04-26 | 1042.6349 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.81 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1042.6349 | 1042.6349 | #N/A | #N/A |  | oct | 1068.4749 | 1041.7649 | 1054.974 | 21 | 1064.4749 | 1 | 0.85186 | 0.77962
1994-07-26 | 1042.5849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.86 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1042.5849 | 1042.5849 | #N/A | #N/A |  | nov | 1070.0149 | 1042.0049 | 1054.4254 | 22 | 1064.6149 | 1 | 0.82681 | 0.78395
1994-10-04 | 1042.4949 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.95 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1042.4949 | 1042.4949 | #N/A | #N/A |  | dic | 1069.9849 | 1043.2449 | 1054.9149 | 21 | 1065.5949 | 1 | 0.85435 | 0.81424
1994-11-15 | 1042.7349 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.71 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1042.7349 | 1042.7349 | #N/A | #N/A |  | ene | 1067.3949 | 1041.8849 | 1054.6602 | 21 | 1065.1349 | 1 | 0.91127 | 0.80002
1995-01-24 | 1042.4049 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.04 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1042.4049 | 1042.4049 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 1067.9149 | 1043.2249 | 1056.6312 | 20 | 1066.6049 | 1 | 0.94195 | 0.84546
1995-05-29 | 1042.6849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.76 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1042.6849 | 1042.6849 | #N/A | #N/A |  | mar | 1067.9349 | 1041.9349 | 1054.9292 | 21 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1995-07-28 | 1043.5149 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.93 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1043.5149 | 1043.5149 | #N/A | #N/A |  | abr | 1068.1649 | 1042.6349 | 1056.1309 | 20 | 1066.9149 | 1 | 0.94806 | 0.85504
1995-09-18 | 1043.5449 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.9 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1043.5449 | 1043.5449 | #N/A | #N/A |  | may | 1068.9549 | 1042.3549 | 1056.6673 | 21 | 1067.0949 | 1 | 0.92431 | 0.8606
1995-10-31 | 1043.4149 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.03 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1043.4149 | 1043.4149 | #N/A | #N/A |  | jun | 1070.1549 | 1042.8549 | 1056.2314 | 20 | 1067.2549 | 1 | 0.89586 | 0.86555
1995-12-22 | 1043.2449 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.2 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1043.2449 | 1043.2449 | #N/A | #N/A |  | jul | 1071.6049 | 1042.2049 | 1055.0258 | 23 | 1064.8749 | 1 | 0.79703 | 0.79198
1996-02-16 | 1043.2249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.22 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1043.2249 | 1043.2249 | #N/A | #N/A |  | ago | 1070.5149 | 1042.1949 | 1056.7674 | 20 | 1064.6349 | 1 | 0.78614 | 0.78456
1996-04-30 | 1043.8649 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.58 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1043.8649 | 1043.8649 | #N/A | #N/A |  | sep | 1068.4849 | 1042.2549 | 1054.1236 | 22 | 1064.3049 | 1 | 0.85447 | 0.77436
1996-06-14 | 1042.8549 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.59 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1042.8549 | 1042.8549 | #N/A | #N/A
1996-08-28 | 1042.1949 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.25 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1042.1949 | 1042.1949 | #N/A | #N/A
1996-10-16 | 1041.7649 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.68 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1041.7649 | 1041.7649 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1997-03-26 | 1044.9949 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.45 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1044.9949 | 1044.9949 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1997-06-10 | 1044.9349 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.51 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1044.9349 | 1044.9349 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1997-08-11 | 1044.7149 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.73 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1044.7149 | 1044.7149 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1997-10-23 | 1045.0949 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.35 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1045.0949 | 1045.0949 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1997-12-29 | 1044.5649 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.88 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1044.5649 | 1044.5649 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-02-12 | 1045.7949 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 41.65 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1045.7949 | 1045.7949 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-04-08 | 1045.8149 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 41.63 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1045.8149 | 1045.8149 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-06-24 | 1046.1449 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 41.3 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1046.1449 | 1046.1449 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-09-02 | 1046.0649 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 41.38 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1046.0649 | 1046.0649 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-10-26 | 1045.8549 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 41.59 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1045.8549 | 1045.8549 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-12-18 | 1045.7949 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 41.65 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1045.7949 | 1045.7949 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-03-02 | 1045.5749 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 41.87 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1045.5749 | 1045.5749 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-06-03 | 1045.6449 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 41.8 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1045.6449 | 1045.6449 | #N/A | #N/A
1999-08-10 | 1045.4449 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1045.4449 | 1045.4449 | #N/A | #N/A
1999-09-24 | 1045.2449 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.2 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1045.2449 | 1045.2449 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1999-11-02 | 1045.0949 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1045.0949 | 1045.0949 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-12-24 | 1044.8649 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.58 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1044.8649 | 1044.8649 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-02-24 | 1044.7549 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1044.7549 | 1044.7549 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-04-18 18:33 | 1044.5449 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1044.5449 | 1044.5449 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-07-27 | 1044.1349 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.31 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1044.1349 | 1044.1349 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-09-30 | 1043.8149 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.63 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1043.8149 | 1043.8149 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-12-02 | 1043.6849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.76 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1043.6849 | 1043.6849 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-01-13 | 1043.6149 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.83 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1043.6149 | 1043.6149 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-03-05 | 1044.0449 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.4 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1044.0449 | 1044.0449 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-05-11 | 1043.6149 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.83 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 1043.6149 | 1043.6149 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-07-10 | 1043.2749 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.17 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 1043.2749 | 1043.2749 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-09-08 | 1042.8549 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.59 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día |  | #N/A | 1042.8549 | 1042.8549 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-11-23 16:45 | 1042.4849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1042.4849 | 1042.4849 | #N/A | #N/A
2002-01-18 16:55 | 1042.2949 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1042.2949 | 1042.2949 | #N/A | #N/A
2002-03-14 10:25 | 1041.9749 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1041.9749 | 1041.9749 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2002-05-13 17:45 | 1042.3549 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.09 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1042.3549 | 1042.3549 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-07-22 16:50 | 1042.2049 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1042.2049 | 1042.2049 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-09-02 16:45 | 1042.2549 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1042.2549 | 1042.2549 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-11-06 19:00 | 1042.0049 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.44 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1042.0049 | 1042.0049 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-01-07 13:55 | 1041.8849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.56 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1041.8849 | 1041.8849 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-03-06 17:20 | 1041.9349 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1041.9349 | 1041.9349 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-05-15 16:45 | 1043.7049 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.74 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1043.7049 | 1043.7049 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-07-07 18:30 | 1044.8649 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.58 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1044.8649 | 1044.8649 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-09-09 17:10 | 1044.5249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1044.5249 | 1044.5249 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-11-18 10:45 | 1044.6449 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1044.6449 | 1044.6449 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-01-19 15:10 | 1044.7349 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1044.7349 | 1044.7349 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-02-16 17:05 | 1044.5749 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1044.5749 | 1044.5749 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-03-15 13:45 | 1044.9649 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1044.9649 | 1044.9649 | #N/A | #N/A
2004-04-05 21:05 | 1045.2549 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1045.2549 | 1045.2549 | #N/A | #N/A
2004-05-05 19:15 | 1046.2949 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 41.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1046.2949 | 1046.2949 | #N/A | #N/A
2004-06-02 21:17 | 1048.0349 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 39.41 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1048.0349 | 1048.0349 | #N/A | #N/A
2004-07-15 09:40 | 1048.0349 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 39.41 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1048.0349 | 1048.0349 | #N/A | #N/A
2004-08-09 18:33 | 1048.2749 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 39.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1048.2749 | 1048.2749 | #N/A | #N/A
2004-09-02 16:32 | 1048.1249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 39.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1048.1249 | 1048.1249 | #N/A | #N/A
2004-10-06 15:50 | 1047.6849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 39.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1047.6849 | 1047.6849 | #N/A | #N/A
2004-11-08 16:05 | 1047.3949 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1047.3949 | 1047.3949 | #N/A | #N/A
2004-12-09 17:30 | 1047.1149 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1047.1149 | 1047.1149 | #N/A | #N/A
2005-01-17 19:45 | 1046.9049 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.54 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1046.9049 | 1046.9049 | #N/A | #N/A
2005-02-11 12:30 | 1046.8249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1046.8249 | 1046.8249 | #N/A | #N/A
2005-03-03 13:10 | 1046.6649 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.78 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1046.6649 | 1046.6649 | #N/A | #N/A
2005-04-11 08:55 | 1046.3649 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 41.08 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1046.3649 | 1046.3649 | #N/A | #N/A
2005-05-06 17:00 | 1046.1549 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 41.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1046.1549 | 1046.1549 | #N/A | #N/A
2005-06-14 19:00 | 1046.1249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 41.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1046.1249 | 1046.1249 | #N/A | #N/A
2005-07-11 20:30 | 1045.9849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 41.46 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1045.9849 | 1045.9849 | #N/A | #N/A
2005-08-01 18:35 | 1045.8049 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 41.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1045.8049 | 1045.8049 | #N/A | #N/A
2005-09-05 19:30 | 1045.7349 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 41.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1045.7349 | 1045.7349 | #N/A | #N/A
2005-10-10 18:45 | 1045.4849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 41.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1045.4849 | 1045.4849 | #N/A | #N/A
2005-11-04 16:25 | 1045.3249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1045.3249 | 1045.3249 | #N/A | #N/A
2005-12-04 17:25 | 1045.5249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 41.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1045.5249 | 1045.5249 | #N/A | #N/A
2006-01-02 17:10 | 1045.4249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1045.4249 | 1045.4249 | #N/A | #N/A
2006-02-10 19:45 | 1045.3849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.06 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1045.3849 | 1045.3849 | #N/A | #N/A
2006-03-14 16:05 | 1045.4049 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.04 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1045.4049 | 1045.4049 | #N/A | #N/A
2006-04-01 19:45 | 1045.6049 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 41.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1045.6049 | 1045.6049 | #N/A | #N/A
2006-05-10 17:10 | 1045.4049 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.04 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1045.4049 | 1045.4049 | #N/A | #N/A
2006-06-07 20:30 | 1045.2149 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1045.2149 | 1045.2149 | #N/A | #N/A
2006-07-24 17:25 | 1045.1849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.26 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1045.1849 | 1045.1849 | #N/A | #N/A
2006-08-06 19:45 | 1045.0649 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1045.0649 | 1045.0649 | #N/A | #N/A
2006-11-27 18:55 | 1044.3949 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1044.3949 | 1044.3949 | #N/A | #N/A
2006-12-01 11:35 | 1044.3849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.06 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1044.3849 | 1044.3849 | #N/A | #N/A
2007-01-03 17:45 | 1044.1849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.26 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1044.1849 | 1044.1849 | #N/A | #N/A
2007-02-08 15:45 | 1044.0399 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.405 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1044.0399 | 1044.0399 | #N/A | #N/A
2007-03-09 13:40 | 1044.3949 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1044.3949 | 1044.3949 | #N/A | #N/A
2007-04-11 14:35 | 1051.7249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 35.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1051.7249 | 1051.7249 | #N/A | #N/A
2007-05-08 10:55 | 1055.5649 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1055.5649 | 1055.5649 | #N/A | #N/A
2007-06-04 18:05 | 1055.4849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1055.4849 | 1055.4849 | #N/A | #N/A
2007-07-02 19:10 | 1056.7549 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1056.7549 | 1056.7549 | #N/A | #N/A
2007-08-06 17:15 | 1058.4949 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1058.4949 | 1058.4949 | #N/A | #N/A
2007-09-03 17:35 | 1059.9849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.46 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1059.9849 | 1059.9849 | #N/A | #N/A
2007-10-01 18:25 | 1059.9449 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1059.9449 | 1059.9449 | #N/A | #N/A
2007-11-05 17:00 | 1057.1749 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.27 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1057.1749 | 1057.1749 | #N/A | #N/A
2007-12-03 15:45 | 1056.0549 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1056.0549 | 1056.0549 | #N/A | #N/A
2008-01-08 17:15 | 1053.8049 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1053.8049 | 1053.8049 | #N/A | #N/A
2008-02-04 17:15 | 1053.1949 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 34.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1053.1949 | 1053.1949 | #N/A | #N/A
2008-03-03 17:30 | 1053.9849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.46 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1053.9849 | 1053.9849 | #N/A | #N/A
2008-04-01 17:20 | 1053.9749 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1053.9749 | 1053.9749 | #N/A | #N/A
2008-05-05 17:05 | 1054.7549 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1054.7549 | 1054.7549 | #N/A | #N/A
2008-06-02 16:50 | 1056.6049 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1056.6049 | 1056.6049 | #N/A | #N/A
2008-07-07 17:35 | 1060.4349 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1060.4349 | 1060.4349 | #N/A | #N/A
2008-08-04 16:25 | 1060.8249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1060.8249 | 1060.8249 | #N/A | #N/A
2008-09-01 16:45 | 1058.4349 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1058.4349 | 1058.4349 | #N/A | #N/A
2008-10-06 16:30 | 1058.4549 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.99 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1058.4549 | 1058.4549 | #N/A | #N/A
2008-11-03 15:35 | 1063.2449 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.2449 | 1063.2449 | #N/A | #N/A
2008-12-01 16:50 | 1062.8349 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1062.8349 | 1062.8349 | #N/A | #N/A
2009-01-12 16:55 | 1061.7649 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.68 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1061.7649 | 1061.7649 | #N/A | #N/A
2009-02-09 17:45 | 1063.6549 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.79 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.6549 | 1063.6549 | #N/A | #N/A
2009-03-09 16:55 | 1063.6749 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.6749 | 1063.6749 | #N/A | #N/A
2009-04-13 16:35 | 1063.8249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.8249 | 1063.8249 | #N/A | #N/A
2009-05-04 17:45 | 1063.6049 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.6049 | 1063.6049 | #N/A | #N/A
2009-06-10 15:25 | 1063.7749 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.7749 | 1063.7749 | #N/A | #N/A
2009-07-06 16:55 | 1063.4949 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.4949 | 1063.4949 | #N/A | #N/A
2009-08-03 16:45 | 1065.9149 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.53 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1065.9149 | 1065.9149 | #N/A | #N/A
2009-09-01 16:45 | 1063.5549 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.5549 | 1063.5549 | #N/A | #N/A
2009-10-08 14:55 | 1060.1549 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1060.1549 | 1060.1549 | #N/A | #N/A
2009-11-13 14:25 | 1059.2049 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1059.2049 | 1059.2049 | #N/A | #N/A
2009-12-10 13:30 | 1055.2449 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1055.2449 | 1055.2449 | #N/A | #N/A
2010-01-25 15:05 | 1064.1249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.1249 | 1064.1249 | #N/A | #N/A
2010-02-17 16:45 | 1064.0949 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.0949 | 1064.0949 | #N/A | #N/A
2010-03-22 13:30 | 1064.3249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.3249 | 1064.3249 | #N/A | #N/A
2010-04-12 12:40 | 1064.0949 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.0949 | 1064.0949 | #N/A | #N/A
2010-05-14 14:20 | 1065.1949 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1065.1949 | 1065.1949 | #N/A | #N/A
2010-06-08 14:30 | 1046.7149 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.73 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Lo medí 2 veces, la medida es real. | #N/A | 1046.7149 | 1046.7149 | #N/A | #N/A
2010-07-08 16:30 | 1048.4149 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 39.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1048.4149 | 1048.4149 | #N/A | #N/A
2010-08-10 13:40 | 1048.1849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 39.26 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1048.1849 | 1048.1849 | #N/A | #N/A
2010-09-06 17:00 | 1056.5149 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1056.5149 | 1056.5149 | #N/A | #N/A
2010-10-07 13:45 | 1055.8649 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.58 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1055.8649 | 1055.8649 | #N/A | #N/A
2010-11-15 17:00 | 1050.2649 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1050.2649 | 1050.2649 | #N/A | #N/A
2011-05-19 12:00 | 1060.1849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.26 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1060.1849 | 1060.1849 | #N/A | #N/A
2011-07-11 11:00 | 1057.7149 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.73 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1057.7149 | 1057.7149 | #N/A | #N/A
2011-08-08 11:30 | 1053.0549 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 34.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1053.0549 | 1053.0549 | #N/A | #N/A
2011-09-22 12:45 | 1049.2949 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 38.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1049.2949 | 1049.2949 | #N/A | #N/A
2011-10-17 12:45 | 1049.0749 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 38.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1049.0749 | 1049.0749 | #N/A | #N/A
2011-11-15 12:45 | 1049.3849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 38.06 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1049.3849 | 1049.3849 | #N/A | #N/A
2011-12-21 12:30 | 1051.4949 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 35.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1051.4949 | 1051.4949 | #N/A | #N/A
2012-01-24 12:30 | 1052.6649 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 34.78 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1052.6649 | 1052.6649 | #N/A | #N/A
2012-02-21 12:30 | 1053.2249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 34.22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1053.2249 | 1053.2249 | #N/A | #N/A
2012-03-20 13:45 | 1052.7249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 34.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1052.7249 | 1052.7249 | #N/A | #N/A
2012-04-19 13:45 | 1054.1749 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.27 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1054.1749 | 1054.1749 | #N/A | #N/A
2012-05-22 10:45 | 1054.1649 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1054.1649 | 1054.1649 | #N/A | #N/A
2012-06-19 11:00 | 1054.1449 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1054.1449 | 1054.1449 | #N/A | #N/A
2012-07-19 16:30 | 1050.0949 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1050.0949 | 1050.0949 | #N/A | #N/A
2012-08-21 16:20 | 1049.7149 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.73 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1049.7149 | 1049.7149 | #N/A | #N/A
2012-09-20 16:10 | 1049.4449 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1049.4449 | 1049.4449 | #N/A | #N/A
2012-10-18 11:00 | 1049.0249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 38.42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1049.0249 | 1049.0249 | #N/A | #N/A
2012-11-22 15:45 | 1060.5949 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1060.5949 | 1060.5949 | #N/A | #N/A
2012-12-18 11:00 | 1063.4849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.4849 | 1063.4849 | #N/A | #N/A
2013-01-17 13:30 | 1063.4849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.4849 | 1063.4849 | #N/A | #N/A
2013-02-21 13:30 | 1063.4349 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.4349 | 1063.4349 | #N/A | #N/A
2013-03-21 11:30 | 1064.1249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.1249 | 1064.1249 | #N/A | #N/A
2013-04-19 12:15 | 1064.1549 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.1549 | 1064.1549 | #N/A | #N/A
2013-05-17 11:55 | 1059.3249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1059.3249 | 1059.3249 | #N/A | #N/A
2013-06-18 11:30 | 1059.1449 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1059.1449 | 1059.1449 | #N/A | #N/A
2013-07-18 09:45 | 1059.2549 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1059.2549 | 1059.2549 | #N/A | #N/A
2013-08-08 09:50 | 1062.1949 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1062.1949 | 1062.1949 | #N/A | #N/A
2013-09-19 09:45 | 1060.8449 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1060.8449 | 1060.8449 | #N/A | #N/A
2013-10-15 10:00 | 1060.7749 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1060.7749 | 1060.7749 | #N/A | #N/A
2013-11-18 11:15 | 1060.7049 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.74 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1060.7049 | 1060.7049 | #N/A | #N/A
2013-12-26 10:40 | 1060.6849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1060.6849 | 1060.6849 | #N/A | #N/A
2014-01-30 10:35 | 1060.6949 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1060.6949 | 1060.6949 | #N/A | #N/A
2014-02-20 10:30 | 1065.0349 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.41 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1065.0349 | 1065.0349 | #N/A | #N/A
2014-03-26 10:40 | 1065.0449 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1065.0449 | 1065.0449 | #N/A | #N/A
2014-04-22 10:30 | 1065.0249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1065.0249 | 1065.0249 | #N/A | #N/A
2014-05-30 10:25 | 1065.0949 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1065.0949 | 1065.0949 | #N/A | #N/A
2014-06-19 10:35 | 1065.4049 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.04 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1065.4049 | 1065.4049 | #N/A | #N/A
2014-07-17 11:20 | 1065.4249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1065.4249 | 1065.4249 | #N/A | #N/A
2014-08-12 12:00 | 1064.6549 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.79 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.6549 | 1064.6549 | #N/A | #N/A
2014-09-25 12:05 | 1064.5749 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.5749 | 1064.5749 | #N/A | #N/A
2014-10-17 12:05 | 1064.5949 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.5949 | 1064.5949 | #N/A | #N/A
2014-11-14 12:10 | 1064.9749 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.9749 | 1064.9749 | #N/A | #N/A
2014-12-12 12:10 | 1063.9149 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.53 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.9149 | 1063.9149 | #N/A | #N/A
2015-01-29 12:15 | 1063.9249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.9249 | 1063.9249 | #N/A | #N/A
2015-02-26 12:10 | 1064.5149 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.5149 | 1064.5149 | #N/A | #N/A
2015-03-27 12:05 | 1067.9349 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1067.9349 | 1067.9349 | #N/A | #N/A
2015-04-21 10:45 | 1068.1649 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1068.1649 | 1068.1649 | #N/A | #N/A
2015-05-22 11:30 | 1067.7749 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1067.7749 | 1067.7749 | #N/A | #N/A
2015-06-29 12:00 | 1070.1549 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1070.1549 | 1070.1549 | #N/A | #N/A
2015-07-17 10:35 | 1069.0149 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1069.0149 | 1069.0149 | #N/A | #N/A
2015-08-07 10:40 | 1069.0749 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1069.0749 | 1069.0749 | #N/A | #N/A
2015-09-18 10:45 | 1063.5149 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.5149 | 1063.5149 | #N/A | #N/A
2015-10-20 10:45 | 1063.4849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.4849 | 1063.4849 | #N/A | #N/A
2015-11-20 10:45 | 1070.0149 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1070.0149 | 1070.0149 | #N/A | #N/A
2015-12-11 10:35 | 1069.9849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.46 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1069.9849 | 1069.9849 | #N/A | #N/A
2016-01-19 10:40 | 1067.0249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1067.0249 | 1067.0249 | #N/A | #N/A
2016-02-19 14:30 | 1066.8449 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1066.8449 | 1066.8449 | #N/A | #N/A
2016-03-14 10:30 | 1067.0749 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1067.0749 | 1067.0749 | #N/A | #N/A
2016-04-14 10:40 | 1067.1649 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1067.1649 | 1067.1649 | #N/A | #N/A
2016-05-19 10:45 | 1068.9549 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.49 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1068.9549 | 1068.9549 | #N/A | #N/A
2016-06-17 10:45 | 1068.1149 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1068.1149 | 1068.1149 | #N/A | #N/A
2016-07-15 10:40 | 1068.2149 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1068.2149 | 1068.2149 | #N/A | #N/A
2016-08-08 10:40 | 1070.5149 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1070.5149 | 1070.5149 | #N/A | #N/A
2016-09-19 10:35 | 1064.4749 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.4749 | 1064.4749 | #N/A | #N/A
2016-10-24 10:35 | 1064.4849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.4849 | 1064.4849 | #N/A | #N/A
2016-11-15 10:40 | 1049.0749 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 38.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1049.0749 | 1049.0749 | #N/A | #N/A
2016-12-16 10:55 | 1050.9349 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1050.9349 | 1050.9349 | #N/A | #N/A
2017-01-23 10:50 | 1051.2749 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1051.2749 | 1051.2749 | #N/A | #N/A
2017-02-22 10:50 | 1063.9249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.9249 | 1063.9249 | #N/A | #N/A
2017-03-21 10:40 | 1063.8749 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.57 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.8749 | 1063.8749 | #N/A | #N/A
2017-04-21 10:35 | 1063.7149 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.73 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.7149 | 1063.7149 | #N/A | #N/A
2017-05-12 10:45 | 1063.9249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1063.9249 | 1063.9249 | #N/A | #N/A
2017-06-22 10:45 | 1066.1849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.26 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1066.1849 | 1066.1849 | #N/A | #N/A
2017-07-20 | 1071.6049 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1071.6049 | 1071.6049 | #N/A | #N/A
2017-08-10 11:30 | 1065.4449 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1065.4449 | 1065.4449 | #N/A | #N/A
2017-09-29 10:35 | 1065.1249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1065.1249 | 1065.1249 | #N/A | #N/A
2017-10-31 12:00 | 1059.9049 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.54 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1059.9049 | 1059.9049 | #N/A | #N/A
2017-11-24 12:00 | 1059.7649 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.68 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1059.7649 | 1059.7649 | #N/A | #N/A
2017-12-22 12:05 | 1059.7749 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1059.7749 | 1059.7749 | #N/A | #N/A
2018-01-23 11:00 | 1059.2349 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1059.2349 | 1059.2349 | #N/A | #N/A
2018-02-23 10:45 | 1059.1249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1059.1249 | 1059.1249 | #N/A | #N/A
2018-03-20 10:50 | 1059.1249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1059.1249 | 1059.1249 | #N/A | #N/A
2018-04-12 10:50 | 1059.4749 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1059.4749 | 1059.4749 | #N/A | #N/A
2018-05-22 10:45 | 1066.6349 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.81 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1066.6349 | 1066.6349 | #N/A | #N/A
2018-06-22 10:50 | 1066.7049 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.74 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1066.7049 | 1066.7049 | #N/A | #N/A
2018-07-19 10:45 | 1064.9249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.9249 | 1064.9249 | #N/A | #N/A
2018-08-10 10:55 | 1065.3049 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1065.3049 | 1065.3049 | #N/A | #N/A
2018-09-27 11:00 | 1068.4849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1068.4849 | 1068.4849 | #N/A | #N/A
2018-10-31 11:05 | 1068.4749 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1068.4749 | 1068.4749 | #N/A | #N/A
2018-11-18 11:00 | 1069.2049 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1069.2049 | 1069.2049 | #N/A | #N/A
2018-12-10 11:05 | 1069.1449 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1069.1449 | 1069.1449 | #N/A | #N/A
2019-01-17 11:10 | 1067.3949 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1067.3949 | 1067.3949 | #N/A | #N/A
2019-02-14 11:10 | 1067.9149 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.53 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1067.9149 | 1067.9149 | #N/A | #N/A
2019-03-19 11:10 | 1066.3349 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1066.3349 | 1066.3349 | #N/A | #N/A
2019-04-12 11:10 | 1066.1249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1066.1249 | 1066.1249 | #N/A | #N/A
2019-05-16 11:10 | 1067.5249 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1067.5249 | 1067.5249 | #N/A | #N/A
2019-06-21 11:15 | 1065.9849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.46 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1065.9849 | 1065.9849 | #N/A | #N/A
2019-07-25 11:15 | 1065.5849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.86 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1065.5849 | 1065.5849 | #N/A | #N/A
2019-08-14 11:15 | 1065.8349 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1065.8349 | 1065.8349 | #N/A | #N/A
2019-10-24 11:15 | 1064.4749 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.4749 | 1064.4749 | #N/A | #N/A
2019-11-21 11:15 | 1064.6149 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.6149 | 1064.6149 | #N/A | #N/A
2019-12-10 12:15 | 1065.5949 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1065.5949 | 1065.5949 | #N/A | #N/A
2020-01-16 11:15 | 1065.1349 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.31 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1065.1349 | 1065.1349 | #N/A | #N/A
2020-02-18 11:15 | 1066.6049 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1066.6049 | 1066.6049 | #N/A | #N/A
2020-04-24 11:15 | 1066.9149 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.53 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1066.9149 | 1066.9149 | #N/A | #N/A
2020-05-21 11:15 | 1067.0949 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1067.0949 | 1067.0949 | #N/A | #N/A
2020-06-19 11:15 | 1067.2549 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1067.2549 | 1067.2549 | #N/A | #N/A
2020-07-23 11:15 | 1064.8749 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.57 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.8749 | 1064.8749 | #N/A | #N/A
2020-08-11 11:15 | 1064.6349 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.81 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.6349 | 1064.6349 | #N/A | #N/A
2020-09-11 11:15 | 1064.3049 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.3049 | 1064.3049 | #N/A | #N/A
2020-10-19 11:15 | 1063.9449 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | * +47 cm | #N/A | 1063.9449 | 1063.9449 | #N/A | #N/A
2020-11-19 11:15 | 1065.0549 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1065.0549 | 1065.0549 | #N/A | #N/A
2020-12-21 11:15 | 1064.8849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.56 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1064.8849 | 1064.8849 | #N/A | #N/A
2021-01-19 11:20 | 1065.8849 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.56 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1065.8849 | 1065.8849 | #N/A | #N/A
2021-02-22 11:15 | 1066.4549 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.99 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1066.4549 | 1066.4549 | #N/A | #N/A
2021-03-23 11:15 | 1065.3349 | 1087.4449 | Calizas del Muschelkalk | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1065.3349 | 1065.3349 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
1071.6049
1071.6049
1041.7649