## PA 2808-8-0023
CANFRANC MMA TORRETA FUSILEROS. | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 1134.33 | 1119.56 | 1127.1826 | 183
2005-05-16 16:00 | 1119.56 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 35.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Primera medida tras la limpieza del pozo | #N/A | 1119.56 | 1119.56 | #N/A | #N/A |  | oct | 1131.01 | 1122.46 | 1127.6087 | 15 | 1130.47 | 1 | 0.92062 | 0.72997
2005-05-30 12:45 | 1120.46 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 34.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Sondeo finalizado | #N/A | 1120.46 | 1120.46 | #N/A | #N/A |  | nov | 1131.16 | 1122.41 | 1127.2838 | 16 | 1130.79 | 1 | 0.95227 | 0.75236
2005-06-20 10:30 | 1120.08 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 34.63 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1120.08 | 1120.08 | #N/A | #N/A |  | dic | 1134.33 | 1119.99 | 1127.0353 | 15 | 1130.82 | 1 | 0.75941 | 0.75446
2005-07-15 17:40 | 1120.22 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 34.49 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1120.22 | 1120.22 | #N/A | #N/A |  | ene | 1130.88 | 1119.96 | 1126.92 | 15 | 1130.81 | 1 | 0.99116 | 0.75376
2005-08-16 11:00 | 1120.96 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1120.96 | 1120.96 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 1131.69 | 1119.73 | 1127.1393 | 15 | 1130.81 | 1 | 0.90331 | 0.75376
2005-09-19 10:45 | 1122.02 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1122.02 | 1122.02 | #N/A | #N/A |  | mar | 1131.85 | 1120.7 | 1127.1657 | 14 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2005-10-24 12:35 | 1122.98 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.73 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1122.98 | 1122.98 | #N/A | #N/A |  | abr | 1131.11 | 1122.97 | 1127.6943 | 14 | 1130.94 | 1 | 0.97512 | 0.76285
2005-11-21 11:15 | 1122.41 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1122.41 | 1122.41 | #N/A | #N/A |  | may | 1131.33 | 1119.56 | 1126.935 | 16 | 1131.33 | 1 | 1 | 0.79013
2005-12-19 12:05 | 1119.99 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 34.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1119.99 | 1119.99 | #N/A | #N/A |  | jun | 1133.06 | 1120.08 | 1127.1381 | 16 | 1129.91 | 1 | 0.73404 | 0.6908
2006-01-20 11:50 | 1120.42 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 34.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1120.42 | 1120.42 | #N/A | #N/A |  | jul | 1130.86 | 1120.22 | 1127.0156 | 16 | 1130.86 | 1 | 1 | 0.75725
2006-02-24 12:20 | 1120.08 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 34.63 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1120.08 | 1120.08 | #N/A | #N/A |  | ago | 1130.82 | 1120.96 | 1126.9531 | 16 | 1130.82 | 1 | 1 | 0.75446
2006-03-28 11:05 | 1122.92 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.79 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1122.92 | 1122.92 | #N/A | #N/A |  | sep | 1130.81 | 1122.02 | 1127.3747 | 15 | 1130.81 | 1 | 1 | 0.75376
2006-04-25 10:40 | 1123.64 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.07 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1123.64 | 1123.64 | #N/A | #N/A
2006-05-18 11:20 | 1121.6 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1121.6 | 1121.6 | #N/A | #N/A
2006-06-20 10:20 | 1121.78 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1121.78 | 1121.78 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2006-07-07 12:10 | 1121.33 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1121.33 | 1121.33 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-08-01 09:15 | 1121.78 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1121.78 | 1121.78 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-11-17 09:10 | 1124.12 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.59 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1124.12 | 1124.12 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-12-07 09:45 | 1120.21 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 34.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1120.21 | 1120.21 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-01-04 08:59 | 1119.96 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 34.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1119.96 | 1119.96 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-02-05 09:30 | 1119.73 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 34.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1119.73 | 1119.73 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-03-12 09:00 | 1120.7 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 34.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1120.7 | 1120.7 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-04-17 08:50 | 1122.97 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.74 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1122.97 | 1122.97 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-05-09 11:11 | 1121.75 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1121.75 | 1121.75 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-06-22 07:10 | 1120.49 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 34.22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1120.49 | 1120.49 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-07-09 18:40 | 1121.11 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1121.11 | 1121.11 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-08-11 21:45 | 1121.47 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1121.47 | 1121.47 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-09-17 11:50 | 1122.05 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.66 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1122.05 | 1122.05 | #N/A | #N/A
2007-10-19 09:45 | 1122.46 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1122.46 | 1122.46 | #N/A | #N/A
2007-11-16 18:40 | 1122.58 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1122.58 | 1122.58 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2007-12-07 13:45 | 1122.7 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1122.7 | 1122.7 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-01-15 15:00 | 1122.52 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1122.52 | 1122.52 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-02-15 14:30 | 1123.07 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1123.07 | 1123.07 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-03-14 13:45 | 1123.17 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.54 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1123.17 | 1123.17 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-04-04 15:15 | 1123.24 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1123.24 | 1123.24 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-05-09 13:30 | 1125.1 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1125.1 | 1125.1 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-06-20 14:00 | 1124.92 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.79 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1124.92 | 1124.92 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-07-03 12:15 | 1124.55 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1124.55 | 1124.55 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-08-08 13:30 | 1124.65 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.17 | 0.11 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | El nivel del sensor de prueba automático esta 11 cm por debajo de la medida ¿VEGA?. La medida indicada es en la nueva referencia ubicada 11 cm por encima. | #N/A | 1124.65 | 1124.65 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-09-24 11:30 | 1124.72 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.1 | 0.11 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | El nivel del sensor de prueba automático esta 11 cm por debajo de la medida ¿VEGA?. La medida indicada es en la nueva referencia ubicada 11 cm por encima. | #N/A | 1124.72 | 1124.72 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-10-27 10:00 | 1125.21 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | La medida indicada es en la nueva referencia ubicada 11 cm por encima. | #N/A | 1125.21 | 1125.21 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-11-07 13:30 | 1123.26 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | La medida indicada es en la nueva referencia ubicada 11 cm por encima. | #N/A | 1123.26 | 1123.26 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-12-27 15:00 | 1124.17 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.54 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | La medida indicada es en la nueva referencia ubicada 11 cm por encima. | #N/A | 1124.17 | 1124.17 | #N/A | #N/A
2009-01-18 16:15 | 1124.04 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1124.04 | 1124.04 | #N/A | #N/A
2009-02-20 14:00 | 1123.85 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.86 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1123.85 | 1123.85 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2009-03-27 13:30 | 1124.39 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1124.39 | 1124.39 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-04-14 10:15 | 1123.87 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1123.87 | 1123.87 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-05-08 14:15 | 1126.13 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.58 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1126.13 | 1126.13 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-06-05 15:00 | 1125.34 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1125.34 | 1125.34 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-07-11 09:15 | 1125.29 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1125.29 | 1125.29 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-08-14 15:00 | 1124.21 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1124.21 | 1124.21 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-09-05 11:20 | 1124.34 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1124.34 | 1124.34 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-10-26 12:25 | 1123.87 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1123.87 | 1123.87 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-11-19 10:45 | 1124.4 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.31 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1124.4 | 1124.4 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-12-15 11:00 | 1123.88 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1123.88 | 1123.88 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-01-27 17:50 | 1123.93 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.78 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1123.93 | 1123.93 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-02-17 15:30 | 1124.32 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1124.32 | 1124.32 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-03-08 18:00 | 1123.83 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1123.83 | 1123.83 | #N/A | #N/A
2010-04-10 16:20 | 1124.8 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1124.8 | 1124.8 | #N/A | #N/A
2010-05-07 15:15 | 1125.11 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1125.11 | 1125.11 | #N/A | #N/A
2010-06-25 12:45 | 1124.16 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1124.16 | 1124.16 | #N/A | #N/A
2010-07-24 19:45 | 1125.24 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1125.24 | 1125.24 | #N/A | #N/A
2010-08-19 18:20 | 1125.18 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.53 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1125.18 | 1125.18 | #N/A | #N/A
2010-09-17 17:41 | 1125.55 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1125.55 | 1125.55 | #N/A | #N/A
2010-10-22 11:25 | 1125.98 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.73 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1125.98 | 1125.98 | #N/A | #N/A
2010-11-25 10:45 | 1124.85 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.86 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1124.85 | 1124.85 | #N/A | #N/A
2011-06-06 14:00 | 1126 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1126 | 1126 | #N/A | #N/A
2011-07-06 10:00 | 1125.86 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1125.86 | 1125.86 | #N/A | #N/A
2011-08-10 14:40 | 1126.01 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1126.01 | 1126.01 | #N/A | #N/A
2011-09-05 14:00 | 1126.59 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1126.59 | 1126.59 | #N/A | #N/A
2011-10-05 18:10 | 1125.94 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1125.94 | 1125.94 | #N/A | #N/A
2011-11-04 13:30 | 1127.72 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.99 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Lluvias | #N/A | 1127.72 | 1127.72 | #N/A | #N/A
2011-12-12 14:25 | 1125.33 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1125.33 | 1125.33 | #N/A | #N/A
2012-01-13 13:00 | 1124.67 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.04 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1124.67 | 1124.67 | #N/A | #N/A
2012-02-07 12:30 | 1126.01 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1126.01 | 1126.01 | #N/A | #N/A
2012-03-08 14:00 | 1126.49 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1126.49 | 1126.49 | #N/A | #N/A
2012-04-20 12:30 | 1127.86 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1127.86 | 1127.86 | #N/A | #N/A
2012-05-23 12:25 | 1129.08 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.63 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1129.08 | 1129.08 | #N/A | #N/A
2012-06-21 13:30 | 1127.66 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1127.66 | 1127.66 | #N/A | #N/A
2012-07-24 08:30 | 1127.68 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1127.68 | 1127.68 | #N/A | #N/A
2012-08-21 13:30 | 1127.86 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1127.86 | 1127.86 | #N/A | #N/A
2012-09-26 10:30 | 1128.58 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1128.58 | 1128.58 | #N/A | #N/A
2012-10-22 12:00 | 1130.55 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.55 | 1130.55 | #N/A | #N/A
2012-11-22 13:30 | 1126.01 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1126.01 | 1126.01 | #N/A | #N/A
2012-12-13 13:50 | 1125.94 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1125.94 | 1125.94 | #N/A | #N/A
2013-01-16 13:30 | 1126.72 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.99 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1126.72 | 1126.72 | #N/A | #N/A
2013-02-19 14:05 | 1128.58 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1128.58 | 1128.58 | #N/A | #N/A
2013-03-19 13:00 | 1128.35 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.36 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1128.35 | 1128.35 | #N/A | #N/A
2013-04-16 12:45 | 1129.44 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.27 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1129.44 | 1129.44 | #N/A | #N/A
2013-05-14 12:15 | 1129.56 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1129.56 | 1129.56 | #N/A | #N/A
2013-06-19 12:05 | 1133.06 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1133.06 | 1133.06 | #N/A | #N/A
2013-07-23 12:52 | 1130.05 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.66 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.05 | 1130.05 | #N/A | #N/A
2013-08-13 13:30 | 1129.39 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1129.39 | 1129.39 | #N/A | #N/A
2013-09-24 10:00 | 1128.55 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1128.55 | 1128.55 | #N/A | #N/A
2013-10-22 09:00 | 1128.22 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.49 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1128.22 | 1128.22 | #N/A | #N/A
2013-11-22 12:45 | 1128.31 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1128.31 | 1128.31 | #N/A | #N/A
2013-12-10 13:30 | 1128.03 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.68 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1128.03 | 1128.03 | #N/A | #N/A
2014-01-17 11:45 | 1127.83 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1127.83 | 1127.83 | #N/A | #N/A
2014-02-21 10:00 | 1127.91 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1127.91 | 1127.91 | #N/A | #N/A
2014-03-24 09:30 | 1128.02 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1128.02 | 1128.02 | #N/A | #N/A
2014-04-14 11:45 | 1128.65 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.06 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1128.65 | 1128.65 | #N/A | #N/A
2014-05-19 08:45 | 1128.56 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1128.56 | 1128.56 | #N/A | #N/A
2014-06-20 09:00 | 1128.56 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1128.56 | 1128.56 | #N/A | #N/A
2014-07-23 08:45 | 1128.53 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1128.53 | 1128.53 | #N/A | #N/A
2014-08-22 12:30 | 1128.37 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1128.37 | 1128.37 | #N/A | #N/A
2014-09-23 13:40 | 1128.29 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1128.29 | 1128.29 | #N/A | #N/A
2014-10-28 12:30 | 1128.58 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1128.58 | 1128.58 | #N/A | #N/A
2014-11-17 11:00 | 1131.02 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1131.02 | 1131.02 | #N/A | #N/A
2014-12-15 12:30 | 1129.1 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1129.1 | 1129.1 | #N/A | #N/A
2015-01-19 13:30 | 1129.22 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.49 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1129.22 | 1129.22 | #N/A | #N/A
2015-02-13 13:30 | 1129.04 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Tapa rota | #N/A | 1129.04 | 1129.04 | #N/A | #N/A
2015-03-16 09:00 | 1130.57 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Tapa rota | #N/A | 1130.57 | 1130.57 | #N/A | #N/A
2015-04-13 12:00 | 1130.51 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Tapa rota | #N/A | 1130.51 | 1130.51 | #N/A | #N/A
2015-05-18 12:00 | 1130.52 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Tapa rota | #N/A | 1130.52 | 1130.52 | #N/A | #N/A
2015-06-17 10:00 | 1130.44 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.27 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Tapa rota | #N/A | 1130.44 | 1130.44 | #N/A | #N/A
2015-07-20 13:00 | 1130.25 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.46 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Tapa rota | #N/A | 1130.25 | 1130.25 | #N/A | #N/A
2015-08-18 10:00 | 1129.66 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Tapa rota | #N/A | 1129.66 | 1129.66 | #N/A | #N/A
2015-09-16 12:55 | 1129.5 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Tapa rota | #N/A | 1129.5 | 1129.5 | #N/A | #N/A
2015-10-14 09:30 | 1129.84 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Tapa rota | #N/A | 1129.84 | 1129.84 | #N/A | #N/A
2015-11-10 09:20 | 1129.41 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Tapa rota | #N/A | 1129.41 | 1129.41 | #N/A | #N/A
2015-12-14 12:00 | 1129.3 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.41 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Tapa rota | #N/A | 1129.3 | 1129.3 | #N/A | #N/A
2016-01-12 12:45 | 1130.81 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Tapa rota | #N/A | 1130.81 | 1130.81 | #N/A | #N/A
2016-02-15 12:30 | 1129.09 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Tapa rota | #N/A | 1129.09 | 1129.09 | #N/A | #N/A
2016-03-15 10:30 | 1127.6 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Tapa rota | #N/A | 1127.6 | 1127.6 | #N/A | #N/A
2016-04-12 10:30 | 1129.11 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Tapa rota | #N/A | 1129.11 | 1129.11 | #N/A | #N/A
2016-05-11 10:00 | 1129.34 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Tapa rota | #N/A | 1129.34 | 1129.34 | #N/A | #N/A
2016-06-13 12:00 | 1129.14 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.57 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Tapa rota | #N/A | 1129.14 | 1129.14 | #N/A | #N/A
2016-07-08 12:25 | 1129.18 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.53 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Tapa rota | #N/A | 1129.18 | 1129.18 | #N/A | #N/A
2016-08-23 14:00 | 1129.31 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Tapa rota | #N/A | 1129.31 | 1129.31 | #N/A | #N/A
2016-09-16 11:00 | 1129.32 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | reparación bisagras 27/09/2016 | #N/A | 1129.32 | 1129.32 | #N/A | #N/A
2016-10-14 11:30 | 1129.25 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.46 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1129.25 | 1129.25 | #N/A | #N/A
2016-11-14 11:30 | 1130.59 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.59 | 1130.59 | #N/A | #N/A
2016-12-16 13:30 | 1130.71 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.71 | 1130.71 | #N/A | #N/A
2017-01-09 08:30 | 1130.61 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.61 | 1130.61 | #N/A | #N/A
2017-02-16 11:30 | 1130.87 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.87 | 1130.87 | #N/A | #N/A
2017-03-14 12:30 | 1130.8 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.8 | 1130.8 | #N/A | #N/A
2017-04-07 10:30 | 1130.84 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.84 | 1130.84 | #N/A | #N/A
2017-05-08 12:30 | 1130.77 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.94 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.77 | 1130.77 | #N/A | #N/A
2017-06-15 08:30 | 1130.74 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.74 | 1130.74 | #N/A | #N/A
2017-07-18 10:30 | 1130.68 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.68 | 1130.68 | #N/A | #N/A
2017-08-10 12:30 | 1130.35 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.36 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.35 | 1130.35 | #N/A | #N/A
2017-09-06 10:30 | 1129.71 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1129.71 | 1129.71 | #N/A | #N/A
2017-10-16 10:30 | 1128.91 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1128.91 | 1128.91 | #N/A | #N/A
2017-11-06 10:30 | 1129.8 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1129.8 | 1129.8 | #N/A | #N/A
2017-12-11 11:30 | 1134.33 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1134.33 | 1134.33 | #N/A | #N/A
2018-01-12 13:00 | 1130.74 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.74 | 1130.74 | #N/A | #N/A
2018-02-09 08:30 | 1130.63 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.08 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.63 | 1130.63 | #N/A | #N/A
2018-03-12 11:30 | 1131.85 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.86 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1131.85 | 1131.85 | #N/A | #N/A
2018-04-17 11:30 | 1131.11 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1131.11 | 1131.11 | #N/A | #N/A
2018-05-14 11:00 | 1131.23 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1131.23 | 1131.23 | #N/A | #N/A
2018-06-08 13:30 | 1131.16 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1131.16 | 1131.16 | #N/A | #N/A
2018-07-19 13:30 | 1130.8 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.8 | 1130.8 | #N/A | #N/A
2018-08-16 12:00 | 1130.68 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.68 | 1130.68 | #N/A | #N/A
2018-09-17 10:00 | 1130.11 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.11 | 1130.11 | #N/A | #N/A
2018-10-15 15:30 | 1131.01 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1131.01 | 1131.01 | #N/A | #N/A
2018-11-13 12:00 | 1130.11 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.11 | 1130.11 | #N/A | #N/A
2018-12-10 10:00 | 1129.91 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1129.91 | 1129.91 | #N/A | #N/A
2019-01-08 10:40 | 1130.64 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.07 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.64 | 1130.64 | #N/A | #N/A
2019-02-06 08:00 | 1131.41 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1131.41 | 1131.41 | #N/A | #N/A
2019-03-09 15:45 | 1130.73 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.73 | 1130.73 | #N/A | #N/A
2019-04-12 15:00 | 1130.74 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.74 | 1130.74 | #N/A | #N/A
2019-05-23 14:00 | 1130.86 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.86 | 1130.86 | #N/A | #N/A
2019-06-14 16:45 | 1130.77 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.94 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.77 | 1130.77 | #N/A | #N/A
2019-07-22 17:30 | 1130.62 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.09 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.62 | 1130.62 | #N/A | #N/A
2019-08-08 15:48 | 1130.55 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.55 | 1130.55 | #N/A | #N/A
2019-09-19 13:00 | 1130.48 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.48 | 1130.48 | #N/A | #N/A
2019-10-02 16:00 | 1130.47 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.47 | 1130.47 | #N/A | #N/A
2019-11-22 14:15 | 1130.79 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.79 | 1130.79 | #N/A | #N/A
2019-12-11 15:45 | 1130.82 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.82 | 1130.82 | #N/A | #N/A
2020-01-13 12:00 | 1130.81 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.81 | 1130.81 | #N/A | #N/A
2020-02-17 08:45 | 1130.81 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.81 | 1130.81 | #N/A | #N/A
2020-04-21 10:30 | 1130.94 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.94 | 1130.94 | #N/A | #N/A
2020-05-11 11:00 | 1131.33 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1131.33 | 1131.33 | #N/A | #N/A
2020-06-02 11:30 | 1129.91 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1129.91 | 1129.91 | #N/A | #N/A
2020-07-08 10:30 | 1130.86 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.86 | 1130.86 | #N/A | #N/A
2020-08-20 15:00 | 1130.82 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.82 | 1130.82 | #N/A | #N/A
2020-09-17 14:50 | 1130.81 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.81 | 1130.81 | #N/A | #N/A
2020-10-13 16:55 | 1130.86 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.86 | 1130.86 | #N/A | #N/A
2020-11-09 13:20 | 1131.16 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1131.16 | 1131.16 | #N/A | #N/A
2020-12-22 16:40 | 1131.11 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1131.11 | 1131.11 | #N/A | #N/A
2021-01-13 13:00 | 1130.88 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.88 | 1130.88 | #N/A | #N/A
2021-02-10 15:00 | 1131.69 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1131.69 | 1131.69 | #N/A | #N/A
2021-03-16 15:00 | 1130.9 | 1154.71 | Crtácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.81 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1130.9 | 1130.9 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
1134.33
1134.33
1119.56