## PA 2811-8-0066
LA SOTONERA MARM. PLASENCIA DEL MONTE. | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 499.294 | 496.334 | 497.7023 | 121
2010-07-19 14:00 | 496.334 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.51 | 0 |  |  | BROCAL |  | día y hora |  | #N/A | 496.334 | 496.334 | #N/A | #N/A |  | oct | 498.084 | 496.784 | 497.344 | 11 | 496.824 | 1 | 0.035714 | 0.17906
2010-08-23 10:50 | 497.544 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.3 | 0 |  |  | BROCAL |  | día y hora |  | #N/A | 497.544 | 497.544 | #N/A | #N/A |  | nov | 498.994 | 496.754 | 497.5304 | 11 | 496.754 | 1 | 0 | 0.15348
2010-09-07 12:30 | 497.274 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.57 | 0 |  |  | BROCAL |  | día y hora |  | #N/A | 497.274 | 497.274 | #N/A | #N/A |  | dic | 499.104 | 496.884 | 497.8518 | 9 | 496.884 | 1 | 0 | 0.20098
2010-09-27 11:20 | 496.984 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.86 | 0 |  |  | BROCAL |  | día y hora |  | #N/A | 496.984 | 496.984 | #N/A | #N/A |  | ene | 499.054 | 496.784 | 497.798 | 10 | 497.224 | 1 | 0.21696 | 0.32523
2010-10-19 09:20 | 497.534 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.31 | 0 |  |  | BROCAL |  | día y hora |  | #N/A | 497.534 | 497.534 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 499.104 | 496.764 | 497.973 | 10 | 497.884 | 1 | 0.46319 | 0.55709
2010-11-17 09:40 | 497.464 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.38 | 0 |  |  | BROCAL |  | día y hora |  | #N/A | 497.464 | 497.464 | #N/A | #N/A |  | mar | 498.764 | 496.724 | 498.0884 | 9 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2011-05-25 11:00 | 497.614 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | pendiente de arqueta | #N/A | 497.614 | 497.614 | #N/A | #N/A |  | abr | 499.294 | 496.724 | 498.1615 | 8 | 497.814 | 1 | 0.37913 | 0.5351
2011-07-08 12:00 | 497.614 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.614 | 497.614 | #N/A | #N/A |  | may | 498.684 | 496.924 | 497.895 | 10 | 497.734 | 1 | 0.4171 | 0.50997
2011-08-05 09:00 | 497.614 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.614 | 497.614 | #N/A | #N/A |  | jun | 498.524 | 496.884 | 497.8407 | 9 | 497.634 | 1 | 0.39199 | 0.47505
2011-09-09 09:00 | 497.244 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.244 | 497.244 | #N/A | #N/A |  | jul | 498.174 | 496.334 | 497.5131 | 11 | 497.564 | 1 | 0.53851 | 0.44947
2011-10-10 09:00 | 497.074 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.074 | 497.074 | #N/A | #N/A |  | ago | 497.884 | 496.894 | 497.4949 | 11 | 497.504 | 1 | 0.51168 | 0.42755
2011-11-10 09:30 | 496.964 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 496.964 | 496.964 | #N/A | #N/A |  | sep | 498.174 | 496.654 | 497.274 | 12 | 497.444 | 1 | 0.59444 | 0.40562
2011-12-09 10:00 | 496.894 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 496.894 | 496.894 | #N/A | #N/A
2012-01-17 12:00 | 496.804 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.04 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 496.804 | 496.804 | #N/A | #N/A
2012-02-13 13:30 | 496.764 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.08 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 496.764 | 496.764 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2012-03-12 13:00 | 496.724 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 496.724 | 496.724 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-04-12 12:30 | 496.724 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 496.724 | 496.724 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-05-18 10:00 | 496.924 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 496.924 | 496.924 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-06-08 10:00 | 496.884 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 496.884 | 496.884 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-07-13 13:30 | 496.884 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 496.884 | 496.884 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-08-27 12:00 | 496.894 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 496.894 | 496.894 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-09-12 12:30 | 496.874 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 496.874 | 496.874 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-10-11 08:00 | 496.784 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.06 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 496.784 | 496.784 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-11-15 12:00 | 498.994 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.994 | 498.994 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-12-12 10:30 | 498.764 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.08 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.764 | 498.764 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-01-11 14:00 | 498.804 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.04 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.804 | 498.804 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-02-13 11:30 | 498.674 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.674 | 498.674 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-03-11 13:00 | 498.654 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.654 | 498.654 | #N/A | #N/A
2013-04-12 09:30 | 498.644 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.644 | 498.644 | #N/A | #N/A
2013-05-13 12:45 | 498.404 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.44 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.404 | 498.404 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2013-06-25 15:00 | 498.504 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.504 | 498.504 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-07-12 08:00 | 498.154 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.154 | 498.154 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-08-21 10:00 | 497.794 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.794 | 497.794 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-09-12 12:00 | 496.654 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 496.654 | 496.654 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-10-16 11:30 | 498.084 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.084 | 498.084 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-11-11 11:30 | 498.324 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.324 | 498.324 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-12-12 11:00 | 498.214 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.63 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.214 | 498.214 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2014-01-13 13:00 | 498.424 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.424 | 498.424 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2014-02-12 13:30 | 498.524 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.524 | 498.524 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2014-03-12 12:00 | 498.764 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.08 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.764 | 498.764 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2014-04-16 12:00 | 498.414 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.414 | 498.414 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2014-05-12 12:00 | 498.184 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.66 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.184 | 498.184 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2014-06-11 08:00 | 498.324 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.324 | 498.324 | #N/A | #N/A
2014-07-16 09:15 | 497.904 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.94 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.904 | 497.904 | #N/A | #N/A
2014-08-14 08:00 | 497.714 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.714 | 497.714 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2014-09-15 08:00 | 497.494 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.494 | 497.494 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2014-10-16 07:45 | 497.364 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.364 | 497.364 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2014-11-24 08:00 | 497.214 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.63 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.214 | 497.214 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2014-12-22 15:30 | 498.224 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.224 | 498.224 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2015-01-15 08:00 | 498.114 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.73 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.114 | 498.114 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2015-02-19 08:00 | 498.364 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.364 | 498.364 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2015-03-16 09:45 | 498.164 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.68 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.164 | 498.164 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2015-05-18 08:00 | 497.934 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.934 | 497.934 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2015-06-22 07:45 | 497.644 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.644 | 497.644 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2015-07-20 07:45 | 497.474 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.474 | 497.474 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2015-08-13 08:00 | 497.364 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.364 | 497.364 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2015-09-17 16:30 | 497.124 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.124 | 497.124 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2015-10-21 14:45 | 496.964 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 496.964 | 496.964 | #N/A | #N/A
2015-11-17 14:30 | 496.894 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 496.894 | 496.894 | #N/A | #N/A
2016-01-21 16:00 | 496.784 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.06 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 496.784 | 496.784 | #N/A | #N/A
2016-02-17 15:00 | 496.904 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.94 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 496.904 | 496.904 | #N/A | #N/A
2016-03-16 15:15 | 497.754 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.09 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.754 | 497.754 | #N/A | #N/A
2016-04-14 14:45 | 498.564 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.564 | 498.564 | #N/A | #N/A
2016-05-12 15:30 | 497.834 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Cambiado nivel, me llama Pedro y tenía duda guarda. Me da nivel de junio y evolución parecida a otros años lluviosos | #N/A | 497.834 | 497.834 | #N/A | #N/A
2016-06-14 08:00 | 497.914 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.914 | 497.914 | #N/A | #N/A
2016-07-14 15:15 | 497.694 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.694 | 497.694 | #N/A | #N/A
2016-08-11 14:15 | 497.554 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.554 | 497.554 | #N/A | #N/A
2016-09-15 15:00 | 498.174 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.174 | 498.174 | #N/A | #N/A
2016-10-13 15:00 | 497.864 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.864 | 497.864 | #N/A | #N/A
2016-11-14 08:00 | 497.974 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.974 | 497.974 | #N/A | #N/A
2016-12-14 08:00 | 499.104 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.74 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 499.104 | 499.104 | #N/A | #N/A
2017-01-16 08:00 | 499.054 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.79 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 499.054 | 499.054 | #N/A | #N/A
2017-02-16 07:30 | 499.104 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.74 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 499.104 | 499.104 | #N/A | #N/A
2017-03-16 08:00 | 498.724 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.724 | 498.724 | #N/A | #N/A
2017-04-19 08:00 | 498.434 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.41 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.434 | 498.434 | #N/A | #N/A
2017-05-16 07:30 | 498.304 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.54 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.304 | 498.304 | #N/A | #N/A
2017-06-26 13:00 | 497.924 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.924 | 497.924 | #N/A | #N/A
2017-07-20 15:00 | 497.724 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.724 | 497.724 | #N/A | #N/A
2017-08-14 08:00 | 497.544 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.544 | 497.544 | #N/A | #N/A
2017-09-14 15:00 | 497.434 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.41 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.434 | 497.434 | #N/A | #N/A
2017-10-16 15:00 | 497.344 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.344 | 497.344 | #N/A | #N/A
2017-11-15 20:45 | 497.224 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.224 | 497.224 | #N/A | #N/A
2017-12-13 18:45 | 497.434 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.41 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.434 | 497.434 | #N/A | #N/A
2018-01-15 15:30 | 497.264 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.58 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.264 | 497.264 | #N/A | #N/A
2018-02-15 15:15 | 497.274 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.57 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.274 | 497.274 | #N/A | #N/A
2018-03-14 19:45 | 498.304 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.54 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.304 | 498.304 | #N/A | #N/A
2018-04-16 15:15 | 499.294 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 499.294 | 499.294 | #N/A | #N/A
2018-05-15 07:30 | 498.684 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.684 | 498.684 | #N/A | #N/A
2018-06-25 15:15 | 498.524 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.524 | 498.524 | #N/A | #N/A
2018-07-19 08:00 | 498.174 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.174 | 498.174 | #N/A | #N/A
2018-08-14 07:30 | 497.884 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.884 | 497.884 | #N/A | #N/A
2018-09-19 12:15 | 497.684 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.684 | 497.684 | #N/A | #N/A
2018-10-11 16:30 | 497.574 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.27 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.574 | 497.574 | #N/A | #N/A
2018-11-15 07:30 | 497.634 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.634 | 497.634 | #N/A | #N/A
2018-12-17 07:30 | 497.714 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.714 | 497.714 | #N/A | #N/A
2019-01-16 07:30 | 497.784 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.06 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.784 | 497.784 | #N/A | #N/A
2019-02-13 07:45 | 497.674 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.674 | 497.674 | #N/A | #N/A
2019-03-18 15:25 | 497.534 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.31 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.534 | 497.534 | #N/A | #N/A
2019-04-06 13:55 | 497.404 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.44 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.404 | 497.404 | #N/A | #N/A
2019-05-14 13:20 | 497.334 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.334 | 497.334 | #N/A | #N/A
2019-06-18 12:20 | 497.214 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.63 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.214 | 497.214 | #N/A | #N/A
2019-07-18 09:47 | 497.124 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.124 | 497.124 | #N/A | #N/A
2019-08-13 15:00 | 497.034 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.81 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.034 | 497.034 | #N/A | #N/A
2019-09-16 15:15 | 496.904 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.94 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 496.904 | 496.904 | #N/A | #N/A
2019-10-15 14:30 | 496.824 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 496.824 | 496.824 | #N/A | #N/A
2019-11-18 15:00 | 496.754 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.09 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 496.754 | 496.754 | #N/A | #N/A
2019-12-16 15:30 | 496.884 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 496.884 | 496.884 | #N/A | #N/A
2020-01-14 07:30 | 497.224 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.224 | 497.224 | #N/A | #N/A
2020-02-18 15:15 | 497.884 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.884 | 497.884 | #N/A | #N/A
2020-04-28 12:35 | 497.814 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.814 | 497.814 | #N/A | #N/A
2020-05-22 10:45 | 497.734 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.734 | 497.734 | #N/A | #N/A
2020-06-19 11:35 | 497.634 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.634 | 497.634 | #N/A | #N/A
2020-07-21 12:00 | 497.564 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.564 | 497.564 | #N/A | #N/A
2020-08-11 11:45 | 497.504 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.504 | 497.504 | #N/A | #N/A
2020-09-15 11:30 | 497.444 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.444 | 497.444 | #N/A | #N/A
2020-10-16 14:00 | 497.374 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.374 | 497.374 | #N/A | #N/A
2020-11-19 13:30 | 497.394 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.394 | 497.394 | #N/A | #N/A
2020-12-17 10:00 | 497.434 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.41 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.434 | 497.434 | #N/A | #N/A
2021-01-25 10:20 | 497.724 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 497.724 | 497.724 | #N/A | #N/A
2021-02-25 10:45 | 498.564 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.564 | 498.564 | #N/A | #N/A
2021-03-26 12:20 | 498.174 | 499.844 | CUATERNARIO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 498.174 | 498.174 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
499.294
499.294
496.334