## PA 2916-1-0003
SONDEO COOPERATIVA IGME PINA 1 (POLÍGONO 70 PARCELA 137) | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 164.153 | 161.583 | 162.6227 | 270
1979-09-13 | 162.563 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.89 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.563 | 162.563 | #N/A | #N/A |  | oct | 163.563 | 162.173 | 162.7926 | 23 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1980-03-09 | 162.053 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.4 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.053 | 162.053 | #N/A | #N/A |  | nov | 163.553 | 162.133 | 162.753 | 24 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1980-04-08 | 162.613 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.84 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.613 | 162.613 | #N/A | #N/A |  | dic | 163.373 | 162.093 | 162.5625 | 21 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1980-05-16 | 163.043 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.41 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.043 | 163.043 | #N/A | #N/A |  | ene | 164.153 | 161.853 | 162.6125 | 21 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1980-06-13 | 163.403 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.05 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.403 | 163.403 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 163.253 | 161.743 | 162.3978 | 25 | 162.063 | 1 | 0.24435 | 0.23083
1980-07-10 | 163.013 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.44 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.013 | 163.013 | #N/A | #N/A |  | mar | 163.003 | 161.603 | 162.2768 | 21 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1980-08-08 | 163.193 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.26 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.193 | 163.193 | #N/A | #N/A |  | abr | 163.703 | 161.613 | 162.4142 | 24 | 162.003 | 1 | 0.24337 | 0.20198
1980-09-24 | 163.293 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.16 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.293 | 163.293 | #N/A | #N/A |  | may | 163.853 | 161.583 | 162.6793 | 23 | 162.053 | 1 | 0.21436 | 0.22603
1980-10-17 | 163.193 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.26 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.193 | 163.193 | #N/A | #N/A |  | jun | 163.633 | 161.663 | 162.6487 | 21 | 162.103 | 1 | 0.22319 | 0.25007
1980-11-20 | 162.573 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.88 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.573 | 162.573 | #N/A | #N/A |  | jul | 163.593 | 161.893 | 162.7589 | 22 | 162.183 | 1 | 0.16745 | 0.28854
1980-12-20 | 162.533 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.92 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.533 | 162.533 | #N/A | #N/A |  | ago | 163.583 | 162.123 | 162.6573 | 23 | 162.123 | 1 | 0 | 0.25969
1981-01-21 | 163.343 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.11 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.343 | 163.343 | #N/A | #N/A |  | sep | 163.573 | 162.233 | 162.9269 | 22 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1981-02-13 | 162.823 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.63 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.823 | 162.823 | #N/A | #N/A
1981-03-18 | 162.193 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.26 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.193 | 162.193 | #N/A | #N/A
1981-04-27 | 163.703 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.75 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.703 | 163.703 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1981-05-26 | 163.523 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.93 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.523 | 163.523 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1981-06-16 | 163.453 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.453 | 163.453 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1981-07-21 | 163.553 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.9 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.553 | 163.553 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1981-08-19 | 163.453 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.453 | 163.453 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1981-09-18 | 163.373 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.08 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.373 | 163.373 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1981-10-16 | 163.133 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.32 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.133 | 163.133 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1981-11-13 | 162.853 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.6 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.853 | 162.853 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1981-12-15 | 163.173 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.28 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.173 | 163.173 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1982-02-11 | 162.373 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.08 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.373 | 162.373 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1982-03-09 | 162.273 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.18 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.273 | 162.273 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1982-05-17 | 163.723 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.73 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.723 | 163.723 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1982-07-23 | 163.423 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.03 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.423 | 163.423 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1982-09-14 | 162.623 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.83 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.623 | 162.623 | #N/A | #N/A
1982-11-10 | 162.703 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.75 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.703 | 162.703 | #N/A | #N/A
1983-01-25 | 162.953 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.5 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.953 | 162.953 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1983-03-14 | 162.653 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.8 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.653 | 162.653 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1984-02-21 | 162.553 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.9 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.553 | 162.553 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1984-06-12 | 163.423 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.03 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.423 | 163.423 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1984-11-21 | 162.753 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.7 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.753 | 162.753 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1985-02-12 | 163.253 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.2 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.253 | 163.253 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1985-05-31 | 163.853 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.6 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.853 | 163.853 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1985-10-23 | 163.533 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.92 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.533 | 163.533 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1986-02-28 | 162.073 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.38 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.073 | 162.073 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1986-06-17 | 163.633 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.82 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.633 | 163.633 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1986-09-20 | 163.333 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.12 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.333 | 163.333 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1987-04-09 | 162.513 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.94 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.513 | 162.513 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1987-07-10 | 163.203 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.25 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.203 | 163.203 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1987-10-28 | 162.863 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.59 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.863 | 162.863 | #N/A | #N/A
1988-01-21 | 162.173 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.28 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.173 | 162.173 | #N/A | #N/A
1988-05-11 | 162.303 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.15 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.303 | 162.303 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1988-08-03 | 163.123 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.33 | 0.1 |  |  | BROCAL | MINISTERIO | día y hora |  | #N/A | 163.123 | 163.123 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1988-08-22 | 163.213 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.24 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.213 | 163.213 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1988-09-13 | 162.983 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.47 | 0.1 |  |  | BROCAL | MINISTERIO | día y hora |  | #N/A | 162.983 | 162.983 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1988-10-17 | 162.903 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.55 | 0.1 |  |  | BROCAL | MINISTERIO | día y hora |  | #N/A | 162.903 | 162.903 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1988-11-24 | 162.793 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.66 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.793 | 162.793 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1988-12-26 | 162.553 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.9 | 0.1 |  |  | BROCAL | MINISTERIO | día y hora |  | #N/A | 162.553 | 162.553 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1989-02-15 | 162.363 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.09 | 0.1 |  |  | BROCAL | MINISTERIO | día y hora |  | #N/A | 162.363 | 162.363 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1989-04-06 | 162.283 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.17 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.283 | 162.283 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1989-12-11 | 162.733 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.72 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.733 | 162.733 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1990-04-25 | 162.423 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.03 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.423 | 162.423 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1990-09-04 | 162.903 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.55 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.903 | 162.903 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-04-17 | 162.653 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.8 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.653 | 162.653 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-08-07 | 162.873 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.58 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.873 | 162.873 | #N/A | #N/A
1992-01-22 | 162.653 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.8 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.653 | 162.653 | #N/A | #N/A
1992-06-18 | 162.683 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.77 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.683 | 162.683 | #N/A | #N/A
1992-10-06 | 162.873 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.58 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.873 | 162.873 | #N/A | #N/A
1993-03-10 | 162.453 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.453 | 162.453 | #N/A | #N/A
1993-06-11 | 162.583 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.87 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.583 | 162.583 | #N/A | #N/A
1993-12-15 | 162.523 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.93 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.523 | 162.523 | #N/A | #N/A
1994-05-13 | 162.823 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.63 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.823 | 162.823 | #N/A | #N/A
1995-08-24 | 162.873 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.58 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.873 | 162.873 | #N/A | #N/A
1995-10-18 | 162.913 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.54 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.913 | 162.913 | #N/A | #N/A
1995-12-22 | 162.553 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.9 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.553 | 162.553 | #N/A | #N/A
1996-02-29 | 162.473 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.98 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.473 | 162.473 | #N/A | #N/A
1996-04-24 | 162.453 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.453 | 162.453 | #N/A | #N/A
1996-10-15 | 162.873 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.58 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.873 | 162.873 | #N/A | #N/A
1997-02-27 | 162.503 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.95 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.503 | 162.503 | #N/A | #N/A
1997-04-11 | 162.643 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.81 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.643 | 162.643 | #N/A | #N/A
1997-09-13 | 163.153 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.3 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.153 | 163.153 | #N/A | #N/A
1997-11-19 | 162.903 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.55 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.903 | 162.903 | #N/A | #N/A
1998-02-21 | 162.703 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.75 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.703 | 162.703 | #N/A | #N/A
1998-04-25 | 162.643 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.81 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.643 | 162.643 | #N/A | #N/A
1998-05-30 | 162.953 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.5 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.953 | 162.953 | #N/A | #N/A
1998-07-04 | 162.853 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.6 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.853 | 162.853 | #N/A | #N/A
1998-08-07 | 162.913 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.54 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.913 | 162.913 | #N/A | #N/A
1998-10-16 | 162.753 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.7 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.753 | 162.753 | #N/A | #N/A
1998-11-14 | 162.713 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.74 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.713 | 162.713 | #N/A | #N/A
1999-02-20 | 162.673 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.78 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.673 | 162.673 | #N/A | #N/A
1999-04-07 | 162.613 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.84 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.613 | 162.613 | #N/A | #N/A
1999-06-24 | 163.493 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.96 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.493 | 163.493 | #N/A | #N/A
1999-09-02 | 163.033 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.42 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.033 | 163.033 | #N/A | #N/A
1999-10-02 | 162.923 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.53 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.923 | 162.923 | #N/A | #N/A
1999-10-26 | 163.113 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.34 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.113 | 163.113 | #N/A | #N/A
1999-11-04 | 162.873 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.58 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.873 | 162.873 | #N/A | #N/A
2000-02-25 | 162.903 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.55 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.903 | 162.903 | #N/A | #N/A
2000-04-18 19:39 | 162.873 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.58 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.873 | 162.873 | #N/A | #N/A
2000-12-05 17:45 | 163.163 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.29 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.163 | 163.163 | #N/A | #N/A
2001-01-23 17:00 | 163.043 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.41 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.043 | 163.043 | #N/A | #N/A
2001-03-27 15:15 | 162.753 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.7 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.753 | 162.753 | #N/A | #N/A
2001-05-18 17:50 | 162.913 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.54 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 162.913 | 162.913 | #N/A | #N/A
2001-07-13 14:40 | 163.073 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.38 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.073 | 163.073 | #N/A | #N/A
2001-09-11 17:30 | 163.163 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.29 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.163 | 163.163 | #N/A | #N/A
2001-11-03 16:20 | 163.143 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.31 | 0.1 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 163.143 | 163.143 | #N/A | #N/A
2001-11-28 09:25 | 163.033 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.42 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.033 | 163.033 | #N/A | #N/A
2002-01-18 08:20 | 162.853 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.6 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.853 | 162.853 | #N/A | #N/A
2002-03-15 19:05 | 162.633 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.82 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.633 | 162.633 | #N/A | #N/A
2002-05-20 09:00 | 163.373 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.08 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.373 | 163.373 | #N/A | #N/A
2002-07-17 09:15 | 163.593 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.86 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.593 | 163.593 | #N/A | #N/A
2002-09-02 08:50 | 163.553 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.9 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | RED MMA | #N/A | 163.553 | 163.553 | #N/A | #N/A
2002-11-06 09:45 | 163.483 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.97 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.483 | 163.483 | #N/A | #N/A
2003-01-07 09:45 | 163.103 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.35 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.103 | 163.103 | #N/A | #N/A
2003-03-06 10:15 | 162.803 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.65 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.803 | 162.803 | #N/A | #N/A
2003-05-15 09:05 | 163.223 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.23 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.223 | 163.223 | #N/A | #N/A
2003-07-09 18:25 | 163.503 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.95 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.503 | 163.503 | #N/A | #N/A
2003-09-11 16:20 | 163.553 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.9 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.553 | 163.553 | #N/A | #N/A
2003-11-27 11:30 | 163.463 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.99 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.463 | 163.463 | #N/A | #N/A
2004-01-21 13:00 | 163.113 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.34 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Medido 2 veces | #N/A | 163.113 | 163.113 | #N/A | #N/A
2004-02-16 09:00 | 162.983 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.47 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.983 | 162.983 | #N/A | #N/A
2004-03-12 09:30 | 163.003 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.45 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.003 | 163.003 | #N/A | #N/A
2004-04-13 22:30 | 163.183 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.27 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.183 | 163.183 | #N/A | #N/A
2004-05-05 09:25 | 163.333 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.12 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.333 | 163.333 | #N/A | #N/A
2004-06-02 09:07 | 163.453 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.453 | 163.453 | #N/A | #N/A
2004-07-06 09:50 | 163.543 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.91 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.543 | 163.543 | #N/A | #N/A
2004-08-05 19:17 | 163.583 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.87 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.583 | 163.583 | #N/A | #N/A
2004-09-02 10:45 | 163.573 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.88 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.573 | 163.573 | #N/A | #N/A
2004-10-01 09:40 | 163.563 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.89 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.563 | 163.563 | #N/A | #N/A
2004-11-03 09:30 | 163.553 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.9 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.553 | 163.553 | #N/A | #N/A
2004-12-01 13:15 | 163.373 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.08 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.373 | 163.373 | #N/A | #N/A
2005-01-15 10:15 | 163.133 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.32 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.133 | 163.133 | #N/A | #N/A
2005-02-09 09:05 | 163.003 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.45 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.003 | 163.003 | #N/A | #N/A
2005-03-01 09:40 | 162.853 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.6 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.853 | 162.853 | #N/A | #N/A
2005-04-04 09:00 | 162.853 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.6 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.853 | 162.853 | #N/A | #N/A
2005-05-21 13:40 | 163.313 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.14 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.313 | 163.313 | #N/A | #N/A
2005-06-06 10:45 | 163.313 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.14 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.313 | 163.313 | #N/A | #N/A
2005-07-05 11:30 | 163.403 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.05 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.403 | 163.403 | #N/A | #N/A
2005-08-02 11:15 | 163.403 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.05 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.403 | 163.403 | #N/A | #N/A
2005-09-13 10:30 | 163.488 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.965 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.488 | 163.488 | #N/A | #N/A
2005-10-05 10:35 | 163.503 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.95 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.503 | 163.503 | #N/A | #N/A
2005-11-08 10:30 | 163.443 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.01 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.443 | 163.443 | #N/A | #N/A
2005-12-01 10:35 | 163.333 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.12 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.333 | 163.333 | #N/A | #N/A
2006-01-12 14:00 | 163.043 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.41 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 163.043 | 163.043 | #N/A | #N/A
2006-02-10 11:40 | 162.833 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.62 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.833 | 162.833 | #N/A | #N/A
2006-03-08 12:25 | 162.703 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.75 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.703 | 162.703 | #N/A | #N/A
2006-04-03 10:30 | 162.623 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.83 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.623 | 162.623 | #N/A | #N/A
2006-05-08 11:05 | 162.558 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.895 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.558 | 162.558 | #N/A | #N/A
2006-06-05 10:35 | 162.533 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.92 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.533 | 162.533 | #N/A | #N/A
2006-07-05 08:50 | 162.553 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.9 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.553 | 162.553 | #N/A | #N/A
2006-08-16 10:40 | 162.393 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.06 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.393 | 162.393 | #N/A | #N/A
2006-10-23 10:45 | 162.273 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.18 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.273 | 162.273 | #N/A | #N/A
2006-10-25 18:30 | 162.283 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.17 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.283 | 162.283 | #N/A | #N/A
2006-11-08 11:45 | 162.213 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.24 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.213 | 162.213 | #N/A | #N/A
2006-12-04 11:40 | 162.093 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.36 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.093 | 162.093 | #N/A | #N/A
2007-01-08 09:20 | 161.883 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.57 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 161.883 | 161.883 | #N/A | #N/A
2007-02-05 09:20 | 161.743 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.71 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 161.743 | 161.743 | #N/A | #N/A
2007-03-06 12:00 | 161.603 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.85 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 161.603 | 161.603 | #N/A | #N/A
2007-04-09 10:25 | 161.613 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.84 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 161.613 | 161.613 | #N/A | #N/A
2007-05-10 09:20 | 161.583 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.87 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 161.583 | 161.583 | #N/A | #N/A
2007-06-07 15:30 | 161.663 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.79 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 161.663 | 161.663 | #N/A | #N/A
2007-07-06 12:30 | 161.893 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.56 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 161.893 | 161.893 | #N/A | #N/A
2007-08-10 13:00 | 162.263 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.19 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.263 | 162.263 | #N/A | #N/A
2007-09-06 20:35 | 162.403 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.05 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.403 | 162.403 | #N/A | #N/A
2007-10-05 12:25 | 162.413 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.04 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.413 | 162.413 | #N/A | #N/A
2007-11-08 12:45 | 162.343 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.11 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.343 | 162.343 | #N/A | #N/A
2007-12-07 12:45 | 162.273 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.18 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.273 | 162.273 | #N/A | #N/A
2008-01-12 11:05 | 162.043 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.41 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.043 | 162.043 | #N/A | #N/A
2008-02-08 11:20 | 162.063 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.39 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.063 | 162.063 | #N/A | #N/A
2008-03-07 12:00 | 161.953 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.5 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 161.953 | 161.953 | #N/A | #N/A
2008-04-05 12:00 | 162.033 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.42 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.033 | 162.033 | #N/A | #N/A
2008-05-09 14:05 | 162.273 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.18 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.273 | 162.273 | #N/A | #N/A
2008-06-06 12:30 | 162.443 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.01 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.443 | 162.443 | #N/A | #N/A
2008-07-11 12:55 | 162.473 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.98 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.473 | 162.473 | #N/A | #N/A
2008-08-08 11:40 | 162.533 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.92 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.533 | 162.533 | #N/A | #N/A
2008-09-05 12:05 | 162.813 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.64 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.813 | 162.813 | #N/A | #N/A
2008-10-11 12:00 | 162.863 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.59 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.863 | 162.863 | #N/A | #N/A
2008-11-07 12:00 | 162.893 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.56 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.893 | 162.893 | #N/A | #N/A
2008-12-05 12:15 | 162.813 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.64 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.813 | 162.813 | #N/A | #N/A
2009-01-16 12:20 | 162.563 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.89 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.563 | 162.563 | #N/A | #N/A
2009-02-13 14:30 | 162.413 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.04 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.413 | 162.413 | #N/A | #N/A
2009-03-12 12:30 | 162.283 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.17 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.283 | 162.283 | #N/A | #N/A
2009-04-17 11:50 | 162.363 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.09 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.363 | 162.363 | #N/A | #N/A
2009-05-07 12:55 | 162.413 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.04 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.413 | 162.413 | #N/A | #N/A
2009-06-08 13:25 | 162.483 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.97 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.483 | 162.483 | #N/A | #N/A
2009-07-09 11:55 | 162.563 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.89 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.563 | 162.563 | #N/A | #N/A
2009-08-06 12:05 | 162.553 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.9 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.553 | 162.553 | #N/A | #N/A
2009-09-04 12:10 | 162.663 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.79 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.663 | 162.663 | #N/A | #N/A
2009-10-07 18:45 | 162.783 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.67 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.783 | 162.783 | #N/A | #N/A
2009-11-12 14:40 | 162.793 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.66 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.793 | 162.793 | #N/A | #N/A
2009-12-14 10:15 | 162.633 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.82 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.633 | 162.633 | #N/A | #N/A
2010-01-22 15:30 | 162.473 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.98 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.473 | 162.473 | #N/A | #N/A
2010-02-11 14:20 | 162.393 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.06 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.393 | 162.393 | #N/A | #N/A
2010-03-18 15:05 | 162.213 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.24 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.213 | 162.213 | #N/A | #N/A
2010-04-07 14:20 | 162.203 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.25 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.203 | 162.203 | #N/A | #N/A
2010-05-06 14:20 | 162.183 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.27 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.183 | 162.183 | #N/A | #N/A
2010-06-04 14:20 | 162.113 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.34 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.113 | 162.113 | #N/A | #N/A
2010-07-07 14:05 | 162.183 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.27 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.183 | 162.183 | #N/A | #N/A
2010-08-04 14:15 | 162.223 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.23 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.223 | 162.223 | #N/A | #N/A
2010-09-03 14:35 | 162.233 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.22 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.233 | 162.233 | #N/A | #N/A
2010-10-06 13:50 | 162.233 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.22 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.233 | 162.233 | #N/A | #N/A
2010-11-11 18:00 | 162.193 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.26 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 162.193 | 162.193 | #N/A | #N/A
2011-06-01 11:05 | 162.303 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.15 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Mide Francisco Alonso. Debido a que hay materiales flotantes en la lámina de agua el sensor ha producido error ya que una partícula se había incrustado y por ello hacía contacto indefinidamente. | #N/A | 162.303 | 162.303 | #N/A | #N/A
2011-07-20 11:55 | 162.233 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.22 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | F. Alonso. Se ha colocado caja antivandálica llave MARM | #N/A | 162.233 | 162.233 | #N/A | #N/A
2011-11-30 10:20 | 162.203 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.25 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 162.203 | 162.203 | #N/A | #N/A
2011-12-22 10:45 | 162.253 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.2 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Víctor Manuel Coello Sanchidrián | #N/A | 162.253 | 162.253 | #N/A | #N/A
2012-01-23 14:25 | 164.153 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.3 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Alberto Irigoyen Pérez. verificar dato con mes que viene. Me comenta que la acequia llevaba agua pero lo normal, no recuerda. | #N/A | 164.153 | 164.153 | #N/A | #N/A
2012-02-29 08:23 | 161.823 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.63 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 161.823 | 161.823 | #N/A | #N/A
2012-03-30 12:20 | 161.853 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.6 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | ROBERTO SANVICENTE | #N/A | 161.853 | 161.853 | #N/A | #N/A
2012-04-24 11:35 | 161.933 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.52 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | ROBERTO SANVICENTE | #N/A | 161.933 | 161.933 | #N/A | #N/A
2012-05-24 11:35 | 161.933 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.52 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | ROBERTO SANVICENTE | #N/A | 161.933 | 161.933 | #N/A | #N/A
2012-06-22 09:35 | 162.113 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.34 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | ROBERTO SANVICENTE | #N/A | 162.113 | 162.113 | #N/A | #N/A
2012-07-25 09:00 | 162.283 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.17 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | ROBERTO SANVICENTE, JAVIER TENA | #N/A | 162.283 | 162.283 | #N/A | #N/A
2012-08-22 13:05 | 162.373 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.08 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Alberto Irigoyen Pérez | #N/A | 162.373 | 162.373 | #N/A | #N/A
2012-09-26 12:43 | 162.443 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.01 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | ROBERTO SANVICENTE | #N/A | 162.443 | 162.443 | #N/A | #N/A
2012-10-26 11:24 | 162.433 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.02 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Roberto Sanvicente | #N/A | 162.433 | 162.433 | #N/A | #N/A
2012-12-07 10:48 | 162.363 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.09 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | ROBERTO SANVICENTE | #N/A | 162.363 | 162.363 | #N/A | #N/A
2012-12-26 10:50 | 162.163 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.29 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | ROBERTO SANVICENTE | #N/A | 162.163 | 162.163 | #N/A | #N/A
2013-01-30 14:25 | 161.853 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.6 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Roberto Sanvicente Royan | #N/A | 161.853 | 161.853 | #N/A | #N/A
2013-02-27 12:31 | 161.863 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.59 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | ROBERTO SANVICENTE | #N/A | 161.863 | 161.863 | #N/A | #N/A
2013-03-21 12:10 | 161.793 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.66 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | ROBERTO SANVICENTE | #N/A | 161.793 | 161.793 | #N/A | #N/A
2013-04-20 11:00 | 161.803 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.65 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | José Javier Tena Lamana y Roberto Sanvicente | #N/A | 161.803 | 161.803 | #N/A | #N/A
2013-05-15 13:00 | 161.953 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.5 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | José Javier Tena Lamana y Alberto Irigoyen Pérez | #N/A | 161.953 | 161.953 | #N/A | #N/A
2013-06-27 11:45 | 161.893 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.56 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Pedro Fernandez, Victor Torcal y Javier Tena | #N/A | 161.893 | 161.893 | #N/A | #N/A
2013-07-17 12:55 | 162.273 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.18 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Javier Tena, Roberto Sanvi. | #N/A | 162.273 | 162.273 | #N/A | #N/A
2013-08-23 09:15 | 162.453 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Alberto Irigoyen Pérez / Jesús Luque Rosales | #N/A | 162.453 | 162.453 | #N/A | #N/A
2013-11-25 10:15 | 162.403 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.05 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Javier Tena y Pedro Fernández | #N/A | 162.403 | 162.403 | #N/A | #N/A
2013-12-26 10:00 | 162.313 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.14 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Roberto Sanvicente y Jesús Luque. Medida en brocal nuevo | #N/A | 162.313 | 162.313 | #N/A | #N/A
2014-01-09 09:45 | 162.253 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.2 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Óscar Jiménez - Pedro J. Fernández | #N/A | 162.253 | 162.253 | #N/A | #N/A
2014-02-26 12:30 | 162.003 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.45 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Óscar Jiménez - José Javier Tena | #N/A | 162.003 | 162.003 | #N/A | #N/A
2014-03-10 12:45 | 161.803 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.65 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Oscar Jíménez - Pedro J. Fernández | #N/A | 161.803 | 161.803 | #N/A | #N/A
2014-04-02 13:00 | 161.703 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.75 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Oscar Jíménez - Roberto Sanvicente | #N/A | 161.703 | 161.703 | #N/A | #N/A
2014-05-05 10:40 | 162.193 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.26 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Óscar Jiménez - Pedro J. Fernández | #N/A | 162.193 | 162.193 | #N/A | #N/A
2014-07-15 10:15 | 162.363 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.09 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Oscar Jíménez - Roberto Sanvicente | #N/A | 162.363 | 162.363 | #N/A | #N/A
2014-08-13 10:15 | 162.413 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.04 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 162.413 | 162.413 | #N/A | #N/A
2014-09-30 12:49 | 162.503 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.95 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | ROBERTO SANVICENTE | #N/A | 162.503 | 162.503 | #N/A | #N/A
2014-10-22 12:00 | 162.453 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | ROBERTO SANVICENTE | #N/A | 162.453 | 162.453 | #N/A | #N/A
2014-11-20 11:40 | 162.443 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.01 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 162.443 | 162.443 | #N/A | #N/A
2014-12-11 13:30 | 162.383 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.07 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 162.383 | 162.383 | #N/A | #N/A
2015-01-27 12:15 | 162.143 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.31 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Dato remitido hoy por mail. ROBERTO SANVICENTE | #N/A | 162.143 | 162.143 | #N/A | #N/A
2015-04-29 12:45 | 162.233 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.22 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | ROBERTO SANVICENTE ROYAN | #N/A | 162.233 | 162.233 | #N/A | #N/A
2015-06-09 14:00 | 162.333 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.12 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | ROBERTO SANVICETNE | #N/A | 162.333 | 162.333 | #N/A | #N/A
2015-07-29 10:30 | 162.373 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.08 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 162.373 | 162.373 | #N/A | #N/A
2015-08-12 11:00 | 162.403 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.05 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | ROBERTO SANVICENTE | #N/A | 162.403 | 162.403 | #N/A | #N/A
2015-09-23 12:00 | 162.433 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.02 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Javier Tena, Roberto Sanvi. | #N/A | 162.433 | 162.433 | #N/A | #N/A
2015-12-01 13:45 | 162.333 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.12 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 162.333 | 162.333 | #N/A | #N/A
2016-01-20 11:00 | 162.153 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.3 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Roberto Sanvicente | #N/A | 162.153 | 162.153 | #N/A | #N/A
2016-02-10 13:05 | 162.053 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.4 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | ROBERTO SANVICENTE/JAVIER TENA | #N/A | 162.053 | 162.053 | #N/A | #N/A
2016-03-23 10:00 | 161.963 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.49 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Roberto Sanvicente, Javier Tena. Convierto PDF | #N/A | 161.963 | 161.963 | #N/A | #N/A
2016-05-26 12:30 | 162.063 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.39 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | J.TENA R. SANVICENTE | #N/A | 162.063 | 162.063 | #N/A | #N/A
2016-06-29 11:00 | 162.103 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.35 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 162.103 | 162.103 | #N/A | #N/A
2016-08-09 12:00 | 162.143 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.31 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | ROBERTO SANVICENTE | #N/A | 162.143 | 162.143 | #N/A | #N/A
2016-09-21 10:00 | 162.313 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.14 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Javier Tena, Roberto Sanvi. | #N/A | 162.313 | 162.313 | #N/A | #N/A
2016-10-26 12:00 | 162.173 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.28 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Javier Tena, Roberto Sanvi. | #N/A | 162.173 | 162.173 | #N/A | #N/A
2016-11-24 13:30 | 162.133 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.32 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 162.133 | 162.133 | #N/A | #N/A
2016-12-14 11:00 | 162.103 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.35 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 162.103 | 162.103 | #N/A | #N/A
2017-01-25 12:00 | 161.973 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.48 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 161.973 | 161.973 | #N/A | #N/A
2017-02-22 12:30 | 162.073 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.38 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Javier Tena, Roberto Sanvi. | #N/A | 162.073 | 162.073 | #N/A | #N/A
2017-03-30 12:00 | 161.913 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.54 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | ROBERTO SANVICENTE/JAVIER TENA | #N/A | 161.913 | 161.913 | #N/A | #N/A
2017-04-26 11:45 | 161.983 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.47 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Javier Tena, Roberto Sanvi. | #N/A | 161.983 | 161.983 | #N/A | #N/A
2017-05-17 10:30 | 162.043 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.41 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | J.TENA R. SANVICENTE | #N/A | 162.043 | 162.043 | #N/A | #N/A
2017-06-21 12:00 | 162.103 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.35 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | J.TENA R. SANVICENTE | #N/A | 162.103 | 162.103 | #N/A | #N/A
2017-07-26 10:40 | 162.163 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.29 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 162.163 | 162.163 | #N/A | #N/A
2017-08-10 11:10 | 162.203 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.25 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | ROBERTO SANVICENTE | #N/A | 162.203 | 162.203 | #N/A | #N/A
2019-08-09 10:00 | 162.213 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.24 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Óscar Jiménez | #N/A | 162.213 | 162.213 | #N/A | #N/A
2019-08-23 11:00 | 162.203 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.25 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Óscar Jiménez | #N/A | 162.203 | 162.203 | #N/A | #N/A
2020-02-10 12:09 | 162.063 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.39 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 162.063 | 162.063 | #N/A | #N/A
2020-04-21 11:10 | 162.003 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.45 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | José Javier Tena. | #N/A | 162.003 | 162.003 | #N/A | #N/A
2020-05-15 12:30 | 162.053 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.4 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | José Javier Tena. | #N/A | 162.053 | 162.053 | #N/A | #N/A
2020-06-04 07:30 | 162.103 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.35 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | José Javier Tena. | #N/A | 162.103 | 162.103 | #N/A | #N/A
2020-07-15 08:45 | 162.183 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.27 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 162.183 | 162.183 | #N/A | #N/A
2020-08-12 08:50 | 162.123 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.33 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | ROBERTO SANVICENTE | #N/A | 162.123 | 162.123 | #N/A | #N/A
2020-10-08 09:20 | 162.183 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.27 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | ROBERTO SANVICENTE/JAVIER TENA | #N/A | 162.183 | 162.183 | #N/A | #N/A
2020-11-12 11:30 | 162.173 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.28 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | ROBERTO SANVICENTE/JAVIER TENA | #N/A | 162.173 | 162.173 | #N/A | #N/A
2020-12-09 11:45 | 162.153 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.3 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | José Javier Tena | #N/A | 162.153 | 162.153 | #N/A | #N/A
2021-01-27 12:15 | 161.963 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.49 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Javier Tena, Roberto Sanvi. | #N/A | 161.963 | 161.963 | #N/A | #N/A
2021-02-16 10:30 | 161.943 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.51 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Javier Tena, Roberto Sanvi. | #N/A | 161.943 | 161.943 | #N/A | #N/A
2021-03-04 11:45 | 162.063 | 165.353 | Terraza del Ebro | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.39 | 0.1 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Javier Tena, Roberto Sanvi. | #N/A | 162.063 | 162.063 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
164.153
164.153
161.583