## PA 2919-2-0004
SASO I | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 704.27 | 696.02 | 698.5807 | 236
1980-10-22 | 696.02 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático |  | 18 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | DESCONOCIDO | día y hora |  | #N/A | 696.02 | 696.02 | #N/A | #N/A |  | oct | 701.17 | 696.02 | 698.0315 | 20 | 697.26 | 1 | 0.30823 | 0.24212
1995-06-01 | 697.26 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.76 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | DESCONOCIDO | día y hora |  | #N/A | 697.26 | 697.26 | #N/A | #N/A |  | nov | 700.95 | 697.16 | 698.2357 | 23 | 697.33 | 1 | 0.079022 | 0.25579
1995-08-21 | 697.15 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.87 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | DESCONOCIDO | día y hora |  | #N/A | 697.15 | 697.15 | #N/A | #N/A |  | dic | 700.25 | 696.87 | 698.19 | 19 | 697.65 | 1 | 0.29545 | 0.31827
1995-10-20 | 696.95 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.07 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | DESCONOCIDO | día y hora |  | #N/A | 696.95 | 696.95 | #N/A | #N/A |  | ene | 704 | 697.41 | 698.5928 | 20 | 704 | 1 | 1 | 0.97627
1995-12-21 | 696.87 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.15 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | DESCONOCIDO | día y hora |  | #N/A | 696.87 | 696.87 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 703.04 | 697.5 | 698.4955 | 20 | 703.04 | 1 | 1 | 0.8919
1996-02-15 | 697.66 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.36 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | DESCONOCIDO | día y hora |  | #N/A | 697.66 | 697.66 | #N/A | #N/A |  | mar | 704.27 | 697.23 | 698.4232 | 19 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1996-04-19 | 697.45 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.57 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | DESCONOCIDO | día y hora |  | #N/A | 697.45 | 697.45 | #N/A | #N/A |  | abr | 703.58 | 697.32 | 698.669 | 20 | 702.86 | 1 | 0.9267 | 0.87608
1996-06-13 | 698.25 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.77 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | DESCONOCIDO | día y hora |  | #N/A | 698.25 | 698.25 | #N/A | #N/A |  | may | 703.85 | 697.15 | 699.4722 | 18 | 703.85 | 1 | 1 | 0.96309
1996-08-21 | 697.17 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.85 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | DESCONOCIDO | día y hora |  | #N/A | 697.17 | 697.17 | #N/A | #N/A |  | jun | 703.86 | 697.19 | 699.2153 | 19 | 702.94 | 1 | 0.90096 | 0.88311
1996-10-30 | 696.97 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.05 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | DESCONOCIDO | día y hora |  | #N/A | 696.97 | 696.97 | #N/A | #N/A |  | jul | 702.72 | 697.09 | 699.0145 | 20 | 701.55 | 1 | 0.84213 | 0.76095
1996-12-17 | 698.16 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.86 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 698.16 | 698.16 | #N/A | #N/A |  | ago | 701.81 | 696.44 | 698.4232 | 19 | 700.78 | 1 | 0.84794 | 0.69328
1997-02-18 | 701.13 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.89 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 701.13 | 701.13 | #N/A | #N/A |  | sep | 700.81 | 696.89 | 698.3311 | 19 | 699.7 | 1 | 0.77611 | 0.59837
1997-04-09 | 700.03 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.99 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 700.03 | 700.03 | #N/A | #N/A
1997-10-01 | 698.16 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.86 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 698.16 | 698.16 | #N/A | #N/A
1998-01-03 | 699.82 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.2 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 699.82 | 699.82 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1998-02-21 | 697.59 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.43 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 697.59 | 697.59 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-04-29 | 697.51 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.51 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 697.51 | 697.51 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-07-03 | 697.42 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.6 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 697.42 | 697.42 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-08-27 | 696.44 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.58 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 696.44 | 696.44 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-11-06 | 697.16 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.86 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 697.16 | 697.16 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-12-28 | 697.34 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.68 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 697.34 | 697.34 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-03-05 | 697.23 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.79 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 697.23 | 697.23 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-09-01 | 697.87 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.15 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.87 | 697.87 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-09-30 | 697.91 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.11 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 697.91 | 697.91 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-11-03 | 697.9 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.12 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.9 | 697.9 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-11-10 | 697.64 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.38 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 697.64 | 697.64 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-02-24 | 697.5 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.52 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.5 | 697.5 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-04-18 09:40 | 697.32 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.7 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.32 | 697.32 | #N/A | #N/A
2001-11-28 17:20 | 697.66 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.36 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.66 | 697.66 | #N/A | #N/A
2002-01-28 09:15 | 697.41 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.61 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.41 | 697.41 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2002-03-15 15:05 | 697.28 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.74 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.28 | 697.28 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-05-15 09:55 | 700.43 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.59 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora | JUAN CABALLERO | #N/A | 700.43 | 700.43 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-07-17 16:50 | 699.44 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.58 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora | JESÚS SERRANO | #N/A | 699.44 | 699.44 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-09-03 14:00 | 699.91 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.11 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 699.91 | 699.91 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-11-06 14:20 | 698.83 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.19 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 698.83 | 698.83 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-01-09 12:25 | 697.9 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.12 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.9 | 697.9 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-03-10 13:10 | 697.77 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.25 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.77 | 697.77 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-05-19 10:30 | 702.23 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 11.79 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 702.23 | 702.23 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-07-07 13:20 | 701.19 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.83 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 701.19 | 701.19 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-11-21 10:00 | 699.4 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.62 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 699.4 | 699.4 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-01-20 15:15 | 698.8 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.22 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 698.8 | 698.8 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-02-16 13:20 | 698.54 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.48 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 698.54 | 698.54 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-03-12 17:20 | 698.63 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.39 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 698.63 | 698.63 | #N/A | #N/A
2004-04-05 13:00 | 699.49 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.53 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 699.49 | 699.49 | #N/A | #N/A
2004-05-05 13:25 | 703.28 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 10.74 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 703.28 | 703.28 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2004-06-02 12:49 | 703.86 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 10.16 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 703.86 | 703.86 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-07-05 13:50 | 702.72 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 11.3 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 702.72 | 702.72 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-08-08 19:36 | 701.81 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.21 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 701.81 | 701.81 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-09-08 18:15 | 700.81 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.21 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 700.81 | 700.81 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-10-05 18:10 | 700.11 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.91 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 700.11 | 700.11 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-11-05 18:11 | 699.39 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.63 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 699.39 | 699.39 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-12-03 18:10 | 698.95 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.07 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 698.95 | 698.95 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-01-11 19:15 | 698.51 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.51 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 698.51 | 698.51 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-02-13 16:30 | 698.26 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.76 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 698.26 | 698.26 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-03-02 13:10 | 698.1 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.92 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 698.1 | 698.1 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-04-08 15:30 | 697.88 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.14 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.88 | 697.88 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-05-05 22:40 | 697.69 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.33 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora | Reciente instalación. | #N/A | 697.69 | 697.69 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-06-07 21:50 | 697.63 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.39 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.63 | 697.63 | #N/A | #N/A
2005-07-06 23:30 | 697.58 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.44 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.58 | 697.58 | #N/A | #N/A
2005-08-04 23:31 | 697.41 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.61 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.41 | 697.41 | #N/A | #N/A
2005-09-14 21:45 | 697.54 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.48 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.54 | 697.54 | #N/A | #N/A
2005-10-06 20:50 | 697.5 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.52 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.5 | 697.5 | #N/A | #N/A
2005-11-14 15:35 | 698.91 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.11 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora | Problemas al medir, la sonda queda enganchada | #N/A | 698.91 | 698.91 | #N/A | #N/A
2005-12-05 14:40 | 700.25 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.77 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 700.25 | 700.25 | #N/A | #N/A
2006-01-10 20:30 | 700.115 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.905 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 700.115 | 700.115 | #N/A | #N/A
2006-02-12 20:40 | 699.81 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.21 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 699.81 | 699.81 | #N/A | #N/A
2006-03-07 18:15 | 700.26 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.76 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 700.26 | 700.26 | #N/A | #N/A
2006-04-04 18:15 | 699.97 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.05 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 699.97 | 699.97 | #N/A | #N/A
2006-05-09 18:05 | 699.31 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.71 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 699.31 | 699.31 | #N/A | #N/A
2006-06-06 19:30 | 698.83 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.19 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora | Sonda enganchada. Sacamos la bomba y posteriormente medimos el nivel. | #N/A | 698.83 | 698.83 | #N/A | #N/A
2006-07-07 19:40 | 698.47 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.55 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 698.47 | 698.47 | #N/A | #N/A
2006-08-18 13:30 | 698.15 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.87 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 698.15 | 698.15 | #N/A | #N/A
2006-11-14 13:44 | 697.89 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.13 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.89 | 697.89 | #N/A | #N/A
2006-12-04 13:25 | 697.69 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.33 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.69 | 697.69 | #N/A | #N/A
2007-01-24 13:30 | 697.56 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.46 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.56 | 697.56 | #N/A | #N/A
2007-02-05 13:00 | 697.5 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.52 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.5 | 697.5 | #N/A | #N/A
2007-03-02 18:00 | 697.42 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.6 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.42 | 697.42 | #N/A | #N/A
2007-04-11 09:15 | 697.97 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.05 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.97 | 697.97 | #N/A | #N/A
2007-05-09 14:35 | 699.3 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.72 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 699.3 | 699.3 | #N/A | #N/A
2007-06-05 18:00 | 699.04 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.98 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 699.04 | 699.04 | #N/A | #N/A
2007-07-04 10:05 | 698.61 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.41 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 698.61 | 698.61 | #N/A | #N/A
2007-08-08 10:30 | 698.24 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.78 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 698.24 | 698.24 | #N/A | #N/A
2007-09-05 10:40 | 698.03 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.99 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 698.03 | 698.03 | #N/A | #N/A
2007-10-03 10:40 | 697.95 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.07 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.95 | 697.95 | #N/A | #N/A
2007-11-07 10:50 | 697.78 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.24 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.78 | 697.78 | #N/A | #N/A
2007-12-05 10:30 | 697.61 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.41 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.61 | 697.61 | #N/A | #N/A
2008-01-10 10:50 | 697.74 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.28 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.74 | 697.74 | #N/A | #N/A
2008-02-06 10:50 | 697.61 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.41 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.61 | 697.61 | #N/A | #N/A
2008-03-05 11:05 | 697.5 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.52 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.5 | 697.5 | #N/A | #N/A
2008-04-03 10:45 | 697.38 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.64 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.38 | 697.38 | #N/A | #N/A
2008-05-07 10:20 | 697.31 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.71 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.31 | 697.31 | #N/A | #N/A
2008-06-04 10:40 | 699.38 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.64 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 699.38 | 699.38 | #N/A | #N/A
2008-07-09 10:45 | 699.7 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.32 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 699.7 | 699.7 | #N/A | #N/A
2008-08-06 10:10 | 699.27 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.75 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 699.27 | 699.27 | #N/A | #N/A
2008-09-03 10:10 | 698.76 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.26 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 698.76 | 698.76 | #N/A | #N/A
2008-10-08 09:40 | 698.4 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.62 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 698.4 | 698.4 | #N/A | #N/A
2008-11-06 10:15 | 698.45 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.57 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 698.45 | 698.45 | #N/A | #N/A
2008-12-03 10:45 | 698.33 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.69 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 698.33 | 698.33 | #N/A | #N/A
2009-01-14 10:15 | 698.04 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.98 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 698.04 | 698.04 | #N/A | #N/A
2009-02-11 10:30 | 697.98 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.04 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.98 | 697.98 | #N/A | #N/A
2009-03-05 17:00 | 697.94 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.08 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.94 | 697.94 | #N/A | #N/A
2009-04-15 10:30 | 698.21 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.81 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 698.21 | 698.21 | #N/A | #N/A
2009-05-05 16:10 | 698.2 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.82 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 698.2 | 698.2 | #N/A | #N/A
2009-06-09 18:25 | 697.96 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.06 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.96 | 697.96 | #N/A | #N/A
2009-07-07 14:25 | 697.83 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.19 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.83 | 697.83 | #N/A | #N/A
2009-08-04 13:55 | 697.74 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.28 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.74 | 697.74 | #N/A | #N/A
2009-09-02 16:35 | 697.67 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.35 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.67 | 697.67 | #N/A | #N/A
2009-10-05 11:50 | 697.74 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.28 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.74 | 697.74 | #N/A | #N/A
2009-11-09 12:10 | 697.63 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.39 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.63 | 697.63 | #N/A | #N/A
2009-12-21 12:00 | 697.53 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.49 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.53 | 697.53 | #N/A | #N/A
2010-01-19 12:01 | 697.93 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.09 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.93 | 697.93 | #N/A | #N/A
2010-02-08 11:45 | 697.81 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.21 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.81 | 697.81 | #N/A | #N/A
2010-03-15 11:35 | 698.05 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.97 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 698.05 | 698.05 | #N/A | #N/A
2010-04-05 11:35 | 697.97 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.05 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.97 | 697.97 | #N/A | #N/A
2010-05-03 11:45 | 698 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.02 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 698 | 698 | #N/A | #N/A
2010-06-01 10:50 | 698.11 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.91 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 698.11 | 698.11 | #N/A | #N/A
2010-07-05 10:15 | 698.01 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.01 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 698.01 | 698.01 | #N/A | #N/A
2010-08-02 11:10 | 698.18 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.84 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 698.18 | 698.18 | #N/A | #N/A
2010-09-01 10:40 | 697.97 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.05 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.97 | 697.97 | #N/A | #N/A
2010-10-04 11:00 | 697.74 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.28 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.74 | 697.74 | #N/A | #N/A
2010-11-08 10:00 | 697.92 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.1 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 697.92 | 697.92 | #N/A | #N/A
2011-06-29 12:00 | 698.81 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.21 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 698.81 | 698.81 | #N/A | #N/A
2011-07-25 12:00 | 698.52 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.5 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 698.52 | 698.52 | #N/A | #N/A
2011-08-19 12:00 | 698.22 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.8 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 698.22 | 698.22 | #N/A | #N/A
2011-09-28 12:00 | 697.96 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.06 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.96 | 697.96 | #N/A | #N/A
2011-10-25 10:00 | 697.85 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.17 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.85 | 697.85 | #N/A | #N/A
2011-11-23 16:00 | 698.26 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.76 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 698.26 | 698.26 | #N/A | #N/A
2011-12-20 11:30 | 697.92 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.1 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.92 | 697.92 | #N/A | #N/A
2012-01-27 16:15 | 697.78 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.24 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.78 | 697.78 | #N/A | #N/A
2012-03-26 11:00 | 697.54 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.48 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.54 | 697.54 | #N/A | #N/A
2012-04-25 11:30 | 697.44 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.58 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.44 | 697.44 | #N/A | #N/A
2012-05-25 10:30 | 697.34 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.68 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.34 | 697.34 | #N/A | #N/A
2012-06-27 11:30 | 697.19 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.83 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.19 | 697.19 | #N/A | #N/A
2012-07-27 11:00 | 697.09 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.93 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.09 | 697.09 | #N/A | #N/A
2012-09-26 10:00 | 696.89 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.13 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 696.89 | 696.89 | #N/A | #N/A
2012-10-31 11:00 | 697.65 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.37 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.65 | 697.65 | #N/A | #N/A
2012-11-28 11:15 | 697.94 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.08 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.94 | 697.94 | #N/A | #N/A
2012-12-21 16:30 | 697.82 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.2 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.82 | 697.82 | #N/A | #N/A
2013-01-28 09:30 | 697.61 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.41 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.61 | 697.61 | #N/A | #N/A
2013-02-26 11:00 | 697.57 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.45 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.57 | 697.57 | #N/A | #N/A
2013-03-22 11:45 | 699.05 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.97 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 699.05 | 699.05 | #N/A | #N/A
2013-04-26 11:00 | 698.93 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.09 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 698.93 | 698.93 | #N/A | #N/A
2013-05-21 11:40 | 701.25 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.77 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 701.25 | 701.25 | #N/A | #N/A
2013-06-18 09:30 | 700.98 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.04 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 700.98 | 700.98 | #N/A | #N/A
2013-07-22 11:00 | 700.27 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.75 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 700.27 | 700.27 | #N/A | #N/A
2013-08-20 11:40 | 699.52 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.5 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 699.52 | 699.52 | #N/A | #N/A
2013-09-24 11:15 | 698.87 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.15 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 698.87 | 698.87 | #N/A | #N/A
2013-10-22 11:15 | 698.49 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.53 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 698.49 | 698.49 | #N/A | #N/A
2013-11-25 11:35 | 698.49 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.53 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 698.49 | 698.49 | #N/A | #N/A
2013-12-20 11:00 | 698.32 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.7 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 698.32 | 698.32 | #N/A | #N/A
2014-01-20 11:50 | 698.11 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.91 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 698.11 | 698.11 | #N/A | #N/A
2014-02-21 11:00 | 697.82 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.2 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.82 | 697.82 | #N/A | #N/A
2014-03-21 10:30 | 697.81 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.21 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.81 | 697.81 | #N/A | #N/A
2014-04-14 10:35 | 698.03 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.99 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 698.03 | 698.03 | #N/A | #N/A
2014-05-19 10:15 | 697.95 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.07 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.95 | 697.95 | #N/A | #N/A
2014-06-10 11:30 | 697.82 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.2 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.82 | 697.82 | #N/A | #N/A
2014-07-14 10:15 | 697.99 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.03 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | No recoge la cinta | #N/A | 697.99 | 697.99 | #N/A | #N/A
2014-08-19 10:25 | 697.83 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.19 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.83 | 697.83 | #N/A | #N/A
2014-09-18 11:00 | 697.71 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.31 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.71 | 697.71 | #N/A | #N/A
2014-10-22 09:50 | 697.62 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.4 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.62 | 697.62 | #N/A | #N/A
2014-11-19 10:15 | 697.57 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.45 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.57 | 697.57 | #N/A | #N/A
2014-12-10 12:10 | 698.37 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.65 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 698.37 | 698.37 | #N/A | #N/A
2015-01-21 10:15 | 698.28 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.74 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 698.28 | 698.28 | #N/A | #N/A
2015-02-16 09:30 | 698.38 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.64 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 698.38 | 698.38 | #N/A | #N/A
2015-03-30 12:50 | 704.27 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 9.75 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 704.27 | 704.27 | #N/A | #N/A
2015-04-22 11:50 | 703.58 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 10.44 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 703.58 | 703.58 | #N/A | #N/A
2015-05-18 11:15 | 702.64 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 11.38 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 702.64 | 702.64 | #N/A | #N/A
2015-06-16 10:30 | 702.64 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 11.38 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 702.64 | 702.64 | #N/A | #N/A
2015-07-20 09:45 | 700.47 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.55 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 700.47 | 700.47 | #N/A | #N/A
2015-08-17 10:35 | 699.92 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.1 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 699.92 | 699.92 | #N/A | #N/A
2015-09-21 10:00 | 699.2 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.82 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 699.2 | 699.2 | #N/A | #N/A
2015-10-28 11:00 | 698.75 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.27 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 698.75 | 698.75 | #N/A | #N/A
2015-11-18 09:30 | 698.48 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.54 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 698.48 | 698.48 | #N/A | #N/A
2015-12-14 13:30 | 698.26 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.76 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 698.26 | 698.26 | #N/A | #N/A
2016-01-25 10:35 | 697.94 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.08 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.94 | 697.94 | #N/A | #N/A
2016-02-15 09:45 | 697.89 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.13 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.89 | 697.89 | #N/A | #N/A
2016-03-15 11:20 | 698.12 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.9 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 698.12 | 698.12 | #N/A | #N/A
2016-04-27 11:30 | 698.17 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.85 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 698.17 | 698.17 | #N/A | #N/A
2016-05-24 09:30 | 698.04 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.98 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 698.04 | 698.04 | #N/A | #N/A
2016-06-17 11:00 | 697.9 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.12 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.9 | 697.9 | #N/A | #N/A
2016-07-19 09:30 | 697.77 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.25 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.77 | 697.77 | #N/A | #N/A
2016-08-22 10:00 | 697.55 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.47 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.55 | 697.55 | #N/A | #N/A
2016-09-20 12:00 | 697.53 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.49 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.53 | 697.53 | #N/A | #N/A
2016-10-19 09:30 | 697.42 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.6 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.42 | 697.42 | #N/A | #N/A
2016-11-15 09:20 | 697.32 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.7 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.32 | 697.32 | #N/A | #N/A
2016-12-28 09:45 | 697.93 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.09 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.93 | 697.93 | #N/A | #N/A
2017-01-23 11:50 | 697.88 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.14 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.88 | 697.88 | #N/A | #N/A
2017-02-28 11:00 | 697.77 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.25 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.77 | 697.77 | #N/A | #N/A
2017-03-21 09:50 | 697.79 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.23 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.79 | 697.79 | #N/A | #N/A
2017-04-21 10:10 | 697.63 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.39 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.63 | 697.63 | #N/A | #N/A
2017-05-16 12:05 | 697.15 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.87 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.15 | 697.15 | #N/A | #N/A
2017-06-27 09:45 | 698.39 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.63 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 698.39 | 698.39 | #N/A | #N/A
2017-07-25 09:30 | 698.19 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.83 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 698.19 | 698.19 | #N/A | #N/A
2017-08-21 09:20 | 697.99 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.03 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.99 | 697.99 | #N/A | #N/A
2017-09-27 09:30 | 697.89 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.13 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.89 | 697.89 | #N/A | #N/A
2017-10-30 09:30 | 697.74 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.28 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.74 | 697.74 | #N/A | #N/A
2017-11-18 09:30 | 697.62 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.4 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.62 | 697.62 | #N/A | #N/A
2017-12-13 10:15 | 697.54 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.48 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.54 | 697.54 | #N/A | #N/A
2018-01-15 09:30 | 697.46 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.56 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.46 | 697.46 | #N/A | #N/A
2018-02-12 10:00 | 697.62 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.4 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.62 | 697.62 | #N/A | #N/A
2018-03-19 09:30 | 697.6 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.42 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.6 | 697.6 | #N/A | #N/A
2018-04-26 11:30 | 698.16 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.86 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 698.16 | 698.16 | #N/A | #N/A
2018-05-28 11:25 | 698.38 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.64 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 698.38 | 698.38 | #N/A | #N/A
2018-06-26 11:30 | 700.24 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.78 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 700.24 | 700.24 | #N/A | #N/A
2018-07-24 11:00 | 699.72 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.3 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 699.72 | 699.72 | #N/A | #N/A
2018-08-20 11:30 | 699.14 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.88 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 699.14 | 699.14 | #N/A | #N/A
2018-09-17 11:45 | 698.67 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.35 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 698.67 | 698.67 | #N/A | #N/A
2018-10-29 09:15 | 701.17 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.85 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 701.17 | 701.17 | #N/A | #N/A
2018-11-21 10:00 | 700.95 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.07 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 700.95 | 700.95 | #N/A | #N/A
2018-12-28 10:50 | 700.06 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.96 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 700.06 | 700.06 | #N/A | #N/A
2019-01-25 09:30 | 699.4 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.62 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 699.4 | 699.4 | #N/A | #N/A
2019-02-26 10:30 | 698.92 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.1 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 698.92 | 698.92 | #N/A | #N/A
2019-03-19 10:00 | 698.66 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.36 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 698.66 | 698.66 | #N/A | #N/A
2019-04-24 09:30 | 697.4 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.62 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.4 | 697.4 | #N/A | #N/A
2019-05-20 09:30 | 698.15 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.87 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 698.15 | 698.15 | #N/A | #N/A
2019-06-25 09:00 | 697.86 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.16 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.86 | 697.86 | #N/A | #N/A
2019-07-22 09:30 | 697.75 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.27 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.75 | 697.75 | #N/A | #N/A
2019-08-21 09:00 | 697.53 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.49 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.53 | 697.53 | #N/A | #N/A
2019-09-23 12:30 | 697.4 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.62 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.4 | 697.4 | #N/A | #N/A
2019-10-21 09:30 | 697.26 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.76 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.26 | 697.26 | #N/A | #N/A
2019-11-18 11:30 | 697.33 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.69 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.33 | 697.33 | #N/A | #N/A
2019-12-17 10:30 | 697.65 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.37 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 697.65 | 697.65 | #N/A | #N/A
2020-01-27 12:00 | 704 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 10.02 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 704 | 704 | #N/A | #N/A
2020-02-26 10:30 | 703.04 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 10.98 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 703.04 | 703.04 | #N/A | #N/A
2020-04-29 09:30 | 702.86 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 11.16 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 702.86 | 702.86 | #N/A | #N/A
2020-05-22 10:30 | 703.85 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 10.17 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 703.85 | 703.85 | #N/A | #N/A
2020-06-22 13:00 | 702.94 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 11.08 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 702.94 | 702.94 | #N/A | #N/A
2020-07-28 12:10 | 701.55 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.47 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 701.55 | 701.55 | #N/A | #N/A
2020-08-21 15:30 | 700.78 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 13.24 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 700.78 | 700.78 | #N/A | #N/A
2020-09-28 17:45 | 699.7 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.32 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | * Medido a la rasante de la tuberia de revestimiento 14,41 | #N/A | 699.7 | 699.7 | #N/A | #N/A
2020-10-26 16:30 | 699.14 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.88 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Medido referencia antigua | #N/A | 699.14 | 699.14 | #N/A | #N/A
2020-11-24 14:05 | 698.9 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.12 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 698.9 | 698.9 | #N/A | #N/A
2020-12-15 16:15 | 699.01 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.01 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 699.01 | 699.01 | #N/A | #N/A
2021-01-29 16:15 | 699.57 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.45 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 699.57 | 699.57 | #N/A | #N/A
2021-02-18 12:15 | 699.51 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.51 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 699.51 | 699.51 | #N/A | #N/A
2021-03-19 16:00 | 699.02 | 714.02 | Calizas jurásicas | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15 | 0 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 699.02 | 699.02 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
704.27
704.27
696.02