## PA 2919-3-0005
ANDORRA II DE ENDESA | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 546.326 | 409.516 | 423.6522 | 179
1978-03-29 | 546.326 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 35.85 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 546.326 | 546.326 | #N/A | #N/A |  | oct | 483.566 | 409.556 | 424.1879 | 16 | 415.296 | 1 | 0.19615 | 0.20444
1993-09-17 | 495.176 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 87 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 495.176 | 495.176 | #N/A | #N/A |  | nov | 493.506 | 409.626 | 420.3384 | 17 | 415.156 | 1 | 0.25811 | 0.19949
1994-11-16 | 493.506 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 88.67 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 493.506 | 493.506 | #N/A | #N/A |  | dic | 484.726 | 409.516 | 423.8107 | 15 | 415.196 | 1 | 0.19868 | 0.2009
1995-01-24 | 495.156 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 87.02 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 495.156 | 495.156 | #N/A | #N/A |  | ene | 495.156 | 409.566 | 427.1574 | 14 | 433.886 | 1 | 0.54948 | 0.54171
1995-06-01 | 497.126 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.05 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | DESCONOCIDO | día y hora |  | #N/A | 497.126 | 497.126 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 487.806 | 409.646 | 427.1716 | 16 | 428.636 | 1 | 0.51208 | 0.52031
1995-08-21 | 490.886 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 91.29 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | DESCONOCIDO | día y hora |  | #N/A | 490.886 | 490.886 | #N/A | #N/A |  | mar | 546.326 | 409.736 | 429.4006 | 13 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1995-10-20 | 483.566 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 98.61 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | DESCONOCIDO | día y hora |  | #N/A | 483.566 | 483.566 | #N/A | #N/A |  | abr | 489.046 | 409.666 | 428.4839 | 14 | 432.226 | 1 | 0.5309 | 0.53495
1995-12-21 | 484.726 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 97.45 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | DESCONOCIDO | día y hora |  | #N/A | 484.726 | 484.726 | #N/A | #N/A |  | may | 440.576 | 409.716 | 417.6114 | 13 | 434.716 | 1 | 0.87241 | 0.54509
1996-02-15 | 487.806 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 94.37 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | DESCONOCIDO | día y hora |  | #N/A | 487.806 | 487.806 | #N/A | #N/A |  | jun | 497.126 | 409.786 | 424.016 | 14 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1996-04-20 | 489.046 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 93.13 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | DESCONOCIDO | día y hora |  | #N/A | 489.046 | 489.046 | #N/A | #N/A |  | jul | 473.486 | 409.766 | 420.0481 | 14 | 437.596 | 1 | 0.66419 | 0.55683
1996-06-12 | 470.346 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 111.83 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | DESCONOCIDO | día y hora |  | #N/A | 470.346 | 470.346 | #N/A | #N/A |  | ago | 490.886 | 409.736 | 422.5693 | 18 | 437.796 | 1 | 0.61144 | 0.55765
1996-08-21 | 444.346 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 137.83 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | DESCONOCIDO | día y hora |  | #N/A | 444.346 | 444.346 | #N/A | #N/A |  | sep | 495.176 | 409.656 | 419.72 | 15 | 437.016 | 1 | 0.61461 | 0.55447
1996-10-31 | 442.066 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 140.11 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | DESCONOCIDO | día y hora |  | #N/A | 442.066 | 442.066 | #N/A | #N/A
1996-12-17 | 446.176 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 136 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 446.176 | 446.176 | #N/A | #N/A
1997-02-18 | 459.106 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 123.07 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 459.106 | 459.106 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1997-04-09 | 461.996 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 120.18 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 461.996 | 461.996 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1997-10-02 | 468.366 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 113.81 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 468.366 | 468.366 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-01-03 | 476.476 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 105.7 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 476.476 | 476.476 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-02-22 | 471.246 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 110.93 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 471.246 | 471.246 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-04-29 | 472.206 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 109.97 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 472.206 | 472.206 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-07-03 | 473.486 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 108.69 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 473.486 | 473.486 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-08-27 | 445.916 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 136.26 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 445.916 | 445.916 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-11-06 | 437.316 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 144.86 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 437.316 | 437.316 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-12-28 | 438.706 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 143.47 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 438.706 | 438.706 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-03-05 | 438.636 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 143.54 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 438.636 | 438.636 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-05-07 | 440.576 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 141.6 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 440.576 | 440.576 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-08-30 | 414.126 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 168.05 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 414.126 | 414.126 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-09-30 | 410.996 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.18 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 410.996 | 410.996 | #N/A | #N/A
1999-11-03 | 411.406 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 170.77 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 411.406 | 411.406 | #N/A | #N/A
1999-11-10 | 411.116 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.06 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 411.116 | 411.116 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2000-02-24 | 411.646 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 170.53 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 411.646 | 411.646 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-04-18 08:55 | 411.376 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 170.8 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 411.376 | 411.376 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-06-14 | 416.556 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 165.62 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 416.556 | 416.556 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-08-17 | 416.226 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 165.95 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 416.226 | 416.226 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-07-09 11:15 | 419.256 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 162.92 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.256 | 419.256 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-08-06 10:30 | 410.206 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.97 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 410.206 | 410.206 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-09-03 10:35 | 410.036 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.14 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 410.036 | 410.036 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-10-08 10:00 | 409.916 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.26 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 409.916 | 409.916 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-11-05 10:35 | 410.306 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.87 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 410.306 | 410.306 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-12-03 11:00 | 410.006 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.17 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 410.006 | 410.006 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-01-14 10:40 | 410.006 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.17 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 410.006 | 410.006 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-02-11 10:50 | 409.966 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.21 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 409.966 | 409.966 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-03-10 19:40 | 409.926 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.25 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 409.926 | 409.926 | #N/A | #N/A
2009-05-11 12:00 | 410.506 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.67 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora | Con el sensor de fondo de pozo se comprueba que al profundidad actual es de 185.66 m. | #N/A | 410.506 | 410.506 | #N/A | #N/A
2009-06-09 19:00 | 410.156 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.02 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 410.156 | 410.156 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2009-07-07 15:00 | 409.796 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.38 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 409.796 | 409.796 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-08-04 14:30 | 409.736 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.44 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 409.736 | 409.736 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-09-02 14:50 | 409.656 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.52 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 409.656 | 409.656 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-10-05 12:10 | 409.556 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.62 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 409.556 | 409.556 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-11-09 12:50 | 409.626 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.55 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 409.626 | 409.626 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-12-21 12:25 | 409.516 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.66 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 409.516 | 409.516 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-01-19 12:00 | 409.566 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.61 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 409.566 | 409.566 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-02-08 12:10 | 409.646 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.53 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 409.646 | 409.646 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-03-15 12:00 | 409.736 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.44 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 409.736 | 409.736 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-04-05 12:00 | 409.666 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.51 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 409.666 | 409.666 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-05-05 12:10 | 409.716 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.46 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 409.716 | 409.716 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-06-01 11:15 | 409.786 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.39 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 409.786 | 409.786 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-07-05 10:35 | 409.766 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.41 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 409.766 | 409.766 | #N/A | #N/A
2010-08-02 11:40 | 409.966 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.21 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 409.966 | 409.966 | #N/A | #N/A
2010-09-01 11:10 | 409.816 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.36 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 409.816 | 409.816 | #N/A | #N/A
2010-10-04 11:35 | 409.786 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.39 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 409.786 | 409.786 | #N/A | #N/A
2010-11-08 10:45 | 409.716 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.46 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 409.716 | 409.716 | #N/A | #N/A
2011-05-27 09:45 | 412.066 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 170.11 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 412.066 | 412.066 | #N/A | #N/A
2011-06-21 08:30 | 410.176 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.176 | 410.176 | #N/A | #N/A
2011-07-21 10:00 | 409.956 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.22 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 409.956 | 409.956 | #N/A | #N/A
2011-08-23 10:00 | 410.006 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.17 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.006 | 410.006 | #N/A | #N/A
2011-09-22 10:00 | 409.956 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.22 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 409.956 | 409.956 | #N/A | #N/A
2011-10-19 09:30 | 409.976 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.2 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 409.976 | 409.976 | #N/A | #N/A
2011-11-22 15:00 | 409.966 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.21 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | SUSTRAIDA TAPA DEL SONDEO | #N/A | 409.966 | 409.966 | #N/A | #N/A
2011-12-20 10:30 | 410.026 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.15 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Tapa de sondeo sustraida, peligro de caida | #N/A | 410.026 | 410.026 | #N/A | #N/A
2012-01-27 09:15 | 410.026 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.15 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.026 | 410.026 | #N/A | #N/A
2012-02-24 09:15 | 409.976 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.2 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 409.976 | 409.976 | #N/A | #N/A
2012-03-28 09:45 | 409.996 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.18 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 409.996 | 409.996 | #N/A | #N/A
2012-04-27 09:30 | 409.926 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.25 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 409.926 | 409.926 | #N/A | #N/A
2012-05-25 09:15 | 410.056 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.12 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.056 | 410.056 | #N/A | #N/A
2012-06-27 09:40 | 410.056 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.12 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.056 | 410.056 | #N/A | #N/A
2012-07-19 09:30 | 410.056 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.12 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.056 | 410.056 | #N/A | #N/A
2012-08-31 14:00 | 410.026 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.15 | 0.2 |  |  | ORIFICIO LATERAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Tomada lectura después de mejora | #N/A | 410.026 | 410.026 | #N/A | #N/A
2012-09-26 11:00 | 410.266 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.15 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Se mide desde la cabeza de la rosca | #N/A | 410.266 | 410.266 | #N/A | #N/A
2012-10-22 09:00 | 410.266 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 172.15 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.266 | 410.266 | #N/A | #N/A
2012-11-22 09:00 | 410.506 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.91 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.506 | 410.506 | #N/A | #N/A
2012-12-18 16:50 | 410.516 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.9 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.516 | 410.516 | #N/A | #N/A
2013-01-22 09:15 | 410.466 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.95 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.466 | 410.466 | #N/A | #N/A
2013-02-26 12:00 | 410.446 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.97 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.446 | 410.446 | #N/A | #N/A
2013-03-22 08:30 | 411.096 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.32 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 411.096 | 411.096 | #N/A | #N/A
2013-04-26 12:30 | 410.806 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.61 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.806 | 410.806 | #N/A | #N/A
2013-05-21 12:35 | 411.096 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.32 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 411.096 | 411.096 | #N/A | #N/A
2013-06-18 08:40 | 410.886 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.53 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.886 | 410.886 | #N/A | #N/A
2013-07-22 12:15 | 410.886 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.53 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.886 | 410.886 | #N/A | #N/A
2013-08-20 13:15 | 410.786 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.63 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.786 | 410.786 | #N/A | #N/A
2013-09-24 12:00 | 410.736 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.68 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.736 | 410.736 | #N/A | #N/A
2013-10-22 12:50 | 410.686 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.73 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.686 | 410.686 | #N/A | #N/A
2013-11-25 12:30 | 410.726 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.69 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.726 | 410.726 | #N/A | #N/A
2013-12-20 09:10 | 410.766 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.65 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.766 | 410.766 | #N/A | #N/A
2014-01-20 09:00 | 410.716 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.7 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.716 | 410.716 | #N/A | #N/A
2014-02-21 11:30 | 410.676 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.74 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.676 | 410.676 | #N/A | #N/A
2014-03-21 09:00 | 410.666 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.75 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.666 | 410.666 | #N/A | #N/A
2014-04-14 09:30 | 410.676 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.74 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.676 | 410.676 | #N/A | #N/A
2014-05-19 09:15 | 410.766 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.65 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.766 | 410.766 | #N/A | #N/A
2014-06-10 10:45 | 410.736 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.68 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.736 | 410.736 | #N/A | #N/A
2014-07-14 08:30 | 410.956 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.46 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | No recoge la cinta | #N/A | 410.956 | 410.956 | #N/A | #N/A
2014-08-19 09:15 | 410.816 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.6 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.816 | 410.816 | #N/A | #N/A
2014-09-22 17:30 | 410.766 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.65 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.766 | 410.766 | #N/A | #N/A
2014-10-22 09:00 | 410.846 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.57 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.846 | 410.846 | #N/A | #N/A
2014-11-19 09:05 | 410.736 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.68 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 410.736 | 410.736 | #N/A | #N/A
2014-12-10 13:35 | 411.386 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.03 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 411.386 | 411.386 | #N/A | #N/A
2015-01-21 09:15 | 411.026 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.39 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 411.026 | 411.026 | #N/A | #N/A
2015-02-16 09:00 | 411.066 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 171.35 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 411.066 | 411.066 | #N/A | #N/A
2015-03-30 10:15 | 430.066 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 152.35 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 430.066 | 430.066 | #N/A | #N/A
2015-04-22 09:30 | 418.126 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 164.29 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.126 | 418.126 | #N/A | #N/A
2015-05-20 09:30 | 416.766 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 165.65 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.766 | 416.766 | #N/A | #N/A
2015-06-16 09:30 | 417.036 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 165.38 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.036 | 417.036 | #N/A | #N/A
2015-07-20 16:00 | 417.376 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 165.04 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.376 | 417.376 | #N/A | #N/A
2015-08-17 09:15 | 417.786 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 164.63 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.786 | 417.786 | #N/A | #N/A
2015-09-21 15:30 | 418.156 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 164.26 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.156 | 418.156 | #N/A | #N/A
2015-10-28 10:00 | 418.376 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 164.04 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.376 | 418.376 | #N/A | #N/A
2015-11-18 10:45 | 418.566 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 163.85 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.566 | 418.566 | #N/A | #N/A
2015-12-14 16:00 | 418.756 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 163.66 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.756 | 418.756 | #N/A | #N/A
2016-01-25 16:15 | 418.836 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 163.58 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.836 | 418.836 | #N/A | #N/A
2016-02-15 16:30 | 418.946 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 163.47 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.946 | 418.946 | #N/A | #N/A
2016-03-15 10:15 | 419.476 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 162.94 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.476 | 419.476 | #N/A | #N/A
2016-04-27 09:30 | 420.406 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 162.01 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.406 | 420.406 | #N/A | #N/A
2016-05-24 16:00 | 420.666 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 161.75 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.666 | 420.666 | #N/A | #N/A
2016-06-17 09:30 | 420.736 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 161.68 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.736 | 420.736 | #N/A | #N/A
2016-07-19 16:10 | 420.616 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 161.8 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.616 | 420.616 | #N/A | #N/A
2016-08-22 15:55 | 419.776 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 162.64 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.776 | 419.776 | #N/A | #N/A
2016-09-20 10:30 | 418.496 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 163.92 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.496 | 418.496 | #N/A | #N/A
2016-10-19 10:45 | 417.416 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 165 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.416 | 417.416 | #N/A | #N/A
2016-11-15 16:05 | 416.816 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 165.6 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.816 | 416.816 | #N/A | #N/A
2016-12-28 16:05 | 418.276 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 164.14 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.276 | 418.276 | #N/A | #N/A
2017-01-23 09:30 | 418.686 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 163.73 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.686 | 418.686 | #N/A | #N/A
2017-02-28 10:00 | 419.106 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 163.31 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.106 | 419.106 | #N/A | #N/A
2017-03-21 15:30 | 419.236 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 163.18 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.236 | 419.236 | #N/A | #N/A
2017-04-21 16:05 | 419.066 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 163.35 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.066 | 419.066 | #N/A | #N/A
2017-05-16 09:15 | 418.696 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 163.72 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.696 | 418.696 | #N/A | #N/A
2017-06-27 16:14 | 418.456 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 163.96 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.456 | 418.456 | #N/A | #N/A
2017-07-25 16:00 | 417.716 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 164.7 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.716 | 417.716 | #N/A | #N/A
2017-08-21 16:20 | 416.856 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 165.56 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.856 | 416.856 | #N/A | #N/A
2017-09-27 16:05 | 415.886 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 166.53 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.886 | 415.886 | #N/A | #N/A
2017-10-30 10:45 | 414.886 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 167.53 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 414.886 | 414.886 | #N/A | #N/A
2017-11-18 14:45 | 413.996 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 168.42 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 413.996 | 413.996 | #N/A | #N/A
2017-12-13 15:50 | 413.516 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 168.9 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 413.516 | 413.516 | #N/A | #N/A
2018-01-15 16:00 | 412.796 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 169.62 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 412.796 | 412.796 | #N/A | #N/A
2018-02-12 10:45 | 412.536 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 169.88 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 412.536 | 412.536 | #N/A | #N/A
2018-03-19 11:00 | 412.566 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 169.85 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 412.566 | 412.566 | #N/A | #N/A
2018-04-26 09:00 | 412.536 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 169.88 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 412.536 | 412.536 | #N/A | #N/A
2018-05-28 09:15 | 412.756 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 169.66 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 412.756 | 412.756 | #N/A | #N/A
2018-06-26 09:45 | 413.986 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 168.43 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 413.986 | 413.986 | #N/A | #N/A
2018-07-24 09:30 | 414.276 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 168.14 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 414.276 | 414.276 | #N/A | #N/A
2018-08-20 09:10 | 413.716 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 168.7 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 413.716 | 413.716 | #N/A | #N/A
2018-09-17 09:10 | 412.926 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 169.49 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 412.926 | 412.926 | #N/A | #N/A
2018-10-29 16:00 | 418.966 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 163.45 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.966 | 418.966 | #N/A | #N/A
2018-11-21 15:15 | 418.096 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 164.32 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.096 | 418.096 | #N/A | #N/A
2018-12-28 09:45 | 419.596 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 162.82 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.596 | 419.596 | #N/A | #N/A
2019-01-25 10:30 | 420.286 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 162.13 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.286 | 420.286 | #N/A | #N/A
2019-02-26 15:50 | 420.556 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 161.86 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.556 | 420.556 | #N/A | #N/A
2019-03-19 16:30 | 420.656 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 161.76 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.656 | 420.656 | #N/A | #N/A
2019-04-24 15:30 | 420.716 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 161.7 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.716 | 420.716 | #N/A | #N/A
2019-05-20 10:45 | 420.566 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 161.85 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.566 | 420.566 | #N/A | #N/A
2019-06-25 12:02 | 420.186 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 162.23 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.186 | 420.186 | #N/A | #N/A
2019-07-22 12:00 | 418.936 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 163.48 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.936 | 418.936 | #N/A | #N/A
2019-08-21 11:30 | 417.276 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 165.14 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.276 | 417.276 | #N/A | #N/A
2019-09-23 14:00 | 415.916 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 166.5 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.916 | 415.916 | #N/A | #N/A
2019-10-21 14:00 | 415.296 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 167.12 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.296 | 415.296 | #N/A | #N/A
2019-11-18 15:00 | 415.156 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 167.26 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.156 | 415.156 | #N/A | #N/A
2019-12-17 13:00 | 415.196 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 167.22 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.196 | 415.196 | #N/A | #N/A
2020-01-27 12:30 | 433.886 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 148.53 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 433.886 | 433.886 | #N/A | #N/A
2020-02-26 12:30 | 428.636 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 153.78 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 428.636 | 428.636 | #N/A | #N/A
2020-04-29 13:00 | 432.226 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.19 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 432.226 | 432.226 | #N/A | #N/A
2020-05-22 11:45 | 434.716 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 147.7 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 434.716 | 434.716 | #N/A | #N/A
2020-07-27 09:00 | 437.596 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 144.82 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 437.596 | 437.596 | #N/A | #N/A
2020-08-26 15:15 | 437.796 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 144.62 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 437.796 | 437.796 | #N/A | #N/A
2020-09-30 09:30 | 437.016 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 145.4 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | * Medido a la rasante de la tuberia de revestimiento con respecto al dado de hormigón exterior - 0,35 mts. | #N/A | 437.016 | 437.016 | #N/A | #N/A
2020-10-29 14:15 | 437.036 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 145.38 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 437.036 | 437.036 | #N/A | #N/A
2020-11-24 16:30 | 438.196 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 144.22 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 438.196 | 438.196 | #N/A | #N/A
2020-12-29 09:30 | 439.996 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 142.42 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | 0,35 mts. más del punto que se leia anteriormente, al poner la arqueta | #N/A | 439.996 | 439.996 | #N/A | #N/A
2021-01-27 09:15 | 442.276 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 140.14 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 442.276 | 442.276 | #N/A | #N/A
2021-02-22 14:30 | 443.386 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 139.03 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 443.386 | 443.386 | #N/A | #N/A
2021-03-17 09:30 | 443.826 | 581.976 | NIVEL 1 | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 138.59 | 0.44 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 443.826 | 443.826 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
546.326
546.326
409.516