## PA 2920-8-0014
POZO DE FORCALL EMERGENCIA SEQUIA 2006. TORRE DIONISIO | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 621.856 | 419.016 | 470.7493 | 42
2007-04-12 | 440.906 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 218.46 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día | Medido con la sonda de los aforadores | #N/A | 440.906 | 440.906 | #N/A | #N/A |  | oct | 591.186 | 424.966 | 482.826 | 3 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2007-04-12 08:00 | 440.906 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 218.46 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora | PRIMER ESCALÓN | #N/A | 440.906 | 440.906 | #N/A | #N/A |  | nov | 591.016 | 421.966 | 472.5685 | 4 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2007-04-13 17:00 | 435.776 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 223.59 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 435.776 | 435.776 | #N/A | #N/A |  | dic | 589.366 | 431.846 | 489.5793 | 3 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2007-08-08 13:50 | 465.936 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 193.43 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 465.936 | 465.936 | #N/A | #N/A |  | ene | 593.846 | 429.596 | 487.7927 | 3 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2007-09-05 14:30 | 462.006 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 197.36 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 462.006 | 462.006 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 586.546 | 427.586 | 484.846 | 3 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2009-11-09 16:30 | 447.586 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 211.78 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 447.586 | 447.586 | #N/A | #N/A |  | mar | 582.466 | 424.136 | 482.246 | 3 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2009-12-21 15:20 | 447.526 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 211.84 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 447.526 | 447.526 | #N/A | #N/A |  | abr | 440.906 | 425.566 | 436.486 | 5 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2010-01-19 15:25 | 439.936 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 219.43 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 439.936 | 439.936 | #N/A | #N/A |  | may | 621.856 | 423.246 | 480.246 | 4 | 621.856 | 1 | 1 | 1
2010-02-08 16:05 | 440.406 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 218.96 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 440.406 | 440.406 | #N/A | #N/A |  | jun | 442.386 | 419.016 | 433.3893 | 3 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2010-03-15 15:50 | 440.136 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 219.23 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 440.136 | 440.136 | #N/A | #N/A |  | jul | 461.916 | 437.646 | 446.356 | 3 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2010-04-05 15:25 | 439.276 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 220.09 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 439.276 | 439.276 | #N/A | #N/A |  | ago | 602.176 | 433.546 | 484.411 | 4 | 602.176 | 1 | 1 | 0.93488
2010-05-03 15:10 | 437.096 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 222.27 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 437.096 | 437.096 | #N/A | #N/A |  | sep | 594.296 | 430.246 | 479.7585 | 4 | 594.296 | 1 | 1 | 0.90881
2010-06-02 09:35 | 442.386 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 216.98 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 442.386 | 442.386 | #N/A | #N/A
2010-07-05 13:50 | 439.506 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 219.86 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 439.506 | 439.506 | #N/A | #N/A
2010-08-02 15:30 | 435.986 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 223.38 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 435.986 | 435.986 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2010-09-01 14:35 | 432.486 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 226.88 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 432.486 | 432.486 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-10-04 15:20 | 432.326 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 227.04 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 432.326 | 432.326 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-11-09 10:00 | 429.706 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 229.66 | 0 |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora | Apertura roscada en el centro de la tapa del brocal | #N/A | 429.706 | 429.706 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-05-27 20:00 | 438.786 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 220.58 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 438.786 | 438.786 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-06-23 14:30 | 438.766 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 220.6 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 438.766 | 438.766 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-07-18 10:40 | 437.646 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 221.72 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 437.646 | 437.646 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-08-25 11:00 | 433.546 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 225.82 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 433.546 | 433.546 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-09-19 15:15 | 430.246 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 229.12 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 430.246 | 430.246 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-10-27 16:30 | 424.966 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 234.4 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 424.966 | 424.966 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-11-22 10:30 | 421.966 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 237.4 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 421.966 | 421.966 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-12-21 11:15 | 431.846 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 227.52 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 431.846 | 431.846 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-01-26 10:10 | 429.596 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 229.77 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 429.596 | 429.596 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-02-20 10:35 | 427.586 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 231.78 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 427.586 | 427.586 | #N/A | #N/A
2012-03-20 11:15 | 424.136 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 235.23 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 424.136 | 424.136 | #N/A | #N/A
2012-04-26 11:30 | 425.566 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 233.8 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 425.566 | 425.566 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2012-05-24 11:00 | 423.246 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 236.12 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 423.246 | 423.246 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-06-25 10:40 | 419.016 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 240.35 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.016 | 419.016 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2019-07-29 09:45 | 461.916 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 197.45 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Sintenta medir con sonda 265357 y debido al agua de los laterales del sondeo presenta problemas continuamente. Se decide medir con sonda 348920 | #N/A | 461.916 | 461.916 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-05-29 11:00 | 621.856 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.51 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | DUDAS CON LA MEDICIÓN, HAN VALLADO TODA LA INSTALACIÓN. | #N/A | 621.856 | 621.856 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-08-26 09:45 | 602.176 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 57.19 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 602.176 | 602.176 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-09-30 10:55 | 594.296 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 65.07 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 594.296 | 594.296 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-10-29 12:10 | 591.186 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 68.18 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 591.186 | 591.186 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-11-24 10:00 | 591.016 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 68.35 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 591.016 | 591.016 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-12-29 10:35 | 589.366 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 70 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 589.366 | 589.366 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2021-01-27 12:10 | 593.846 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 65.52 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 593.846 | 593.846 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2021-02-24 14:10 | 586.546 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 72.82 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 586.546 | 586.546 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2021-03-26 10:30 | 582.466 | 659.366 | Cortes de Tajuña | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 76.9 | 0 |  |  |  | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 582.466 | 582.466 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | Serie | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
621.856
621.856
419.016