## PA 3013-2-0025
CAMINO DE LA BALSA LACUADRADA (Po. 22; Pa. 18) | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 419.592 | 416.402 | 417.1912 | 131
2009-05-13 | 418.242 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.7 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (CALIDAD) | día |  | #N/A | 418.242 | 418.242 | #N/A | #N/A |  | oct | 418.112 | 416.402 | 416.8512 | 12 | 416.452 | 1 | 0.055659 | 0.031676
2009-09-13 12:50 | 418.032 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.91 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (CALIDAD) | día y hora |  | #N/A | 418.032 | 418.032 | #N/A | #N/A |  | nov | 417.992 | 416.402 | 416.8997 | 13 | 416.452 | 1 | 0.050232 | 0.031676
2009-10-23 12:50 | 418.112 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.83 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (CALIDAD) | día y hora |  | #N/A | 418.112 | 418.112 | #N/A | #N/A |  | dic | 418.112 | 416.412 | 416.9711 | 11 | 416.462 | 1 | 0.044715 | 0.038011
2009-11-26 12:51 | 417.992 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.95 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (CALIDAD) | día y hora |  | #N/A | 417.992 | 417.992 | #N/A | #N/A |  | ene | 418.672 | 416.422 | 417.0993 | 11 | 416.712 | 1 | 0.21409 | 0.19639
2009-12-09 16:00 | 418.112 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.83 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (CALIDAD) | día y hora |  | #N/A | 418.112 | 418.112 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 418.792 | 416.462 | 417.2402 | 11 | 417.782 | 1 | 0.67458 | 0.62304
2010-01-29 16:01 | 418.672 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.27 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (CALIDAD) | día y hora |  | #N/A | 418.672 | 418.672 | #N/A | #N/A |  | mar | 418.792 | 416.512 | 417.3115 | 10 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2010-02-10 11:00 | 418.792 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.15 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (CALIDAD) | día y hora |  | #N/A | 418.792 | 418.792 | #N/A | #N/A |  | abr | 418.842 | 416.662 | 417.592 | 9 | 418.682 | 1 | 0.936 | 0.81048
2010-03-08 11:20 | 418.792 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.15 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (CALIDAD) | día y hora |  | #N/A | 418.792 | 418.792 | #N/A | #N/A |  | may | 419.452 | 416.672 | 417.6589 | 13 | 419.452 | 1 | 1 | 0.97084
2010-04-12 11:30 | 418.842 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.1 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (CALIDAD) | día y hora |  | #N/A | 418.842 | 418.842 | #N/A | #N/A |  | jun | 419.592 | 416.632 | 417.5534 | 11 | 419.592 | 1 | 1 | 1
2010-05-11 13:00 | 418.802 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.14 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (CALIDAD) | día y hora |  | #N/A | 418.802 | 418.802 | #N/A | #N/A |  | jul | 419.382 | 416.402 | 417.2738 | 11 | 419.382 | 1 | 1 | 0.95626
2010-06-01 11:30 | 418.412 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.53 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (CALIDAD) | día y hora |  | #N/A | 418.412 | 418.412 | #N/A | #N/A |  | ago | 418.722 | 416.402 | 416.9353 | 9 | 418.722 | 1 | 1 | 0.81881
2010-07-19 08:20 | 418.112 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.83 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (CALIDAD) | día y hora |  | #N/A | 418.112 | 418.112 | #N/A | #N/A |  | sep | 418.092 | 416.402 | 416.92 | 10 | 418.092 | 1 | 1 | 0.6876
2010-08-23 13:10 | 416.642 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.3 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (CALIDAD) | día y hora |  | #N/A | 416.642 | 416.642 | #N/A | #N/A
2010-09-27 12:40 | 416.572 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.37 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (CALIDAD) | día y hora |  | #N/A | 416.572 | 416.572 | #N/A | #N/A
2010-10-19 14:00 | 417.182 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.76 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (CALIDAD) | día y hora | Referencia piezométrica: brocal metálico externo. Diferencia de 4 cm con brocal interno de PVC | #N/A | 417.182 | 417.182 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2010-11-17 12:10 | 417.222 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.72 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (CALIDAD) | día y hora |  | #N/A | 417.222 | 417.222 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-06-13 12:30 | 417.542 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.4 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.542 | 417.542 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-07-07 12:15 | 417.042 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.9 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.042 | 417.042 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-08-04 10:40 | 416.632 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.31 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.632 | 416.632 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-09-14 15:10 | 416.532 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.41 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.532 | 416.532 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-10-18 18:50 | 416.462 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.48 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.462 | 416.462 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-11-16 11:00 | 416.452 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.49 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.452 | 416.452 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-12-19 11:30 | 416.512 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.43 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.512 | 416.512 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-01-25 13:00 | 416.492 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.45 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.492 | 416.492 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-02-27 12:30 | 416.462 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.48 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.462 | 416.462 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-03-28 14:35 | 416.557 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.385 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.557 | 416.557 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-04-19 13:30 | 416.672 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.27 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.672 | 416.672 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-05-29 18:00 | 416.962 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.98 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.962 | 416.962 | #N/A | #N/A
2012-05-30 13:00 | 416.862 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.08 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.862 | 416.862 | #N/A | #N/A
2012-06-28 09:00 | 416.757 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.185 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.757 | 416.757 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2012-07-12 12:30 | 416.742 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.2 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.742 | 416.742 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-08-07 09:00 | 416.492 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.45 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.492 | 416.492 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-10-30 14:15 | 416.822 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.12 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.822 | 416.822 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-11-27 12:15 | 416.972 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.97 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.972 | 416.972 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-11-28 16:30 | 416.992 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.95 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (CALIDAD) | día y hora |  | #N/A | 416.992 | 416.992 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-12-17 14:00 | 416.892 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.05 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.892 | 416.892 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-01-24 13:30 | 416.892 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.05 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.892 | 416.892 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-02-28 14:00 | 416.882 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.06 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.882 | 416.882 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-03-27 12:30 | 416.902 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.04 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.902 | 416.902 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-04-29 09:45 | 417.122 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.82 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.122 | 417.122 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-05-20 13:15 | 417.212 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.73 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.212 | 417.212 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-05-27 12:00 | 417.472 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.47 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (CALIDAD) | día y hora |  | #N/A | 417.472 | 417.472 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-06-17 11:45 | 417.282 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.66 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.282 | 417.282 | #N/A | #N/A
2013-07-17 08:15 | 417.522 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.42 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.522 | 417.522 | #N/A | #N/A
2013-08-21 12:45 | 417.032 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.91 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.032 | 417.032 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2013-09-11 08:15 | 416.802 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.14 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.802 | 416.802 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-10-14 09:30 | 416.562 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.38 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.562 | 416.562 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-11-18 12:45 | 416.432 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.51 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.432 | 416.432 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-12-17 13:00 | 416.412 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.53 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Falla la tapa. Cerrado por peso | #N/A | 416.412 | 416.412 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2014-01-14 14:30 | 416.422 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.52 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.422 | 416.422 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2014-02-25 11:00 | 416.482 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.46 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.482 | 416.482 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2014-03-19 13:30 | 416.512 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.43 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.512 | 416.512 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2014-04-22 14:00 | 416.662 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.28 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.662 | 416.662 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2014-05-22 13:00 | 416.672 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.27 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.672 | 416.672 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2014-06-11 13:30 | 416.632 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.31 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.632 | 416.632 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2014-07-16 12:00 | 416.452 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.49 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.452 | 416.452 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2014-09-15 12:30 | 416.402 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.54 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | seco | #N/A | 416.402 | 416.402 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2014-10-16 12:30 | 416.402 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.54 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | seco | #N/A | 416.402 | 416.402 | #N/A | #N/A
2014-11-24 13:00 | 416.492 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.45 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | seco | #N/A | 416.492 | 416.492 | #N/A | #N/A
2014-12-22 13:30 | 416.972 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.97 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.972 | 416.972 | #N/A | #N/A
2015-01-15 10:30 | 416.972 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.97 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.972 | 416.972 | #N/A | #N/A
2015-02-19 10:00 | 416.962 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.98 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.962 | 416.962 | #N/A | #N/A
2015-03-16 13:00 | 416.992 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.95 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.992 | 416.992 | #N/A | #N/A
2015-05-18 10:00 | 417.072 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.87 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.072 | 417.072 | #N/A | #N/A
2015-06-22 10:45 | 416.642 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.3 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.642 | 416.642 | #N/A | #N/A
2015-07-20 10:30 | 416.402 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.54 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.402 | 416.402 | #N/A | #N/A
2015-08-13 10:00 | 416.402 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.54 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.402 | 416.402 | #N/A | #N/A
2015-09-17 12:45 | 416.682 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.26 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.682 | 416.682 | #N/A | #N/A
2015-10-21 12:15 | 416.962 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.98 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.962 | 416.962 | #N/A | #N/A
2015-11-17 10:00 | 417.132 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.81 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.132 | 417.132 | #N/A | #N/A
2015-12-23 13:00 | 417.122 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.82 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.122 | 417.122 | #N/A | #N/A
2016-01-21 11:30 | 417.062 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.88 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.062 | 417.062 | #N/A | #N/A
2016-02-17 13:00 | 417.102 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.84 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.102 | 417.102 | #N/A | #N/A
2016-03-16 12:30 | 417.462 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.48 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.462 | 417.462 | #N/A | #N/A
2016-04-14 12:00 | 417.842 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.1 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.842 | 417.842 | #N/A | #N/A
2016-05-12 12:00 | 417.982 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.96 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.982 | 417.982 | #N/A | #N/A
2016-06-14 10:45 | 417.832 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.11 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.832 | 417.832 | #N/A | #N/A
2016-07-14 11:00 | 416.842 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.1 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.842 | 416.842 | #N/A | #N/A
2016-08-11 09:30 | 416.402 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.54 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | SECO | #N/A | 416.402 | 416.402 | #N/A | #N/A
2016-09-15 11:30 | 416.402 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.54 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | SECO | #N/A | 416.402 | 416.402 | #N/A | #N/A
2016-10-13 09:30 | 416.402 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.54 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.402 | 416.402 | #N/A | #N/A
2016-11-14 11:30 | 416.402 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.54 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.402 | 416.402 | #N/A | #N/A
2016-12-14 12:00 | 416.752 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.19 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.752 | 416.752 | #N/A | #N/A
2017-01-16 13:00 | 416.962 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.98 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.962 | 416.962 | #N/A | #N/A
2017-02-16 10:30 | 416.962 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.98 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.962 | 416.962 | #N/A | #N/A
2017-03-16 12:00 | 417.372 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.57 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.372 | 417.372 | #N/A | #N/A
2017-04-19 15:30 | 417.782 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.16 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.782 | 417.782 | #N/A | #N/A
2017-05-16 10:30 | 417.892 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.05 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.892 | 417.892 | #N/A | #N/A
2017-06-26 11:00 | 417.692 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.25 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.692 | 417.692 | #N/A | #N/A
2017-07-20 10:00 | 417.492 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.45 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.492 | 417.492 | #N/A | #N/A
2017-08-14 09:30 | 417.062 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.88 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.062 | 417.062 | #N/A | #N/A
2017-09-14 10:15 | 416.692 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.25 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.692 | 416.692 | #N/A | #N/A
2017-10-16 10:15 | 416.452 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.49 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.452 | 416.452 | #N/A | #N/A
2017-11-15 13:15 | 416.642 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.3 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.642 | 416.642 | #N/A | #N/A
2017-12-13 10:15 | 416.572 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.37 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.572 | 416.572 | #N/A | #N/A
2018-01-15 10:15 | 416.562 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.38 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.562 | 416.562 | #N/A | #N/A
2018-02-15 13:30 | 416.622 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.32 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.622 | 416.622 | #N/A | #N/A
2018-03-14 14:30 | 416.912 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.03 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.912 | 416.912 | #N/A | #N/A
2018-04-16 13:45 | 417.272 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.67 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.272 | 417.272 | #N/A | #N/A
2018-05-15 11:00 | 417.772 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.17 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.772 | 417.772 | #N/A | #N/A
2018-06-25 10:30 | 417.862 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.08 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.862 | 417.862 | #N/A | #N/A
2018-07-19 13:30 | 417.572 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.37 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.572 | 417.572 | #N/A | #N/A
2018-08-14 08:30 | 417.032 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.91 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.032 | 417.032 | #N/A | #N/A
2018-09-30 07:12 | 416.992 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.95 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.992 | 416.992 | #N/A | #N/A
2018-10-15 10:15 | 416.732 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.21 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.732 | 416.732 | #N/A | #N/A
2018-11-15 14:00 | 417.112 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.83 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.112 | 417.112 | #N/A | #N/A
2018-12-17 10:00 | 417.532 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.41 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.532 | 417.532 | #N/A | #N/A
2019-01-16 10:00 | 417.652 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.29 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.652 | 417.652 | #N/A | #N/A
2019-02-13 10:00 | 417.662 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.28 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.662 | 417.662 | #N/A | #N/A
2019-03-19 12:45 | 417.632 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.31 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.632 | 417.632 | #N/A | #N/A
2019-04-15 14:30 | 417.452 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.49 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.452 | 417.452 | #N/A | #N/A
2019-05-20 09:30 | 417.172 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.77 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.172 | 417.172 | #N/A | #N/A
2019-06-13 09:45 | 416.842 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.1 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.842 | 416.842 | #N/A | #N/A
2019-07-17 13:00 | 416.452 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.49 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.452 | 416.452 | #N/A | #N/A
2019-10-15 12:15 | 416.452 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.49 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | SECO | #N/A | 416.452 | 416.452 | #N/A | #N/A
2019-11-18 14:00 | 416.452 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.49 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.452 | 416.452 | #N/A | #N/A
2019-12-16 14:15 | 416.462 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.48 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.462 | 416.462 | #N/A | #N/A
2020-01-14 14:30 | 416.712 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.23 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.712 | 416.712 | #N/A | #N/A
2020-02-17 14:14 | 417.782 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.16 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.782 | 417.782 | #N/A | #N/A
2020-04-28 14:20 | 418.682 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.26 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.682 | 418.682 | #N/A | #N/A
2020-05-25 10:15 | 419.452 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.49 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.452 | 419.452 | #N/A | #N/A
2020-06-19 13:15 | 419.592 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.35 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.592 | 419.592 | #N/A | #N/A
2020-07-09 10:20 | 419.382 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 1.56 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.382 | 419.382 | #N/A | #N/A
2020-08-18 12:20 | 418.722 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.22 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.722 | 418.722 | #N/A | #N/A
2020-09-16 11:00 | 418.092 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.85 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.092 | 418.092 | #N/A | #N/A
2020-10-15 15:30 | 417.672 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.27 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.672 | 417.672 | #N/A | #N/A
2020-11-16 09:00 | 417.402 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.54 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.402 | 417.402 | #N/A | #N/A
2020-12-17 13:30 | 417.342 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.6 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.342 | 417.342 | #N/A | #N/A
2021-01-25 08:30 | 417.692 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.25 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.692 | 417.692 | #N/A | #N/A
2021-02-18 09:00 | 417.932 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.01 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.932 | 417.932 | #N/A | #N/A
2021-03-15 09:00 | 417.982 | 420.442 | Cuaternario aluvial | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.96 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.982 | 417.982 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
419.592
419.592
416.402