## PA 3017-5-0003
BAÑOS DE FONTÉ, PARQUE DE MAQUINARIA DEL MINISTERIO (SGOP) | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 159.923 | 156.323 | 159.1521 | 144
1990-06-13 | 156.323 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 9.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | operador Emilio (SG) | #N/A | 156.323 | 156.323 | #N/A | #N/A |  | oct | 159.823 | 158.563 | 159.3521 | 11 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2001-11-30 15:20 | 158.023 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.023 | 158.023 | #N/A | #N/A |  | nov | 159.843 | 158.023 | 159.0659 | 14 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2002-01-29 18:00 | 158.013 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.013 | 158.013 | #N/A | #N/A |  | dic | 159.863 | 158.638 | 159.3155 | 10 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2002-03-21 19:20 | 158.033 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.59 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.033 | 158.033 | #N/A | #N/A |  | ene | 159.923 | 158.013 | 159.0484 | 13 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2002-05-20 10:30 | 158.193 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.193 | 158.193 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 159.793 | 158.463 | 159.2455 | 12 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2002-07-17 12:30 | 158.193 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.193 | 158.193 | #N/A | #N/A |  | mar | 159.873 | 157.863 | 159.0694 | 14 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2002-09-04 16:05 | 158.233 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.233 | 158.233 | #N/A | #N/A |  | abr | 159.873 | 158.523 | 159.228 | 10 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2002-11-08 15:15 | 158.223 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.223 | 158.223 | #N/A | #N/A |  | may | 159.783 | 158.193 | 159.0815 | 13 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2003-01-08 20:00 | 158.053 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.57 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.053 | 158.053 | #N/A | #N/A |  | jun | 159.813 | 156.323 | 159.023 | 12 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2003-03-12 16:10 | 157.863 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 157.863 | 157.863 | #N/A | #N/A |  | jul | 159.833 | 158.193 | 159.1153 | 13 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2003-05-20 14:00 | 158.323 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.323 | 158.323 | #N/A | #N/A |  | ago | 159.823 | 158.563 | 159.2785 | 11 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2003-07-10 16:20 | 158.383 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.383 | 158.383 | #N/A | #N/A |  | sep | 159.843 | 158.233 | 159.1116 | 11 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2003-09-11 15:30 | 158.363 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.26 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.363 | 158.363 | #N/A | #N/A
2003-11-27 10:15 | 158.483 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.483 | 158.483 | #N/A | #N/A
2004-01-21 16:40 | 158.463 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.463 | 158.463 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2004-02-18 15:00 | 158.463 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.463 | 158.463 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-03-12 10:40 | 158.543 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.08 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.543 | 158.543 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-04-07 17:35 | 158.523 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.523 | 158.523 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-05-07 16:40 | 158.543 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.08 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.543 | 158.543 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-06-09 15:28 | 158.503 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.503 | 158.503 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-07-01 | 158.563 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.06 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.563 | 158.563 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-08-07 10:27 | 158.563 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.06 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.563 | 158.563 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-09-07 10:46 | 158.553 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.07 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.553 | 158.553 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-10-04 10:30 | 158.563 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.06 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.563 | 158.563 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-11-04 10:20 | 158.563 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.06 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.563 | 158.563 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-12-02 10:45 | 158.638 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.985 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.638 | 158.638 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-01-10 10:30 | 158.543 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.08 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.543 | 158.543 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-02-09 10:35 | 158.583 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 7.04 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.583 | 158.583 | #N/A | #N/A
2005-03-01 10:45 | 158.643 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.643 | 158.643 | #N/A | #N/A
2005-04-07 09:20 | 158.673 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.673 | 158.673 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2005-05-04 11:10 | 158.653 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.653 | 158.653 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-06-06 11:45 | 158.653 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.653 | 158.653 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-07-05 12:30 | 158.703 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.703 | 158.703 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-08-02 12:15 | 158.673 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.673 | 158.673 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-09-13 11:35 | 158.668 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.955 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.668 | 158.668 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-10-05 11:40 | 158.703 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.703 | 158.703 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-11-08 11:30 | 158.683 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.94 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.683 | 158.683 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-12-01 11:30 | 158.773 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.773 | 158.773 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-01-09 11:20 | 158.703 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.703 | 158.703 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-02-08 10:45 | 158.763 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.86 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.763 | 158.763 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-03-06 11:05 | 158.743 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.743 | 158.743 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-04-03 11:30 | 158.733 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.733 | 158.733 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-05-08 12:00 | 158.793 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.793 | 158.793 | #N/A | #N/A
2006-06-05 11:40 | 158.803 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.803 | 158.803 | #N/A | #N/A
2006-07-05 10:20 | 158.803 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.803 | 158.803 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2006-08-16 11:55 | 158.893 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.73 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.893 | 158.893 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-11-08 14:11 | 158.883 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.74 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.883 | 158.883 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-12-04 12:45 | 158.953 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.953 | 158.953 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-01-08 10:45 | 158.993 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.63 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 158.993 | 158.993 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-02-05 10:35 | 159.013 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.013 | 159.013 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-03-03 14:00 | 159.023 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.023 | 159.023 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-04-09 11:30 | 159.103 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.103 | 159.103 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-05-10 10:35 | 159.113 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.113 | 159.113 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-06-07 13:25 | 159.153 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.153 | 159.153 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-07-06 11:30 | 159.103 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.103 | 159.103 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-08-10 12:00 | 159.153 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.153 | 159.153 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-09-06 19:40 | 159.133 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.49 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.133 | 159.133 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2007-10-05 11:25 | 159.143 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.143 | 159.143 | #N/A | #N/A
2007-11-09 11:50 | 159.073 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.073 | 159.073 | #N/A | #N/A
2007-12-07 11:50 | 159.153 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.153 | 159.153 | #N/A | #N/A
2008-01-12 10:25 | 159.183 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.44 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.183 | 159.183 | #N/A | #N/A
2008-02-08 10:00 | 159.133 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.49 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.133 | 159.133 | #N/A | #N/A
2008-03-07 11:00 | 159.233 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.233 | 159.233 | #N/A | #N/A
2008-04-05 10:55 | 159.233 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.233 | 159.233 | #N/A | #N/A
2008-05-09 13:10 | 159.233 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.233 | 159.233 | #N/A | #N/A
2008-06-06 11:35 | 159.273 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.273 | 159.273 | #N/A | #N/A
2008-07-11 12:00 | 159.303 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.303 | 159.303 | #N/A | #N/A
2008-08-08 10:40 | 159.143 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.143 | 159.143 | #N/A | #N/A
2008-09-05 11:10 | 159.333 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.333 | 159.333 | #N/A | #N/A
2008-10-10 11:05 | 159.253 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.253 | 159.253 | #N/A | #N/A
2008-11-07 11:05 | 159.293 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.293 | 159.293 | #N/A | #N/A
2008-12-05 11:15 | 159.343 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.343 | 159.343 | #N/A | #N/A
2009-01-16 11:15 | 159.313 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.31 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.313 | 159.313 | #N/A | #N/A
2009-02-13 13:30 | 159.313 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.31 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.313 | 159.313 | #N/A | #N/A
2009-03-12 11:30 | 159.283 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.283 | 159.283 | #N/A | #N/A
2009-04-17 10:40 | 159.403 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.403 | 159.403 | #N/A | #N/A
2009-05-07 11:50 | 159.353 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.27 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.353 | 159.353 | #N/A | #N/A
2009-06-08 14:25 | 159.373 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.373 | 159.373 | #N/A | #N/A
2009-07-09 11:00 | 159.313 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.31 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.313 | 159.313 | #N/A | #N/A
2009-08-06 11:00 | 159.323 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.323 | 159.323 | #N/A | #N/A
2009-09-04 11:10 | 159.283 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.283 | 159.283 | #N/A | #N/A
2009-10-07 17:45 | 159.303 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.303 | 159.303 | #N/A | #N/A
2009-11-12 13:50 | 159.413 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.413 | 159.413 | #N/A | #N/A
2009-12-14 11:15 | 159.483 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.483 | 159.483 | #N/A | #N/A
2010-01-22 14:30 | 159.393 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.393 | 159.393 | #N/A | #N/A
2010-02-11 13:20 | 159.483 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.483 | 159.483 | #N/A | #N/A
2010-03-18 14:10 | 159.423 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.423 | 159.423 | #N/A | #N/A
2010-04-07 13:25 | 159.443 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.443 | 159.443 | #N/A | #N/A
2010-05-06 13:20 | 159.233 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.233 | 159.233 | #N/A | #N/A
2010-06-04 13:25 | 159.503 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.503 | 159.503 | #N/A | #N/A
2010-07-07 12:55 | 159.403 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.403 | 159.403 | #N/A | #N/A
2010-08-04 13:10 | 159.493 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.493 | 159.493 | #N/A | #N/A
2010-09-03 13:30 | 159.473 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.473 | 159.473 | #N/A | #N/A
2010-10-06 12:50 | 159.483 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.483 | 159.483 | #N/A | #N/A
2010-11-11 15:00 | 159.463 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 159.463 | 159.463 | #N/A | #N/A
2011-05-24 12:03 | 159.523 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Faltan tornillos tapa | #N/A | 159.523 | 159.523 | #N/A | #N/A
2011-06-17 10:40 | 159.583 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.04 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.583 | 159.583 | #N/A | #N/A
2011-07-26 13:30 | 159.583 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.04 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.583 | 159.583 | #N/A | #N/A
2011-08-26 10:30 | 159.613 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.613 | 159.613 | #N/A | #N/A
2011-10-03 10:15 | 159.523 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.523 | 159.523 | #N/A | #N/A
2011-10-24 09:45 | 159.663 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.663 | 159.663 | #N/A | #N/A
2011-11-28 10:15 | 159.553 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.07 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.553 | 159.553 | #N/A | #N/A
2011-12-19 11:00 | 159.553 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.07 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.553 | 159.553 | #N/A | #N/A
2012-01-23 10:00 | 159.593 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.593 | 159.593 | #N/A | #N/A
2012-02-28 11:00 | 159.573 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.573 | 159.573 | #N/A | #N/A
2012-03-26 10:00 | 159.583 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.04 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.583 | 159.583 | #N/A | #N/A
2012-04-24 11:00 | 159.633 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.99 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.633 | 159.633 | #N/A | #N/A
2012-05-31 14:30 | 159.593 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.593 | 159.593 | #N/A | #N/A
2012-06-19 12:30 | 159.623 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.623 | 159.623 | #N/A | #N/A
2012-07-30 11:00 | 159.603 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.603 | 159.603 | #N/A | #N/A
2012-08-24 09:45 | 159.653 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.653 | 159.653 | #N/A | #N/A
2012-09-21 11:15 | 159.613 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.613 | 159.613 | #N/A | #N/A
2012-10-30 12:30 | 159.693 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.693 | 159.693 | #N/A | #N/A
2012-11-27 12:30 | 159.713 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.713 | 159.713 | #N/A | #N/A
2012-12-20 12:30 | 159.663 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.663 | 159.663 | #N/A | #N/A
2013-01-24 12:00 | 159.713 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.713 | 159.713 | #N/A | #N/A
2013-02-21 12:15 | 159.703 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.703 | 159.703 | #N/A | #N/A
2013-03-15 12:30 | 159.673 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.673 | 159.673 | #N/A | #N/A
2013-04-29 12:30 | 159.663 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.663 | 159.663 | #N/A | #N/A
2013-05-30 12:00 | 159.723 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.723 | 159.723 | #N/A | #N/A
2013-06-25 14:30 | 159.673 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.673 | 159.673 | #N/A | #N/A
2013-07-24 13:30 | 159.713 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.713 | 159.713 | #N/A | #N/A
2013-08-22 13:00 | 159.733 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.733 | 159.733 | #N/A | #N/A
2013-09-27 12:00 | 159.733 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.733 | 159.733 | #N/A | #N/A
2013-10-28 17:30 | 159.723 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.723 | 159.723 | #N/A | #N/A
2013-11-26 09:30 | 159.713 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.713 | 159.713 | #N/A | #N/A
2013-12-18 16:00 | 159.733 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.733 | 159.733 | #N/A | #N/A
2014-01-24 10:30 | 159.743 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.743 | 159.743 | #N/A | #N/A
2014-02-18 12:30 | 159.793 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.793 | 159.793 | #N/A | #N/A
2014-03-26 17:00 | 159.833 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.79 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.833 | 159.833 | #N/A | #N/A
2014-04-21 13:30 | 159.873 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.873 | 159.873 | #N/A | #N/A
2014-05-27 16:30 | 159.783 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.783 | 159.783 | #N/A | #N/A
2014-06-26 16:30 | 159.813 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.81 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.813 | 159.813 | #N/A | #N/A
2014-07-24 14:15 | 159.833 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.79 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.833 | 159.833 | #N/A | #N/A
2014-08-25 13:30 | 159.823 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.823 | 159.823 | #N/A | #N/A
2014-09-19 16:45 | 159.843 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.78 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.843 | 159.843 | #N/A | #N/A
2014-10-27 16:30 | 159.823 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.823 | 159.823 | #N/A | #N/A
2014-11-24 13:00 | 159.843 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.78 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.843 | 159.843 | #N/A | #N/A
2014-12-19 14:45 | 159.863 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.863 | 159.863 | #N/A | #N/A
2015-01-20 13:45 | 159.923 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.923 | 159.923 | #N/A | #N/A
2015-02-19 11:30 | 159.793 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.793 | 159.793 | #N/A | #N/A
2015-03-20 14:30 | 159.873 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 5.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.873 | 159.873 | #N/A | #N/A
2021-02-18 16:45 | 159.333 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.333 | 159.333 | #N/A | #N/A
2021-03-19 12:45 | 159.223 | 165.623 | Mioceno alimentado | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 6.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 159.223 | 159.223 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
159.923
159.923
156.323