## PA 3020-3-0032
BARRANCO DE LA MOLINERA. CHE-PIEZÓMETRO (RAFALES-2) | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 688.27 | 671.28 | 682.8634 | 226
2000-01-16 |  | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.47 |  |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | oct | 687.91 | 675.6 | 682.1689 | 19 | 676.47 | 1 | 0.066221 | 0.22403
2000-11-30 |  | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.98 |  |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | nov | 687.9 | 676.08 | 682.7195 | 20 | 676.08 | 1 | 0 | 0.20719
2000-12-04 20:00 |  | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.13 |  |  |  |  | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | dic | 687.87 | 673.81 | 682.2147 | 18 | 675.88 | 1 | 0.12315 | 0.19856
2001-08-28 20:30 | 687.7 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 687.7 | 687.7 | #N/A | #N/A |  | ene | 687.81 | 678.16 | 683.0022 | 18 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2001-10-29 17:00 | 686.71 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.04 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | MEDIDAS DURANTE ENSAYO DE BOMBEO EN RAFALES-3 | #N/A | 686.71 | 686.71 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 687.81 | 671.28 | 682.7537 | 19 | 679.86 | 1 | 0.3739 | 0.37036
2001-11-30 08:30 | 686.12 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.63 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.12 | 686.12 | #N/A | #N/A |  | mar | 687.77 | 678.03 | 683.4878 | 18 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2002-01-29 13:15 | 686.24 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.24 | 686.24 | #N/A | #N/A |  | abr | 687.69 | 676 | 683.6274 | 19 | 681.1 | 1 | 0.33432 | 0.42388
2002-02-22 09:00 | 686.24 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.24 | 686.24 | #N/A | #N/A |  | may | 687.85 | 678.09 | 683.7892 | 18 | 682.11 | 1 | 0.35268 | 0.46748
2002-03-15 12:40 | 686.23 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.23 | 686.23 | #N/A | #N/A |  | jun | 688.27 | 672.76 | 683.14 | 20 | 682.93 | 1 | 0.48988 | 0.50616
2002-04-18 11:00 | 686.32 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.32 | 686.32 | #N/A | #N/A |  | jul | 687.99 | 674.56 | 682.6516 | 19 | 682.85 | 1 | 0.51858 | 0.49942
2002-05-15 20:00 | 686.85 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.85 | 686.85 | #N/A | #N/A |  | ago | 687.95 | 672.11 | 682.749 | 20 | 676.98 | 1 | 0.22887 | 0.24604
2002-06-17 13:05 | 687.05 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 687.05 | 687.05 | #N/A | #N/A |  | sep | 687.87 | 673.25 | 682.0689 | 18 | 675.88 | 1 | 0.14911 | 0.19856
2002-07-23 14:00 | 686.93 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.93 | 686.93 | #N/A | #N/A
2002-08-20 21:30 | 686.89 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.86 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.89 | 686.89 | #N/A | #N/A
2002-09-03 16:25 | 686.84 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.84 | 686.84 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2002-10-17 12:25 | 686.78 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.78 | 686.78 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-11-07 17:45 | 686.72 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.72 | 686.72 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-12-10 13:00 | 686.74 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.74 | 686.74 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-01-09 14:00 | 686.41 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.41 | 686.41 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-02-14 14:46 | 686.59 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | RED MIMAM | #N/A | 686.59 | 686.59 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-03-11 10:20 | 686.46 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.46 | 686.46 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-04-15 09:15 | 686.56 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.56 | 686.56 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-04-29 12:42 | 686.57 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.57 | 686.57 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-05-19 12:30 | 687.16 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.59 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 687.16 | 687.16 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-06-03 12:55 | 687.32 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 687.32 | 687.32 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-07-09 20:50 | 687.27 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 687.27 | 687.27 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-08-19 17:30 | 687.21 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.54 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 687.21 | 687.21 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-09-10 16:00 | 687.1 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 687.1 | 687.1 | #N/A | #N/A
2003-10-08 18:54 | 687.04 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 687.04 | 687.04 | #N/A | #N/A
2003-11-21 12:15 | 687.04 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 687.04 | 687.04 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2003-12-09 08:50 | 687.07 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.68 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 687.07 | 687.07 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-01-20 17:15 | 686.99 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.99 | 686.99 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-02-17 14:10 | 686.93 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.93 | 686.93 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-03-12 15:42 | 686.92 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.92 | 686.92 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-04-06 18:50 | 686.99 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.99 | 686.99 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-05-06 19:35 | 687.85 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Comprobado | #N/A | 687.85 | 687.85 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-06-07 16:58 | 688.27 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 688.27 | 688.27 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-07-21 17:19 | 687.99 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 687.99 | 687.99 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-08-08 12:54 | 687.95 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 687.95 | 687.95 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-09-08 11:15 | 687.87 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 687.87 | 687.87 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-10-05 11:10 | 687.91 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 687.91 | 687.91 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-11-05 11:40 | 687.9 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 687.9 | 687.9 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-12-03 11:40 | 687.87 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 687.87 | 687.87 | #N/A | #N/A
2005-01-11 11:50 | 687.81 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.94 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 687.81 | 687.81 | #N/A | #N/A
2005-02-10 15:30 | 687.81 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.94 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 687.81 | 687.81 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2005-03-18 12:40 | 687.77 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 687.77 | 687.77 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-04-07 16:50 | 687.69 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.06 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 687.69 | 687.69 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-05-05 11:50 | 687.645 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.105 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 687.645 | 687.645 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-06-07 11:55 | 687.57 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 687.57 | 687.57 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-07-06 12:45 | 687.58 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Están instalando el pozo Rafales-3 (302030033). | #N/A | 687.58 | 687.58 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-08-03 13:10 | 687.04 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | La caja protectora del sondeo esta forzada, imposible cerrar. Este mes comienza el bombeo del pozo Rafales-3 (302030033). | #N/A | 687.04 | 687.04 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-09-14 11:35 | 686.24 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Han comenzado a explotar el pozo contiguo | #N/A | 686.24 | 686.24 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-10-06 11:30 | 686.11 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.11 | 686.11 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-11-08 11:15 | 686.07 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.68 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.07 | 686.07 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2005-12-02 11:25 | 686.635 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.115 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.635 | 686.635 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-01-10 12:15 | 686.41 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.41 | 686.41 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-02-09 12:00 | 686.58 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.58 | 686.58 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2006-03-07 11:05 | 686.73 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.73 | 686.73 | #N/A | #N/A
2006-04-04 11:06 | 687.03 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 687.03 | 687.03 | #N/A | #N/A
2006-05-09 10:45 | 686.98 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.98 | 686.98 | #N/A | #N/A
2006-06-06 11:00 | 687.03 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 687.03 | 687.03 | #N/A | #N/A
2006-07-06 20:20 | 686.87 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 24.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.87 | 686.87 | #N/A | #N/A
2006-08-17 15:33 | 686.17 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.58 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.17 | 686.17 | #N/A | #N/A
2006-11-16 19:00 | 686.48 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.27 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.48 | 686.48 | #N/A | #N/A
2006-12-14 09:50 | 686.3 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 686.3 | 686.3 | #N/A | #N/A
2007-01-09 18:35 | 685.58 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 685.58 | 685.58 | #N/A | #N/A
2007-02-06 13:05 | 685.67 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.08 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 685.67 | 685.67 | #N/A | #N/A
2007-03-08 15:05 | 685.66 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.09 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 685.66 | 685.66 | #N/A | #N/A
2007-04-10 14:00 | 685.74 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 685.74 | 685.74 | #N/A | #N/A
2007-05-10 11:55 | 685.98 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 685.98 | 685.98 | #N/A | #N/A
2007-06-06 12:10 | 685.98 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 685.98 | 685.98 | #N/A | #N/A
2007-07-05 10:00 | 685.73 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 685.73 | 685.73 | #N/A | #N/A
2007-08-09 10:10 | 685.06 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 685.06 | 685.06 | #N/A | #N/A
2007-09-06 09:20 | 684.46 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 684.46 | 684.46 | #N/A | #N/A
2007-10-04 09:35 | 684.27 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 684.27 | 684.27 | #N/A | #N/A
2007-11-08 09:35 | 684.07 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.68 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 684.07 | 684.07 | #N/A | #N/A
2007-12-06 09:30 | 684.02 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.73 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 684.02 | 684.02 | #N/A | #N/A
2008-01-11 09:35 | 680.51 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 680.51 | 680.51 | #N/A | #N/A
2008-02-07 09:25 | 683.77 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 683.77 | 683.77 | #N/A | #N/A
2008-03-06 09:35 | 684.66 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.09 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 684.66 | 684.66 | #N/A | #N/A
2008-04-04 09:00 | 683.52 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 683.52 | 683.52 | #N/A | #N/A
2008-05-07 17:45 | 683.15 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 683.15 | 683.15 | #N/A | #N/A
2008-06-04 18:10 | 683.46 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 683.46 | 683.46 | #N/A | #N/A
2008-07-10 09:30 | 684.59 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 684.59 | 684.59 | #N/A | #N/A
2008-08-07 09:30 | 685.76 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.99 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 685.76 | 685.76 | #N/A | #N/A
2008-09-04 09:30 | 685.72 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 685.72 | 685.72 | #N/A | #N/A
2008-10-09 09:25 | 681.99 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 681.99 | 681.99 | #N/A | #N/A
2008-11-06 09:15 | 682.26 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.49 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 682.26 | 682.26 | #N/A | #N/A
2008-12-04 10:05 | 682.74 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 682.74 | 682.74 | #N/A | #N/A
2009-01-15 10:15 | 683.18 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.57 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 683.18 | 683.18 | #N/A | #N/A
2009-02-12 09:40 | 683.43 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 683.43 | 683.43 | #N/A | #N/A
2009-03-09 18:10 | 683.62 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 683.62 | 683.62 | #N/A | #N/A
2009-04-16 09:15 | 683.91 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 683.91 | 683.91 | #N/A | #N/A
2009-05-06 14:10 | 684.19 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.56 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 684.19 | 684.19 | #N/A | #N/A
2009-06-09 09:25 | 684.24 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 684.24 | 684.24 | #N/A | #N/A
2009-07-08 12:55 | 683.81 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.94 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 683.81 | 683.81 | #N/A | #N/A
2009-08-05 13:05 | 683.08 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 683.08 | 683.08 | #N/A | #N/A
2009-09-03 13:00 | 682.85 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 682.85 | 682.85 | #N/A | #N/A
2009-10-06 13:30 | 682.5 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 682.5 | 682.5 | #N/A | #N/A
2009-11-10 16:00 | 682.57 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 682.57 | 682.57 | #N/A | #N/A
2009-12-22 14:00 | 682.54 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 682.54 | 682.54 | #N/A | #N/A
2010-01-20 14:50 | 682.72 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 682.72 | 682.72 | #N/A | #N/A
2010-02-09 15:50 | 682.43 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 682.43 | 682.43 | #N/A | #N/A
2010-03-16 15:00 | 683.28 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 683.28 | 683.28 | #N/A | #N/A
2010-04-06 10:20 | 683.31 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.44 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 683.31 | 683.31 | #N/A | #N/A
2010-05-04 16:15 | 683.51 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 683.51 | 683.51 | #N/A | #N/A
2010-06-02 15:45 | 683.76 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.99 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 683.76 | 683.76 | #N/A | #N/A
2010-07-06 09:40 | 683.61 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 683.61 | 683.61 | #N/A | #N/A
2010-08-03 09:50 | 683.3 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 683.3 | 683.3 | #N/A | #N/A
2010-09-02 10:20 | 682.61 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Se consigue cerrar la arqueta | #N/A | 682.61 | 682.61 | #N/A | #N/A
2010-10-05 10:30 | 682.41 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 682.41 | 682.41 | #N/A | #N/A
2010-11-09 14:30 | 683.16 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.59 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 683.16 | 683.16 | #N/A | #N/A
2011-06-01 11:45 | 682.9 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 682.9 | 682.9 | #N/A | #N/A
2011-06-29 10:40 | 682.35 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 682.35 | 682.35 | #N/A | #N/A
2011-07-20 15:15 | 674.56 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 674.56 | 674.56 | #N/A | #N/A
2011-08-24 10:15 | 681.15 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 681.15 | 681.15 | #N/A | #N/A
2011-09-21 10:15 | 680.96 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.79 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 680.96 | 680.96 | #N/A | #N/A
2011-10-18 10:40 | 680.98 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 680.98 | 680.98 | #N/A | #N/A
2011-11-23 15:30 | 681.09 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.66 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 681.09 | 681.09 | #N/A | #N/A
2011-12-15 10:45 | 681.1 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 681.1 | 681.1 | #N/A | #N/A
2012-01-20 10:30 | 681.01 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.74 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 681.01 | 681.01 | #N/A | #N/A
2012-02-23 10:00 | 680.97 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.78 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 680.97 | 680.97 | #N/A | #N/A
2012-03-23 11:00 | 680.87 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 680.87 | 680.87 | #N/A | #N/A
2012-04-25 10:15 | 680.84 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 680.84 | 680.84 | #N/A | #N/A
2012-05-29 10:45 | 680.43 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 680.43 | 680.43 | #N/A | #N/A
2012-06-21 10:00 | 680.13 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 680.13 | 680.13 | #N/A | #N/A
2012-07-26 10:00 | 679.39 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.36 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 679.39 | 679.39 | #N/A | #N/A
2012-08-29 10:30 | 678.77 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 678.77 | 678.77 | #N/A | #N/A
2012-09-25 10:15 | 678.77 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 678.77 | 678.77 | #N/A | #N/A
2012-10-24 10:30 | 678.69 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.06 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 678.69 | 678.69 | #N/A | #N/A
2012-11-23 09:45 | 678.77 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 678.77 | 678.77 | #N/A | #N/A
2012-12-21 11:15 | 678.7 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 678.7 | 678.7 | #N/A | #N/A
2013-01-25 10:30 | 678.74 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 678.74 | 678.74 | #N/A | #N/A
2013-02-27 10:30 | 678.74 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 678.74 | 678.74 | #N/A | #N/A
2013-03-18 10:30 | 679.45 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 679.45 | 679.45 | #N/A | #N/A
2013-04-22 10:00 | 679.47 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 679.47 | 679.47 | #N/A | #N/A
2013-05-29 10:45 | 680.34 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.41 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 680.34 | 680.34 | #N/A | #N/A
2013-06-21 10:00 | 680.73 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 680.73 | 680.73 | #N/A | #N/A
2013-07-30 10:00 | 681.32 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 681.32 | 681.32 | #N/A | #N/A
2013-08-23 10:00 | 681.51 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 681.51 | 681.51 | #N/A | #N/A
2013-09-26 10:30 | 681.51 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 681.51 | 681.51 | #N/A | #N/A
2013-10-25 10:00 | 681.38 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 681.38 | 681.38 | #N/A | #N/A
2013-11-21 10:15 | 681.42 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 681.42 | 681.42 | #N/A | #N/A
2013-12-19 09:30 | 681.45 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 681.45 | 681.45 | #N/A | #N/A
2014-01-29 10:00 | 681.76 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.99 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 681.76 | 681.76 | #N/A | #N/A
2014-02-25 10:00 | 681.9 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 681.9 | 681.9 | #N/A | #N/A
2014-03-27 10:00 | 682.04 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 682.04 | 682.04 | #N/A | #N/A
2014-04-24 10:00 | 682.32 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 682.32 | 682.32 | #N/A | #N/A
2014-05-23 10:00 | 682.46 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 682.46 | 682.46 | #N/A | #N/A
2014-06-24 10:15 | 682.19 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.56 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 682.19 | 682.19 | #N/A | #N/A
2014-07-28 10:00 | 675.71 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.04 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Vigilar: me indica Javier Serrano que al ir a verificar con precisión la medida el nivel iba bajando prograsivamente | #N/A | 675.71 | 675.71 | #N/A | #N/A
2014-08-26 09:30 | 681.45 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 681.45 | 681.45 | #N/A | #N/A
2014-09-23 10:00 | 681.41 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 681.41 | 681.41 | #N/A | #N/A
2014-10-29 10:30 | 675.6 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 675.6 | 675.6 | #N/A | #N/A
2014-11-26 09:30 | 681.69 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.06 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 681.69 | 681.69 | #N/A | #N/A
2014-12-18 10:00 | 682.11 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 682.11 | 682.11 | #N/A | #N/A
2015-01-28 10:00 | 682.46 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 682.46 | 682.46 | #N/A | #N/A
2015-02-20 10:45 | 682.84 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 682.84 | 682.84 | #N/A | #N/A
2015-03-19 09:45 | 683.13 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 683.13 | 683.13 | #N/A | #N/A
2015-04-27 10:15 | 686.28 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 686.28 | 686.28 | #N/A | #N/A
2015-05-22 10:30 | 685.96 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 25.79 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 685.96 | 685.96 | #N/A | #N/A
2015-06-17 10:30 | 685.61 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 685.61 | 685.61 | #N/A | #N/A
2015-07-21 10:00 | 685.14 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 685.14 | 685.14 | #N/A | #N/A
2015-08-21 10:30 | 684.76 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 26.99 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 684.76 | 684.76 | #N/A | #N/A
2015-09-29 10:00 | 684.48 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.27 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 684.48 | 684.48 | #N/A | #N/A
2015-10-22 | 684.19 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.56 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 684.19 | 684.19 | #N/A | #N/A
2015-11-26 10:15 | 684 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 684 | 684 | #N/A | #N/A
2015-12-21 10:30 | 683.94 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.81 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 683.94 | 683.94 | #N/A | #N/A
2016-01-20 10:15 | 684.14 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 684.14 | 684.14 | #N/A | #N/A
2016-02-22 10:30 | 684.26 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.49 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 684.26 | 684.26 | #N/A | #N/A
2016-03-22 10:00 | 684.5 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 684.5 | 684.5 | #N/A | #N/A
2016-04-22 10:00 | 684.68 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.07 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 684.68 | 684.68 | #N/A | #N/A
2016-05-25 10:30 | 684.55 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 684.55 | 684.55 | #N/A | #N/A
2016-06-23 10:00 | 684.09 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 27.66 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 684.09 | 684.09 | #N/A | #N/A
2016-07-21 10:15 | 680.62 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Deben estar bombeando baja la lectura | #N/A | 680.62 | 680.62 | #N/A | #N/A
2016-08-29 10:30 | 681.98 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 681.98 | 681.98 | #N/A | #N/A
2016-09-30 10:15 | 681.56 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 681.56 | 681.56 | #N/A | #N/A
2016-10-21 10:30 | 681.4 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 681.4 | 681.4 | #N/A | #N/A
2016-11-22 10:00 | 680.93 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 680.93 | 680.93 | #N/A | #N/A
2016-12-21 10:15 | 673.81 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.94 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 673.81 | 673.81 | #N/A | #N/A
2017-01-23 10:00 | 680.23 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 680.23 | 680.23 | #N/A | #N/A
2017-02-27 09:30 | 680.16 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.59 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 680.16 | 680.16 | #N/A | #N/A
2017-03-29 10:30 | 680.02 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.73 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 680.02 | 680.02 | #N/A | #N/A
2017-04-27 10:45 | 679.78 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 679.78 | 679.78 | #N/A | #N/A
2017-05-29 10:00 | 680.13 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 680.13 | 680.13 | #N/A | #N/A
2017-06-29 09:15 | 679.94 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.81 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 679.94 | 679.94 | #N/A | #N/A
2017-07-26 10:00 | 679.66 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.09 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 679.66 | 679.66 | #N/A | #N/A
2017-08-29 10:00 | 678.86 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 678.86 | 678.86 | #N/A | #N/A
2017-09-25 09:45 | 678.61 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 678.61 | 678.61 | #N/A | #N/A
2017-10-25 09:45 | 678.28 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 678.28 | 678.28 | #N/A | #N/A
2017-11-23 09:45 | 678.34 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.41 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 678.34 | 678.34 | #N/A | #N/A
2017-12-27 09:30 | 678.28 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 678.28 | 678.28 | #N/A | #N/A
2018-01-30 10:00 | 678.16 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.59 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 678.16 | 678.16 | #N/A | #N/A
2018-02-23 09:45 | 671.28 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 40.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 671.28 | 671.28 | #N/A | #N/A
2018-03-23 09:45 | 678.03 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 678.03 | 678.03 | #N/A | #N/A
2018-04-30 09:30 | 676 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 35.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Se encuentran bombeando | #N/A | 676 | 676 | #N/A | #N/A
2018-05-28 09:45 | 678.09 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.66 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 678.09 | 678.09 | #N/A | #N/A
2018-06-22 09:30 | 672.76 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 38.99 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | Estan bombeando abastecimiento Ráfales | #N/A | 672.76 | 672.76 | #N/A | #N/A
2018-07-27 10:00 | 677.85 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 677.85 | 677.85 | #N/A | #N/A
2018-08-24 09:45 | 677.25 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 34.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 677.25 | 677.25 | #N/A | #N/A
2018-09-27 | 677.12 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 34.63 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 677.12 | 677.12 | #N/A | #N/A
2018-10-25 10:00 | 677.85 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 33.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 677.85 | 677.85 | #N/A | #N/A
2018-11-23 11:15 | 679.04 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 679.04 | 679.04 | #N/A | #N/A
2018-12-27 10:00 | 679.7 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 679.7 | 679.7 | #N/A | #N/A
2019-01-24 10:15 | 680.09 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.66 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 680.09 | 680.09 | #N/A | #N/A
2019-02-27 10:00 | 680.41 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 680.41 | 680.41 | #N/A | #N/A
2019-03-22 13:00 | 680.59 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 680.59 | 680.59 | #N/A | #N/A
2019-04-26 10:30 | 680.81 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.94 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 680.81 | 680.81 | #N/A | #N/A
2019-05-28 11:15 | 680.82 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 680.82 | 680.82 | #N/A | #N/A
2019-06-21 11:30 | 674.49 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.26 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 674.49 | 674.49 | #N/A | #N/A
2019-07-26 16:45 | 678.9 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 32.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 678.9 | 678.9 | #N/A | #N/A
2019-08-27 10:30 | 672.11 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 39.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 672.11 | 672.11 | #N/A | #N/A
2019-09-27 11:30 | 673.25 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 38.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | (*) SE ENCUENTRAN BOMBEANDO ABTO. | #N/A | 673.25 | 673.25 | #N/A | #N/A
2019-10-31 15:30 | 676.47 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 35.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 676.47 | 676.47 | #N/A | #N/A
2019-11-26 11:00 | 676.08 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 35.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 676.08 | 676.08 | #N/A | #N/A
2019-12-18 15:45 | 675.88 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 35.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 675.88 | 675.88 | #N/A | #N/A
2020-02-25 12:45 | 679.86 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 679.86 | 679.86 | #N/A | #N/A
2020-04-29 12:00 | 681.1 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 681.1 | 681.1 | #N/A | #N/A
2020-05-25 15:15 | 682.11 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 682.11 | 682.11 | #N/A | #N/A
2020-06-29 15:40 | 682.93 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 682.93 | 682.93 | #N/A | #N/A
2020-07-29 15:30 | 682.85 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 682.85 | 682.85 | #N/A | #N/A
2020-08-31 10:30 | 676.98 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 34.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 676.98 | 676.98 | #N/A | #N/A
2020-09-29 10:05 | 675.88 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 35.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 675.88 | 675.88 | #N/A | #N/A
2020-10-27 11:30 | 680.65 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 680.65 | 680.65 | #N/A | #N/A
2020-11-27 10:00 | 680.64 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 31.11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 680.64 | 680.64 | #N/A | #N/A
2020-12-17 16:00 | 680.98 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 680.98 | 680.98 | #N/A | #N/A
2021-01-21 16:15 | 681.6 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 30.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 681.6 | 681.6 | #N/A | #N/A
2021-02-24 17:15 | 682.45 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 29.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 682.45 | 682.45 | #N/A | #N/A
2021-03-23 09:30 | 682.82 | 711.75 | JURÁSICO INDIFERENCIADO | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 28.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 682.82 | 682.82 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
688.27
688.27
671.28