## PA 3119-5-0024
BECEITE MMA. CARRETERA, POLÍGONO 2 PARCELA 9002 MMA | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 522.625 | 519.315 | 520.6231 | 161
2006-11-15 | 520.035 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático |  | 18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | A.T.Eptisa | #N/A | 520.035 | 520.035 | #N/A | #N/A |  | oct | 521.405 | 519.485 | 520.4104 | 13 | 520.525 | 1 | 0.55762 | 0.46249
2007-03-28 09:00 | 519.695 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.5 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 519.695 | 519.695 | #N/A | #N/A |  | nov | 521.505 | 519.375 | 520.5086 | 14 | 520.525 | 1 | 0.50824 | 0.46249
2007-05-10 13:05 | 520.005 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.19 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 520.005 | 520.005 | #N/A | #N/A |  | dic | 521.655 | 519.315 | 520.7493 | 14 | 520.985 | 1 | 0.63013 | 0.59038
2007-06-06 13:20 | 519.695 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.5 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 519.695 | 519.695 | #N/A | #N/A |  | ene | 522.095 | 520.145 | 520.785 | 12 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2007-07-05 11:25 | 519.545 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.65 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 519.545 | 519.545 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 521.585 | 519.415 | 520.6442 | 13 | 521.475 | 1 | 0.94154 | 0.71277
2007-08-09 11:15 | 519.425 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.77 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 519.425 | 519.425 | #N/A | #N/A |  | mar | 521.495 | 519.695 | 520.6465 | 13 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2007-09-06 10:15 | 519.345 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.85 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 519.345 | 519.345 | #N/A | #N/A |  | abr | 522.465 | 519.855 | 520.8925 | 12 | 522.465 | 1 | 1 | 0.96004
2007-10-04 10:40 | 519.485 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.71 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 519.485 | 519.485 | #N/A | #N/A |  | may | 522.625 | 519.765 | 520.8058 | 13 | 522.625 | 1 | 1 | 1
2007-11-08 10:35 | 519.375 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.82 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 519.375 | 519.375 | #N/A | #N/A |  | jun | 522.425 | 519.695 | 520.709 | 15 | 522.425 | 1 | 1 | 0.95005
2007-12-06 10:30 | 519.315 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.88 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 519.315 | 519.315 | #N/A | #N/A |  | jul | 522.135 | 519.545 | 520.6 | 14 | 522.135 | 1 | 1 | 0.87761
2008-01-11 10:50 | 520.145 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.05 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 520.145 | 520.145 | #N/A | #N/A |  | ago | 521.825 | 519.425 | 520.4379 | 14 | 521.825 | 1 | 1 | 0.80019
2008-02-07 10:25 | 519.865 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.33 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 519.865 | 519.865 | #N/A | #N/A |  | sep | 521.605 | 519.345 | 520.345 | 14 | 521.605 | 1 | 1 | 0.74524
2008-03-06 10:40 | 519.965 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.23 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 519.965 | 519.965 | #N/A | #N/A
2008-04-04 10:05 | 519.855 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.34 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 519.855 | 519.855 | #N/A | #N/A
2008-05-08 10:40 | 519.765 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.43 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 519.765 | 519.765 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2008-06-05 08:30 | 520.485 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.71 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 520.485 | 520.485 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-07-10 10:20 | 520.105 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.09 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 520.105 | 520.105 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-08-08 10:25 | 520.015 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.18 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 520.015 | 520.015 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-09-04 10:30 | 519.915 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.28 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 519.915 | 519.915 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-10-09 10:25 | 519.855 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.34 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 519.855 | 519.855 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-11-06 09:45 | 520.285 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.91 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 520.285 | 520.285 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-12-04 10:45 | 520.055 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.14 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 520.055 | 520.055 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-01-15 10:55 | 520.205 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.99 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 520.205 | 520.205 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-02-12 10:15 | 520.125 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.07 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 520.125 | 520.125 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-03-09 19:50 | 520.185 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.01 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 520.185 | 520.185 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-04-16 10:00 | 520.825 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.37 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 520.825 | 520.825 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-05-06 14:45 | 520.435 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.76 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 520.435 | 520.435 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-06-09 08:50 | 520.225 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.97 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 520.225 | 520.225 | #N/A | #N/A
2009-07-08 13:30 | 520.095 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.1 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 520.095 | 520.095 | #N/A | #N/A
2009-08-05 13:35 | 519.885 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.31 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 519.885 | 519.885 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2009-09-03 13:30 | 519.815 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.38 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 519.815 | 519.815 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-10-06 14:05 | 519.955 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.24 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 519.955 | 519.955 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-11-10 16:40 | 519.835 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.36 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 519.835 | 519.835 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-12-22 14:30 | 519.985 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.21 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 519.985 | 519.985 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-01-20 15:30 | 520.405 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.79 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 520.405 | 520.405 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-02-09 16:30 | 519.415 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.78 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 519.415 | 519.415 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-03-16 16:05 | 520.255 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.94 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 520.255 | 520.255 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-04-06 10:40 | 520.295 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.9 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 520.295 | 520.295 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-05-04 16:40 | 520.535 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.66 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 520.535 | 520.535 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-06-02 16:20 | 520.415 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.78 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 520.415 | 520.415 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-07-06 10:15 | 520.205 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.99 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 520.205 | 520.205 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-08-03 10:30 | 520.215 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.98 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 520.215 | 520.215 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-09-02 11:30 | 520.115 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.08 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 520.115 | 520.115 | #N/A | #N/A
2010-10-05 11:50 | 520.085 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.11 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 520.085 | 520.085 | #N/A | #N/A
2010-11-09 15:30 | 520.645 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.55 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 520.645 | 520.645 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2011-06-01 14:03 | 520.465 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.73 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.465 | 520.465 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-06-29 15:00 | 520.375 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.82 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.375 | 520.375 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-07-20 11:30 | 520.345 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.85 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.345 | 520.345 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-08-24 14:50 | 520.235 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.96 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.235 | 520.235 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-09-21 15:00 | 520.125 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.07 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.125 | 520.125 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-10-18 11:30 | 520.085 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.11 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.085 | 520.085 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-11-23 11:00 | 520.985 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.21 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.985 | 520.985 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-12-15 13:30 | 520.635 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.56 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.635 | 520.635 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-01-20 15:00 | 520.545 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.65 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.545 | 520.545 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-02-23 13:30 | 520.295 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.9 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.295 | 520.295 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-03-23 14:00 | 520.465 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.73 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.465 | 520.465 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-04-25 15:30 | 520.335 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.86 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.335 | 520.335 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-05-29 14:00 | 520.275 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.92 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.275 | 520.275 | #N/A | #N/A
2012-06-21 13:30 | 520.215 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.98 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.215 | 520.215 | #N/A | #N/A
2012-07-26 13:15 | 520.095 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.1 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.095 | 520.095 | #N/A | #N/A
2012-08-29 13:30 | 519.975 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.22 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 519.975 | 519.975 | #N/A | #N/A
2012-09-25 14:00 | 519.975 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.22 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 519.975 | 519.975 | #N/A | #N/A
2012-10-24 14:15 | 520.295 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.9 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.295 | 520.295 | #N/A | #N/A
2012-11-23 13:15 | 520.635 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.56 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.635 | 520.635 | #N/A | #N/A
2012-12-21 15:00 | 520.635 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.56 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.635 | 520.635 | #N/A | #N/A
2013-01-25 14:00 | 520.275 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.92 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.275 | 520.275 | #N/A | #N/A
2013-02-27 14:00 | 520.215 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.98 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.215 | 520.215 | #N/A | #N/A
2013-03-18 13:30 | 521.375 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.82 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.375 | 521.375 | #N/A | #N/A
2013-04-22 14:15 | 520.905 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.29 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.905 | 520.905 | #N/A | #N/A
2013-05-29 14:00 | 521.365 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.83 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.365 | 521.365 | #N/A | #N/A
2013-06-21 13:30 | 521.355 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.84 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.355 | 521.355 | #N/A | #N/A
2013-07-30 14:00 | 521.065 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.13 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.065 | 521.065 | #N/A | #N/A
2013-08-23 14:30 | 520.925 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.27 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.925 | 520.925 | #N/A | #N/A
2013-09-26 14:15 | 520.825 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.37 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.825 | 520.825 | #N/A | #N/A
2013-10-25 14:15 | 520.655 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.54 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.655 | 520.655 | #N/A | #N/A
2013-11-21 13:00 | 521.075 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.12 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.075 | 521.075 | #N/A | #N/A
2013-12-19 15:30 | 520.825 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.37 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.825 | 520.825 | #N/A | #N/A
2014-01-29 14:00 | 520.805 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.39 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.805 | 520.805 | #N/A | #N/A
2014-02-25 14:00 | 520.705 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.49 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.705 | 520.705 | #N/A | #N/A
2014-03-27 13:15 | 520.645 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.55 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.645 | 520.645 | #N/A | #N/A
2014-04-24 13:30 | 520.925 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.27 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.925 | 520.925 | #N/A | #N/A
2014-05-23 13:15 | 520.825 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.37 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.825 | 520.825 | #N/A | #N/A
2014-06-24 13:45 | 520.705 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.49 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.705 | 520.705 | #N/A | #N/A
2014-07-28 13:45 | 521.045 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.15 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.045 | 521.045 | #N/A | #N/A
2014-08-26 13:30 | 520.485 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.71 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.485 | 520.485 | #N/A | #N/A
2014-09-23 13:30 | 520.585 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.61 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.585 | 520.585 | #N/A | #N/A
2014-10-29 14:15 | 520.515 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.68 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.515 | 520.515 | #N/A | #N/A
2014-11-26 13:30 | 520.375 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.82 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.375 | 520.375 | #N/A | #N/A
2014-12-18 14:00 | 521.455 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.74 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.455 | 521.455 | #N/A | #N/A
2015-01-28 14:00 | 521.005 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.19 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.005 | 521.005 | #N/A | #N/A
2015-02-20 14:45 | 521.175 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.02 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.175 | 521.175 | #N/A | #N/A
2015-03-19 13:45 | 521.015 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.18 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.015 | 521.015 | #N/A | #N/A
2015-04-27 14:00 | 521.805 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.39 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.805 | 521.805 | #N/A | #N/A
2015-05-22 14:00 | 521.585 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.61 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.585 | 521.585 | #N/A | #N/A
2015-06-17 13:30 | 521.455 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.74 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.455 | 521.455 | #N/A | #N/A
2015-07-21 14:00 | 521.255 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.94 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.255 | 521.255 | #N/A | #N/A
2015-08-21 14:00 | 521.125 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.07 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.125 | 521.125 | #N/A | #N/A
2015-09-29 13:30 | 520.975 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.22 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.975 | 520.975 | #N/A | #N/A
2015-10-22 | 520.835 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.36 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.835 | 520.835 | #N/A | #N/A
2015-11-26 13:30 | 521.125 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.07 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.125 | 521.125 | #N/A | #N/A
2015-12-21 14:30 | 520.995 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.2 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.995 | 520.995 | #N/A | #N/A
2016-01-20 13:30 | 520.915 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.28 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.915 | 520.915 | #N/A | #N/A
2016-02-22 14:00 | 520.855 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.34 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.855 | 520.855 | #N/A | #N/A
2016-03-22 14:15 | 521.025 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.17 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.025 | 521.025 | #N/A | #N/A
2016-04-22 13:15 | 521.015 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.18 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.015 | 521.015 | #N/A | #N/A
2016-05-25 14:00 | 520.965 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.23 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.965 | 520.965 | #N/A | #N/A
2016-06-23 13:40 | 520.805 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.39 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.805 | 520.805 | #N/A | #N/A
2016-07-21 14:15 | 520.705 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.49 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.705 | 520.705 | #N/A | #N/A
2016-08-29 13:45 | 520.705 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.49 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.705 | 520.705 | #N/A | #N/A
2016-09-30 13:45 | 520.495 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.7 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.495 | 520.495 | #N/A | #N/A
2016-11-22 13:45 | 520.395 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.8 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.395 | 520.395 | #N/A | #N/A
2016-12-21 14:00 | 520.935 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.26 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.935 | 520.935 | #N/A | #N/A
2017-01-23 14:30 | 521.645 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.55 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.645 | 521.645 | #N/A | #N/A
2017-02-27 12:45 | 521.205 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.99 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.205 | 521.205 | #N/A | #N/A
2017-03-29 14:15 | 520.985 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.21 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.985 | 520.985 | #N/A | #N/A
2017-04-27 13:30 | 520.875 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.32 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.875 | 520.875 | #N/A | #N/A
2017-05-29 14:15 | 520.735 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.46 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.735 | 520.735 | #N/A | #N/A
2017-06-29 13:30 | 520.665 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.53 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.665 | 520.665 | #N/A | #N/A
2017-07-26 13:45 | 520.625 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.57 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.625 | 520.625 | #N/A | #N/A
2017-08-29 13:30 | 520.515 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.68 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.515 | 520.515 | #N/A | #N/A
2017-09-25 13:30 | 520.415 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.78 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.415 | 520.415 | #N/A | #N/A
2017-10-25 13:00 | 520.355 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.84 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.355 | 520.355 | #N/A | #N/A
2017-11-23 13:45 | 520.325 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.87 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.325 | 520.325 | #N/A | #N/A
2017-12-27 13:00 | 520.335 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.86 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.335 | 520.335 | #N/A | #N/A
2018-01-30 13:30 | 520.305 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.89 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.305 | 520.305 | #N/A | #N/A
2018-02-23 13:30 | 520.545 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.65 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.545 | 520.545 | #N/A | #N/A
2018-03-23 13:45 | 520.475 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.72 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.475 | 520.475 | #N/A | #N/A
2018-04-30 13:45 | 520.635 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.56 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.635 | 520.635 | #N/A | #N/A
2018-05-28 13:00 | 520.585 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.61 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.585 | 520.585 | #N/A | #N/A
2018-06-22 13:15 | 520.765 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.43 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.765 | 520.765 | #N/A | #N/A
2018-07-27 13:30 | 520.765 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.43 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.765 | 520.765 | #N/A | #N/A
2018-08-24 13:30 | 520.465 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.73 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.465 | 520.465 | #N/A | #N/A
2018-09-27 | 520.335 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.86 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.335 | 520.335 | #N/A | #N/A
2018-10-25 13:30 | 521.285 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.91 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.285 | 521.285 | #N/A | #N/A
2018-12-07 10:48 | 521.515 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.68 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.515 | 521.515 | #N/A | #N/A
2018-12-27 14:30 | 521.165 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.03 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.165 | 521.165 | #N/A | #N/A
2019-01-24 14:15 | 521.075 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.12 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.075 | 521.075 | #N/A | #N/A
2019-02-27 13:30 | 520.915 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.28 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.915 | 520.915 | #N/A | #N/A
2019-03-22 08:45 | 520.825 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.37 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.825 | 520.825 | #N/A | #N/A
2019-04-26 13:30 | 520.775 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.42 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.775 | 520.775 | #N/A | #N/A
2019-05-28 14:30 | 520.775 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.42 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.775 | 520.775 | #N/A | #N/A
2019-06-21 14:30 | 520.585 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.61 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.585 | 520.585 | #N/A | #N/A
2019-07-26 13:00 | 520.415 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.78 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.415 | 520.415 | #N/A | #N/A
2019-08-27 13:30 | 520.335 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.86 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.335 | 520.335 | #N/A | #N/A
2019-09-27 14:30 | 520.305 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.89 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.305 | 520.305 | #N/A | #N/A
2019-10-31 11:45 | 520.525 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.67 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.525 | 520.525 | #N/A | #N/A
2019-11-26 14:00 | 520.525 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.67 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.525 | 520.525 | #N/A | #N/A
2019-12-18 12:30 | 520.985 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.21 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 520.985 | 520.985 | #N/A | #N/A
2020-02-25 14:45 | 521.475 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.72 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.475 | 521.475 | #N/A | #N/A
2020-04-29 14:15 | 522.465 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.73 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 522.465 | 522.465 | #N/A | #N/A
2020-05-25 12:00 | 522.625 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.57 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 522.625 | 522.625 | #N/A | #N/A
2020-06-29 13:00 | 522.425 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.77 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 522.425 | 522.425 | #N/A | #N/A
2020-07-29 12:25 | 522.135 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.06 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 522.135 | 522.135 | #N/A | #N/A
2020-08-31 13:40 | 521.825 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.37 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.825 | 521.825 | #N/A | #N/A
2020-09-29 12:40 | 521.605 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.59 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.605 | 521.605 | #N/A | #N/A
2020-10-27 14:10 | 521.405 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.79 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.405 | 521.405 | #N/A | #N/A
2020-11-27 11:45 | 521.505 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.69 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.505 | 521.505 | #N/A | #N/A
2020-12-17 12:30 | 521.655 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.54 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.655 | 521.655 | #N/A | #N/A
2021-01-21 12:30 | 522.095 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.1 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 522.095 | 522.095 | #N/A | #N/A
2021-02-24 13:00 | 521.585 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.61 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.585 | 521.585 | #N/A | #N/A
2021-03-23 12:45 | 521.495 | 538.035 | Liásico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.7 | 0.16 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 521.495 | 521.495 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
522.625
522.625
519.315