## PA 3120-8-0022
POU BERTOMEU; PIEZÓMETRO "SOLANA" | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 40.579 | 2.539 | 14.168 | 267
1988-08-11 | 17.439 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 138.8 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 17.439 | 17.439 | #N/A | #N/A |  | oct | 39.569 | 4.139 | 11.4058 | 22 | 6.239 | 1 | 0.14449 | 0.15909
1988-10-29 | 12.819 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 143.42 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 12.819 | 12.819 | #N/A | #N/A |  | nov | 39.569 | 4.609 | 15.4722 | 22 | 5.999 | 1 | 0.063978 | 0.14877
1988-11-29 | 19.409 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 136.83 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 19.409 | 19.409 | #N/A | #N/A |  | dic | 37.749 | 4.699 | 14.2222 | 22 | 7.379 | 1 | 0.14071 | 0.2081
1988-12-23 | 17.089 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 139.15 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 17.089 | 17.089 | #N/A | #N/A |  | ene | 40.579 | 5.449 | 13.8051 | 23 | 21.439 | 1 | 0.64256 | 0.63765
1989-02-01 | 12.729 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 143.51 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 12.729 | 12.729 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 37.719 | 5.489 | 13.9165 | 24 | 19.449 | 1 | 0.61622 | 0.59998
1989-02-16 | 13.159 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 143.08 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 13.159 | 13.159 | #N/A | #N/A |  | mar | 37.849 | 5.369 | 15.5804 | 22 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1989-03-09 | 12.229 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 144.01 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 12.229 | 12.229 | #N/A | #N/A |  | abr | 37.489 | 4.659 | 16.0438 | 21 | 34.549 | 1 | 0.93145 | 0.88584
1989-03-31 | 11.889 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 144.35 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 11.889 | 11.889 | #N/A | #N/A |  | may | 37.849 | 4.869 | 17.6831 | 22 | 29.969 | 1 | 0.80462 | 0.79914
1989-04-28 | 15.419 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 140.82 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 15.419 | 15.419 | #N/A | #N/A |  | jun | 37.729 | 3.959 | 15.1123 | 21 | 25.059 | 1 | 0.7199 | 0.70618
1989-05-25 | 14.829 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 141.41 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 14.829 | 14.829 | #N/A | #N/A |  | jul | 38.929 | 2.789 | 14.4026 | 22 | 17.669 | 1 | 0.56659 | 0.56628
1989-07-18 | 13.209 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 143.03 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 13.209 | 13.209 | #N/A | #N/A |  | ago | 37.849 | 2.539 | 11.363 | 25 | 12.789 | 1 | 0.52692 | 0.44071
1989-08-28 | 13.359 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 142.88 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 13.359 | 13.359 | #N/A | #N/A |  | sep | 38.439 | 2.879 | 11.4347 | 21 | 10.839 | 1 | 0.46519 | 0.35687
1989-11-30 | 21.469 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 134.77 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 21.469 | 21.469 | #N/A | #N/A
1989-12-19 | 27.599 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 128.64 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 27.599 | 27.599 | #N/A | #N/A
1990-01-30 | 40.579 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 115.66 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 40.579 | 40.579 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1990-03-29 | 29.649 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 126.59 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 29.649 | 29.649 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1990-05-15 | 20.379 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 135.86 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 20.379 | 20.379 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1990-06-12 | 17.159 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 139.08 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 17.159 | 17.159 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1990-07-24 | 13.169 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 143.07 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 13.169 | 13.169 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1990-07-27 | 12.599 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 143.64 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 12.599 | 12.599 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1990-08-21 | 11.349 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 144.89 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 11.349 | 11.349 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1990-09-13 | 15.359 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 140.88 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 15.359 | 15.359 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1990-09-26 | 10.799 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 145.44 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 10.799 | 10.799 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1990-10-17 | 14.909 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 141.33 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 14.909 | 14.909 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1990-10-26 | 16.639 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 139.6 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 16.639 | 16.639 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1990-11-27 | 16.609 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 139.63 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 16.609 | 16.609 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1990-12-27 | 13.859 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 142.38 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 13.859 | 13.859 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-01-03 | 12.979 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 143.26 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 12.979 | 12.979 | #N/A | #N/A
1991-01-28 | 11.949 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 144.29 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 11.949 | 11.949 | #N/A | #N/A
1991-02-04 | 15.759 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 140.48 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 15.759 | 15.759 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1991-02-25 | 20.709 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 135.53 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 20.709 | 20.709 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-02-27 | 21.039 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 135.2 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 21.039 | 21.039 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-04-08 | 26.269 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 129.97 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 26.269 | 26.269 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-05-06 | 27.159 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 129.08 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 27.159 | 27.159 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-05-07 | 27.339 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 128.9 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 27.339 | 27.339 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-06-04 | 23.309 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 132.93 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 23.309 | 23.309 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-06-10 | 22.699 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 133.54 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 22.699 | 22.699 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-06-28 | 20.159 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 136.08 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 20.159 | 20.159 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-07-11 | 27.019 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 129.22 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 27.019 | 27.019 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-07-23 | 19.069 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 137.17 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 19.069 | 19.069 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-08-30 | 13.489 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 142.75 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 13.489 | 13.489 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-09-25 | 12.439 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 143.8 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 12.439 | 12.439 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-10-30 | 11.239 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 145 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 11.239 | 11.239 | #N/A | #N/A
1991-12-24 | 15.239 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 141 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 15.239 | 15.239 | #N/A | #N/A
1992-01-31 | 11.639 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 144.6 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 11.639 | 11.639 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1992-02-26 | 10.989 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 145.25 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 10.989 | 10.989 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1992-03-26 | 10.039 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 146.2 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 10.039 | 10.039 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1992-04-30 | 8.709 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 147.53 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 8.709 | 8.709 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1992-05-28 | 8.419 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 147.82 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 8.419 | 8.419 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1992-06-02 | 8.819 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 147.42 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 8.819 | 8.819 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1992-07-06 | 11.959 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 144.28 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 11.959 | 11.959 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1992-08-04 | 9.509 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 146.73 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 9.509 | 9.509 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1992-09-01 | 9.119 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 147.12 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 9.119 | 9.119 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1992-10-02 | 9.559 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 146.68 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 9.559 | 9.559 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1992-11-02 | 8.319 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 147.92 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 8.319 | 8.319 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1992-12-02 | 7.919 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 148.32 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 7.919 | 7.919 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1993-01-07 | 9.319 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 146.92 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 9.319 | 9.319 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1993-01-25 | 13.699 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 142.54 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 13.699 | 13.699 | #N/A | #N/A
1993-02-01 | 9.169 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 147.07 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 9.169 | 9.169 | #N/A | #N/A
1993-03-01 | 31.529 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 124.71 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 31.529 | 31.529 | #N/A | #N/A
1993-03-10 | 13.569 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 142.67 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 13.569 | 13.569 | #N/A | #N/A
1993-04-05 | 14.369 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 141.87 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 14.369 | 14.369 | #N/A | #N/A
1993-04-06 | 13.519 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 142.72 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 13.519 | 13.519 | #N/A | #N/A
1993-05-04 | 13.299 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 142.94 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 13.299 | 13.299 | #N/A | #N/A
1993-06-01 | 12.949 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 143.29 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 12.949 | 12.949 | #N/A | #N/A
1993-07-07 | 9.739 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 146.5 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 9.739 | 9.739 | #N/A | #N/A
1993-08-04 | 8.189 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 148.05 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 8.189 | 8.189 | #N/A | #N/A
1993-08-06 | 13.519 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 142.72 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | TRABAJO RED PIEZOMÉTRICA DE GEMASA | #N/A | 13.519 | 13.519 | #N/A | #N/A
1993-09-02 | 7.519 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 148.72 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 7.519 | 7.519 | #N/A | #N/A
1993-10-08 | 7.279 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 148.96 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 7.279 | 7.279 | #N/A | #N/A
1993-11-04 | 10.529 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 145.71 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 10.529 | 10.529 | #N/A | #N/A
1993-12-03 | 9.829 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 146.41 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 9.829 | 9.829 | #N/A | #N/A
1994-01-04 | 8.069 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 148.17 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 8.069 | 8.069 | #N/A | #N/A
1994-02-02 | 7.319 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 148.92 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 7.319 | 7.319 | #N/A | #N/A
1994-03-01 | 6.669 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 149.57 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 6.669 | 6.669 | #N/A | #N/A
1994-04-06 | 9.029 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 147.21 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 9.029 | 9.029 | #N/A | #N/A
1994-05-02 | 5.599 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.64 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 5.599 | 5.599 | #N/A | #N/A
1994-06-06 | 4.729 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.51 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 4.729 | 4.729 | #N/A | #N/A
1994-07-06 | 14.589 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 141.65 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 14.589 | 14.589 | #N/A | #N/A
1994-08-08 | 4.589 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.65 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 4.589 | 4.589 | #N/A | #N/A
1994-09-07 | 4.699 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.54 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 4.699 | 4.699 | #N/A | #N/A
1994-10-06 | 5.899 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.34 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 5.899 | 5.899 | #N/A | #N/A
1994-11-03 | 21.729 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 134.51 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 21.729 | 21.729 | #N/A | #N/A
1994-12-12 | 17.999 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 138.24 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 17.999 | 17.999 | #N/A | #N/A
1995-01-09 | 13.829 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 142.41 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día y hora |  | #N/A | 13.829 | 13.829 | #N/A | #N/A
2002-12-20 | 8.499 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 147.74 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 8.499 | 8.499 | #N/A | #N/A
2003-01-17 | 7.959 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 148.28 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 7.959 | 7.959 | #N/A | #N/A
2003-02-07 | 7.489 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 148.75 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 7.489 | 7.489 | #N/A | #N/A
2003-03-21 | 10.549 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 145.69 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 10.549 | 10.549 | #N/A | #N/A
2003-04-09 | 11.529 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 144.71 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 11.529 | 11.529 | #N/A | #N/A
2003-05-26 | 23.059 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 133.18 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 23.059 | 23.059 | #N/A | #N/A
2003-07-04 | 16.339 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 139.9 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 16.339 | 16.339 | #N/A | #N/A
2003-08-27 | 9.789 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 146.45 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 9.789 | 9.789 | #N/A | #N/A
2003-09-29 | 8.919 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 147.32 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 8.919 | 8.919 | #N/A | #N/A
2003-10-13 | 8.629 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 147.61 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 8.629 | 8.629 | #N/A | #N/A
2003-11-13 | 10.099 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 146.14 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 10.099 | 10.099 | #N/A | #N/A
2003-12-12 | 9.599 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 146.64 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 9.599 | 9.599 | #N/A | #N/A
2004-01-19 | 10.619 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 145.62 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 10.619 | 10.619 | #N/A | #N/A
2004-02-19 | 10.099 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 146.14 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 10.099 | 10.099 | #N/A | #N/A
2004-03-31 | 11.529 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 144.71 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 11.529 | 11.529 | #N/A | #N/A
2004-04-28 | 19.529 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 136.71 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 19.529 | 19.529 | #N/A | #N/A
2004-05-20 | 37.849 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 118.39 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 37.849 | 37.849 | #N/A | #N/A
2004-06-16 | 37.619 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 118.62 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 37.619 | 37.619 | #N/A | #N/A
2004-07-12 | 38.929 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 117.31 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 38.929 | 38.929 | #N/A | #N/A
2004-08-13 | 37.849 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 118.39 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 37.849 | 37.849 | #N/A | #N/A
2004-09-21 | 38.439 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 117.8 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 38.439 | 38.439 | #N/A | #N/A
2004-10-25 | 39.569 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 116.67 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 39.569 | 39.569 | #N/A | #N/A
2004-11-02 | 39.569 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 116.67 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 39.569 | 39.569 | #N/A | #N/A
2004-12-23 | 37.749 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 118.49 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 37.749 | 37.749 | #N/A | #N/A
2005-02-23 | 37.719 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 118.52 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 37.719 | 37.719 | #N/A | #N/A
2005-03-30 | 37.849 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 118.39 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 37.849 | 37.849 | #N/A | #N/A
2005-04-26 | 35.749 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 120.49 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 35.749 | 35.749 | #N/A | #N/A
2005-05-31 | 33.999 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 122.24 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 33.999 | 33.999 | #N/A | #N/A
2005-06-28 | 32.849 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 123.39 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 32.849 | 32.849 | #N/A | #N/A
2005-07-28 | 32.099 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 124.14 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 32.099 | 32.099 | #N/A | #N/A
2005-08-30 | 32.949 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 123.29 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 32.949 | 32.949 | #N/A | #N/A
2005-09-27 | 35.029 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 121.21 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 35.029 | 35.029 | #N/A | #N/A
2005-11-29 | 38.149 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 118.09 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 38.149 | 38.149 | #N/A | #N/A
2005-12-22 | 37.599 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 118.64 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 37.599 | 37.599 | #N/A | #N/A
2006-01-26 | 34.539 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 121.7 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 34.539 | 34.539 | #N/A | #N/A
2006-02-27 | 37.599 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 118.64 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 37.599 | 37.599 | #N/A | #N/A
2006-03-27 | 37.699 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 118.54 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 37.699 | 37.699 | #N/A | #N/A
2006-04-24 | 37.489 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 118.75 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 37.489 | 37.489 | #N/A | #N/A
2006-05-24 | 37.549 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 118.69 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 37.549 | 37.549 | #N/A | #N/A
2006-06-19 | 37.729 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 118.51 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 37.729 | 37.729 | #N/A | #N/A
2006-07-24 | 37.749 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 118.49 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 37.749 | 37.749 | #N/A | #N/A
2006-08-30 | 37.769 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 118.47 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 37.769 | 37.769 | #N/A | #N/A
2006-09-26 | 37.749 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 118.49 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 37.749 | 37.749 | #N/A | #N/A
2006-10-25 | 38.539 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 117.7 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 38.539 | 38.539 | #N/A | #N/A
2006-11-29 | 37.899 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 118.34 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 37.899 | 37.899 | #N/A | #N/A
2007-01-30 | 27.029 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 129.21 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 27.029 | 27.029 | #N/A | #N/A
2007-02-26 | 23.699 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 132.54 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 23.699 | 23.699 | #N/A | #N/A
2007-03-27 | 21.869 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 134.37 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 21.869 | 21.869 | #N/A | #N/A
2007-04-24 | 23.019 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 133.22 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 23.019 | 23.019 | #N/A | #N/A
2007-05-30 | 31.989 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 124.25 | 0.5 |  |  | BROCAL | COMUNIDAD AUTONOMA | día | DATOS ACA (Josep Fraile) | #N/A | 31.989 | 31.989 | #N/A | #N/A
2009-10-06 18:45 | 8.479 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 147.76 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 8.479 | 8.479 | #N/A | #N/A
2009-11-11 12:10 | 5.699 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.54 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 5.699 | 5.699 | #N/A | #N/A
2009-12-15 09:45 | 5.979 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.26 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 5.979 | 5.979 | #N/A | #N/A
2010-01-21 11:45 | 7.549 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 148.69 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 7.549 | 7.549 | #N/A | #N/A
2010-02-10 11:55 | 7.229 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 149.01 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 7.229 | 7.229 | #N/A | #N/A
2010-03-17 11:10 | 6.719 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 149.52 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 6.719 | 6.719 | #N/A | #N/A
2010-04-06 14:00 | 6.309 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 149.93 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 6.309 | 6.309 | #N/A | #N/A
2010-05-05 10:45 | 6.179 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.06 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 6.179 | 6.179 | #N/A | #N/A
2010-06-03 11:45 | 4.099 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 152.14 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 4.099 | 4.099 | #N/A | #N/A
2010-07-06 12:25 | 5.099 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.14 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 5.099 | 5.099 | #N/A | #N/A
2010-08-03 14:05 | 4.999 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.24 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 4.999 | 4.999 | #N/A | #N/A
2010-09-02 14:35 | 4.799 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.44 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 4.799 | 4.799 | #N/A | #N/A
2010-10-05 14:25 | 4.669 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.57 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 4.669 | 4.669 | #N/A | #N/A
2010-11-10 10:30 | 5.599 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.64 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 5.599 | 5.599 | #N/A | #N/A
2011-06-01 11:00 | 10.689 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 145.55 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 10.689 | 10.689 | #N/A | #N/A
2011-07-01 10:45 | 7.599 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 148.64 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 7.599 | 7.599 | #N/A | #N/A
2011-08-03 13:00 | 6.439 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 149.8 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 6.439 | 6.439 | #N/A | #N/A
2011-08-25 13:30 | 5.449 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.79 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 5.449 | 5.449 | #N/A | #N/A
2011-09-29 10:00 | 4.969 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.27 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 4.969 | 4.969 | #N/A | #N/A
2011-10-27 11:00 | 5.409 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.83 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 5.409 | 5.409 | #N/A | #N/A
2011-11-28 11:15 | 14.659 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 141.58 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 14.659 | 14.659 | #N/A | #N/A
2011-12-28 11:00 | 11.319 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 144.92 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 11.319 | 11.319 | #N/A | #N/A
2012-01-27 11:15 | 9.459 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 146.78 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 9.459 | 9.459 | #N/A | #N/A
2012-02-27 11:15 | 7.759 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 148.48 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 7.759 | 7.759 | #N/A | #N/A
2012-03-28 11:00 | 7.839 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 148.4 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 7.839 | 7.839 | #N/A | #N/A
2012-04-27 11:00 | 6.959 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 149.28 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 6.959 | 6.959 | #N/A | #N/A
2012-05-30 11:00 | 6.169 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.07 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 6.169 | 6.169 | #N/A | #N/A
2012-06-27 10:55 | 5.309 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.93 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 5.309 | 5.309 | #N/A | #N/A
2012-07-27 10:50 | 3.749 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 152.49 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 3.749 | 3.749 | #N/A | #N/A
2012-08-28 12:00 | 3.099 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 153.14 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 3.099 | 3.099 | #N/A | #N/A
2012-09-26 10:55 | 2.879 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 153.36 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 2.879 | 2.879 | #N/A | #N/A
2012-10-29 10:50 | 6.439 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 149.8 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 6.439 | 6.439 | #N/A | #N/A
2012-11-28 10:55 | 14.129 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 142.11 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 14.129 | 14.129 | #N/A | #N/A
2012-12-18 12:30 | 10.489 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 145.75 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 10.489 | 10.489 | #N/A | #N/A
2013-01-28 10:50 | 8.309 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 147.93 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 8.309 | 8.309 | #N/A | #N/A
2013-02-25 10:45 | 8.039 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 148.2 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 8.039 | 8.039 | #N/A | #N/A
2013-03-25 10:40 | 23.489 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 132.75 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 23.489 | 23.489 | #N/A | #N/A
2013-04-26 10:45 | 16.169 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 140.07 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 16.169 | 16.169 | #N/A | #N/A
2013-05-27 10:50 | 16.939 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 139.3 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 16.939 | 16.939 | #N/A | #N/A
2013-06-27 12:00 | 15.519 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 140.72 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 15.519 | 15.519 | #N/A | #N/A
2013-07-26 11:55 | 11.079 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 145.16 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 11.079 | 11.079 | #N/A | #N/A
2013-08-28 11:30 | 8.189 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 148.05 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 8.189 | 8.189 | #N/A | #N/A
2013-09-30 12:30 | 7.079 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 149.16 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 7.079 | 7.079 | #N/A | #N/A
2013-10-28 12:00 | 7.039 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 149.2 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 7.039 | 7.039 | #N/A | #N/A
2013-11-28 11:55 | 7.539 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 148.7 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 7.539 | 7.539 | #N/A | #N/A
2013-12-27 11:50 | 7.189 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 149.05 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 7.189 | 7.189 | #N/A | #N/A
2014-01-29 10:35 | 7.339 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 148.9 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 7.339 | 7.339 | #N/A | #N/A
2014-02-27 11:55 | 6.919 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 149.32 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 6.919 | 6.919 | #N/A | #N/A
2014-03-28 12:10 | 6.059 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.18 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 6.059 | 6.059 | #N/A | #N/A
2014-04-28 12:05 | 6.539 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 149.7 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 6.539 | 6.539 | #N/A | #N/A
2014-05-28 12:10 | 6.109 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.13 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 6.109 | 6.109 | #N/A | #N/A
2014-06-27 12:15 | 5.219 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.02 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 5.219 | 5.219 | #N/A | #N/A
2014-07-28 12:10 | 4.349 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.89 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 4.349 | 4.349 | #N/A | #N/A
2014-08-27 10:50 | 5.479 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.76 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 5.479 | 5.479 | #N/A | #N/A
2014-09-26 11:00 | 5.829 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.41 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 5.829 | 5.829 | #N/A | #N/A
2014-10-29 11:05 | 5.459 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.78 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 5.459 | 5.459 | #N/A | #N/A
2014-11-26 11:00 | 5.369 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.87 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 5.369 | 5.369 | #N/A | #N/A
2014-12-29 11:10 | 12.089 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 144.15 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 12.089 | 12.089 | #N/A | #N/A
2015-01-28 11:00 | 8.329 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 147.91 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 8.329 | 8.329 | #N/A | #N/A
2015-02-25 11:00 | 8.559 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 147.68 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 8.559 | 8.559 | #N/A | #N/A
2015-03-27 11:05 | 20.719 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 135.52 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 20.719 | 20.719 | #N/A | #N/A
2015-04-27 11:05 | 24.539 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 131.7 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 24.539 | 24.539 | #N/A | #N/A
2015-05-27 11:10 | 17.689 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 138.55 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 17.689 | 17.689 | #N/A | #N/A
2015-06-26 11:05 | 13.769 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 142.47 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 13.769 | 13.769 | #N/A | #N/A
2015-07-29 11:10 | 9.619 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 146.62 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 9.619 | 9.619 | #N/A | #N/A
2015-08-28 10:25 | 7.439 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 148.8 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 7.439 | 7.439 | #N/A | #N/A
2015-09-28 11:00 | 6.449 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 149.79 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 6.449 | 6.449 | #N/A | #N/A
2015-10-28 11:05 | 7.219 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 149.02 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 7.219 | 7.219 | #N/A | #N/A
2015-11-27 11:00 | 9.969 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 146.27 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 9.969 | 9.969 | #N/A | #N/A
2015-12-28 12:00 | 8.779 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 147.46 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 8.779 | 8.779 | #N/A | #N/A
2016-01-28 11:55 | 7.649 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 148.59 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 7.649 | 7.649 | #N/A | #N/A
2016-02-26 11:00 | 7.099 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 149.14 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 7.099 | 7.099 | #N/A | #N/A
2016-03-29 10:55 | 6.919 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 149.32 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 6.919 | 6.919 | #N/A | #N/A
2016-04-27 11:00 | 6.289 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 149.95 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 6.289 | 6.289 | #N/A | #N/A
2016-05-27 10:55 | 6.319 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 149.92 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 6.319 | 6.319 | #N/A | #N/A
2016-06-27 11:00 | 4.799 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.44 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 4.799 | 4.799 | #N/A | #N/A
2016-07-27 10:30 | 3.819 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 152.42 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 3.819 | 3.819 | #N/A | #N/A
2016-08-30 10:00 | 3.349 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 152.89 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 3.349 | 3.349 | #N/A | #N/A
2016-09-29 10:25 | 4.879 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.36 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 4.879 | 4.879 | #N/A | #N/A
2016-10-28 10:30 | 4.139 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 152.1 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 4.139 | 4.139 | #N/A | #N/A
2016-11-30 10:35 | 6.229 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.01 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 6.229 | 6.229 | #N/A | #N/A
2016-12-29 11:40 | 8.609 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 147.63 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 8.609 | 8.609 | #N/A | #N/A
2017-01-27 11:50 | 13.339 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 142.9 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 13.339 | 13.339 | #N/A | #N/A
2017-02-24 11:55 | 14.719 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 141.52 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 14.719 | 14.719 | #N/A | #N/A
2017-03-29 11:50 | 10.979 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 145.26 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 10.979 | 10.979 | #N/A | #N/A
2017-04-26 11:45 | 8.559 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 147.68 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 8.559 | 8.559 | #N/A | #N/A
2017-05-29 11:40 | 6.669 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 149.57 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 6.669 | 6.669 | #N/A | #N/A
2017-06-28 11:45 | 5.239 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 5.239 | 5.239 | #N/A | #N/A
2017-07-26 11:40 | 4.619 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.62 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 4.619 | 4.619 | #N/A | #N/A
2017-08-30 10:10 | 5.039 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.2 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 5.039 | 5.039 | #N/A | #N/A
2017-09-29 11:40 | 4.329 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.91 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 4.329 | 4.329 | #N/A | #N/A
2017-10-30 11:05 | 4.719 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.52 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 4.719 | 4.719 | #N/A | #N/A
2017-11-27 11:10 | 4.609 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.63 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 4.609 | 4.609 | #N/A | #N/A
2017-12-28 11:30 | 4.699 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.54 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 4.699 | 4.699 | #N/A | #N/A
2018-01-31 11:25 | 5.449 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.79 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 5.449 | 5.449 | #N/A | #N/A
2018-02-26 11:35 | 5.489 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.75 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 5.489 | 5.489 | #N/A | #N/A
2018-03-26 11:40 | 5.369 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.87 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 5.369 | 5.369 | #N/A | #N/A
2018-04-27 11:35 | 4.659 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.58 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 4.659 | 4.659 | #N/A | #N/A
2018-05-30 11:00 | 4.869 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.37 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 4.869 | 4.869 | #N/A | #N/A
2018-06-27 10:55 | 3.959 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 152.28 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 3.959 | 3.959 | #N/A | #N/A
2018-07-27 12:05 | 2.789 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 153.45 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 2.789 | 2.789 | #N/A | #N/A
2018-08-30 09:10 | 2.539 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 153.7 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 2.539 | 2.539 | #N/A | #N/A
2018-09-26 11:00 | 3.379 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 152.86 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 3.379 | 3.379 | #N/A | #N/A
2018-10-29 11:25 | 17.819 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 138.42 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 17.819 | 17.819 | #N/A | #N/A
2018-11-28 11:20 | 25.569 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 130.67 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 25.569 | 25.569 | #N/A | #N/A
2018-12-27 11:55 | 21.339 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 134.9 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 21.339 | 21.339 | #N/A | #N/A
2019-01-28 11:30 | 15.309 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 140.93 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 15.309 | 15.309 | #N/A | #N/A
2019-02-25 11:35 | 10.669 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 145.57 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 10.669 | 10.669 | #N/A | #N/A
2019-03-27 11:30 | 9.019 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 147.22 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 9.019 | 9.019 | #N/A | #N/A
2019-04-26 11:25 | 7.719 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 148.52 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 7.719 | 7.719 | #N/A | #N/A
2019-05-29 11:30 | 6.649 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 149.59 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 6.649 | 6.649 | #N/A | #N/A
2019-06-28 11:10 | 5.679 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.56 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 5.679 | 5.679 | #N/A | #N/A
2019-08-02 10:45 | 4.839 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.4 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 4.839 | 4.839 | #N/A | #N/A
2019-08-30 12:00 | 4.629 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.61 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 4.629 | 4.629 | #N/A | #N/A
2019-09-24 12:10 | 4.629 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 151.61 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 4.629 | 4.629 | #N/A | #N/A
2019-10-24 12:20 | 6.239 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 6.239 | 6.239 | #N/A | #N/A
2019-11-20 12:20 | 5.999 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 150.24 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 5.999 | 5.999 | #N/A | #N/A
2019-12-27 11:15 | 7.379 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 148.86 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 7.379 | 7.379 | #N/A | #N/A
2020-01-29 12:20 | 21.439 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 134.8 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 21.439 | 21.439 | #N/A | #N/A
2020-02-24 15:10 | 19.449 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 136.79 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 19.449 | 19.449 | #N/A | #N/A
2020-04-27 11:10 | 34.549 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 121.69 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 34.549 | 34.549 | #N/A | #N/A
2020-05-27 11:05 | 29.969 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 126.27 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 29.969 | 29.969 | #N/A | #N/A
2020-06-29 12:30 | 25.059 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 131.18 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 25.059 | 25.059 | #N/A | #N/A
2020-07-29 12:40 | 17.669 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 138.57 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 17.669 | 17.669 | #N/A | #N/A
2020-08-28 12:20 | 12.789 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 143.45 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 12.789 | 12.789 | #N/A | #N/A
2020-09-25 12:20 | 10.839 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 145.4 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 10.839 | 10.839 | #N/A | #N/A
2020-10-24 12:20 | 8.219 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 148.02 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 8.219 | 8.219 | #N/A | #N/A
2020-11-23 12:20 | 11.239 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 145 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 11.239 | 11.239 | #N/A | #N/A
2020-12-28 11:50 | 12.039 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 144.2 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 12.039 | 12.039 | #N/A | #N/A
2021-01-18 12:10 | 11.139 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 145.1 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 11.139 | 11.139 | #N/A | #N/A
2021-02-17 12:10 | 10.589 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 145.65 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 10.589 | 10.589 | #N/A | #N/A
2021-03-26 12:10 | 10.589 | 155.739 | Cretacico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 145.65 | 0.5 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 10.589 | 10.589 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
40.579
40.579
2.539