## PA 3213-1-0052
ESTOPIÑAN MMA. polígono 11, parcela 106 | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 665.204 | 650.394 | 653.4898 | 158
2007-08-21 15:10 | 660.684 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático |  | 77.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 660.684 | 660.684 | #N/A | #N/A |  | oct | 655.064 | 650.824 | 651.9826 | 14 | 652.854 | 1 | 0.6414 | 0.39731
2007-09-25 13:50 | 653.104 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático |  | 84.82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 653.104 | 653.104 | #N/A | #N/A |  | nov | 662.014 | 651.144 | 652.4333 | 14 | 652.424 | 1 | 0.4964 | 0.32786
2007-09-26 12:40 | 654.054 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 654.054 | 654.054 | #N/A | #N/A |  | dic | 660.344 | 650.754 | 652.6932 | 13 | 652.384 | 1 | 0.42027 | 0.3214
2007-10-23 12:30 | 651.744 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 651.744 | 651.744 | #N/A | #N/A |  | ene | 655.584 | 650.994 | 652.4317 | 13 | 654.954 | 1 | 0.90007 | 0.5625
2007-11-21 12:05 | 651.414 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 651.414 | 651.414 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 661.464 | 651.034 | 653.2509 | 13 | 661.464 | 1 | 1 | 0.84036
2007-12-20 12:00 | 650.754 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 87.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 650.754 | 650.754 | #N/A | #N/A |  | mar | 659.784 | 650.714 | 653.5373 | 12 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2008-01-18 11:25 | 650.994 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 650.994 | 650.994 | #N/A | #N/A |  | abr | 664.104 | 650.394 | 656.5707 | 12 | 658.484 | 1 | 0.62699 | 0.71317
2008-02-22 16:40 | 652.024 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 652.024 | 652.024 | #N/A | #N/A |  | may | 664.934 | 651.654 | 656.8398 | 12 | 664.934 | 1 | 1 | 0.98848
2008-03-12 10:43 | 650.714 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 87.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 650.714 | 650.714 | #N/A | #N/A |  | jun | 665.204 | 651.464 | 654.8602 | 13 | 659.824 | 1 | 0.73994 | 0.77036
2008-04-03 13:20 | 650.394 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 87.53 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 650.394 | 650.394 | #N/A | #N/A |  | jul | 660.534 | 651.314 | 653.7048 | 13 | 656.574 | 1 | 0.71007 | 0.63164
2008-05-22 15:30 | 651.824 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 651.824 | 651.824 | #N/A | #N/A |  | ago | 660.684 | 651.004 | 652.6522 | 14 | 653.894 | 1 | 0.5773 | 0.51725
2008-06-05 09:00 | 655.454 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 82.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 655.454 | 655.454 | #N/A | #N/A |  | sep | 654.054 | 650.904 | 651.922 | 15 | 652.704 | 1 | 0.6834 | 0.37309
2008-07-25 09:00 | 656.134 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 81.79 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 656.134 | 656.134 | #N/A | #N/A
2008-08-15 18:00 | 651.274 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 651.274 | 651.274 | #N/A | #N/A
2008-09-19 14:56 | 651.434 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.49 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 651.434 | 651.434 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2008-10-23 11:00 | 651.424 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 651.424 | 651.424 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-11-29 14:30 | 651.404 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 651.404 | 651.404 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-12-19 18:10 | 652.024 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 652.024 | 652.024 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-01-21 13:00 | 655.064 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 82.86 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 655.064 | 655.064 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-02-09 13:15 | 655.054 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 82.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 655.054 | 655.054 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-03-13 16:10 | 655.074 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 82.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 655.074 | 655.074 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-04-27 11:30 | 662.844 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 75.08 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 662.844 | 662.844 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-05-18 11:50 | 662.924 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 662.924 | 662.924 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-06-25 09:22 | 655.874 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 82.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 655.874 | 655.874 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-07-25 11:45 | 655.804 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 82.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 655.804 | 655.804 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-08-21 11:00 | 651.964 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 651.964 | 651.964 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-09-15 18:00 | 651.804 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 651.804 | 651.804 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-10-15 16:00 | 651.704 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 651.704 | 651.704 | #N/A | #N/A
2009-11-12 13:20 | 651.594 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 651.594 | 651.594 | #N/A | #N/A
2009-12-08 11:20 | 651.574 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 651.574 | 651.574 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2010-01-18 12:40 | 651.574 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 651.574 | 651.574 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-02-08 12:40 | 654.024 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 654.024 | 654.024 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-03-12 12:20 | 654.334 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.59 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 654.334 | 654.334 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-04-19 13:20 | 654.424 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 654.424 | 654.424 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-05-10 15:00 | 654.574 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 654.574 | 654.574 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-06-02 12:20 | 654.254 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 654.254 | 654.254 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-07-03 18:00 | 654.414 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 654.414 | 654.414 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-08-26 12:17 | 651.639 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.285 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 651.639 | 651.639 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-09-29 18:00 | 652.004 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 652.004 | 652.004 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-10-22 19:05 | 651.874 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 651.874 | 651.874 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-11-26 13:20 | 651.594 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 651.594 | 651.594 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-06-22 11:20 | 652.094 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 652.094 | 652.094 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-07-20 10:50 | 651.774 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.774 | 651.774 | #N/A | #N/A
2011-08-17 09:20 | 651.544 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.544 | 651.544 | #N/A | #N/A
2011-09-19 10:50 | 651.174 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.174 | 651.174 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2011-10-18 11:30 | 655.064 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 82.86 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 655.064 | 655.064 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-11-17 11:40 | 651.204 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.204 | 651.204 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-12-15 10:15 | 651.184 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.74 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.184 | 651.184 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-01-17 11:20 | 651.084 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.084 | 651.084 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-02-14 12:15 | 651.034 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.034 | 651.034 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-03-20 11:00 | 650.944 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 650.944 | 650.944 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-04-16 10:30 | 651.324 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.324 | 651.324 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-05-09 11:40 | 651.654 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.27 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.654 | 651.654 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-06-19 12:12 | 651.464 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.46 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.464 | 651.464 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-07-11 12:00 | 651.324 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.324 | 651.324 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-08-22 10:30 | 651.004 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.004 | 651.004 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-09-21 12:00 | 650.904 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 87.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 650.904 | 650.904 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-10-09 11:30 | 650.824 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 87.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 650.824 | 650.824 | #N/A | #N/A
2012-11-22 11:25 | 651.424 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.424 | 651.424 | #N/A | #N/A
2012-12-26 11:00 | 651.224 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.224 | 651.224 | #N/A | #N/A
2013-01-18 10:30 | 651.204 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.204 | 651.204 | #N/A | #N/A
2013-02-18 11:20 | 651.424 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.424 | 651.424 | #N/A | #N/A
2013-03-21 10:45 | 654.584 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 654.584 | 654.584 | #N/A | #N/A
2013-04-25 10:40 | 655.764 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 82.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 655.764 | 655.764 | #N/A | #N/A
2013-05-21 11:00 | 658.234 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 79.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 658.234 | 658.234 | #N/A | #N/A
2013-06-14 12:30 | 655.584 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 82.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 655.584 | 655.584 | #N/A | #N/A
2013-07-17 10:30 | 652.294 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.63 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 652.294 | 652.294 | #N/A | #N/A
2013-08-01 11:20 | 651.994 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.994 | 651.994 | #N/A | #N/A
2013-09-10 10:30 | 651.544 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.544 | 651.544 | #N/A | #N/A
2013-10-15 12:30 | 651.344 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.58 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.344 | 651.344 | #N/A | #N/A
2013-11-25 10:00 | 651.214 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.214 | 651.214 | #N/A | #N/A
2013-12-18 11:45 | 651.194 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.73 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.194 | 651.194 | #N/A | #N/A
2014-01-27 12:45 | 651.254 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.254 | 651.254 | #N/A | #N/A
2014-02-13 10:30 | 651.314 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.314 | 651.314 | #N/A | #N/A
2014-03-12 10:30 | 651.304 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.304 | 651.304 | #N/A | #N/A
2014-04-28 11:30 | 657.774 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 80.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 657.774 | 657.774 | #N/A | #N/A
2014-05-13 12:30 | 656.094 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 81.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 656.094 | 656.094 | #N/A | #N/A
2014-06-16 10:30 | 652.174 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 652.174 | 652.174 | #N/A | #N/A
2014-07-11 10:15 | 651.694 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.694 | 651.694 | #N/A | #N/A
2014-08-19 10:45 | 651.354 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.57 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.354 | 651.354 | #N/A | #N/A
2014-09-05 11:00 | 651.254 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.254 | 651.254 | #N/A | #N/A
2014-10-16 15:10 | 651.174 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.174 | 651.174 | #N/A | #N/A
2014-11-12 10:15 | 651.144 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.78 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.144 | 651.144 | #N/A | #N/A
2014-12-18 10:20 | 657.094 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 80.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 657.094 | 657.094 | #N/A | #N/A
2015-01-23 11:00 | 653.444 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 653.444 | 653.444 | #N/A | #N/A
2015-02-12 10:15 | 652.494 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 652.494 | 652.494 | #N/A | #N/A
2015-03-13 10:20 | 651.954 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.954 | 651.954 | #N/A | #N/A
2015-04-16 12:15 | 652.044 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 652.044 | 652.044 | #N/A | #N/A
2015-05-21 15:15 | 651.694 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.694 | 651.694 | #N/A | #N/A
2015-06-15 11:00 | 651.494 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.494 | 651.494 | #N/A | #N/A
2015-07-20 12:00 | 651.314 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.314 | 651.314 | #N/A | #N/A
2015-08-19 11:15 | 651.234 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.234 | 651.234 | #N/A | #N/A
2015-09-19 11:15 | 651.234 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.234 | 651.234 | #N/A | #N/A
2015-10-20 13:00 | 651.194 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.73 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.194 | 651.194 | #N/A | #N/A
2015-11-17 10:45 | 652.564 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.36 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 652.564 | 652.564 | #N/A | #N/A
2015-12-21 15:00 | 651.664 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.26 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.664 | 651.664 | #N/A | #N/A
2016-01-26 13:15 | 651.404 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.404 | 651.404 | #N/A | #N/A
2016-02-24 10:30 | 651.354 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.57 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.354 | 651.354 | #N/A | #N/A
2016-03-22 11:50 | 653.454 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 653.454 | 653.454 | #N/A | #N/A
2016-04-25 11:50 | 658.244 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 79.68 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 658.244 | 658.244 | #N/A | #N/A
2016-05-27 13:30 | 657.534 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 80.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 657.534 | 657.534 | #N/A | #N/A
2016-06-21 08:45 | 654.524 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 654.524 | 654.524 | #N/A | #N/A
2016-07-27 08:40 | 652.124 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 652.124 | 652.124 | #N/A | #N/A
2016-08-23 12:43 | 651.724 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.724 | 651.724 | #N/A | #N/A
2016-09-27 10:00 | 651.434 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.49 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.434 | 651.434 | #N/A | #N/A
2016-10-24 11:00 | 651.374 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.374 | 651.374 | #N/A | #N/A
2016-11-28 14:00 | 652.554 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 652.554 | 652.554 | #N/A | #N/A
2016-12-29 11:00 | 652.324 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 652.324 | 652.324 | #N/A | #N/A
2017-01-30 12:00 | 651.774 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.774 | 651.774 | #N/A | #N/A
2017-02-23 10:30 | 654.284 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 654.284 | 654.284 | #N/A | #N/A
2017-03-29 10:00 | 659.784 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 78.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 659.784 | 659.784 | #N/A | #N/A
2017-04-25 11:20 | 660.884 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 77.04 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 660.884 | 660.884 | #N/A | #N/A
2017-05-24 10:00 | 657.174 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 80.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 657.174 | 657.174 | #N/A | #N/A
2017-06-27 09:45 | 653.284 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 653.284 | 653.284 | #N/A | #N/A
2017-07-24 10:00 | 652.354 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.57 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 652.354 | 652.354 | #N/A | #N/A
2017-08-25 13:00 | 651.884 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.04 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.884 | 651.884 | #N/A | #N/A
2017-09-25 11:50 | 651.624 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.624 | 651.624 | #N/A | #N/A
2017-10-30 09:15 | 651.504 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.504 | 651.504 | #N/A | #N/A
2017-11-22 10:00 | 651.454 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.454 | 651.454 | #N/A | #N/A
2017-12-22 11:00 | 651.344 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.58 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.344 | 651.344 | #N/A | #N/A
2018-01-31 10:00 | 651.374 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.374 | 651.374 | #N/A | #N/A
2018-02-26 11:00 | 651.594 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.594 | 651.594 | #N/A | #N/A
2018-03-19 11:45 | 654.624 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 83.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 654.624 | 654.624 | #N/A | #N/A
2018-04-24 10:00 | 664.104 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 73.82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 664.104 | 664.104 | #N/A | #N/A
2018-05-30 11:35 | 663.204 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 74.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 663.204 | 663.204 | #N/A | #N/A
2018-06-19 11:45 | 665.204 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 72.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 665.204 | 665.204 | #N/A | #N/A
2018-07-18 12:00 | 660.534 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 77.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 660.534 | 660.534 | #N/A | #N/A
2018-08-20 09:50 | 655.254 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 82.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 655.254 | 655.254 | #N/A | #N/A
2018-09-24 12:00 | 652.994 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 652.994 | 652.994 | #N/A | #N/A
2018-10-24 11:00 | 653.444 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 653.444 | 653.444 | #N/A | #N/A
2018-11-29 12:20 | 662.014 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 75.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 662.014 | 662.014 | #N/A | #N/A
2018-12-18 13:40 | 660.344 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 77.58 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 660.344 | 660.344 | #N/A | #N/A
2019-01-24 13:40 | 655.584 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 82.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 655.584 | 655.584 | #N/A | #N/A
2019-02-26 09:20 | 653.714 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 653.714 | 653.714 | #N/A | #N/A
2019-03-25 11:15 | 652.994 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 652.994 | 652.994 | #N/A | #N/A
2019-04-25 11:30 | 652.564 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.36 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 652.564 | 652.564 | #N/A | #N/A
2019-05-27 12:30 | 652.234 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 652.234 | 652.234 | #N/A | #N/A
2019-06-26 11:00 | 651.954 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.954 | 651.954 | #N/A | #N/A
2019-07-23 10:30 | 651.824 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.824 | 651.824 | #N/A | #N/A
2019-08-27 09:30 | 651.684 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.684 | 651.684 | #N/A | #N/A
2019-09-25 11:25 | 651.564 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.36 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.564 | 651.564 | #N/A | #N/A
2019-10-30 11:55 | 652.854 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.07 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 652.854 | 652.854 | #N/A | #N/A
2019-11-21 09:45 | 652.424 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 652.424 | 652.424 | #N/A | #N/A
2019-12-18 13:30 | 652.384 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.54 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 652.384 | 652.384 | #N/A | #N/A
2020-01-13 11:00 | 654.954 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 82.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 654.954 | 654.954 | #N/A | #N/A
2020-02-19 14:15 | 661.464 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 76.46 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 661.464 | 661.464 | #N/A | #N/A
2020-04-24 14:00 | 658.484 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 79.44 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 658.484 | 658.484 | #N/A | #N/A
2020-05-26 09:30 | 664.934 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 72.99 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 664.934 | 664.934 | #N/A | #N/A
2020-06-26 09:30 | 659.824 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 78.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 659.824 | 659.824 | #N/A | #N/A
2020-07-22 12:00 | 656.574 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 81.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 656.574 | 656.574 | #N/A | #N/A
2020-08-21 12:00 | 653.894 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 84.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 653.894 | 653.894 | #N/A | #N/A
2020-09-22 11:40 | 652.704 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 652.704 | 652.704 | #N/A | #N/A
2020-10-26 09:45 | 652.234 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 652.234 | 652.234 | #N/A | #N/A
2020-11-25 10:15 | 652.064 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.86 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 652.064 | 652.064 | #N/A | #N/A
2020-12-29 12:30 | 651.904 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.904 | 651.904 | #N/A | #N/A
2021-01-18 13:40 | 651.904 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 86.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 651.904 | 651.904 | #N/A | #N/A
2021-02-17 11:10 | 652.484 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.44 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 652.484 | 652.484 | #N/A | #N/A
2021-03-17 13:30 | 652.684 | 737.924 | Cretacico sup | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 85.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 652.684 | 652.684 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
665.204
665.204
650.394