## PA 3220-1-0264
BARRANCO DE LA LECHE, TORTOSA MMA | 2020 | [11 empty] | 322010101 | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 5.6518 | -0.43769 | 0.95238 | 311
1989-05-25 | 0.9034 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.8156 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.9034 | 0.9034 | #N/A |  | oct | 1.349 | -0.301 | 0.51002 | 29 | 0.679 | 1 | 0.6007 | 0.40167
1989-07-17 | 0.57557 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.1434 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.57557 | 0.57557 | #N/A |  | nov | 2.299 | 0.029 | 0.75185 | 23 | 0.679 | 1 | 0.44961 | 0.40167
1989-08-09 | 0.55571 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.1633 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.55571 | 0.55571 | #N/A |  | dic | 2.219 | -0.26882 | 0.95949 | 25 | 1.589 | 1 | 0.7499 | 0.56773
1989-08-28 | 0.75439 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.9646 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.75439 | 0.75439 | #N/A |  | ene | 3.2876 | 0.10868 | 1.3374 | 32 | 3.229 | 1 | 0.98499 | 0.74222
1989-10-20 | 0.82392 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.8951 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.82392 | 0.82392 | #N/A | NIVEL 1 | feb | 3.229 | -0.14961 | 1.1895 | 24 | 3.229 | 1 | 1 | 0.74222
1989-12-22 | 2.165 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 43.554 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 2.165 | 2.165 | #N/A |  | mar | 3.369 | -0.43769 | 1.0784 | 24 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1990-01-30 | 2.6418 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 43.0772 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 2.6418 | 2.6418 | #N/A |  | abr | 3.399 | 0.14841 | 1.336 | 23 | 3.399 | 1 | 1 | 0.76031
1990-03-30 | 1.5789 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.1401 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.5789 | 1.5789 | #N/A |  | may | 5.6518 | 0.059 | 1.5791 | 26 | 2.949 | 1 | 0.66818 | 0.71243
1990-05-15 | 1.2809 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.4381 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.2809 | 1.2809 | #N/A |  | jun | 3.109 | -0.211 | 1.1376 | 23 | 2.659 | 1 | 0.88587 | 0.68158
1990-06-12 | 1.0822 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.6368 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.0822 | 1.0822 | #N/A |  | jul | 2.289 | -0.31849 | 0.68495 | 29 | 2.289 | 1 | 1 | 0.64221
1990-07-24 | 0.71465 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.0044 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.71465 | 0.71465 | #N/A |  | ago | 1.289 | -0.28868 | 0.47077 | 28 | 1.289 | 1 | 1 | 0.53581
1990-08-20 | 0.83386 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.8851 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.83386 | 0.83386 | #N/A |  | sep | 1.1617 | -0.10987 | 0.47602 | 25 | 1.079 | 1 | 0.93971 | 0.51347
1990-09-24 | 0.54577 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.1732 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.54577 | 0.54577 | #N/A
1990-10-24 | 1.0425 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.6765 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.0425 | 1.0425 | #N/A
1990-11-26 | 0.92326 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.7957 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.92326 | 0.92326 | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1990-12-20 | 0.92326 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.7957 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.92326 | 0.92326 | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-01-25 | 0.78419 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.9348 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.78419 | 0.78419 | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-02-26 | 1.261 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.458 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.261 | 1.261 | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-05-06 | 2.6319 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 43.0871 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 2.6319 | 2.6319 | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-06-04 | 1.7379 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 43.9811 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.7379 | 1.7379 | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-07-10 | 0.87359 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.8454 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.87359 | 0.87359 | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-08-05 | 0.72458 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.9944 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.72458 | 0.72458 | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-09-26 | 0.48617 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.2328 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.48617 | 0.48617 | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-10-29 | 0.54577 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.1732 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.54577 | 0.54577 | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1991-12-23 | 1.0127 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.7063 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.0127 | 1.0127 | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1992-01-28 | 0.58551 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.1335 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.58551 | 0.58551 | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1992-03-26 | -0.000598 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.7196 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | -0.000598 | -0.000598 | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1992-07-03 | 0.77425 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.9447 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.77425 | 0.77425 | #N/A
1992-10-02 | 0.82392 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.8951 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.82392 | 0.82392 | #N/A
1993-01-05 | 1.6286 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.0904 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.6286 | 1.6286 | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1993-04-05 | 0.94313 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.7759 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.94313 | 0.94313 | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1993-07-06 | 0.15835 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.5607 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.15835 | 0.15835 | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1993-10-06 | 0.14841 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.5706 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.14841 | 0.14841 | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1994-01-11 | 1.569 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.569 | 1.569 | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1994-04-05 | 0.18815 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.5309 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.18815 | 0.18815 | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1994-07-05 | -0.31849 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 46.0375 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | -0.31849 | -0.31849 | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1994-10-06 | 0.86366 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.8553 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.86366 | 0.86366 | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1995-01-10 | 1.2511 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.4679 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.2511 | 1.2511 | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1995-02-07 | 1.0723 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.6467 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.0723 | 1.0723 | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1995-04-03 | 0.36696 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.352 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.36696 | 0.36696 | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1995-07-11 | -0.25888 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.9779 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | -0.25888 | -0.25888 | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1995-08-08 | -0.28868 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 46.0077 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | -0.28868 | -0.28868 | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1995-12-01 | -0.26882 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.9878 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | -0.26882 | -0.26882 | #N/A
1996-01-10 | 1.0325 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.6865 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.0325 | 1.0325 | #N/A
1996-12-10 | 1.6981 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.0209 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.6981 | 1.6981 | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1997-01-10 | 3.2876 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 42.4314 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 3.2876 | 3.2876 | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-01-13 | 1.7478 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 43.9712 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.7478 | 1.7478 | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-09-04 | 0.06894 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.6501 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.06894 | 0.06894 | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-10-01 | 0.14841 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.5706 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.14841 | 0.14841 | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-11-02 | 0.13848 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.5805 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.13848 | 0.13848 | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-12-02 | 0.078874 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.6401 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.078874 | 0.078874 | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-01-05 | 0.63518 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.0838 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.63518 | 0.63518 | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-02-01 | 0.4365 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.2825 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.4365 | 0.4365 | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-03-03 | 0.38683 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.3322 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.38683 | 0.38683 | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-04-07 | 0.79412 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.9249 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.79412 | 0.79412 | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-05-04 | 1.1517 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.5673 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.1517 | 1.1517 | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-06-01 | 1.1915 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.5275 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.1915 | 1.1915 | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-07-05 | 0.41663 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.3024 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.41663 | 0.41663 | #N/A
1999-08-02 | 0.38683 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.3322 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.38683 | 0.38683 | #N/A
1999-09-03 | 0.26762 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.4514 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.26762 | 0.26762 | #N/A
1999-10-05 | 0.30736 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.4116 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.30736 | 0.30736 | #N/A
1999-11-02 | 0.33716 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.3818 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.33716 | 0.33716 | #N/A
1999-12-01 | 0.34709 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.3719 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.34709 | 0.34709 | #N/A
2000-01-03 | 0.59544 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.1236 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.59544 | 0.59544 | #N/A
2000-02-04 | 0.15835 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.5607 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.15835 | 0.15835 | #N/A
2000-02-28 09:45 | -0.14961 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.8686 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | -0.14961 | -0.14961 | #N/A
2000-03-02 | 0.10868 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.6103 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.10868 | 0.10868 | #N/A
2000-04-12 | 0.14841 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.5706 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.14841 | 0.14841 | #N/A
2000-05-12 | 0.56564 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.1534 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.56564 | 0.56564 | #N/A
2000-05-22 09:45 | 0.92326 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.7957 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.92326 | 0.92326 | #N/A
2000-06-13 | 0.57557 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.1434 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.57557 | 0.57557 | #N/A
2000-07-05 | 0.24775 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.4712 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.24775 | 0.24775 | #N/A
2000-08-07 | 0.06894 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.6501 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.06894 | 0.06894 | #N/A
2000-09-15 | -0.10987 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.8289 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | -0.10987 | -0.10987 | #N/A
2000-10-04 | -0.12974 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.8487 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | -0.12974 | -0.12974 | #N/A
2000-11-20 | 1.7577 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 43.9613 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.7577 | 1.7577 | #N/A
2000-12-05 | 2.0359 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 43.6831 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 2.0359 | 2.0359 | #N/A
2001-01-15 | 2.5822 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 43.1368 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 2.5822 | 2.5822 | #N/A
2001-02-20 | 1.8173 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 43.9017 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.8173 | 1.8173 | #N/A
2001-03-20 | 2.2644 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 43.4546 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 2.2644 | 2.2644 | #N/A
2001-04-11 | 1.112 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.607 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.112 | 1.112 | #N/A
2001-05-15 | 1.2511 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.4679 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.2511 | 1.2511 | #N/A
2001-06-19 | 0.4365 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.2825 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.4365 | 0.4365 | #N/A
2001-07-13 | 0.50604 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.213 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.50604 | 0.50604 | #N/A
2001-08-10 | 0.33716 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.3818 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.33716 | 0.33716 | #N/A
2001-09-25 | 1.1617 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.5573 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.1617 | 1.1617 | #N/A
2001-10-10 | 0.23782 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.4812 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.23782 | 0.23782 | #N/A
2001-11-19 | 0.16828 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.5507 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.16828 | 0.16828 | #N/A
2001-12-13 12:40 | 0.078874 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.6401 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.078874 | 0.078874 | #N/A
2002-01-24 | 0.21795 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.501 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.21795 | 0.21795 | #N/A
2002-01-25 15:15 | 0.10868 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.6103 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.10868 | 0.10868 | #N/A
2002-02-14 | -0.000598 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.7196 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | -0.000598 | -0.000598 | #N/A
2002-03-14 | 0.20802 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.511 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.20802 | 0.20802 | #N/A
2002-03-21 10:15 | 0.049072 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.6699 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.049072 | 0.049072 | #N/A
2002-04-11 | 0.48617 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.2328 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.48617 | 0.48617 | #N/A
2002-05-10 | 5.6518 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 40.0672 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 5.6518 | 5.6518 | #N/A
2002-05-16 10:03 | 2.6319 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 43.0871 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 2.6319 | 2.6319 | #N/A
2002-06-21 | 1.3703 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.3487 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.3703 | 1.3703 | #N/A
2002-07-09 | 1.1915 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.5275 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.1915 | 1.1915 | #N/A
2002-07-23 19:45 | 1.1517 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.5673 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.1517 | 1.1517 | #N/A
2002-08-14 | 0.78419 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.9348 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.78419 | 0.78419 | #N/A
2002-09-03 20:30 | 0.85373 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.8653 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.85373 | 0.85373 | #N/A
2002-09-06 | 0.9332 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.7858 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.9332 | 0.9332 | #N/A
2002-10-07 | 0.62524 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.0938 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.62524 | 0.62524 | #N/A
2002-11-08 11:05 | 0.18815 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.5309 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.18815 | 0.18815 | #N/A
2003-01-08 16:45 | 1.2312 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.4878 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.2312 | 1.2312 | #N/A
2003-03-12 08:20 | -0.43769 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 46.1567 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | -0.43769 | -0.43769 | #N/A
2003-05-20 08:20 | 2.6816 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 43.0374 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 2.6816 | 2.6816 | #N/A
2003-07-10 09:40 | 0.81399 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.905 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.81399 | 0.81399 | #N/A
2003-09-11 08:30 | 0.51597 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.203 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.51597 | 0.51597 | #N/A
2003-10-29 15:00 | 0.63518 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.0838 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.63518 | 0.63518 | #N/A
2004-01-21 12:20 | 1.6981 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.0209 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.6981 | 1.6981 | #N/A
2004-02-18 11:10 | 1.2412 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.4778 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.2412 | 1.2412 | #N/A
2004-03-16 15:50 | 1.5789 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.1401 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.5789 | 1.5789 | #N/A
2004-04-07 13:50 | 2.314 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 43.405 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 2.314 | 2.314 | #N/A
2004-05-07 13:00 | 3.2578 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 42.4612 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 3.2578 | 3.2578 | #N/A
2004-06-09 08:17 | 1.8769 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 43.8421 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.8769 | 1.8769 | #N/A
2004-07-21 07:37 | 1.1319 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.5871 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.1319 | 1.1319 | #N/A
2004-08-08 09:06 | 1.0027 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.7163 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.0027 | 1.0027 | #N/A
2004-09-08 07:52 | 1.0723 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.6467 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 1.0723 | 1.0723 | #N/A
2004-10-05 07:50 | 0.77425 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.9447 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.77425 | 0.77425 | #N/A
2004-11-05 07:50 | 0.59544 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.1236 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.59544 | 0.59544 | #N/A
2004-12-03 07:50 | 0.45637 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.2626 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.45637 | 0.45637 | #N/A
2005-01-11 07:55 | 0.88353 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 44.8355 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.88353 | 0.88353 | #N/A
2005-02-10 07:45 | 0.5259 | 45.719 | Cretácico inferior | Extrapolado |  | 45.1931 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día | Extrapolado del 322010101 | #N/A | #N/A | 0.5259 | 0.5259 | #N/A
2005-03-18 16:45 | 0.529 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Jesús Serrano. Primera medida con el sondeo terminado. | #N/A | 0.529 | 0.529 | #N/A | #N/A
2005-04-01 17:25 | 0.769 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Jesús Serrano. Red MMA | #N/A | 0.769 | 0.769 | #N/A | #N/A
2005-05-05 09:15 | 0.399 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.399 | 0.399 | #N/A | #N/A
2005-06-07 08:30 | 0.079 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.079 | 0.079 | #N/A | #N/A
2005-07-06 08:30 | -0.031 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | -0.031 | -0.031 | #N/A | #N/A
2005-08-03 08:10 | -0.071 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.79 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | -0.071 | -0.071 | #N/A | #N/A
2005-09-14 08:00 | -0.071 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.79 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | -0.071 | -0.071 | #N/A | #N/A
2005-10-06 08:00 | -0.301 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 46.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | -0.301 | -0.301 | #N/A | #N/A
2005-11-09 07:55 | 0.049 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.049 | 0.049 | #N/A | #N/A
2005-12-02 08:05 | 0.804 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.915 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.804 | 0.804 | #N/A | #N/A
2006-01-10 08:15 | 1.069 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.65 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1.069 | 1.069 | #N/A | #N/A
2006-02-09 08:10 | 1.089 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.63 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1.089 | 1.089 | #N/A | #N/A
2006-03-06 15:45 | 0.849 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.849 | 0.849 | #N/A | #N/A
2006-04-03 16:15 | 1.249 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1.249 | 1.249 | #N/A | #N/A
2006-05-08 15:45 | 0.759 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.759 | 0.759 | #N/A | #N/A
2006-06-05 13:20 | 0.489 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.489 | 0.489 | #N/A | #N/A
2006-07-05 18:50 | 0.079 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.079 | 0.079 | #N/A | #N/A
2006-08-16 18:28 | -0.081 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | -0.081 | -0.081 | #N/A | #N/A
2006-10-18 16:15 | 0.509 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.509 | 0.509 | #N/A | #N/A
2006-11-09 13:55 | 0.149 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.57 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.149 | 0.149 | #N/A | #N/A
2006-12-05 13:56 | 0.699 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.699 | 0.699 | #N/A | #N/A
2007-01-08 18:45 | 0.419 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.419 | 0.419 | #N/A | #N/A
2007-02-05 18:45 | 0.049 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.049 | 0.049 | #N/A | #N/A
2007-03-08 08:15 | 0.279 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.5 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.279 | 0.279 | #N/A | #N/A
2007-04-10 08:15 | 2.719 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.06 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 2.719 | 2.719 | #N/A | #N/A
2007-05-11 08:55 | 2.209 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.57 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 2.209 | 2.209 | #N/A | #N/A
2007-06-07 09:50 | 1.369 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.41 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1.369 | 1.369 | #N/A | #N/A
2007-07-05 19:00 | 0.889 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.89 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.889 | 0.889 | #N/A | #N/A
2007-08-09 17:30 | 0.459 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.32 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.459 | 0.459 | #N/A | #N/A
2007-09-06 16:35 | 0.469 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.31 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.469 | 0.469 | #N/A | #N/A
2007-10-04 16:40 | 0.469 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.31 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.469 | 0.469 | #N/A | #N/A
2007-11-09 08:20 | 0.629 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.15 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.629 | 0.629 | #N/A | #N/A
2007-12-06 16:35 | 0.189 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.59 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.189 | 0.189 | #N/A | #N/A
2008-01-11 16:35 | 1.219 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.56 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1.219 | 1.219 | #N/A | #N/A
2008-02-01 12:20 | 0.999 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.78 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.999 | 0.999 | #N/A | #N/A
2008-03-06 17:00 | 0.989 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.79 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.989 | 0.989 | #N/A | #N/A
2008-04-04 16:10 | 0.939 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.84 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.939 | 0.939 | #N/A | #N/A
2008-05-08 16:15 | 0.959 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.82 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.959 | 0.959 | #N/A | #N/A
2008-06-05 17:15 | 3.109 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.67 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 3.109 | 3.109 | #N/A | #N/A
2008-07-10 18:55 | 1.579 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.2 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1.579 | 1.579 | #N/A | #N/A
2008-08-07 19:00 | 1.149 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.63 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1.149 | 1.149 | #N/A | #N/A
2008-09-04 18:20 | 0.899 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.88 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.899 | 0.899 | #N/A | #N/A
2008-10-09 17:30 | 0.949 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.83 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.949 | 0.949 | #N/A | #N/A
2008-11-06 17:15 | 1.349 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.43 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1.349 | 1.349 | #N/A | #N/A
2008-12-04 16:30 | 1.369 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.41 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1.369 | 1.369 | #N/A | #N/A
2009-01-15 16:40 | 1.469 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.31 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1.469 | 1.469 | #N/A | #N/A
2009-02-12 16:45 | 2.239 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.54 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 2.239 | 2.239 | #N/A | #N/A
2009-03-11 17:10 | 1.409 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.37 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1.409 | 1.409 | #N/A | #N/A
2009-04-16 17:15 | 1.399 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.38 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1.399 | 1.399 | #N/A | #N/A
2009-05-07 08:10 | 1.389 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.39 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1.389 | 1.389 | #N/A | #N/A
2009-06-08 20:30 | -0.211 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.99 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | -0.211 | -0.211 | #N/A | #N/A
2009-07-08 19:35 | 0.499 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.28 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.499 | 0.499 | #N/A | #N/A
2009-08-05 19:25 | 0.189 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.59 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.189 | 0.189 | #N/A | #N/A
2009-09-03 19:25 | -0.031 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.81 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | -0.031 | -0.031 | #N/A | #N/A
2009-10-07 08:05 | 0.409 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.37 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.409 | 0.409 | #N/A | #N/A
2009-11-11 16:20 | 0.189 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.59 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.189 | 0.189 | #N/A | #N/A
2009-12-14 14:50 | 0.409 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.37 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.409 | 0.409 | #N/A | #N/A
2010-01-21 16:30 | 1.579 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.2 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1.579 | 1.579 | #N/A | #N/A
2010-02-10 16:35 | 1.399 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.38 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1.399 | 1.399 | #N/A | #N/A
2010-03-17 16:15 | 1.209 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.57 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1.209 | 1.209 | #N/A | #N/A
2010-04-06 18:10 | 1.009 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.77 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1.009 | 1.009 | #N/A | #N/A
2010-05-05 17:30 | 0.799 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.98 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.799 | 0.799 | #N/A | #N/A
2010-06-03 16:55 | 0.719 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.06 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.719 | 0.719 | #N/A | #N/A
2010-07-06 17:30 | 0.709 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.07 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.709 | 0.709 | #N/A | #N/A
2010-08-03 18:30 | 0.489 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.29 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.489 | 0.489 | #N/A | #N/A
2010-09-02 19:45 | 0.289 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.49 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.289 | 0.289 | #N/A | #N/A
2010-10-05 18:50 | 0.389 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.39 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 0.389 | 0.389 | #N/A | #N/A
2010-11-10 15:15 | 1.219 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.56 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 1.219 | 1.219 | #N/A | #N/A
2011-06-02 09:30 | 1.399 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.38 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.399 | 1.399 | #N/A | #N/A
2011-07-01 12:30 | 1.119 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.66 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.119 | 1.119 | #N/A | #N/A
2011-08-02 14:20 | 0.739 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.04 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.739 | 0.739 | #N/A | #N/A
2011-08-25 09:30 | 0.269 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.51 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.269 | 0.269 | #N/A | #N/A
2011-09-29 12:00 | 0.259 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.52 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.259 | 0.259 | #N/A | #N/A
2011-10-27 14:00 | 0.119 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.66 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.119 | 0.119 | #N/A | #N/A
2011-11-28 16:00 | 1.379 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.4 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.379 | 1.379 | #N/A | #N/A
2011-12-27 15:30 | 1.139 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.64 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.139 | 1.139 | #N/A | #N/A
2012-01-27 13:15 | 0.819 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.96 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.819 | 0.819 | #N/A | #N/A
2012-02-27 13:30 | 0.249 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.53 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.249 | 0.249 | #N/A | #N/A
2012-03-28 13:30 | 0.279 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.5 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.279 | 0.279 | #N/A | #N/A
2012-04-27 13:30 | 0.819 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.96 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.819 | 0.819 | #N/A | #N/A
2012-05-30 13:35 | 0.809 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.97 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.809 | 0.809 | #N/A | #N/A
2012-06-27 13:40 | 0.639 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.14 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.639 | 0.639 | #N/A | #N/A
2012-07-27 13:35 | 0.349 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.43 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.349 | 0.349 | #N/A | #N/A
2012-08-28 12:30 | 0.049 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.73 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.049 | 0.049 | #N/A | #N/A
2012-09-26 13:40 | 0.019 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.76 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.019 | 0.019 | #N/A | #N/A
2012-10-29 13:45 | 0.309 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.47 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.309 | 0.309 | #N/A | #N/A
2012-11-28 13:40 | 1.329 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.45 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.329 | 1.329 | #N/A | #N/A
2012-12-18 13:30 | 1.179 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.6 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.179 | 1.179 | #N/A | #N/A
2013-01-28 13:45 | 2.199 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.58 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 2.199 | 2.199 | #N/A | #N/A
2013-02-25 13:40 | 2.289 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.49 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 2.289 | 2.289 | #N/A | #N/A
2013-03-25 13:30 | 3.209 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.57 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 3.209 | 3.209 | #N/A | #N/A
2013-04-26 13:25 | 2.259 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.52 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 2.259 | 2.259 | #N/A | #N/A
2013-05-27 13:20 | 2.509 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.27 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 2.509 | 2.509 | #N/A | #N/A
2013-06-27 14:15 | 2.769 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.01 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 2.769 | 2.769 | #N/A | #N/A
2013-07-26 14:20 | 1.669 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.11 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.669 | 1.669 | #N/A | #N/A
2013-08-28 14:00 | 1.039 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.74 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.039 | 1.039 | #N/A | #N/A
2013-09-30 15:00 | 1.069 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.71 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.069 | 1.069 | #N/A | #N/A
2013-10-28 14:45 | 0.779 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.779 | 0.779 | #N/A | #N/A
2013-11-28 14:20 | 1.049 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.73 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.049 | 1.049 | #N/A | #N/A
2013-12-27 14:25 | 0.949 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.83 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.949 | 0.949 | #N/A | #N/A
2014-01-29 14:30 | 1.519 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.26 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.519 | 1.519 | #N/A | #N/A
2014-02-27 14:30 | 1.639 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.14 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.639 | 1.639 | #N/A | #N/A
2014-03-28 15:45 | 1.099 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.68 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.099 | 1.099 | #N/A | #N/A
2014-04-28 15:40 | 1.379 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.4 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.379 | 1.379 | #N/A | #N/A
2014-05-28 15:45 | 0.729 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.05 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.729 | 0.729 | #N/A | #N/A
2014-06-27 15:50 | 0.629 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.15 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.629 | 0.629 | #N/A | #N/A
2014-07-28 15:35 | 0.579 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.2 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.579 | 0.579 | #N/A | #N/A
2014-08-27 13:40 | 0.479 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.3 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.479 | 0.479 | #N/A | #N/A
2014-09-26 13:30 | 0.539 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.24 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.539 | 0.539 | #N/A | #N/A
2014-10-29 13:35 | 0.539 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.24 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.539 | 0.539 | #N/A | #N/A
2014-11-26 13:30 | 0.559 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.22 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.559 | 0.559 | #N/A | #N/A
2014-12-29 13:35 | 1.939 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.84 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.939 | 1.939 | #N/A | #N/A
2015-01-28 13:30 | 1.219 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.56 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.219 | 1.219 | #N/A | #N/A
2015-02-25 13:30 | 2.489 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.29 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 2.489 | 2.489 | #N/A | #N/A
2015-03-27 13:35 | 3.369 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.41 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 3.369 | 3.369 | #N/A | #N/A
2015-04-27 13:35 | 2.449 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.33 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 2.449 | 2.449 | #N/A | #N/A
2015-05-27 13:30 | 1.589 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.19 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.589 | 1.589 | #N/A | #N/A
2015-06-26 13:25 | 1.569 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.21 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.569 | 1.569 | #N/A | #N/A
2015-07-29 13:30 | 1.049 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.73 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.049 | 1.049 | #N/A | #N/A
2015-08-28 13:00 | 0.799 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.98 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.799 | 0.799 | #N/A | #N/A
2015-09-28 14:00 | 0.709 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.07 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.709 | 0.709 | #N/A | #N/A
2015-10-28 14:05 | 0.529 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.25 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.529 | 0.529 | #N/A | #N/A
2015-11-27 14:00 | 0.709 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.07 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.709 | 0.709 | #N/A | #N/A
2015-12-28 15:20 | 0.549 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.23 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.549 | 0.549 | #N/A | #N/A
2016-01-28 15:15 | 0.959 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.82 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.959 | 0.959 | #N/A | #N/A
2016-02-26 13:35 | 1.169 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.61 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.169 | 1.169 | #N/A | #N/A
2016-03-29 13:30 | 1.719 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.06 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.719 | 1.719 | #N/A | #N/A
2016-04-27 13:35 | 1.669 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.11 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.669 | 1.669 | #N/A | #N/A
2016-05-27 13:30 | 1.259 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.52 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.259 | 1.259 | #N/A | #N/A
2016-06-27 13:35 | 0.539 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.24 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.539 | 0.539 | #N/A | #N/A
2016-07-27 14:05 | 0.439 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.34 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.439 | 0.439 | #N/A | #N/A
2016-08-30 12:00 | 0.299 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.48 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.299 | 0.299 | #N/A | #N/A
2016-09-29 13:40 | 0.239 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.54 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.239 | 0.239 | #N/A | #N/A
2016-10-28 13:45 | 0.189 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.59 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.189 | 0.189 | #N/A | #N/A
2016-11-30 13:50 | 0.289 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.49 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.289 | 0.289 | #N/A | #N/A
2016-12-29 15:30 | 0.759 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.02 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.759 | 0.759 | #N/A | #N/A
2017-01-27 14:05 | 1.099 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.68 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.099 | 1.099 | #N/A | #N/A
2017-02-24 14:10 | 1.339 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.44 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.339 | 1.339 | #N/A | #N/A
2017-03-29 14:05 | 1.349 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.43 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.349 | 1.349 | #N/A | #N/A
2017-04-26 14:00 | 1.009 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.77 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.009 | 1.009 | #N/A | #N/A
2017-05-29 13:55 | 0.639 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.14 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.639 | 0.639 | #N/A | #N/A
2017-06-28 14:00 | 0.569 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.21 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.569 | 0.569 | #N/A | #N/A
2017-07-26 13:55 | 0.359 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.42 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.359 | 0.359 | #N/A | #N/A
2017-08-30 12:30 | 0.199 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.58 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.199 | 0.199 | #N/A | #N/A
2017-09-29 13:50 | 0.059 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.72 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.059 | 0.059 | #N/A | #N/A
2017-10-30 13:50 | -0.021 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.8 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | -0.021 | -0.021 | #N/A | #N/A
2017-11-27 14:00 | 0.029 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.75 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.029 | 0.029 | #N/A | #N/A
2017-12-28 14:10 | 0.069 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.71 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.069 | 0.069 | #N/A | #N/A
2018-01-31 13:55 | 0.459 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.32 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.459 | 0.459 | #N/A | #N/A
2018-02-26 14:00 | 1.009 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.77 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.009 | 1.009 | #N/A | #N/A
2018-03-26 14:05 | 1.229 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.55 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.229 | 1.229 | #N/A | #N/A
2018-04-27 14:00 | 2.449 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.33 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 2.449 | 2.449 | #N/A | #N/A
2018-05-30 13:25 | 1.069 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.71 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.069 | 1.069 | #N/A | #N/A
2018-06-27 13:20 | 1.209 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.57 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.209 | 1.209 | #N/A | #N/A
2018-07-27 14:30 | 0.309 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.47 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.309 | 0.309 | #N/A | #N/A
2018-08-30 13:00 | 0.149 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.63 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.149 | 0.149 | #N/A | #N/A
2018-09-26 13:25 | 0.299 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.48 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.299 | 0.299 | #N/A | #N/A
2018-10-29 14:10 | 1.349 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.43 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.349 | 1.349 | #N/A | #N/A
2018-11-28 14:15 | 2.299 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.48 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 2.299 | 2.299 | #N/A | #N/A
2018-12-27 14:10 | 2.219 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.56 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 2.219 | 2.219 | #N/A | #N/A
2019-01-28 14:15 | 1.499 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.28 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.499 | 1.499 | #N/A | #N/A
2019-02-25 14:10 | 1.269 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.51 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.269 | 1.269 | #N/A | #N/A
2019-03-27 14:05 | 0.899 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.88 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.899 | 0.899 | #N/A | #N/A
2019-04-26 14:00 | 0.859 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.92 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.859 | 0.859 | #N/A | #N/A
2019-05-29 14:05 | 0.059 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.72 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.059 | 0.059 | #N/A | #N/A
2019-06-28 14:00 | 0.359 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.42 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.359 | 0.359 | #N/A | #N/A
2019-08-02 14:00 | 0.299 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.48 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.299 | 0.299 | #N/A | #N/A
2019-08-30 15:37 | 0.279 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.5 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.279 | 0.279 | #N/A | #N/A
2019-09-24 15:10 | 0.279 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.5 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.279 | 0.279 | #N/A | #N/A
2019-10-24 15:10 | 0.679 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.1 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.679 | 0.679 | #N/A | #N/A
2019-11-20 15:10 | 0.679 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 45.1 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 0.679 | 0.679 | #N/A | #N/A
2019-12-27 14:25 | 1.589 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.19 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.589 | 1.589 | #N/A | #N/A
2020-01-29 15:10 | 3.229 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.55 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 3.229 | 3.229 | #N/A | #N/A
2020-02-24 14:15 | 3.229 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.55 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 3.229 | 3.229 | #N/A | #N/A
2020-04-27 14:20 | 3.399 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.38 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 3.399 | 3.399 | #N/A | #N/A
2020-05-27 14:15 | 2.949 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 42.83 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 2.949 | 2.949 | #N/A | #N/A
2020-06-29 14:20 | 2.659 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.12 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 2.659 | 2.659 | #N/A | #N/A
2020-07-29 15:10 | 2.289 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 43.49 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 2.289 | 2.289 | #N/A | #N/A
2020-08-28 15:10 | 1.289 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.49 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.289 | 1.289 | #N/A | #N/A
2020-09-25 15:10 | 1.079 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.7 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.079 | 1.079 | #N/A | #N/A
2020-10-24 15:10 | 1.049 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.73 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.049 | 1.049 | #N/A | #N/A
2020-11-23 15:10 | 1.279 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.5 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.279 | 1.279 | #N/A | #N/A
2020-12-28 14:45 | 1.599 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.18 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.599 | 1.599 | #N/A | #N/A
2021-01-18 15:10 | 1.559 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.22 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.559 | 1.559 | #N/A | #N/A
2021-02-17 15:10 | 1.729 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.05 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.729 | 1.729 | #N/A | #N/A
2021-03-26 15:10 | 1.729 | 45.719 | Cretácico inferior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 44.05 | 0.06 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 1.729 | 1.729 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
5.6518
5.6518
-0.43769