## PA 3312-2-0040
TREMP MMA | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 423.63 | 408.83 | 417.9428 | 86
2006-11-02 09:00 | 408.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | APRECIACIÓN | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Surgente con un caudal aproximado de 2 l/s | #N/A | 408.83 | 408.83 | #N/A | #N/A |  | oct | 420.63 | 412.83 | 417.9925 | 8 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2007-08-21 11:00 | 419.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Presión 1,1 Kg/cm2 | #N/A | 419.83 | 419.83 | #N/A | #N/A |  | nov | 420.03 | 408.83 | 417.0189 | 9 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2007-09-25 10:30 | 414.33 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -5.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 414.33 | 414.33 | #N/A | #N/A |  | dic | 418.83 | 413.33 | 417.9014 | 7 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2007-10-22 17:45 | 412.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Presión 0.4Kg/cm2 | #N/A | 412.83 | 412.83 | #N/A | #N/A |  | ene | 418.83 | 413.33 | 417.7586 | 7 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2007-11-20 14:25 | 413.33 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -4.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Presión 0.45 Kg/cm2 | #N/A | 413.33 | 413.33 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 420.03 | 408.83 | 417.2157 | 7 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2007-12-17 09:00 | 413.33 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -4.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Presión 0.45 Kg/cm2 | #N/A | 413.33 | 413.33 | #N/A | #N/A |  | mar | 418.83 | 408.83 | 416.4443 | 7 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2008-01-14 18:00 | 413.33 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -4.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Presión 0.45 Kg/cm2 | #N/A | 413.33 | 413.33 | #N/A | #N/A |  | abr | 418.83 | 408.83 | 416.4967 | 6 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2008-02-13 18:15 | 408.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático |  | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Surgente | #N/A | 408.83 | 408.83 | #N/A | #N/A |  | may | 419.83 | 408.83 | 416.8633 | 6 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2008-03-23 11:20 | 408.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático |  | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Surgente | #N/A | 408.83 | 408.83 | #N/A | #N/A |  | jun | 421.83 | 416.33 | 418.9467 | 6 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2008-04-06 16:20 | 408.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático |  | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Surgente pero presión cero | #N/A | 408.83 | 408.83 | #N/A | #N/A |  | jul | 421.33 | 412.83 | 418.83 | 7 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2008-05-13 09:00 | 408.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático |  | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Surgente pero presión cero | #N/A | 408.83 | 408.83 | #N/A | #N/A |  | ago | 423.63 | 418.83 | 420.305 | 8 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2008-06-22 09:45 | 416.33 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -7.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Surgente | #N/A | 416.33 | 416.33 | #N/A | #N/A |  | sep | 421.83 | 414.33 | 419.08 | 8 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2008-07-08 18:35 | 418.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.83 | 418.83 | #N/A | #N/A
2008-08-07 19:50 | 418.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.83 | 418.83 | #N/A | #N/A
2008-09-18 12:20 | 418.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.83 | 418.83 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2008-10-20 11:30 | 418.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.83 | 418.83 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-11-26 09:50 | 418.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.83 | 418.83 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2008-12-22 10:30 | 418.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.83 | 418.83 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-01-20 11:30 | 418.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.83 | 418.83 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-02-12 11:40 | 418.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.83 | 418.83 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-03-16 11:50 | 418.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.83 | 418.83 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-04-24 17:15 | 418.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.83 | 418.83 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-05-26 12:20 | 418.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.83 | 418.83 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-06-19 09:50 | 416.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.83 | 416.83 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-07-17 12:20 | 416.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 416.83 | 416.83 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-08-20 09:00 | 418.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.83 | 418.83 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-09-29 18:20 | 418.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.83 | 418.83 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-10-14 12:00 | 417.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 417.83 | 417.83 | #N/A | #N/A
2009-11-10 17:17 | 418.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.83 | 418.83 | #N/A | #N/A
2009-12-03 11:40 | 418.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.83 | 418.83 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2010-01-14 12:40 | 418.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.83 | 418.83 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-02-05 18:40 | 420.03 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -11.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.03 | 420.03 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-03-10 11:00 | 418.63 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -9.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.63 | 418.63 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-04-14 09:35 | 418.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 418.83 | 418.83 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-05-12 11:20 | 417.03 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -8.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 417.03 | 417.03 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-06-04 10:20 | 419.03 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -10.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 419.03 | 419.03 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-07-17 20:50 | 421.33 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -12.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 421.33 | 421.33 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-08-25 18:25 | 423.63 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -14.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | punta del manómetro torcida, había precipitaciones de glicerina dentro del manómetro. Hicimos dos medidas, una sin cortar el plasitico exterior que indica que se debe cortar tras la intalación (-12.8) y otra habiendo cortado el plástico (-14.8) | #N/A | 423.63 | 423.63 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-09-28 14:25 | 421.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 421.83 | 421.83 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-10-22 08:58 | 420.63 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -11.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.63 | 420.63 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2010-11-25 16:15 | 420.03 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | MANÓMETRO | -11.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 420.03 | 420.03 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-07-21 14:30 | 420.33 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -11.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.33 | 420.33 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-08-18 08:00 | 420.33 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -11.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.33 | 420.33 | #N/A | #N/A
2011-09-23 13:00 | 419.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.83 | 419.83 | #N/A | #N/A
2011-10-26 12:00 | 418.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.83 | 418.83 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2011-11-29 16:45 | 418.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.83 | 418.83 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2011-12-27 13:15 | 418.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.83 | 418.83 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-01-17 13:30 | 418.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.83 | 418.83 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-02-27 13:40 | 418.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.83 | 418.83 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-03-29 13:15 | 417.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.83 | 417.83 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-04-26 12:10 | 417.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.83 | 417.83 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-05-30 11:40 | 418.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.83 | 418.83 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-06-28 13:00 | 419.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.83 | 419.83 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-07-30 12:15 | 420.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.83 | 420.83 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-08-24 14:40 | 420.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.83 | 420.83 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-09-28 09:15 | 419.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.83 | 419.83 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-10-26 13:20 | 418.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.83 | 418.83 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-11-29 14:00 | 417.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.83 | 417.83 | #N/A | #N/A
2012-12-27 11:00 | 418.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.83 | 418.83 | #N/A | #N/A
2013-01-29 13:40 | 417.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.83 | 417.83 | #N/A | #N/A
2013-02-26 12:15 | 417.33 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -8.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.33 | 417.33 | #N/A | #N/A
2013-03-22 11:15 | 417.33 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -8.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.33 | 417.33 | #N/A | #N/A
2013-04-23 11:45 | 416.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 416.83 | 416.83 | #N/A | #N/A
2013-05-30 12:00 | 419.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.83 | 419.83 | #N/A | #N/A
2013-06-25 11:45 | 421.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 421.83 | 421.83 | #N/A | #N/A
2013-07-30 11:20 | 412.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 412.83 | 412.83 | #N/A | #N/A
2013-08-28 10:15 | 419.33 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.33 | 419.33 | #N/A | #N/A
2013-09-26 13:55 | 419.33 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.33 | 419.33 | #N/A | #N/A
2013-10-28 12:10 | 418.33 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -9.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.33 | 418.33 | #N/A | #N/A
2013-11-28 11:30 | 418.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.83 | 418.83 | #N/A | #N/A
2013-12-30 08:50 | 418.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.83 | 418.83 | #N/A | #N/A
2014-01-30 11:15 | 418.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.83 | 418.83 | #N/A | #N/A
2014-02-26 14:10 | 418.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 418.83 | 418.83 | #N/A | #N/A
2014-03-28 10:50 | 417.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.83 | 417.83 | #N/A | #N/A
2014-04-28 12:55 | 417.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.83 | 417.83 | #N/A | #N/A
2014-05-27 12:45 | 417.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.83 | 417.83 | #N/A | #N/A
2014-06-27 12:15 | 419.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.83 | 419.83 | #N/A | #N/A
2014-07-29 11:15 | 420.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.83 | 420.83 | #N/A | #N/A
2014-08-27 11:55 | 420.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 420.83 | 420.83 | #N/A | #N/A
2014-09-29 12:00 | 419.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 419.83 | 419.83 | #N/A | #N/A
2014-10-30 13:20 | 417.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.83 | 417.83 | #N/A | #N/A
2014-11-25 12:50 | 417.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.83 | 417.83 | #N/A | #N/A
2014-12-29 12:30 | 417.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.83 | 417.83 | #N/A | #N/A
2015-01-29 11:15 | 417.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.83 | 417.83 | #N/A | #N/A
2015-02-26 11:15 | 417.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 417.83 | 417.83 | #N/A | #N/A
2015-03-30 12:15 | 415.83 | 408.83 | Areniscas de Areny | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 415.83 | 415.83 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
423.63
423.63
408.83