## PA 3312-3-0017
POU CONQUES | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 647.112 | 583.862 | 621.9594 | 196
1993-06-30 | 630.812 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -25.7 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 630.812 | 630.812 | #N/A | #N/A |  | oct | 631.112 | 583.862 | 617.6199 | 19 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1993-09-15 | 631.312 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -26.2 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 631.312 | 631.312 | #N/A | #N/A |  | nov | 647.112 | 614.112 | 623.1826 | 17 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1993-11-18 | 632.212 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -27.1 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 632.212 | 632.212 | #N/A | #N/A |  | dic | 631.312 | 614.212 | 621.9091 | 17 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1993-12-22 | 631.312 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -26.2 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 631.312 | 631.312 | #N/A | #N/A |  | ene | 631.212 | 615.112 | 621.5995 | 16 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1994-02-21 | 632.812 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -27.7 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 632.812 | 632.812 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 633.412 | 615.112 | 622.6708 | 17 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1994-03-17 | 633.212 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -28.1 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 633.212 | 633.212 | #N/A | #N/A |  | mar | 633.212 | 614.112 | 623.3995 | 16 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1994-04-22 | 633.212 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -28.1 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 633.212 | 633.212 | #N/A | #N/A |  | abr | 633.212 | 588.112 | 620.3839 | 16 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1994-06-24 | 631.612 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -26.5 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 631.612 | 631.612 | #N/A | #N/A |  | may | 630.112 | 605.112 | 622.1653 | 15 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1994-07-25 | 628.912 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -23.8 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 628.912 | 628.912 | #N/A | #N/A |  | jun | 633.012 | 609.112 | 624.2245 | 16 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1994-10-06 | 626.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -21 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 626.112 | 626.112 | #N/A | #N/A |  | jul | 630.612 | 592.312 | 622.187 | 18 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1994-12-21 | 629.312 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -24.2 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 629.312 | 629.312 | #N/A | #N/A |  | ago | 630.612 | 611.112 | 621.6889 | 13 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1995-07-17 | 625.712 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -20.6 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 625.712 | 625.712 | #N/A | #N/A |  | sep | 647.112 | 614.112 | 623.112 | 16 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1995-09-28 | 617.312 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -12.2 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 617.312 | 617.312 | #N/A | #N/A
1995-10-25 13:00 | 605.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 605.112 | 605.112 | #N/A | #N/A
1995-11-21 | 620.712 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -15.6 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 620.712 | 620.712 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1996-02-09 | 633.412 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -28.3 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 633.412 | 633.412 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1996-04-26 | 631.812 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -26.7 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 631.812 | 631.812 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1996-05-15 12:00 | 605.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 605.112 | 605.112 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1996-06-27 | 633.012 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -27.9 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 633.012 | 633.012 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1996-08-28 | 628.912 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -23.8 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 628.912 | 628.912 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1996-10-17 | 627.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -22 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 627.112 | 627.112 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1996-10-23 12:00 | 605.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 605.112 | 605.112 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1997-02-21 | 632.612 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -27.5 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 632.612 | 632.612 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1997-04-26 | 631.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -26 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 631.112 | 631.112 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1997-10-23 | 631.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -26 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 631.112 | 631.112 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1997-12-27 | 631.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -26 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 631.112 | 631.112 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-03-01 | 632.812 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -27.7 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 632.812 | 632.812 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-03-10 | 629.312 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -24.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 629.312 | 629.312 | #N/A | #N/A
1998-04-21 | 627.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -22 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 627.112 | 627.112 | #N/A | #N/A
1998-06-21 | 625.612 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -20.5 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 625.612 | 625.612 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1998-08-22 | 626.312 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -21.2 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 626.312 | 626.312 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-09-30 | 625.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -20 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 625.112 | 625.112 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-10-18 | 626.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -21 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 626.112 | 626.112 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-11-02 | 622.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 622.112 | 622.112 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-12-11 | 621.612 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -16.5 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 621.612 | 621.612 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-01-15 | 624.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 624.112 | 624.112 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-02-20 | 627.612 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -22.5 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 627.612 | 627.612 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-03-23 | 626.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 626.112 | 626.112 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-04-10 | 607.312 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -2.2 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 607.312 | 607.312 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-04-12 12:00 | 588.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 588.112 | 588.112 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-05-19 | 627.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 627.112 | 627.112 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-06-05 | 609.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -4 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 609.112 | 609.112 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-06-20 | 627.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 627.112 | 627.112 | #N/A | #N/A
1999-07-14 | 624.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 624.112 | 624.112 | #N/A | #N/A
1999-09-20 | 647.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 647.112 | 647.112 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1999-10-14 09:45 | 583.862 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 583.862 | 583.862 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-10-23 | 622.612 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -17.5 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 622.612 | 622.612 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-11-25 | 647.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 647.112 | 647.112 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-12-29 | 627.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -22 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 627.112 | 627.112 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-01-26 | 624.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 624.112 | 624.112 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-02-16 | 620.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 620.112 | 620.112 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-03-17 10:45 | 623.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 623.112 | 623.112 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-05-28 10:30 | 627.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 627.112 | 627.112 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-07-15 10:15 | 627.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 627.112 | 627.112 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-07-31 10:00 | 592.312 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 12.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 592.312 | 592.312 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-12-05 10:25 | 614.212 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -9.1 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 614.212 | 614.212 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-01-23 10:10 | 627.612 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -22.5 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 627.612 | 627.612 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-12-04 12:30 | 617.362 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -12.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 617.362 | 617.362 | #N/A | #N/A
2002-01-23 13:45 | 619.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 619.112 | 619.112 | #N/A | #N/A
2002-02-25 11:25 | 617.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | RED DE CALIDAD CHE | #N/A | 617.112 | 617.112 | #N/A | #N/A
2002-05-09 20:10 | 623.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | salidas cerradas 10 minutos | #N/A | 623.112 | 623.112 | #N/A | #N/A
2002-07-26 16:40 | 623.362 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -18.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Salidas cerradas. Con las salidas abiertas presión 1,67 Kg/cm. | #N/A | 623.362 | 623.362 | #N/A | #N/A
2002-09-06 08:32 | 622.712 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -17.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Salidas cerradas 12´. Con las salidas abiertas presión 1,7 Kg/cm. | #N/A | 622.712 | 622.712 | #N/A | #N/A
2002-11-13 08:35 | 624.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Salidas cerradas 10´. Con las salidas abiertas la presión era de 1,7 Kg/cm. | #N/A | 624.112 | 624.112 | #N/A | #N/A
2003-01-18 12:00 | 625.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -20 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Salidas cerradas 10´. Con las salidas abiertas la presión era de 1,7 Kg/cm. | #N/A | 625.112 | 625.112 | #N/A | #N/A
2003-03-03 | 623.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | NIVEL CON LAS SALIDAS CERRADAS 10 MINUTOS. PRESIÓN 1.8 KG/CM. CON LAS SALIDAS ABIERTAS MISMA PRESIÓN | #N/A | 623.112 | 623.112 | #N/A | #N/A
2003-05-13 18:25 | 626.912 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -21.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | NIVEL CON LAS SALIDAS CERRADAS DURANTE 10 MINUTOS. PRESION 2.18 Kg/cm. CON LAS SALIDAS ABIERTAS PRESION 1.7 Kg/cm | #N/A | 626.912 | 626.912 | #N/A | #N/A
2003-07-03 17:55 | 624.612 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -19.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | NIVEL CON LAS SALIDAS CERRADAS 10 MINUTOS. PRESIÓN 1.95 Kg/ cm. CON LAS SALIDAS ABIERTAS PRESIÓN 1.55 kg/ cm. | #N/A | 624.612 | 624.612 | #N/A | #N/A
2003-09-04 10:05 | 621.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | NIVEL CON LAS MEDIDAS CERRADAS 10 MINUTOS. PRESION 1.6 Kg/cm. CON LAS SALIDAS ABIERTAS PRESION 1.2 Kg/cm | #N/A | 621.112 | 621.112 | #N/A | #N/A
2003-11-06 17:30 | 628.612 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -23.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | NIVEL CON LAS SALIDAS CERRADAS 10 MIN. PRESION 2.35 Kg/cm. CON LAS SALIDAS ABIERTAS PRESION 2.2 Kg/cm | #N/A | 628.612 | 628.612 | #N/A | #N/A
2004-01-20 10:30 | 631.212 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -26.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | NIVEL CON LAS SALIDAS CERRADAS 10 MIN. PRESION 2.61 Kg/cm2. CON LAS SALIDAS ABIERTAS PRESION 2.58 Kg/cm2 | #N/A | 631.212 | 631.212 | #N/A | #N/A
2004-02-19 17:43 | 630.212 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -25.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | NIVEL CON LAS SALIDAS CERRADAS 10 MIN. PRESION 2.51 Kg/cm2. CON LAS SALIDAS ABIERTAS PRESION 2.5 Kg/cm2 | #N/A | 630.212 | 630.212 | #N/A | #N/A
2004-03-17 14:15 | 630.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | NIVEL CON LAS SALIDAS CERRADAS 10 MIN. PRESION 2.5 Kg/cm2. CON LAS SALIDAS ABIERTAS PRESION 2.4 Kg/cm2 | #N/A | 630.112 | 630.112 | #N/A | #N/A
2004-04-13 14:35 | 629.212 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -24.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | NIVEL CON LAS SALIDAS CERRADAS 10 MIN. PRESION 2.41 Kg/cm2. CON LAS SALIDAS ABIERTAS PRESION 2.08 Kg/cm2 | #N/A | 629.212 | 629.212 | #N/A | #N/A
2004-05-13 06:50 | 630.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | NIVEL CON LAS SALIDAS CERRADAS 10 MIN. PRESION 2.5 Kg/cm2. CON LAS SALIDAS ABIERTAS PRESION 2.25 Kg/cm2 | #N/A | 630.112 | 630.112 | #N/A | #N/A
2004-06-10 21:27 | 630.612 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -25.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´las salidas 2,55 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 2,35 Kg/cm2 | #N/A | 630.612 | 630.612 | #N/A | #N/A
2004-07-06 18:45 | 628.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´las salidas 2,3 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 2,1 Kg/cm2 | #N/A | 628.112 | 628.112 | #N/A | #N/A
2004-08-02 20:34 | 623.312 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -18.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´las salidas 1,82 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,82 Kg/cm2 | #N/A | 623.312 | 623.312 | #N/A | #N/A
2004-09-13 18:27 | 624.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´las salidas 1,9 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,6 Kg/cm2 | #N/A | 624.112 | 624.112 | #N/A | #N/A
2004-10-12 18:47 | 622.812 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -17.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´las salidas 1,77 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,5 Kg/cm2 | #N/A | 622.812 | 622.812 | #N/A | #N/A
2004-11-11 18:20 | 622.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´las salidas 1,7 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,48 Kg/cm2 | #N/A | 622.112 | 622.112 | #N/A | #N/A
2004-12-16 19:10 | 621.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´las salidas 1,6 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,4 Kg/cm2 | #N/A | 621.112 | 621.112 | #N/A | #N/A
2005-01-13 17:45 | 619.912 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -14.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,48 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,1 Kg/cm2 | #N/A | 619.912 | 619.912 | #N/A | #N/A
2005-02-01 18:25 | 619.612 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -14.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,45 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,2 Kg/cm2 | #N/A | 619.612 | 619.612 | #N/A | #N/A
2005-03-07 16:40 | 618.612 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -13.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,35 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,1 Kg/cm2 | #N/A | 618.612 | 618.612 | #N/A | #N/A
2005-04-04 17:30 | 617.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,20 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 0,9 Kg/cm2 | #N/A | 617.112 | 617.112 | #N/A | #N/A
2005-05-09 17:30 | 618.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,30 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,28 Kg/cm2. Dicen que la presión llegó a bajar a 0,8 Kg y en previsión de que bajara todavía más dejaron de sacar agua durante unas semanas. | #N/A | 618.112 | 618.112 | #N/A | #N/A
2005-06-08 19:00 | 618.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,30 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,2 Kg/cm2 | #N/A | 618.112 | 618.112 | #N/A | #N/A
2005-07-07 20:10 | 617.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,20 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,1 Kg/cm2 | #N/A | 617.112 | 617.112 | #N/A | #N/A
2005-08-06 19:30 | 616.912 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -11.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,18 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,02 Kg/cm2 | #N/A | 616.912 | 616.912 | #N/A | #N/A
2005-09-09 13:31 | 616.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,1 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,0 Kg/cm2 | #N/A | 616.112 | 616.112 | #N/A | #N/A
2005-10-13 15:00 | 615.312 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -10.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,02 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 0,92 Kg/cm2 | #N/A | 615.312 | 615.312 | #N/A | #N/A
2005-11-12 11:00 | 620.012 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -14.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,49 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,30 Kg/cm2 | #N/A | 620.012 | 620.012 | #N/A | #N/A
2005-12-18 10:50 | 624.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,90 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,80 Kg/cm2 | #N/A | 624.112 | 624.112 | #N/A | #N/A
2006-01-14 12:15 | 623.612 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -18.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,85 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,70 Kg/cm2 | #N/A | 623.612 | 623.612 | #N/A | #N/A
2006-02-14 10:15 | 627.012 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -21.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 2,19 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 2,1 Kg/cm2 | #N/A | 627.012 | 627.012 | #N/A | #N/A
2006-03-09 18:55 | 627.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 2,2 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 2,01 Kg/cm2 | #N/A | 627.112 | 627.112 | #N/A | #N/A
2006-04-05 19:35 | 626.312 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -21.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 2,12 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,9 Kg/cm2 | #N/A | 626.312 | 626.312 | #N/A | #N/A
2006-05-11 19:40 | 624.612 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -19.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 15´ las salidas 1,95 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,68 Kg/cm2 | #N/A | 624.612 | 624.612 | #N/A | #N/A
2006-06-08 19:15 | 622.312 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -17.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 15´ las salidas 1,72 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,49 Kg/cm2 | #N/A | 622.312 | 622.312 | #N/A | #N/A
2006-07-10 10:22 | 619.612 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -14.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,45 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,2 Kg/cm2 | #N/A | 619.612 | 619.612 | #N/A | #N/A
2006-08-01 17:04 | 616.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,1 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 0,8 Kg/cm2 | #N/A | 616.112 | 616.112 | #N/A | #N/A
2006-11-02 17:30 | 617.712 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -12.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,26 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,1 Kg/cm | #N/A | 617.712 | 617.712 | #N/A | #N/A
2006-12-21 11:30 | 619.912 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -14.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 15´ las salidas 1,48 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,12 Kg/cm | #N/A | 619.912 | 619.912 | #N/A | #N/A
2007-01-26 11:45 | 620.012 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -14.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Presiones abiertas 1.35 y cerradas 1.49 kg/cm | #N/A | 620.012 | 620.012 | #N/A | #N/A
2007-02-23 11:25 | 619.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,4 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,3 Kg/cm | #N/A | 619.112 | 619.112 | #N/A | #N/A
2007-03-27 11:15 | 619.212 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -14.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,41 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,4 Kg/cm | #N/A | 619.212 | 619.212 | #N/A | #N/A
2007-04-25 10:30 | 619.162 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -14.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 619.162 | 619.162 | #N/A | #N/A
2007-05-22 09:50 | 617.612 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -12.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,25 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,05 Kg/cm | #N/A | 617.612 | 617.612 | #N/A | #N/A
2007-06-19 09:34 | 628.612 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -23.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 628.612 | 628.612 | #N/A | #N/A
2007-07-17 09:35 | 627.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 627.112 | 627.112 | #N/A | #N/A
2007-08-21 09:28 | 624.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 624.112 | 624.112 | #N/A | #N/A
2007-09-25 09:34 | 623.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,8 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,7 Kg/cm2 | #N/A | 623.112 | 623.112 | #N/A | #N/A
2007-10-22 17:02 | 619.612 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -14.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,45 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,3 Kg/cm2 | #N/A | 619.612 | 619.612 | #N/A | #N/A
2007-11-19 16:35 | 619.612 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -14.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,45 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,4 Kg/cm2 | #N/A | 619.612 | 619.612 | #N/A | #N/A
2007-12-18 10:00 | 618.612 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -13.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,35 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,3 Kg/cm2 | #N/A | 618.612 | 618.612 | #N/A | #N/A
2008-01-14 16:00 | 617.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,2 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,2 Kg/cm2 | #N/A | 617.112 | 617.112 | #N/A | #N/A
2008-02-23 12:35 | 617.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,2 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,2 Kg/cm2 | #N/A | 617.112 | 617.112 | #N/A | #N/A
2008-03-21 12:15 | 617.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,2 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,2 Kg/cm2 | #N/A | 617.112 | 617.112 | #N/A | #N/A
2008-04-06 15:18 | 617.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,2 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,2 Kg/cm2 | #N/A | 617.112 | 617.112 | #N/A | #N/A
2008-05-13 12:20 | 622.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,7 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,6 Kg/cm2 | #N/A | 622.112 | 622.112 | #N/A | #N/A
2008-06-22 10:30 | 622.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,7 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,6 Kg/cm2 | #N/A | 622.112 | 622.112 | #N/A | #N/A
2008-07-08 17:48 | 630.612 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -25.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 2,55 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 2,5 Kg/cm2 | #N/A | 630.612 | 630.612 | #N/A | #N/A
2008-08-07 19:20 | 630.612 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -25.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 2,55 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 2,5 Kg/cm2 | #N/A | 630.612 | 630.612 | #N/A | #N/A
2008-09-18 13:10 | 624.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,9 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,8 Kg/cm2 | #N/A | 624.112 | 624.112 | #N/A | #N/A
2008-10-20 12:20 | 624.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1,9 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,8 Kg/cm2 | #N/A | 624.112 | 624.112 | #N/A | #N/A
2008-11-26 11:36 | 626.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 2.1 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1.9 Kg/cm2 | #N/A | 626.112 | 626.112 | #N/A | #N/A
2008-12-22 12:20 | 625.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -20 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 2 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1.9 Kg/cm2 | #N/A | 625.112 | 625.112 | #N/A | #N/A
2009-01-22 12:20 | 625.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -20 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 2 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1.9 Kg/cm2 | #N/A | 625.112 | 625.112 | #N/A | #N/A
2009-02-12 12:35 | 625.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -20 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 2 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1.9 Kg/cm2 | #N/A | 625.112 | 625.112 | #N/A | #N/A
2009-03-16 12:30 | 625.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -20 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 2 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1.9 Kg/cm2 | #N/A | 625.112 | 625.112 | #N/A | #N/A
2009-04-24 16:37 | 629.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 2.4 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 2.2 Kg/cm2 | #N/A | 629.112 | 629.112 | #N/A | #N/A
2009-05-26 12:55 | 629.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 629.112 | 629.112 | #N/A | #N/A
2009-06-19 10:20 | 629.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 629.112 | 629.112 | #N/A | #N/A
2009-07-17 12:50 | 630.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 630.112 | 630.112 | #N/A | #N/A
2009-08-20 11:05 | 625.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -20 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 2 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1.8 Kg/cm2 | #N/A | 625.112 | 625.112 | #N/A | #N/A
2009-09-29 17:40 | 625.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -20 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 2 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1.8 Kg/cm2 | #N/A | 625.112 | 625.112 | #N/A | #N/A
2009-10-07 | 605.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático |  | 0 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Importado automáticamente. | #N/A | 605.112 | 605.112 | #N/A | #N/A
2009-10-14 18:00 | 629.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 24 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1.8 Kg/cm2 | #N/A | 629.112 | 629.112 | #N/A | #N/A
2009-11-09 16:38 | 623.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1.8 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1.2 Kg/cm2 | #N/A | 623.112 | 623.112 | #N/A | #N/A
2009-12-03 11:00 | 623.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 623.112 | 623.112 | #N/A | #N/A
2010-01-14 11:50 | 623.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 623.112 | 623.112 | #N/A | #N/A
2010-02-05 18:10 | 623.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 623.112 | 623.112 | #N/A | #N/A
2010-03-10 11:40 | 625.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -20 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 2 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1.8 Kg/cm2 | #N/A | 625.112 | 625.112 | #N/A | #N/A
2010-04-14 10:55 | 625.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -20 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 2 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1.8 Kg/cm2 | #N/A | 625.112 | 625.112 | #N/A | #N/A
2010-05-12 17:00 | 623.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1.8 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1.1 Kg/cm2 | #N/A | 623.112 | 623.112 | #N/A | #N/A
2010-06-04 11:00 | 623.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 1.8 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1.1 Kg/cm2 | #N/A | 623.112 | 623.112 | #N/A | #N/A
2010-07-17 20:20 | 625.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -20 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´ las salidas 2 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1.8 Kg/cm2 | #N/A | 625.112 | 625.112 | #N/A | #N/A
2010-08-25 17:35 | 622.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´las salidas 1,7 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,1 Kg/cm2 | #N/A | 622.112 | 622.112 | #N/A | #N/A
2010-09-28 15:10 | 622.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 622.112 | 622.112 | #N/A | #N/A
2010-10-22 09:55 | 623.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 623.112 | 623.112 | #N/A | #N/A
2010-11-25 15:35 | 623.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | MANÓMETRO | -18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Nivel en el manómetro tras cerrar 10´las salidas 1,8 Kg/cm2. Con las salidas abiertas 1,5 Kg/cm2 | #N/A | 623.112 | 623.112 | #N/A | #N/A
2011-07-21 10:30 | 625.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -20 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 625.112 | 625.112 | #N/A | #N/A
2011-08-17 17:15 | 625.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -20 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 625.112 | 625.112 | #N/A | #N/A
2011-09-28 12:30 | 623.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 623.112 | 623.112 | #N/A | #N/A
2011-10-26 13:15 | 623.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 623.112 | 623.112 | #N/A | #N/A
2011-11-29 16:45 | 623.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 623.112 | 623.112 | #N/A | #N/A
2011-12-27 12:30 | 623.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 623.112 | 623.112 | #N/A | #N/A
2012-01-27 12:45 | 620.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 620.112 | 620.112 | #N/A | #N/A
2012-02-27 13:00 | 615.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 615.112 | 615.112 | #N/A | #N/A
2012-03-29 14:20 | 615.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 615.112 | 615.112 | #N/A | #N/A
2012-04-26 12:45 | 615.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 615.112 | 615.112 | #N/A | #N/A
2012-05-30 13:00 | 619.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 619.112 | 619.112 | #N/A | #N/A
2012-06-28 13:50 | 619.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 619.112 | 619.112 | #N/A | #N/A
2012-07-30 11:45 | 617.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 617.112 | 617.112 | #N/A | #N/A
2012-08-24 14:10 | 611.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 611.112 | 611.112 | #N/A | #N/A
2012-09-28 09:50 | 616.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 616.112 | 616.112 | #N/A | #N/A
2012-10-31 14:00 | 616.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 616.112 | 616.112 | #N/A | #N/A
2012-11-29 15:00 | 615.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 615.112 | 615.112 | #N/A | #N/A
2012-12-27 12:20 | 615.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 615.112 | 615.112 | #N/A | #N/A
2013-01-29 13:00 | 615.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 615.112 | 615.112 | #N/A | #N/A
2013-02-26 11:30 | 615.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 615.112 | 615.112 | #N/A | #N/A
2013-03-22 11:55 | 615.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 615.112 | 615.112 | #N/A | #N/A
2013-04-23 11:00 | 615.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 615.112 | 615.112 | #N/A | #N/A
2013-05-30 14:05 | 625.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -20 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 625.112 | 625.112 | #N/A | #N/A
2013-06-25 12:25 | 623.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 623.112 | 623.112 | #N/A | #N/A
2013-07-30 12:00 | 619.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 619.112 | 619.112 | #N/A | #N/A
2013-08-28 12:00 | 618.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 618.112 | 618.112 | #N/A | #N/A
2013-09-26 13:20 | 617.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 617.112 | 617.112 | #N/A | #N/A
2013-10-28 12:40 | 615.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 615.112 | 615.112 | #N/A | #N/A
2013-11-28 10:50 | 615.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 615.112 | 615.112 | #N/A | #N/A
2013-12-30 09:35 | 615.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 615.112 | 615.112 | #N/A | #N/A
2014-01-30 12:00 | 615.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 615.112 | 615.112 | #N/A | #N/A
2014-02-26 14:35 | 615.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 615.112 | 615.112 | #N/A | #N/A
2014-03-28 11:35 | 614.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 614.112 | 614.112 | #N/A | #N/A
2014-04-28 13:45 | 614.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 614.112 | 614.112 | #N/A | #N/A
2014-05-27 11:55 | 614.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 614.112 | 614.112 | #N/A | #N/A
2014-06-27 12:50 | 614.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 614.112 | 614.112 | #N/A | #N/A
2014-07-29 11:50 | 614.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 614.112 | 614.112 | #N/A | #N/A
2014-08-27 12:30 | 614.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 614.112 | 614.112 | #N/A | #N/A
2014-09-29 12:50 | 614.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 614.112 | 614.112 | #N/A | #N/A
2014-10-30 13:50 | 614.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 614.112 | 614.112 | #N/A | #N/A
2014-11-25 12:00 | 614.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 614.112 | 614.112 | #N/A | #N/A
2014-12-29 13:00 | 615.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 615.112 | 615.112 | #N/A | #N/A
2015-01-29 12:00 | 615.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 615.112 | 615.112 | #N/A | #N/A
2015-02-26 13:00 | 615.112 | 605.112 | Arenas de Areyns | Nivel Estático | SONDA MANUAL | -10 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 615.112 | 615.112 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
647.112
647.112
583.862