## PA 3313-4-0002
POU ABASTECIMIENTO A VALL LLEBRERA | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 344.398 | 341.408 | 342.6436 | 183
1994-03-17 | 342.378 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.44 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.378 | 342.378 | #N/A | #N/A |  | oct | 342.968 | 342.368 | 342.6323 | 14 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1994-04-22 | 342.358 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.46 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.358 | 342.358 | #N/A | #N/A |  | nov | 343.058 | 342.278 | 342.622 | 15 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1994-06-24 | 342.338 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.48 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.338 | 342.338 | #N/A | #N/A |  | dic | 342.758 | 342.148 | 342.5711 | 16 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1994-07-25 | 342.278 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.54 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.278 | 342.278 | #N/A | #N/A |  | ene | 342.878 | 342.118 | 342.6133 | 15 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1994-10-06 | 342.408 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.41 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.408 | 342.408 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 342.958 | 342.288 | 342.6105 | 14 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1994-12-21 | 342.598 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.22 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.598 | 342.598 | #N/A | #N/A |  | mar | 344.398 | 342.378 | 342.7695 | 17 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1995-07-18 | 342.208 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.61 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.208 | 342.208 | #N/A | #N/A |  | abr | 344.018 | 342.358 | 342.8533 | 17 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1995-09-28 | 342.318 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.5 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.318 | 342.318 | #N/A | #N/A |  | may | 343.388 | 341.988 | 342.7283 | 15 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1995-11-20 | 342.278 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.54 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.278 | 342.278 | #N/A | #N/A |  | jun | 343.688 | 342.088 | 342.638 | 16 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1996-02-09 | 342.958 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.86 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.958 | 342.958 | #N/A | #N/A |  | jul | 343.568 | 341.408 | 342.5103 | 17 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1996-04-26 | 342.658 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.16 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.658 | 342.658 | #N/A | #N/A |  | ago | 343.308 | 342.228 | 342.5811 | 13 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1996-06-27 | 342.768 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.05 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.768 | 342.768 | #N/A | #N/A |  | sep | 343.318 | 341.988 | 342.5544 | 14 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1996-08-28 | 342.408 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.41 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.408 | 342.408 | #N/A | #N/A
1997-02-21 | 342.648 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.17 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.648 | 342.648 | #N/A | #N/A
1997-04-25 | 342.518 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.3 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.518 | 342.518 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1997-10-23 | 342.708 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.11 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.708 | 342.708 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1997-12-27 | 342.648 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.17 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.648 | 342.648 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-03-01 | 342.568 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.25 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.568 | 342.568 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-04-21 | 342.538 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.28 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.538 | 342.538 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-06-21 | 342.288 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.53 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.288 | 342.288 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-08-22 | 342.408 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.41 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.408 | 342.408 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-10-18 | 342.618 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.2 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.618 | 342.618 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1998-12-11 | 342.148 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.67 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.148 | 342.148 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-02-20 | 342.368 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.45 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.368 | 342.368 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-04-10 | 342.998 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.82 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.998 | 342.998 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-06-05 | 342.888 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.93 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.888 | 342.888 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-10-23 | 342.698 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.12 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.698 | 342.698 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1999-12-29 | 342.568 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.25 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.568 | 342.568 | #N/A | #N/A
2000-03-09 | 342.758 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.06 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.758 | 342.758 | #N/A | #N/A
2000-04-28 18:05 | 342.878 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.94 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.878 | 342.878 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2000-12-05 14:55 | 342.758 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.06 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.758 | 342.758 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-01-23 14:05 | 342.878 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.94 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.878 | 342.878 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-03-27 13:00 | 342.898 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.92 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.898 | 342.898 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-05-18 15:55 | 342.798 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.02 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.798 | 342.798 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-07-13 12:45 | 342.718 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.1 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.718 | 342.718 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-09-11 12:50 | 342.718 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.1 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.718 | 342.718 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-11-03 13:15 | 342.698 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.12 | 0 |  |  | BROCAL | I.G.M.E. | día y hora |  | #N/A | 342.698 | 342.698 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-12-04 16:05 | 342.618 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.618 | 342.618 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-01-23 16:15 | 342.618 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.618 | 342.618 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-03-20 11:30 | 342.618 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.618 | 342.618 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-05-10 14:15 | 342.648 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.648 | 342.648 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-07-09 20:45 | 342.638 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.638 | 342.638 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-09-06 14:40 | 342.658 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | RED MMA | #N/A | 342.658 | 342.658 | #N/A | #N/A
2002-11-13 15:10 | 342.658 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.658 | 342.658 | #N/A | #N/A
2003-01-19 11:15 | 342.648 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.648 | 342.648 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2003-01-20 18:00 | 342.778 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.04 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.778 | 342.778 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-03-05 19:00 | 342.888 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.888 | 342.888 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-05-13 17:15 | 342.728 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.09 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.728 | 342.728 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-07-03 17:05 | 342.608 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.608 | 342.608 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-09-03 20:30 | 342.558 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.26 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.558 | 342.558 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-11-06 12:00 | 343.058 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 343.058 | 343.058 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-01-20 18:00 | 342.778 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.04 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.778 | 342.778 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-02-19 16:55 | 342.658 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.658 | 342.658 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-03-17 08:25 | 342.748 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.07 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.748 | 342.748 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-04-13 19:25 | 342.948 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.948 | 342.948 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-05-13 18:50 | 342.968 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.968 | 342.968 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-06-10 14:01 | 342.598 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.598 | 342.598 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-07-06 11:50 | 342.568 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.568 | 342.568 | #N/A | #N/A
2004-08-02 14:07 | 342.508 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.31 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.508 | 342.508 | #N/A | #N/A
2004-09-13 12:18 | 342.488 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.488 | 342.488 | #N/A | #N/A
2004-10-12 12:55 | 342.508 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.31 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.508 | 342.508 | #N/A | #N/A
2004-11-11 12:15 | 342.518 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.518 | 342.518 | #N/A | #N/A
2004-12-15 13:20 | 342.578 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.578 | 342.578 | #N/A | #N/A
2005-01-13 12:10 | 342.448 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.448 | 342.448 | #N/A | #N/A
2005-02-01 12:15 | 342.538 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.538 | 342.538 | #N/A | #N/A
2005-03-07 11:45 | 342.428 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.428 | 342.428 | #N/A | #N/A
2005-04-04 12:10 | 342.428 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.428 | 342.428 | #N/A | #N/A
2005-05-09 13:20 | 342.433 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.385 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.433 | 342.433 | #N/A | #N/A
2005-06-08 12:55 | 342.493 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.325 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.493 | 342.493 | #N/A | #N/A
2005-07-07 12:50 | 342.498 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.498 | 342.498 | #N/A | #N/A
2005-08-06 13:15 | 342.528 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.528 | 342.528 | #N/A | #N/A
2005-09-09 17:20 | 342.598 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.598 | 342.598 | #N/A | #N/A
2005-10-13 14:10 | 342.538 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.538 | 342.538 | #N/A | #N/A
2005-11-11 12:20 | 342.578 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.578 | 342.578 | #N/A | #N/A
2005-12-17 14:00 | 342.548 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.27 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.548 | 342.548 | #N/A | #N/A
2006-01-12 13:50 | 342.538 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.538 | 342.538 | #N/A | #N/A
2006-02-13 14:00 | 342.668 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.668 | 342.668 | #N/A | #N/A
2006-03-09 13:20 | 342.538 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.538 | 342.538 | #N/A | #N/A
2006-04-05 14:00 | 342.498 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.498 | 342.498 | #N/A | #N/A
2006-05-11 14:10 | 342.448 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.448 | 342.448 | #N/A | #N/A
2006-06-08 14:00 | 342.433 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.385 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.433 | 342.433 | #N/A | #N/A
2006-07-09 13:10 | 342.568 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.568 | 342.568 | #N/A | #N/A
2006-08-01 15:10 | 342.538 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.538 | 342.538 | #N/A | #N/A
2006-11-09 13:00 | 342.648 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.648 | 342.648 | #N/A | #N/A
2006-12-20 14:30 | 342.598 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.598 | 342.598 | #N/A | #N/A
2007-01-25 13:45 | 342.568 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.568 | 342.568 | #N/A | #N/A
2007-02-22 15:00 | 342.573 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.245 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.573 | 342.573 | #N/A | #N/A
2007-03-27 16:45 | 342.613 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.205 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.613 | 342.613 | #N/A | #N/A
2007-04-24 15:50 | 343.038 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.78 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 343.038 | 343.038 | #N/A | #N/A
2007-05-21 15:30 | 343.388 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 343.388 | 343.388 | #N/A | #N/A
2007-06-18 14:35 | 342.688 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.688 | 342.688 | #N/A | #N/A
2007-07-16 15:25 | 342.178 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.178 | 342.178 | #N/A | #N/A
2007-08-20 15:25 | 342.638 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.638 | 342.638 | #N/A | #N/A
2007-09-24 15:50 | 342.608 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.608 | 342.608 | #N/A | #N/A
2007-10-22 15:00 | 342.908 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.908 | 342.908 | #N/A | #N/A
2007-11-19 14:35 | 342.648 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.648 | 342.648 | #N/A | #N/A
2007-12-19 12:30 | 342.578 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.578 | 342.578 | #N/A | #N/A
2008-01-14 14:00 | 342.118 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.118 | 342.118 | #N/A | #N/A
2008-02-14 10:20 | 342.288 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.53 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.288 | 342.288 | #N/A | #N/A
2008-03-10 18:30 | 344.398 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 35.42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 344.398 | 344.398 | #N/A | #N/A
2008-04-07 20:00 | 344.018 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 35.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 344.018 | 344.018 | #N/A | #N/A
2008-05-15 11:30 | 342.658 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.658 | 342.658 | #N/A | #N/A
2008-06-05 11:40 | 342.948 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.948 | 342.948 | #N/A | #N/A
2008-07-03 17:20 | 342.458 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.36 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.458 | 342.458 | #N/A | #N/A
2008-08-15 13:20 | 342.228 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.59 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.228 | 342.228 | #N/A | #N/A
2008-09-19 12:00 | 342.238 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.58 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.238 | 342.238 | #N/A | #N/A
2008-10-20 16:00 | 342.368 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.368 | 342.368 | #N/A | #N/A
2008-11-26 17:00 | 342.468 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.468 | 342.468 | #N/A | #N/A
2008-12-19 16:30 | 342.298 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.298 | 342.298 | #N/A | #N/A
2009-01-24 12:20 | 342.538 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.538 | 342.538 | #N/A | #N/A
2009-02-13 12:00 | 342.498 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.498 | 342.498 | #N/A | #N/A
2009-03-06 14:00 | 342.698 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.698 | 342.698 | #N/A | #N/A
2009-04-29 18:00 | 343.038 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.78 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 343.038 | 343.038 | #N/A | #N/A
2009-05-25 17:40 | 343.028 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.79 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 343.028 | 343.028 | #N/A | #N/A
2009-06-26 16:50 | 342.868 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.95 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.868 | 342.868 | #N/A | #N/A
2009-07-24 17:40 | 342.698 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.698 | 342.698 | #N/A | #N/A
2009-08-19 18:00 | 343.308 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 343.308 | 343.308 | #N/A | #N/A
2009-09-16 12:00 | 343.318 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 343.318 | 343.318 | #N/A | #N/A
2009-10-22 16:50 | 342.968 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.968 | 342.968 | #N/A | #N/A
2009-11-09 15:00 | 342.438 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.438 | 342.438 | #N/A | #N/A
2009-12-11 18:00 | 342.538 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.538 | 342.538 | #N/A | #N/A
2010-01-15 17:30 | 342.818 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.818 | 342.818 | #N/A | #N/A
2010-02-15 09:00 | 342.888 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.888 | 342.888 | #N/A | #N/A
2010-03-10 15:50 | 342.918 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.918 | 342.918 | #N/A | #N/A
2010-04-14 16:00 | 342.988 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.988 | 342.988 | #N/A | #N/A
2010-05-13 17:20 | 343.118 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 343.118 | 343.118 | #N/A | #N/A
2010-06-04 15:30 | 343.688 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 343.688 | 343.688 | #N/A | #N/A
2010-07-17 13:40 | 343.568 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 343.568 | 343.568 | #N/A | #N/A
2010-08-24 16:35 | 342.548 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.27 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.548 | 342.548 | #N/A | #N/A
2010-09-30 14:20 | 341.988 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 341.988 | 341.988 | #N/A | #N/A
2010-10-20 19:35 | 342.708 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.708 | 342.708 | #N/A | #N/A
2010-11-24 16:55 | 342.618 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 342.618 | 342.618 | #N/A | #N/A
2011-05-27 10:45 | 342.588 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.588 | 342.588 | #N/A | #N/A
2011-06-28 08:30 | 342.568 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.568 | 342.568 | #N/A | #N/A
2011-07-19 16:00 | 342.698 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.698 | 342.698 | #N/A | #N/A
2011-08-19 08:00 | 342.618 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.618 | 342.618 | #N/A | #N/A
2011-09-27 10:00 | 342.668 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.668 | 342.668 | #N/A | #N/A
2011-10-25 13:00 | 342.568 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.568 | 342.568 | #N/A | #N/A
2011-11-22 10:00 | 342.768 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.768 | 342.768 | #N/A | #N/A
2011-12-22 14:30 | 342.718 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.718 | 342.718 | #N/A | #N/A
2012-01-20 13:30 | 342.618 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.618 | 342.618 | #N/A | #N/A
2012-02-22 11:00 | 342.568 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.568 | 342.568 | #N/A | #N/A
2012-03-26 14:00 | 342.718 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.718 | 342.718 | #N/A | #N/A
2012-04-18 11:00 | 342.618 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.618 | 342.618 | #N/A | #N/A
2012-05-23 13:30 | 342.618 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.618 | 342.618 | #N/A | #N/A
2012-06-21 11:00 | 342.618 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.618 | 342.618 | #N/A | #N/A
2012-07-26 10:00 | 342.618 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.618 | 342.618 | #N/A | #N/A
2012-08-24 13:15 | 342.688 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.688 | 342.688 | #N/A | #N/A
2012-09-26 10:45 | 342.668 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.668 | 342.668 | #N/A | #N/A
2012-10-22 09:00 | 342.668 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.668 | 342.668 | #N/A | #N/A
2012-11-27 10:00 | 342.728 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.09 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.728 | 342.728 | #N/A | #N/A
2012-12-12 10:00 | 342.708 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.708 | 342.708 | #N/A | #N/A
2013-01-17 10:15 | 342.758 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.06 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.758 | 342.758 | #N/A | #N/A
2013-02-21 09:45 | 342.658 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.658 | 342.658 | #N/A | #N/A
2013-03-18 10:30 | 342.738 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.08 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.738 | 342.738 | #N/A | #N/A
2013-04-22 09:45 | 342.708 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.708 | 342.708 | #N/A | #N/A
2013-05-15 09:15 | 342.878 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.94 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.878 | 342.878 | #N/A | #N/A
2013-06-17 11:45 | 342.728 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.09 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.728 | 342.728 | #N/A | #N/A
2013-07-16 13:30 | 342.528 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.528 | 342.528 | #N/A | #N/A
2013-08-05 09:15 | 342.528 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.528 | 342.528 | #N/A | #N/A
2013-09-23 09:15 | 342.608 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.608 | 342.608 | #N/A | #N/A
2013-10-23 08:30 | 342.608 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.608 | 342.608 | #N/A | #N/A
2013-11-19 11:00 | 342.658 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.658 | 342.658 | #N/A | #N/A
2013-12-16 13:00 | 342.618 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.618 | 342.618 | #N/A | #N/A
2014-01-21 10:00 | 342.668 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.668 | 342.668 | #N/A | #N/A
2014-02-19 11:00 | 342.688 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.688 | 342.688 | #N/A | #N/A
2014-03-17 09:30 | 342.648 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.648 | 342.648 | #N/A | #N/A
2014-04-08 10:00 | 342.748 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.07 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.748 | 342.748 | #N/A | #N/A
2014-05-19 12:15 | 342.638 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.638 | 342.638 | #N/A | #N/A
2014-06-25 08:30 | 342.208 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.208 | 342.208 | #N/A | #N/A
2014-07-14 12:30 | 342.438 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.438 | 342.438 | #N/A | #N/A
2014-08-07 10:30 | 342.608 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.608 | 342.608 | #N/A | #N/A
2014-09-18 11:30 | 342.328 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.49 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.328 | 342.328 | #N/A | #N/A
2014-10-21 10:30 | 342.578 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.578 | 342.578 | #N/A | #N/A
2014-11-07 14:15 | 342.568 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.568 | 342.568 | #N/A | #N/A
2014-12-18 12:00 | 342.618 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.618 | 342.618 | #N/A | #N/A
2015-01-21 11:30 | 342.428 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.428 | 342.428 | #N/A | #N/A
2015-02-23 13:45 | 342.548 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.27 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.548 | 342.548 | #N/A | #N/A
2015-03-19 10:30 | 342.528 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.528 | 342.528 | #N/A | #N/A
2015-04-22 08:45 | 343.528 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 36.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 343.528 | 343.528 | #N/A | #N/A
2015-05-19 11:45 | 341.988 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 341.988 | 341.988 | #N/A | #N/A
2015-06-19 09:45 | 342.088 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 37.73 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 342.088 | 342.088 | #N/A | #N/A
2015-07-20 09:15 | 341.408 | 379.818 | Calizas del Cretácico superior | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 38.41 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 341.408 | 341.408 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
344.398
344.398
341.408