## PA 3314-7-0063
BELLPUIG MARM. SEANA. ESCOMBRERA. | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 281.552 | 279.682 | 280.8562 | 123
2010-07-02 13:00 | 281.022 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | mediciones realizadas durante la inspección y vigilancia de las obras | #N/A | 281.022 | 281.022 | #N/A | #N/A |  | oct | 281.552 | 280.592 | 280.9175 | 11 | 281.552 | 1 | 1 | 1
2010-08-11 09:30 | 280.542 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático |  | 3.6 | 0 |  |  | BROCAL |  | día y hora |  | #N/A | 280.542 | 280.542 | #N/A | #N/A |  | nov | 281.152 | 280.642 | 280.8029 | 11 | 281.152 | 1 | 1 | 0.71255
2010-08-24 10:40 | 280.902 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | mediciones realizadas durante la inspección y vigilancia de las obras | #N/A | 280.902 | 280.902 | #N/A | #N/A |  | dic | 281.062 | 280.612 | 280.754 | 10 | 281.062 | 1 | 1 | 0.64787
2010-09-30 12:00 | 280.792 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | mediciones realizadas durante la inspección y vigilancia de las obras | #N/A | 280.792 | 280.792 | #N/A | #N/A |  | ene | 281.012 | 279.682 | 280.558 | 10 | 281.012 | 1 | 1 | 0.61194
2010-10-20 15:25 | 280.922 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | mediciones realizadas durante la inspección y vigilancia de las obras | #N/A | 280.922 | 280.922 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb | 281.232 | 280.372 | 280.608 | 10 | 281.232 | 1 | 1 | 0.77004
2010-11-24 14:15 | 280.642 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | mediciones realizadas durante la inspección y vigilancia de las obras | #N/A | 280.642 | 280.642 | #N/A | #N/A |  | mar | 280.762 | 280.422 | 280.6031 | 9 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2011-05-17 14:45 | 281.132 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.132 | 281.132 | #N/A | #N/A |  | abr | 281.052 | 280.662 | 280.8376 | 9 | 281.052 | 1 | 1 | 0.64069
2011-06-27 11:15 | 281.132 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.132 | 281.132 | #N/A | #N/A |  | may | 281.212 | 280.642 | 280.915 | 10 | 281.212 | 1 | 1 | 0.75567
2011-07-19 11:00 | 280.902 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.902 | 280.902 | #N/A | #N/A |  | jun | 281.502 | 280.762 | 281.066 | 10 | 281.502 | 1 | 1 | 0.96407
2011-08-16 12:37 | 280.842 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.842 | 280.842 | #N/A | #N/A |  | jul | 281.432 | 280.612 | 281.011 | 10 | 281.402 | 1 | 0.96437 | 0.89221
2011-09-22 12:00 | 280.992 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.992 | 280.992 | #N/A | #N/A |  | ago | 281.402 | 280.542 | 281.003 | 10 | 281.402 | 1 | 1 | 0.89221
2011-10-25 08:45 | 280.592 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.592 | 280.592 | #N/A | #N/A |  | sep | 281.282 | 280.792 | 281.0982 | 13 | 281.162 | 1 | 0.67364 | 0.71974
2011-11-25 13:00 | 280.692 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.692 | 280.692 | #N/A | #N/A
2011-12-22 09:00 | 280.642 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.642 | 280.642 | #N/A | #N/A
2012-01-24 09:00 | 280.542 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.542 | 280.542 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2012-02-23 09:30 | 280.392 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.392 | 280.392 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-03-28 12:00 | 280.642 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.642 | 280.642 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-04-19 11:00 | 280.662 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.662 | 280.662 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-05-24 08:30 | 280.892 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.892 | 280.892 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-06-18 11:15 | 280.892 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.892 | 280.892 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-07-26 13:45 | 280.892 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.892 | 280.892 | #N/A | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-08-28 11:30 | 280.842 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.842 | 280.842 | #N/A | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-09-27 11:15 | 280.892 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.892 | 280.892 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-10-22 12:45 | 280.792 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.792 | 280.792 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-11-27 12:00 | 280.742 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.742 | 280.742 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2012-12-12 13:00 | 280.702 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.44 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.702 | 280.702 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-01-17 13:40 | 280.572 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.57 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.572 | 280.572 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-02-21 12:00 | 280.512 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.63 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.512 | 280.512 | #N/A | #N/A
2013-03-18 13:15 | 280.522 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.62 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.522 | 280.522 | #N/A | #N/A
2013-04-22 12:15 | 280.782 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.36 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.782 | 280.782 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2013-05-15 11:50 | 280.832 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.31 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.832 | 280.832 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-06-14 10:45 | 280.762 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.762 | 280.762 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-07-16 12:00 | 280.792 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.792 | 280.792 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-08-05 12:00 | 280.932 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.932 | 280.932 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-09-23 12:00 | 281.252 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.252 | 281.252 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-10-23 10:45 | 280.932 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.932 | 280.932 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-11-20 12:30 | 280.912 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.912 | 280.912 | #N/A | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2013-12-18 10:00 | 280.782 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.36 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.782 | 280.782 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2014-01-23 13:30 | 280.732 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.41 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.732 | 280.732 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2014-02-17 11:15 | 280.682 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.46 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.682 | 280.682 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2014-03-17 11:15 | 280.682 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.46 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.682 | 280.682 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2014-04-09 12:30 | 281.002 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.14 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.002 | 281.002 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2014-05-19 10:30 | 280.692 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.692 | 280.692 | #N/A | #N/A
2014-06-20 11:10 | 280.962 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.962 | 280.962 | #N/A | #N/A
2014-07-14 10:30 | 281.282 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.86 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.282 | 281.282 | #N/A | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2014-08-04 16:00 | 281.052 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.09 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.052 | 281.052 | #N/A | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2014-09-18 14:00 | 281.172 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.172 | 281.172 | #N/A | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2014-10-20 12:15 | 280.852 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.852 | 280.852 | #N/A | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2014-11-14 11:00 | 280.722 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.722 | 280.722 | #N/A | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2014-12-17 11:15 | 280.842 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.842 | 280.842 | #N/A | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2015-01-21 10:30 | 279.682 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 4.46 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 279.682 | 279.682 | #N/A | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2015-02-23 11:00 | 280.552 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.59 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.552 | 280.552 | #N/A | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2015-03-19 11:20 | 280.502 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.502 | 280.502 | #N/A | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2015-04-21 08:30 | 280.782 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.36 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.782 | 280.782 | #N/A | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2015-05-19 10:30 | 280.642 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.642 | 280.642 | #N/A | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2015-06-22 09:30 | 281.272 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.87 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.272 | 281.272 | #N/A | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2015-08-31 11:00 | 281.342 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.342 | 281.342 | #N/A | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2015-09-22 12:30 | 281.172 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.172 | 281.172 | #N/A | #N/A
2015-10-20 10:45 | 280.852 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.852 | 280.852 | #N/A | #N/A
2015-11-30 09:55 | 280.642 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.642 | 280.642 | #N/A | #N/A
2015-12-21 13:35 | 280.632 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.632 | 280.632 | #N/A | #N/A
2016-01-22 13:20 | 280.502 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.502 | 280.502 | #N/A | #N/A
2016-02-19 11:00 | 280.452 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.452 | 280.452 | #N/A | #N/A
2016-03-22 10:45 | 280.422 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.422 | 280.422 | #N/A | #N/A
2016-04-22 12:15 | 280.692 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.692 | 280.692 | #N/A | #N/A
2016-05-20 13:30 | 280.722 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.722 | 280.722 | #N/A | #N/A
2016-06-27 10:15 | 280.802 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.802 | 280.802 | #N/A | #N/A
2016-07-22 10:30 | 280.742 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.742 | 280.742 | #N/A | #N/A
2016-08-31 12:15 | 280.812 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.812 | 280.812 | #N/A | #N/A
2016-09-26 11:15 | 281.022 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.022 | 281.022 | #N/A | #N/A
2016-10-24 12:15 | 280.772 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.772 | 280.772 | #N/A | #N/A
2016-11-24 10:00 | 280.662 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.48 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.662 | 280.662 | #N/A | #N/A
2016-12-21 11:15 | 280.622 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.622 | 280.622 | #N/A | #N/A
2017-01-20 11:50 | 280.452 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.452 | 280.452 | #N/A | #N/A
2017-02-22 13:00 | 280.372 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.372 | 280.372 | #N/A | #N/A
2017-03-27 10:45 | 280.702 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.44 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.702 | 280.702 | #N/A | #N/A
2017-04-25 10:15 | 280.802 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.802 | 280.802 | #N/A | #N/A
2017-05-24 11:30 | 281.022 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.022 | 281.022 | #N/A | #N/A
2017-06-23 13:00 | 280.842 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.3 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.842 | 280.842 | #N/A | #N/A
2017-07-21 13:30 | 280.612 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.53 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.612 | 280.612 | #N/A | #N/A
2017-09-04 11:30 | 281.282 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.86 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.282 | 281.282 | #N/A | #N/A
2017-09-22 11:45 | 281.092 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.092 | 281.092 | #N/A | #N/A
2017-10-25 10:15 | 280.902 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.902 | 280.902 | #N/A | #N/A
2017-11-21 10:30 | 280.722 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.42 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.722 | 280.722 | #N/A | #N/A
2017-12-21 09:00 | 280.612 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.53 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.612 | 280.612 | #N/A | #N/A
2018-01-29 12:00 | 280.462 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.68 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.462 | 280.462 | #N/A | #N/A
2018-02-26 11:15 | 280.452 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.452 | 280.452 | #N/A | #N/A
2018-03-27 13:50 | 280.452 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.69 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.452 | 280.452 | #N/A | #N/A
2018-04-26 13:00 | 280.792 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.792 | 280.792 | #N/A | #N/A
2018-05-28 13:15 | 280.952 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.952 | 280.952 | #N/A | #N/A
2018-06-21 10:45 | 281.092 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.092 | 281.092 | #N/A | #N/A
2018-07-30 11:40 | 281.032 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.11 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.032 | 281.032 | #N/A | #N/A
2018-09-04 11:50 | 281.122 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.02 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.122 | 281.122 | #N/A | #N/A
2018-09-27 10:40 | 281.092 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.05 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.092 | 281.092 | #N/A | #N/A
2018-10-26 10:30 | 280.902 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.24 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.902 | 280.902 | #N/A | #N/A
2018-11-22 13:45 | 281.062 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.08 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.062 | 281.062 | #N/A | #N/A
2018-12-28 14:15 | 280.872 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.27 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.872 | 280.872 | #N/A | #N/A
2019-01-24 10:15 | 280.742 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.742 | 280.742 | #N/A | #N/A
2019-02-20 11:50 | 280.622 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.622 | 280.622 | #N/A | #N/A
2019-03-27 14:10 | 280.742 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.742 | 280.742 | #N/A | #N/A
2019-04-26 12:30 | 280.972 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.972 | 280.972 | #N/A | #N/A
2019-05-23 14:15 | 281.052 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.09 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.052 | 281.052 | #N/A | #N/A
2019-06-25 13:15 | 281.402 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.74 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.402 | 281.402 | #N/A | #N/A
2019-07-24 09:45 | 281.432 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.432 | 281.432 | #N/A | #N/A
2019-08-29 10:00 | 281.362 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.78 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.362 | 281.362 | #N/A | #N/A
2019-09-24 11:40 | 281.232 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.232 | 281.232 | #N/A | #N/A
2019-10-28 11:00 | 281.552 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.59 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.552 | 281.552 | #N/A | #N/A
2019-11-26 13:50 | 281.152 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.99 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.152 | 281.152 | #N/A | #N/A
2019-12-19 09:10 | 281.062 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.08 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.062 | 281.062 | #N/A | #N/A
2020-01-22 11:50 | 281.012 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.13 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.012 | 281.012 | #N/A | #N/A
2020-02-19 11:10 | 281.232 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.232 | 281.232 | #N/A | #N/A
2020-04-20 14:00 | 281.052 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.09 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.052 | 281.052 | #N/A | #N/A
2020-05-26 11:00 | 281.212 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.212 | 281.212 | #N/A | #N/A
2020-06-23 10:45 | 281.502 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.502 | 281.502 | #N/A | #N/A
2020-07-27 11:00 | 281.402 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.74 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.402 | 281.402 | #N/A | #N/A
2020-08-25 12:00 | 281.402 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.74 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.402 | 281.402 | #N/A | #N/A
2020-09-28 12:40 | 281.162 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 2.98 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.162 | 281.162 | #N/A | #N/A
2020-10-27 14:20 | 281.022 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 281.022 | 281.022 | #N/A | #N/A
2020-11-20 12:45 | 280.882 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.26 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.882 | 280.882 | #N/A | #N/A
2020-12-21 11:30 | 280.772 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.772 | 280.772 | #N/A | #N/A
2021-01-22 10:45 | 280.882 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.26 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.882 | 280.882 | #N/A | #N/A
2021-02-23 12:00 | 280.812 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.33 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.812 | 280.812 | #N/A | #N/A
2021-03-24 10:30 | 280.762 | 284.142 | cuaternario | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 3.38 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 280.762 | 280.762 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
281.552
281.552
279.682