## PA 3317-5-0042
POBOLEDA MARM, PISCINAS | 2020 | [11 empty] | #N/A | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 313.909 | 243.569 | 305.0702 | 8
2010-05-06 09:30 | 243.569 | 313.909 | paleozoico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 70.34 | 0 |  |  | BROCAL |  | día y hora |  | #N/A | 243.569 | 243.569 | #N/A | #N/A |  | oct | 313.909 | 313.909 | 313.909 | 1 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2010-06-04 09:15 | 313.909 | 313.909 | paleozoico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL |  | día y hora | El agua se encontraba a ras de sondeo, se intuía que incluso había estado por encima. | #N/A | 313.909 | 313.909 | #N/A | #N/A |  | nov | 313.909 | 313.909 | 313.909 | 1 | #N/A |  | #N/A | #N/A
2010-07-07 09:00 | 313.909 | 313.909 | paleozoico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL |  | día y hora | El agua se encontraba a ras de sondeo otra vez. | #N/A | 313.909 | 313.909 | #N/A | #N/A |  | dic |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
2010-08-04 09:25 | 313.909 | 313.909 | paleozoico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL |  | día y hora | El agua se encontraba a ras de sondeo otra vez. | #N/A | 313.909 | 313.909 | #N/A | #N/A |  | ene |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
2010-08-05 09:30 | 313.909 | 313.909 | paleozoico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL |  | día y hora |  | #N/A | 313.909 | 313.909 | #N/A | #N/A | NIVEL 1 | feb |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
2010-09-03 09:15 | 313.539 | 313.909 | paleozoico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0.37 | 0 |  |  | BROCAL |  | día y hora |  | #N/A | 313.539 | 313.539 | #N/A | #N/A |  | mar |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
2010-10-06 09:20 | 313.909 | 313.909 | paleozoico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL |  | día y hora | Surgente | #N/A | 313.909 | 313.909 | #N/A | #N/A |  | abr |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
2010-11-11 11:15 | 313.909 | 313.909 | paleozoico | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 0 | 0 |  |  | BROCAL |  | día y hora | Surgente. El agua estaba saliendo. | #N/A | 313.909 | 313.909 | #N/A | #N/A |  | may | 243.569 | 243.569 | 243.569 | 1 | #N/A |  | #N/A | #N/A
[20 empty] | jun | 313.909 | 313.909 | 313.909 | 1 | #N/A |  | #N/A | #N/A
[20 empty] | jul | 313.909 | 313.909 | 313.909 | 1 | #N/A |  | #N/A | #N/A
[20 empty] | ago | 313.909 | 313.909 | 313.909 | 2 | #N/A |  | #N/A | #N/A
[20 empty] | sep | 313.539 | 313.539 | 313.539 | 1 | #N/A |  | #N/A | #N/A
[20 empty] | Serie | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | Serie | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | Serie | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
313.909
313.909
243.569