## PA 3414-3-0060
Massoteres MMA | 2020 | [11 empty] | 341420117 | Nivel dinámico | Nivel estático | Cotas estáticas | Nivel extrapolado |  |  |  | Máximo | Mínimo | Media | NumMedidas | Año | NumMedidasAño | I-E Mes | I-E Serie
Fecha | Cota lámina agua (m) | Cota (m) | Nivel piezométrico | Código medida | Tipo medida | Profundidad (m) | Altura referencia (m) | Caudal (m/s) | Altura escala (m) | Referencia medida | Fuente informacion | Precisión fecha | Observaciones | [6 empty] | Serie | 540.715 | 530.43 | 535.8455 | 249
1998-04-24 | 530.5053 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 24.7697 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 530.5053 | 530.5053 | #N/A |  | oct | 538.085 | 531.5482 | 535.992 | 20 | 537.865 | 1 | 0.94744 | 0.70736
1998-10-23 | 531.5783 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 23.6967 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 531.5783 | 531.5783 | #N/A |  | nov | 537.985 | 531.7652 | 535.8893 | 22 | 537.825 | 1 | 0.96183 | 0.70326
1998-11-21 | 531.7652 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 23.5098 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 531.7652 | 531.7652 | #N/A |  | dic | 538.185 | 531.0569 | 535.6133 | 22 | 537.875 | 1 | 0.93973 | 0.70839
1998-12-10 | 531.9068 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 23.3682 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 531.9068 | 531.9068 | #N/A |  | ene | 538.445 | 530.4691 | 535.5756 | 21 | 538.235 | 1 | 0.96341 | 0.74536
1999-01-14 | 532.151 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 23.124 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 532.151 | 532.151 | #N/A | NIVEL 1 | feb | 539.765 | 530.5415 | 535.748 | 21 | 539.765 | 1 | 1 | 0.90245
1999-02-18 | 532.3438 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 22.9311 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 532.3438 | 532.3438 | #N/A |  | mar | 538.445 | 530.5626 | 535.5533 | 20 | #N/A |  | #N/A | #N/A
1999-03-24 | 532.4584 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 22.8166 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 532.4584 | 532.4584 | #N/A |  | abr | 540.715 | 530.5053 | 535.5031 | 21 | 540.715 | 1 | 1 | 1
1999-04-18 | 532.6151 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 22.6599 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 532.6151 | 532.6151 | #N/A |  | may | 540.105 | 530.43 | 535.8595 | 21 | 540.105 | 1 | 1 | 0.93737
1999-05-08 | 532.7779 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 22.4971 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 532.7779 | 532.7779 | #N/A |  | jun | 539.425 | 530.4661 | 535.8477 | 21 | 539.425 | 1 | 1 | 0.86754
1999-06-22 | 532.9888 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 22.2862 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 532.9888 | 532.9888 | #N/A |  | jul | 538.725 | 530.5626 | 535.8638 | 21 | 538.725 | 1 | 1 | 0.79567
1999-07-23 | 533.242 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 22.033 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 533.242 | 533.242 | #N/A |  | ago | 538.285 | 530.6982 | 536.1801 | 18 | 538.285 | 1 | 1 | 0.75049
1999-08-25 | 533.4801 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 21.7949 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 533.4801 | 533.4801 | #N/A |  | sep | 538.155 | 530.9484 | 536.5698 | 21 | 538.155 | 1 | 1 | 0.73714
1999-09-14 | 533.5977 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 21.6773 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 533.5977 | 533.5977 | #N/A
1999-10-22 | 533.7152 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 21.5598 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 533.7152 | 533.7152 | #N/A
1999-11-30 | 533.3686 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 21.9064 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 533.3686 | 533.3686 | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
1999-12-20 | 533.1426 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 22.1324 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 533.1426 | 533.1426 | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-01-23 | 532.8743 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 22.4007 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 532.8743 | 532.8743 | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-02-11 12:00 | 533.227 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 22.048 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 533.227 | 533.227 | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-03-22 11:25 | 533.4771 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 21.7979 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 533.4771 | 533.4771 | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-04-27 12:25 | 533.6067 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 21.6683 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 533.6067 | 533.6067 | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-05-26 12:25 | 533.8539 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 21.4211 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 533.8539 | 533.8539 | #N/A | NIVEL 2 | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-06-23 13:15 | 533.7363 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 21.5387 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 533.7363 | 533.7363 | #N/A |  | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2000-07-19 12:35 | 533.6549 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 21.6201 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 533.6549 | 533.6549 | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-12-04 17:30 | 536.0903 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 19.1847 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 536.0903 | 536.0903 | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2001-12-14 12:40 | 536.2259 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 19.0491 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 536.2259 | 536.2259 | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-01-24 09:15 | 536.9523 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 18.3227 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 536.9523 | 536.9523 | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-02-21 08:00 | 537.0668 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 18.2082 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 537.0668 | 537.0668 | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-03-20 10:30 | 537.0638 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 18.2112 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 537.0638 | 537.0638 | #N/A
2002-04-19 11:25 | 536.5213 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 18.7537 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 536.5213 | 536.5213 | #N/A
2002-05-10 12:50 | 535.7045 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 19.5705 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 535.7045 | 535.7045 | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2002-06-12 21:00 | 535.3458 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 19.9292 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 535.3458 | 535.3458 | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-07-09 18:45 | 536.3434 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 18.9316 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 536.3434 | 536.3434 | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-08-22 09:45 | 536.9462 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 18.3288 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 536.9462 | 536.9462 | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-09-06 13:50 | 536.7473 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 18.5277 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 536.7473 | 536.7473 | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-10-18 08:35 | 536.5032 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 18.7718 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 536.5032 | 536.5032 | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-11-13 13:45 | 536.6298 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 18.6452 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 536.6298 | 536.6298 | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2002-12-02 17:05 | 536.7413 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 18.5337 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 536.7413 | 536.7413 | #N/A | NIVEL 3 | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-01-19 10:52 | 536.5725 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 18.7025 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 536.5725 | 536.5725 | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-02-18 09:25 | 536.6177 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 18.6573 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 536.6177 | 536.6177 | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-03-06 08:30 | 537.0397 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 18.2353 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 537.0397 | 537.0397 | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-04-07 13:55 | 534.9479 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 20.3271 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 534.9479 | 534.9479 | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-05-14 10:50 | 535.4784 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 19.7966 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 535.4784 | 535.4784 | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-06-12 12:20 | 536.0119 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 19.2631 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 536.0119 | 536.0119 | #N/A
2003-07-04 10:35 | 536.4489 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 18.8261 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 536.4489 | 536.4489 | #N/A
2003-08-21 11:00 | 536.7292 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 18.5458 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 536.7292 | 536.7292 | #N/A |  | Serie | 0 | 0 |  | 0
2003-09-04 16:00 | 536.7805 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 18.4945 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 536.7805 | 536.7805 | #N/A |  | oct | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-10-08 10:15 | 536.2349 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 19.0401 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 536.2349 | 536.2349 | #N/A |  | nov | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-11-07 15:20 | 533.6248 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 21.6502 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 533.6248 | 533.6248 | #N/A |  | dic | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2003-12-12 10:40 | 531.0569 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 24.2181 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 531.0569 | 531.0569 | #N/A |  | ene | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-01-20 19:10 | 530.4691 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 24.8059 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 530.4691 | 530.4691 | #N/A |  | feb | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-02-20 14:30 | 530.5415 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 24.7335 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 530.5415 | 530.5415 | #N/A |  | mar | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-03-17 09:40 | 530.5626 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 24.7124 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 530.5626 | 530.5626 | #N/A | N/A | abr | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-04-13 20:10 | 530.5445 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 24.7305 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 530.5445 | 530.5445 | #N/A |  | may | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-05-13 19:45 | 530.43 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 24.845 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 530.43 | 530.43 | #N/A |  | jun | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-06-10 13:02 | 530.4661 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 24.8089 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 530.4661 | 530.4661 | #N/A |  | jul | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-07-06 12:35 | 530.5626 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 24.7124 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 530.5626 | 530.5626 | #N/A |  | ago | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-08-02 13:14 | 530.6982 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 24.5768 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 530.6982 | 530.6982 | #N/A |  | sep | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2004-09-13 11:32 | 530.9484 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 24.3266 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 530.9484 | 530.9484 | #N/A
2004-10-12 12:15 | 531.5482 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 23.7268 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 531.5482 | 531.5482 | #N/A
2004-11-11 11:30 | 531.8496 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 23.4254 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 531.8496 | 531.8496 | #N/A
2004-12-15 12:35 | 532.0997 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 23.1753 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 532.0997 | 532.0997 | #N/A
2005-01-13 11:25 | 532.3725 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 22.9025 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 532.3725 | 532.3725 | #N/A
2005-02-01 11:15 | 532.5156 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 22.7594 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 532.5156 | 532.5156 | #N/A
2005-03-07 11:00 | 532.7327 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 22.5423 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 532.7327 | 532.7327 | #N/A
2005-04-04 11:30 | 532.9466 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 22.3284 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 532.9466 | 532.9466 | #N/A
2005-05-09 12:40 | 533.2028 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 22.0722 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 533.2028 | 533.2028 | #N/A
2005-06-08 12:15 | 533.4319 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 21.8431 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 533.4319 | 533.4319 | #N/A
2005-07-07 12:10 | 533.5012 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 21.7738 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 533.5012 | 533.5012 | #N/A
2005-08-06 12:30 | 533.5042 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 21.7708 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 533.5042 | 533.5042 | #N/A
2005-09-09 18:50 | 533.4319 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 21.8431 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 533.4319 | 533.4319 | #N/A
2005-10-13 13:20 | 533.3897 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 21.8853 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 533.3897 | 533.3897 | #N/A
2005-11-11 12:30 | 533.3972 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 21.8778 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 533.3972 | 533.3972 | #N/A
2005-12-17 13:15 | 533.2119 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 22.0631 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 533.2119 | 533.2119 | #N/A
2006-01-13 13:00 | 533.0823 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 22.1927 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 533.0823 | 533.0823 | #N/A
2006-02-13 13:15 | 532.8653 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 22.4097 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 532.8653 | 532.8653 | #N/A
2006-03-09 12:40 | 532.0364 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 23.2386 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 532.0364 | 532.0364 | #N/A
2006-04-05 13:25 | 531.735 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 23.54 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 531.735 | 531.735 | #N/A
2006-05-11 13:30 | 531.7531 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 23.5219 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 531.7531 | 531.7531 | #N/A
2006-06-08 13:30 | 532.0003 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 23.2747 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 532.0003 | 532.0003 | #N/A
2006-07-10 11:35 | 532.3469 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 22.9281 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 532.3469 | 532.3469 | #N/A
2006-08-04 13:15 | 532.6332 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 22.6418 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 532.6332 | 532.6332 | #N/A
2006-11-09 12:20 | 532.9436 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 22.3314 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 532.9436 | 532.9436 | #N/A
2006-12-20 13:50 | 532.9527 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 22.3223 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 532.9527 | 532.9527 | #N/A
2007-01-24 13:00 | 532.9677 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 22.3073 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 532.9677 | 532.9677 | #N/A
2007-02-22 14:15 | 533.0461 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 22.2289 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 533.0461 | 533.0461 | #N/A
2007-03-27 17:15 | 533.1154 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 22.1596 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 533.1154 | 533.1154 | #N/A
2007-04-24 14:15 | 533.1335 | 555.275 | calizas de tarrega | Extrapolado |  | 22.1415 | 0 |  |  | BROCAL |  | día | Extrapolado del 341420117 | #N/A | #N/A | 533.1335 | 533.1335 | #N/A
2007-05-21 14:25 | 533.095 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora | Primera medida red MMA | #N/A | 533.095 | 533.095 | #N/A | #N/A
2007-06-18 13:35 | 533.615 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.66 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 533.615 | 533.615 | #N/A | #N/A
2007-07-16 14:35 | 533.125 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 22.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 533.125 | 533.125 | #N/A | #N/A
2007-08-20 14:35 | 534.235 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 21.04 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 534.235 | 534.235 | #N/A | #N/A
2007-09-18 08:05 | 535.665 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.61 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 535.665 | 535.665 | #N/A | #N/A
2007-10-22 14:00 | 534.315 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 534.315 | 534.315 | #N/A | #N/A
2007-11-19 13:45 | 535.935 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 535.935 | 535.935 | #N/A | #N/A
2007-12-19 15:15 | 535.265 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 535.265 | 535.265 | #N/A | #N/A
2008-01-15 12:35 | 534.745 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.53 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 534.745 | 534.745 | #N/A | #N/A
2008-02-07 14:42 | 535.575 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 535.575 | 535.575 | #N/A | #N/A
2008-03-10 16:08 | 534.955 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 534.955 | 534.955 | #N/A | #N/A
2008-04-07 19:20 | 534.755 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 534.755 | 534.755 | #N/A | #N/A
2008-05-15 13:55 | 534.805 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.47 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 534.805 | 534.805 | #N/A | #N/A
2008-06-05 13:30 | 535.155 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 20.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 535.155 | 535.155 | #N/A | #N/A
2008-07-10 10:45 | 535.745 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.53 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 535.745 | 535.745 | #N/A | #N/A
2008-08-15 12:05 | 535.995 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 535.995 | 535.995 | #N/A | #N/A
2008-09-19 10:45 | 535.885 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 535.885 | 535.885 | #N/A | #N/A
2008-10-22 12:45 | 532.075 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 532.075 | 532.075 | #N/A | #N/A
2008-11-25 12:45 | 531.965 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.31 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 531.965 | 531.965 | #N/A | #N/A
2008-12-19 16:00 | 532.275 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 532.275 | 532.275 | #N/A | #N/A
2009-01-24 11:00 | 531.435 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 531.435 | 531.435 | #N/A | #N/A
2009-02-13 10:45 | 531.365 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.91 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 531.365 | 531.365 | #N/A | #N/A
2009-03-06 12:20 | 531.755 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 23.52 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 531.755 | 531.755 | #N/A | #N/A
2009-04-29 16:30 | 537.315 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.96 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 537.315 | 537.315 | #N/A | #N/A
2009-05-25 16:00 | 537.565 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 537.565 | 537.565 | #N/A | #N/A
2009-06-26 15:00 | 537.065 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 537.065 | 537.065 | #N/A | #N/A
2009-07-24 16:00 | 536.245 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 536.245 | 536.245 | #N/A | #N/A
2009-08-19 15:30 | 537.725 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 537.725 | 537.725 | #N/A | #N/A
2009-09-16 14:20 | 537.075 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 537.075 | 537.075 | #N/A | #N/A
2009-10-22 15:00 | 537.475 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 537.475 | 537.475 | #N/A | #N/A
2009-11-09 14:00 | 537.705 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.57 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 537.705 | 537.705 | #N/A | #N/A
2009-12-04 15:00 | 537.425 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 537.425 | 537.425 | #N/A | #N/A
2010-01-15 16:20 | 537.675 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 537.675 | 537.675 | #N/A | #N/A
2010-02-16 16:00 | 538.375 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 538.375 | 538.375 | #N/A | #N/A
2010-03-15 15:00 | 538.445 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 538.445 | 538.445 | #N/A | #N/A
2010-04-16 12:35 | 536.185 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.09 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 536.185 | 536.185 | #N/A | #N/A
2010-05-14 19:00 | 536.445 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 536.445 | 536.445 | #N/A | #N/A
2010-06-07 16:00 | 535.675 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.6 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 535.675 | 535.675 | #N/A | #N/A
2010-07-02 11:45 | 535.465 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 19.81 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 535.465 | 535.465 | #N/A | #N/A
2010-08-24 13:15 | 538.105 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 538.105 | 538.105 | #N/A | #N/A
2010-09-30 10:30 | 537.775 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.5 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 537.775 | 537.775 | #N/A | #N/A
2010-10-20 18:30 | 537.935 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 537.935 | 537.935 | #N/A | #N/A
2010-11-24 14:40 | 537.845 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.43 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (OPH) | día y hora |  | #N/A | 537.845 | 537.845 | #N/A | #N/A
2011-05-13 13:40 | 537.595 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.68 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.595 | 537.595 | #N/A | #N/A
2011-06-27 14:00 | 537.575 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.575 | 537.575 | #N/A | #N/A
2011-07-19 13:30 | 537.595 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.68 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.595 | 537.595 | #N/A | #N/A
2011-08-16 14:30 | 537.565 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.565 | 537.565 | #N/A | #N/A
2011-09-22 08:00 | 537.515 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.515 | 537.515 | #N/A | #N/A
2011-10-25 11:40 | 537.455 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.455 | 537.455 | #N/A | #N/A
2011-11-25 09:00 | 537.425 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.425 | 537.425 | #N/A | #N/A
2011-12-21 15:00 | 537.425 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.425 | 537.425 | #N/A | #N/A
2012-01-18 16:00 | 537.425 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.425 | 537.425 | #N/A | #N/A
2012-02-23 13:30 | 537.425 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.425 | 537.425 | #N/A | #N/A
2012-03-28 08:00 | 537.425 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.425 | 537.425 | #N/A | #N/A
2012-04-19 14:00 | 537.425 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.425 | 537.425 | #N/A | #N/A
2012-05-24 12:30 | 537.425 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.425 | 537.425 | #N/A | #N/A
2012-06-18 08:30 | 537.475 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.475 | 537.475 | #N/A | #N/A
2012-07-26 16:45 | 537.475 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.8 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.475 | 537.475 | #N/A | #N/A
2012-08-28 13:50 | 537.435 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.435 | 537.435 | #N/A | #N/A
2012-09-27 12:45 | 537.435 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.435 | 537.435 | #N/A | #N/A
2012-10-22 16:25 | 537.435 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.435 | 537.435 | #N/A | #N/A
2012-11-27 16:15 | 537.435 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.435 | 537.435 | #N/A | #N/A
2012-12-12 16:30 | 537.435 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.435 | 537.435 | #N/A | #N/A
2013-01-17 16:30 | 537.435 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.435 | 537.435 | #N/A | #N/A
2013-02-21 15:40 | 537.455 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.455 | 537.455 | #N/A | #N/A
2013-03-18 16:00 | 537.485 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.79 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.485 | 537.485 | #N/A | #N/A
2013-04-22 16:30 | 537.485 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.79 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.485 | 537.485 | #N/A | #N/A
2013-05-15 14:55 | 537.505 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.505 | 537.505 | #N/A | #N/A
2013-06-17 09:50 | 537.505 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.505 | 537.505 | #N/A | #N/A
2013-07-16 08:30 | 537.505 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.77 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.505 | 537.505 | #N/A | #N/A
2013-08-05 14:45 | 537.515 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.515 | 537.515 | #N/A | #N/A
2013-09-23 14:35 | 537.485 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.79 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.485 | 537.485 | #N/A | #N/A
2013-10-23 14:15 | 537.435 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.435 | 537.435 | #N/A | #N/A
2013-11-20 08:30 | 537.375 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.9 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.375 | 537.375 | #N/A | #N/A
2013-12-18 13:30 | 537.345 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.93 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.345 | 537.345 | #N/A | #N/A
2014-01-21 14:30 | 537.265 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.265 | 537.265 | #N/A | #N/A
2014-02-17 09:00 | 537.265 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.01 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.265 | 537.265 | #N/A | #N/A
2014-03-17 14:35 | 537.335 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.94 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.335 | 537.335 | #N/A | #N/A
2014-04-09 09:00 | 537.385 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.385 | 537.385 | #N/A | #N/A
2014-05-19 08:35 | 537.445 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.445 | 537.445 | #N/A | #N/A
2014-06-20 09:30 | 537.445 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.445 | 537.445 | #N/A | #N/A
2014-07-14 09:00 | 537.445 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.445 | 537.445 | #N/A | #N/A
2014-08-04 08:30 | 537.445 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.445 | 537.445 | #N/A | #N/A
2014-09-22 08:45 | 537.415 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.86 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.415 | 537.415 | #N/A | #N/A
2014-10-20 14:30 | 537.395 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.395 | 537.395 | #N/A | #N/A
2014-11-14 13:15 | 537.385 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.89 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.385 | 537.385 | #N/A | #N/A
2014-12-17 14:00 | 537.395 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.88 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.395 | 537.395 | #N/A | #N/A
2015-01-21 08:30 | 537.555 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.555 | 537.555 | #N/A | #N/A
2015-02-23 08:30 | 537.565 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.565 | 537.565 | #N/A | #N/A
2015-03-19 13:40 | 537.605 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.605 | 537.605 | #N/A | #N/A
2015-04-22 13:00 | 537.605 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.67 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.605 | 537.605 | #N/A | #N/A
2015-05-19 08:30 | 537.635 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.635 | 537.635 | #N/A | #N/A
2015-06-22 13:15 | 537.635 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.635 | 537.635 | #N/A | #N/A
2015-07-20 12:05 | 537.635 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.64 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.635 | 537.635 | #N/A | #N/A
2015-08-31 09:00 | 537.595 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.68 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.595 | 537.595 | #N/A | #N/A
2015-09-22 14:05 | 537.575 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.7 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.575 | 537.575 | #N/A | #N/A
2015-10-20 14:10 | 537.515 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.515 | 537.515 | #N/A | #N/A
2015-11-13 14:55 | 537.465 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.81 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora | visita especial para comprobar posible recarga fuertes lluvias | #N/A | 537.465 | 537.465 | #N/A | #N/A
2015-11-30 08:30 | 537.445 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.445 | 537.445 | #N/A | #N/A
2015-12-21 08:35 | 537.435 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.84 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.435 | 537.435 | #N/A | #N/A
2016-01-22 10:50 | 537.485 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.79 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.485 | 537.485 | #N/A | #N/A
2016-02-22 13:15 | 537.525 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.75 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.525 | 537.525 | #N/A | #N/A
2016-03-22 13:35 | 537.545 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.73 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.545 | 537.545 | #N/A | #N/A
2016-04-22 14:45 | 537.515 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.76 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.515 | 537.515 | #N/A | #N/A
2016-05-20 09:00 | 537.465 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.81 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.465 | 537.465 | #N/A | #N/A
2016-06-27 12:00 | 537.455 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.455 | 537.455 | #N/A | #N/A
2016-07-22 09:00 | 537.455 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.82 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.455 | 537.455 | #N/A | #N/A
2016-08-30 13:50 | 537.355 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.355 | 537.355 | #N/A | #N/A
2016-09-26 13:45 | 537.305 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.97 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.305 | 537.305 | #N/A | #N/A
2016-10-24 14:00 | 537.245 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.03 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.245 | 537.245 | #N/A | #N/A
2016-11-24 13:15 | 537.175 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.175 | 537.175 | #N/A | #N/A
2016-12-21 09:30 | 537.125 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.15 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.125 | 537.125 | #N/A | #N/A
2017-01-23 13:15 | 537.085 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.085 | 537.085 | #N/A | #N/A
2017-02-22 14:15 | 537.055 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.22 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.055 | 537.055 | #N/A | #N/A
2017-03-27 09:00 | 537.015 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.26 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.015 | 537.015 | #N/A | #N/A
2017-04-25 08:30 | 536.985 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 536.985 | 536.985 | #N/A | #N/A
2017-05-24 13:00 | 536.935 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 536.935 | 536.935 | #N/A | #N/A
2017-06-26 09:30 | 536.925 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 536.925 | 536.925 | #N/A | #N/A
2017-07-21 14:30 | 536.935 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.34 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 536.935 | 536.935 | #N/A | #N/A
2017-09-04 13:45 | 537.045 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.23 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.045 | 537.045 | #N/A | #N/A
2017-09-22 10:00 | 537.075 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.2 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.075 | 537.075 | #N/A | #N/A
2017-10-27 11:45 | 537.025 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.025 | 537.025 | #N/A | #N/A
2017-11-21 11:40 | 537.115 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.16 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.115 | 537.115 | #N/A | #N/A
2017-12-21 10:10 | 537.065 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.21 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.065 | 537.065 | #N/A | #N/A
2018-01-24 11:45 | 537.025 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.25 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.025 | 537.025 | #N/A | #N/A
2018-02-21 10:40 | 536.955 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.32 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 536.955 | 536.955 | #N/A | #N/A
2018-03-27 14:50 | 536.885 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 18.39 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 536.885 | 536.885 | #N/A | #N/A
2018-04-26 14:00 | 537.355 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.92 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.355 | 537.355 | #N/A | #N/A
2018-05-28 14:30 | 537.555 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.72 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.555 | 537.555 | #N/A | #N/A
2018-06-21 09:00 | 537.695 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.58 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.695 | 537.695 | #N/A | #N/A
2018-07-30 10:25 | 537.595 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.68 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.595 | 537.595 | #N/A | #N/A
2018-09-04 10:40 | 537.565 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.565 | 537.565 | #N/A | #N/A
2018-09-27 09:35 | 537.565 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.71 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.565 | 537.565 | #N/A | #N/A
2018-10-26 11:50 | 537.615 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.66 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.615 | 537.615 | #N/A | #N/A
2018-11-23 09:30 | 537.905 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.37 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.905 | 537.905 | #N/A | #N/A
2018-12-28 14:55 | 538.185 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.09 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 538.185 | 538.185 | #N/A | #N/A
2019-01-24 10:30 | 538.445 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 538.445 | 538.445 | #N/A | #N/A
2019-02-20 13:00 | 538.545 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.73 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 538.545 | 538.545 | #N/A | #N/A
2019-03-29 10:00 | 538.445 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.83 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 538.445 | 538.445 | #N/A | #N/A
2019-04-26 14:10 | 538.285 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.99 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 538.285 | 538.285 | #N/A | #N/A
2019-05-23 14:50 | 538.275 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 538.275 | 538.275 | #N/A | #N/A
2019-06-25 14:30 | 538.175 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.1 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 538.175 | 538.175 | #N/A | #N/A
2019-07-24 11:00 | 538.095 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.18 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 538.095 | 538.095 | #N/A | #N/A
2019-08-29 08:45 | 537.995 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.28 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.995 | 537.995 | #N/A | #N/A
2019-09-26 13:30 | 537.925 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.35 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.925 | 537.925 | #N/A | #N/A
2019-10-28 08:30 | 537.865 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.41 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.865 | 537.865 | #N/A | #N/A
2019-11-26 15:00 | 537.825 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.45 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.825 | 537.825 | #N/A | #N/A
2019-12-19 08:10 | 537.875 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.4 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.875 | 537.875 | #N/A | #N/A
2020-01-22 09:30 | 538.235 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.04 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 538.235 | 538.235 | #N/A | #N/A
2020-02-19 09:45 | 539.765 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.51 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 539.765 | 539.765 | #N/A | #N/A
2020-04-20 16:00 | 540.715 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 14.56 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 540.715 | 540.715 | #N/A | #N/A
2020-05-26 12:30 | 540.105 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.17 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 540.105 | 540.105 | #N/A | #N/A
2020-06-30 08:40 | 539.425 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 15.85 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 539.425 | 539.425 | #N/A | #N/A
2020-07-27 12:10 | 538.725 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.55 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 538.725 | 538.725 | #N/A | #N/A
2020-08-25 09:45 | 538.285 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 16.99 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 538.285 | 538.285 | #N/A | #N/A
2020-09-28 15:30 | 538.155 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.12 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 538.155 | 538.155 | #N/A | #N/A
2020-10-27 16:25 | 538.085 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.19 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 538.085 | 538.085 | #N/A | #N/A
2020-11-20 10:30 | 537.985 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.29 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.985 | 537.985 | #N/A | #N/A
2020-12-21 09:30 | 537.815 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.46 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.815 | 537.815 | #N/A | #N/A
2021-01-25 10:00 | 537.835 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.44 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.835 | 537.835 | #N/A | #N/A
2021-02-23 09:35 | 537.615 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.66 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.615 | 537.615 | #N/A | #N/A
2021-03-24 12:50 | 537.685 | 555.275 | calizas de tarrega | Nivel Estático | SONDA MANUAL | 17.59 | 0 |  |  | BROCAL | CHE (S CONTROL Y VIGILANCIA DPH) | día y hora |  | #N/A | 537.685 | 537.685 | #N/A | #N/A
[6 empty] | Max.Prof | Mín. Prof
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
540.715
540.715
530.43